Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 
_____________ Л.Р. Туктарова

«29» августа 2017 г.


Контрольно-оценочные средства
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Электрорадиоизмерения


название учебной дисциплины

Специальность:


	11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы


(базовая подготовка)

	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой 
_____________ С.Р. Шаймуратова
РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель
_____________Г.М. Королькова

	


Уфа 2017 г.
СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	7

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	29


3. Тестовые задания
Часть А

1.   Результат измерения частоты цифровым частотомером 500.0 кГц. Определить относительную погрешность измерения.


1. 2 %

2. 0,02 %

3. 1 %

    4. 0,1 % 

2.   Измеряется частота 1 кГц цифровым частотомером, время измерения 1с. Определить относительную погрешность измерения


1. 0,1 % 

2. 0,01 %

3. 1 %

    4. 2%     

3.   Класс точности прибора 1,0. Какова погрешность измерения при указанном на рисунке положении стрелки?

[image: image1.png]



1. 2 % 

2. 1 %

3. 0.5 %

4. 0,1 %

4.   Результат измерения периода цифровым частотомером 250мс. Определить относительную погрешность измерения


1. 0,4 % +

2. 0,5 %

3. 1 %

    4. 2 %

5.  Выходное напряжение делителя при значениях, указанных на рисунке

[image: image2.png]Uex=128B




1. 7,5 В +

2. 5 В

3. 8 В

    4.  10 В
6.   На входе четырехполюсника 100 мВ, на выходе и согласованной нагрузке 0,1мВ. Определить собственное затухание четырехполюсника


1. 40 дБ


2. 60 дБ


3. нельзя определить 

    4. 20 дБ

7.   На выходе ненагруженного усилителя 100 В, на входе 1В. Определить усиление по мощности


1. 20 дБ


2. 40 дБ


3. нельзя определить 

    4. 50 дБ   

8.   Результат измерения частоты цифровым частотомером 200.00 кГц. Определить относительную погрешность измерения


1. 2 %

2. 0,05 %

3. 0,005 % 

    4 . 0,1 %

9.   Указать вид осциллограммы, полученной при fy=500 Гц, fx=400 Гц.

1.

      [image: image3.png]



2. 

      [image: image4.png]



3.

    [image: image5.png]


 

10.   В основу внесистемных единиц децибел (дБ) и непер (Нп) положено

1. частное отношений двух величин одинаковой размерности

2. сумма двух величин одинаковой размерности

3. логарифм отношений двух величин одинаковой размерности 

4.   логарифм суммы двух величин одинаковой размерности

11.   Указать правильный вид частотной характеристики генератора гармонических сигналов 

[image: image17.png]



     1.
       

   2. 

[image: image18.png]



3. 

[image: image19.png]



12.   Усиление по напряжению равно усилению по мощности


1. на холостом ходу


2. на согласованной нагрузке 


3. на любой нагрузке

13.   При измерении частоты методом синусоидальной развёртки получено изображение

[image: image6.png]



      Каково  соотношение частот  fx  и  fy ?

1. fx  =  fy

1. fx  =  2fy  

2. fy  =  2fx  

14.   Аттенюатор представляет собой:

1. резисторный делитель напряжения 

2. резисторный делитель тока

3. транзисторный делитель напряжения

4. измеритель выходного напряжения
15.   Измеряется частота 4 кГц цифровым частотомером, время измерения 1с. Определить относительную погрешность измерения


1. 1 %

2. 0,25 %

3. 0,025% 

    4. 0,2 % 

16.  При измерении частоты методом синусоидальной развёртки получено изображение

[image: image7.png]



Каково  соотношение частот  fx  и  fy  ?

1. fx  =  fy  

2. fx  =  2fy  

3. fy  =  2fx 

17.   Результат измерения периода цифровым частотомером 50мс. Определить относительную погрешность измерения


1. 2 %

2. 0,2 %

3. 1 % 

    4. 0,5 % 

18.    На выходе ненагруженного усилителя 200 В, на входе 2 В. Определить усиление по мощности


1. 40 дБ


2. нельзя определить  


          3. 20 дБ 

          4. 60 дБ

19.    ​Какое изображение получится на экране ЭЛТ импульсного прибора, если в линии короткое замыкание
(U0=Uн*((Zн-Zс)/(Zн+Zс)))

1. [image: image8.png]



2. [image: image9.png]






3. [image: image10.png]





20.    При определении повреждения импульсным методом на экране ЭЛТ получили изображение вида __/\__/\__. О чем это говорит, если U0=Uн*((Zн-Zc)/(Zн+Zc))


1. обрыв в цепи 


2. цепь нагружена на согласованную нагрузку


3. короткое замыкание цепи

21.  

      [image: image11.png]Bonwrwerp

“Kamsponsay L
L Mex:
b Cornacyio-
? s

o yewunien, yerpolicrso





         Не указанное на схеме измерителя нелинейных искажений устройство   

        является

1. делителем напряжения

2. автоматическим фильтром 

3. усилителем

22.  При определении повреждения импульсным методом на экране ЭЛТ  получили изображение вида __/\__/\__/\__. О чем это говорит


1. в цепи 2 повреждения 

2. в цепи 3 повреждения

3. прибор неисправен

  23. Собственное затухание цепи 8дБ. Определить рабочее затухание

1. 8 дБ

2. нельзя определить 

   3. 4 дБ

  24.  При согласованной нагрузке цепи измеряются

1. Rшл

2. Rиз

3. ас
25.  Определить псофометрическое напряжение помехи, если напряжение  

          помехи 0,7В. Частота помехи 800 Гц (20lg K=0дБ)


1. 0,07 В


2. 0,7 В 


3. 7 В 

   26.  Какая помеха вреднее, если частоты помех 60Гц, 1000Гц, 5000Гц

          1. 60 Гц

          2. 1000 Гц

4. 5000 Гц

27.  Омическая асимметрия для длины усилительного участка для   

          стальных проводов диаметра 4мм должно быть не более

           1. 5 кОм

           2. 5 Ом 

    3. 14 МОм

28.  Для определения сопротивления одного провода линии связи можно  

      использовать

          1. тестер

          2. метод заземленного и незаземленного шлейфа

   3. метод сравнения

     29.  Какая формула определяет сопротивление шлейфа жил


1. Rшл = Rпр1 + Rпр2 

    2. Rшл = Rпр1- Rпр2
    3. Rшл = (Rпр1+ Rпр2)/2

30.    Омическую асимметрию цепи измеряют методом:


1. заземленного шлейфа 


2. сравнения


3. компенсации

31.    Чтобы сравнить с нормами результат измерения километрического сопротивления, его нужно привести к температуре


1. 0º С

 
2. 20º С 


3. на станции

32.     На входе четырехполюсника 10мВ, на выходе и согласованной нагрузке 0,1мВ. Определить собственное затухание четырехполюсника


1. 40 дБ 


2. 20 дБ

    3. 30 дБ

33.  Рабочее затухание цепи 6дБ. Определить собственное затухание

          1. 6 дБ

          2. 3 дБ

          3. нельзя определить

34.  При определении повреждения импульсным методом на экране ЭЛТ   

       получили изображение вида ___/\___. О чем это говорит, если 

       U0=Uн*((Zн-Zc)/(Zн+Zc))


1. обрыв в цепи


2. цепь нагружена на согласованную нагрузку 


3. короткое замыкание цепи

35.  Какая помеха вреднее, если частоты помех 100 Гц, 1 кГц, 4000 Гц


1. 100 Гц


2. 1 кГц 


3. 4000 Гц

36.  Определить коэффициент отражения от места повреждения изоляции   

       между проводами, если волновое сопротивление 135 Ом, а переходное  

       сопротивление между проводами в месте повреждения 4 кОм


1. 1,15


2. 0,93


3. 0,7

37.  Сопротивление шлейфа медных жил симметричных кабелей диаметра 0,4мм должно быть не более


1. 3 кОм/км


2. 200 Ом/км


3. 10 кОм/км

38.   Километрическое сопротивление изоляции жилы по отношению к земле для кабеля ТП должно быть не менее


1. 2 кОм/км


2. 2000 МОм/км 


3. 200 ОМ/км

39.    Какая формула определяет омическую асимметрию цепи 


1. R0 = Rпр1+ Rпр2
    2. R0 = Rпр1- Rпр2 

    3. R0 = (Rпр1+ Rпр2)/2

40.   Для определения пригодности цепи связи измеряют:


1. ар, ас 
   
2. R0 , Rшл , Rиз 

3. Rшл , Rн
41.    Собственное затухание четырехполюсника 5 дБ. Определить рабочее затухание

1. 5 дБ

2. нельзя определить 

3. 2,5 дБ

42.    Рабочее затухание цепи 12 дБ. Определить собственное затухание

1. 12 дБ 

2. нельзя определить

3. 6 дБ

43.   Собственное затухание цепи можно определить по формуле


1. ас =10lg (Uвх/U0)


2. ас =10lg (Uвых/U0)


3. ас =10lg (Рвх/Рвых)=20lg (Uвх/Uвых) +

44.    При определении повреждения импульсным методом на экране ЭЛТ   

         получили изображение вида ___/\___  ____. О чем это говорит, если   

         U0=Uн*((Zн-Zc)/(Zн+Zc))                   \/

1. обрыв в цепи 


2. цепь с нагрузкой


3. короткое замыкание цепи

45.    Омическую асимметрию цепи измеряют:

    1. мостом переменного тока


2. мостом постоянного тока 


3. омметром

46.  Определить псофометрическое напряжение помехи, если напряжение   

       помехи 0,2мВ. Частота помехи 105 Гц (20lg K=-40дБ)


1. 0,002 мВ


2. 0,02 мВ


3. 0,2 мВ

47.  Какая помеха вреднее, если частоты помех 50 Гц, 800 Гц, 4000 Гц


1. 50 Гц


2. 800 Гц 

    3. 4000 Гц

48.  Какая формула определяет коэффициент гармоник?

1. К7= U7/U5
2. К7=U7/U1
3. К7=U1/U7
49.  Напряжение какой частоты нужно подавить, а какой выделить, если 

       измеряется коэффициент нелинейных искажений К5

1. выделить U5, выделить U1 

2. выделить U5, подавить U1

3. подавить U5, выделить U1
50.  Определить коэффициент отражения от места повреждения изоляции  

       между проводами, если волновое сопротивление 600 Ом, а переходное  

       сопротивление между проводами в месте повреждения 6кОм

    1. 1,12


2. 0,82


3. 0,6

Часть B
1. Измеритель выхода звукового генератора, проградуированный в децибелах, дал показание 20 дБ. Какое при этом существует напряжение в вольтах на выходе звукового генератора?

2. Частота источника переменного тока напряжения, питающего цепь 

     f = 8 кГц ( 5 %. Определите емкость  участка цепи и погрешность       измерения емкости по показаниям приборов:

                C ~ 
[image: image12.wmf]U

I

v

        




    pV        pA
                                

Показания                10 В      5 мкА







Предел шкалы         12 В      6 мкА







Класс точности
    2,5        2,5

[image: image13.png]



3. Рассчитайте добавочное сопротивление для вольтметра с номинальным напряжением 50 В и сопротивлением 500 Ом, необходимое для увеличения измеряемого напряжения вольтметра до 200 В.

4. Какой должна быть частота непрерывной линейной развертки для получения четырех периодов исследуемого напряжения частотой 2000 Гц, если время обратного хода луча в 4 раза меньше времени прямого хода луча?

5. Изобразите осциллограмму, которая должна получиться на экране осциллографа, если частота исследуемого синусоидального напряжения fy = 600 Гц, а частота напряжения непрерывной развертки идеальной формы fp = 400 Гц.


6. Что получится на экране осциллографа, если его круговая развертка осуществлена напряжением частотой f1 = 100 Гц, а на модулятор подано напряжение частотой f2 = 1000 Гц?

    Как изменится изображение на экране осциллографа, если источники напряжения поменять местами?

7. На выходе генератора и на входе четырехполюсника установлен     

         уровень по напряжению 3,5 дБ. Определить ас четырехполюсника, если

         на выходе четырехполюсника и на его согласованной нагрузке  

         получили напряжение 3 В.

8. Определить, соответствуют ли нормам результаты измерений   

    сопротивлений проводов и изоляции, если длина линии 40 км, материал биметалл – (03), диаметр жилы 4 мм, t = - 10
[image: image14.wmf]o

С, R13 = 98 кОм, R23 = 110 кОм, R12 = 0,2 МОм, R13 = 98 кОм, Rшл = 275 Ом, линия воздушная.

9. Исследуемая катушка индуктивности 16 мкГн имеет собственную емкость 16 пф. На каких частотах следует измерять параметры катушки?

10. Определить емкость конденсатора и тангенс угла потерь его   диэлектрика, если при измерении мостом с двойной регулировкой равновесие схемы было достигнуто при следующих элементах схемы:

R0 = 100 Ом, C0 = 0,1 мкФ, R1 = 10 кОм, R2 = 1,2 кОм, f = 5 кГц.

11. Найти истинное значение индуктивности, если действующее значение    

     30 МГн, измерения проводились на частоте 5 МГц, а собственная   

     емкость катушки 10 пф.

12. На выходе генератора установлен уровень по напряжению. 2 дБ.  

      Определить собственное затухание четырехполюсника, если на выходе    

      четырехполюсника и на его согласованной нагрузке получили    

      напряжение 0,2 В. 

13. Определить сопротивление омической асимметрии R0, если   сопротивление шлейфа Rшл = 480 Ом, элементы моста постоянного тока Rа = 1000 Ом, Rб = 980 Ом.

       [image: image15.png].,




14. Как определить псофометрическое напряжение помехи, если помеха двухчастотная?

    f1 = 2400 Гц, f2 = 5100 Гц. Принимаем U1, U2 равными 1 мВ

        Соответственные псофометрические коэффициенты:

        20lgK1 = - 3,9 дБ 
[image: image16.wmf] 

        20lgK2 = - 36 дБ     

Часть C
1. Используя генератор низкой частоты и образцовый цифровой вольтметр,   

    докажите соответствие стрелочного вольтметра своему классу точности на пределах 10 мВ, 100 мВ, 1 В, 3 В, 10 В.
2. Показать, какое влияние оказывает вольтметр, входное сопротивление  

    которого 6000 Ом, на измеряемую цепь, если напряжение источника  

    питания 10 В, его внутреннее сопротивление 300 Ом, сопротивление цепи 3000 Ом, сопротивление нагрузки 600 Ом.

     3. Уровень помехи в телефонном канале  -53,8 дБ, частота помехи 100 Гц.       

         Определить псофометрическое напряжение, обусловленное такой  

         помехой.

     4. Какой абсолютный уровень по U нужно установить на выходе 

         генератора (p1) при измерении по методу разностей уровней, если

         требуется получить на нагрузке Z = 600 Ом напряжение 100 мВ при 

         собственном затухании 1,3 Нп.

      5. Измеряется собственное затухание ас по методу разности уровней. На  

          входе четырехполюсника измеритель уровня завышает на 0,1 дБ,           

          на выходе занижает на 0,2 дБ. Какова будет погрешность измерения ас?  

          Завышен или занижен будет результат?

4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	≤ 40
	43
	30
	10
	3

	41 – 55
	56
	40
	12
	4

	56 - 70
	69
	50
	14
	5

	71 – 85
	82
	60
	16
	6

	86 – 100
	95
	70
	18
	7

	≥ 101
	108
	80
	20
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

PAGE  
2

_1399822892.unknown

_1399974224.unknown

_1399819207.unknown

