
	[image: image1.jpg]



	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«29» августа 2017 г.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Электрорадиоизмерения


название учебной дисциплины
Специальность:

	11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы


Уровень подготовки: углубленный  

	СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой
_____________ С.Р. Шаймуратова

	РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель

_____________ Г.М. Королькова


Уфа 2017 г
СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
	3

	
	

	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	6

	
	

	3. Условия реализации учебной дисциплины
	15

	
	

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	17

	
	

	Приложение 1
	18

	
	

	Приложение 2
	20

	
	


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Электрорадиоизмерения


название учебной дисциплины
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы, входящей в укрупненную группу специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 
Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;
- анализировать результаты измерений.
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен знать:

- принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств

- основные методы измерения параметров электрических цепей

- влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию измерений.
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать погрешность измерения и выбирать средства измерения;

- работать с размерностями физических величин;

- определять класс точности прибора;

- снимать показания с приборов;

- читать штрих-код на товарах;

- применять законодательную и нормативную базу стандартизации при проведении профессиональных работ;

- выполнять обязательные научно-технические принципы и методы стандартизации для обеспечения высокого качества и эффективности стандартов;

- применять и разрабатывать категории и виды стандартов с учетом требований международных, региональных и прогрессивных национальных стандартов;

- заполнять и оформлять сертификат на продукцию.

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен знать:

- погрешности измерения;

- основы государственной системы стандартизации;

- научно-технические принципы и методы стандартизации;

- категории и виды стандартов;

- принципы использования методов стандартизации для улучшения качества и менеджмента качества в связи;

- порядок проведения сертификации;

-основные термины и определения, основные типы схем сертификации продукции и услуг.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных кабельных устройств.

ПК 1.2. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг, диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи.

ПК 1.3. Устранять аварии и повреждения оборудования многоканальных телекоммуникационных систем, выбирать методы восстановления его работоспособности.

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка 175 часа, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов;

- самостоятельная работа обучающегося 57часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

	Вид учебной деятельности
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	175

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
	118

	   в том числе:

	   лабораторные работы
	18

	   практические занятия
	32

	   курсовая работа (проект)
	не предусмотрено

	Самостоятельная работа обучающегося
	57

	   в том числе:

	   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
	не предусмотрено

	   - чтение и анализ литературы;

   - решение вариативных задач и упражнений;

   - подготовка к тестированию;
    -подготовка сообщения
	32
8
9
8

	Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.


	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Электрорадиоизмерения


                                                                                                                                                                название учебной дисциплины

IV семестр
	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
	Объем часов
	Уровень освоения

	
	
	
	Углубленная подготовка

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1.

Понятие об измерениях и единицах физических величин. Погрешности измерений
	
	14
	

	Тема 1.1
Единицы физических величин
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1
	Основы, производные, кратные, дольные единицы измерения. Логарифмические единицы измерений. Специальные единицы измерений, применяемые в технике связи
	2
	1

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1] стр. 6-12
	
	

	
	2


	Подготовка к тестированию по теме 1.1
	
	

	Тема 1.2 
Уровни передач сигнала.


	Содержание учебного материала
	6
	

	
	1
	Абсолютные, относительные, измерительные уровни передач. Определения, формулы, физический смысл. Связь уровней передач.
	2
	3

	
	Практические занятия
	2
	

	
	1
	Выполнение расчетов уровней передач
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Подготовка к тестированию по теме 1.2
	
	

	
	2


	Чтение и анализ литературы [1] стр. 241-252


	
	

	Тема 1.3

Погрешности измерений
	Содержание учебного материала
	6
	

	
	1
	Анализ результатов измерений. Основные методы измерений параметров электрических цепей. Классы точности приборов
	2
	2

	
	Практические занятия
	2
	

	
	2
	Выполнение расчетов погрешностей прямых и косвенных измерений
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 26-33
	
	

	
	2


	Чтение и анализ литературы [1] стр. 23-45, 46-72.


	
	

	Раздел 2.

«Принципы действия основных электро-измерительных приборов и устройств.
	
	40
	

	Тема 2.1

Измерение тока, напряжения, уровней напряжения и мощностей


	Содержание учебного материала
	13
	

	
	1
	Магазины затуханий, делители напряжений, классификация измерителей тока, напряжения, требования к ним. Расширение пределов тока и напряжения. Способы измерения уровней передач. Влияние измерительных приборов на точность измерений
	2
	2

	
	Практические занятия
	6
	

	
	3
	Расширение пределов измерения тока и напряжения
	
	

	
	4
	Определение степени влияния вольтметра на измеряемую цепь
	
	

	
	5
	Измерение напряжений переменного тока
	
	

	
	Лабораторные работы      
	2
	

	
	1
	Изучение работы вольтметров
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	3
	

	
	1
	Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 44-49
	
	

	
	2


	Чтение и анализ литературы [1] стр. 140-155


	
	

	Тема 2.2

Приборы формирования стандартных измерительных сигналов
	Содержание учебного материала
	7
	

	
	1
	Генераторы измерительных сигналов. Назначения, классификация, требования. Виды генераторов. Структурные схемы генераторов. Назначение узлов.
	2
	2

	
	Лабораторные работы      
	2
	

	
	2
	Изучение генератора низкой частоты
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	3
	

	
	1
	Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 111-113
	
	

	
	2


	Чтение и анализ литературы [1] стр. 129-139, 241-252.


	
	

	Тема 2.3

Исследование формы сигналов и измерения параметров сигналов


	Содержание учебного материала
	14
	

	
	1
	Назначение осциллографа. Структурная схема. Виды разверток и их применение при исследовании сигналов. Измерение параметров сигналов. Измерение коэффициента амплитудной модуляции
	4
	3

	
	Практические занятия
	2
	

	
	6
	Определение параметров развертки осциллографа
	
	

	
	Лабораторные работы
	6
	

	
	3
	Измерение параметров синусоидальных сигналов осциллографом
	
	

	
	4
	Измерение параметров импульсов осциллографом
	
	

	
	5
	Измерение коэффициента амплитудной модуляции
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 129-135
	
	

	
	2


	Чтение и анализ литературы [1] стр. 156-185.


	
	

	Тема 2.4

Приборы для измерения частоты сигнала
	Содержание учебного материала
	6
	

	
	1
	Назначение измерителей частоты. Способы измерения частоты. Цифровой частотомер, структурная схема. Погрешность измерений цифровым частотомером
	2
	2

	
	Лабораторные работы      
	2
	

	
	6
	Измерение частоты осциллографом и цифровым частотомером
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1] стр 186-202
	
	

	Раздел 3.

Измерение параметров и характеристик электрорадиотехнических цепей, цепей связи и компонентов
	
	25
	

	Тема 3.1

Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей
	Содержание учебного материала
	7
	

	
	1
	Методы измерения емкостей, сопротивлений, индуктивностей. Мостовой метод измерения. Цифровой метод.
	2
	3

	
	Лабораторные работы
	2
	

	
	7
	Измерение сопротивлений
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	3
	

	
	1
	Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 182-187
	
	

	
	2


	Чтение и анализ литературы [1] стр. 203-221..


	
	

	Тема 3.2

Измерение параметров передачи четырехполюсников
	Содержание учебного материала
	6
	

	
	1
	Собственное и рабочее затухание. Их определение. Способы измерения. Схемы измерения
	2
	2

	
	Практические занятия
	2
	

	
	7
	Определение собственного и рабочего затухания четырехполюсника
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [3] стр. 241-252.
	
	

	Тема 3.3

Измерение параметров, характеризующих нелинейные искажения и помехи
	Содержание учебного материала
	8
	

	
	1
	Параметры, характеризующие нелинейные искажения. Способы измерения. Измерения параметров, характеризующих помехи. Структурные схемы приборов
	2
	2

	
	Практические занятия
	4
	

	
	8
	Определение коэффициентов нелинейных искажений по результатам измерения измерителем уровня и избирательным вольтметром
	
	

	
	9
	Выполнение расчета псофометрического напряжения помех
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1] стр. 253-275.
	
	

	Тема 3.4

Измерения в волоконно-оптических системах связи
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1
	Измерение затухания оптических кабелей. Измерение расстояния до повреждения оптического кабеля
	2
	1

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Подготовка сообщения на тему «Оптические кабели и их расчет.»
	
	

	Раздел 4.

Измерения цепей связи
	
	12
	

	Тема 4.1

Измерение параметров цепей связи постоянным током


	Содержание учебного материала
	6
	

	
	1
	Измерение параметров цепей связи постоянным током: оммической ассиметрии цепи, сопротивления шлейфа жил, рабочей емкости цепи, сопротивления изоляции. Схемы измерения, обработка результатов измерения
	2
	2

	
	Практические занятия
	2
	

	
	10
	Обработка результатов измерения однородной и неоднородной линий
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Подготовка к тестированию по теме 4.1
	
	

	
	2
	Подготовить сообщение на тему «Схемы измерения, обработка результатов измерения»
	
	

	Тема 4.2

Измерения при повреждениях цепей связи
	Содержание учебного материала
	6
	

	
	1
	Виды повреждений. Способы определения расстояний до места повреждения постоянным током, импульсным методом
	2
	2

	
	Практические занятия
	2
	

	
	11
	Определение расстояния до места повреждения
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	12
	Подготовка к тестированию по теме 4.2
	
	

	
	
	Подготовить сообщение на тему «Виды повреждений цепей связи»
	
	

	Раздел 5.

«Автоматизация измерений»
	
	14
	

	Тема 5.1

Повышение эффективности измерений путем автоматизации
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1
	Основные направления автоматизации измерений. Информационно-измерительные системы
	2
	1

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1] стр. 256-306
	
	

	Тема 5.2

Микропроцессорные средства измерений
	Содержание учебного материала
	8
	

	
	1
	Интерфейсы измерительных систем. Использование ПК в качестве измерительного комплекса
	2
	2


	
	Лабораторные работы
	4
	

	
	8
	Измерение параметров сигналов с помощью ПК и АЦП
	
	

	
	9
	Измерение коэффициента нелинейных искажений
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1] стр. 122-128.
	
	

	V Семестр
	

	Раздел 6.

Метрология»
	
	26
	

	Тема 6.1

«Метрология в системах связи


	Содержание учебного материала
	26
	

	
	1
	Основные понятия и определения метрологии.
	2
	2

	
	2
	Средства, методы и погрешность измерения.
	2
	2

	
	3
	Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений.
	2
	2

	
	4
	Государственный метрологический контроль и надзор.
	2
	2

	
	5
	Квалиметрические шкалы.
	2
	2

	
	6
	Поверка и калибровка средств измерений.
	2
	2

	
	7
	Международные и региональные организации по метрологии.
	2
	2

	
	Практические занятия
	4
	

	
	12
	Выбор средств измерений и расчет их погрешностей.
	
	

	
	13
	Решение задач по определению соотношения Международной системы с единицами системы ЕГС и внесистемными единицами
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	8
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 21-24,36-52; [3] стр. 88-98
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 53-58, [3] стр. 313 326
	
	

	
	3
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 26-28, 2] стр. [3] 171-179,187-204
	
	

	
	4
	Чтение и анализ литературы [2 стр. 28-32; [3] стр. 55-74
	
	

	
	5
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 33-35. 
	
	

	
	6
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 93-96; [3] стр. 88-98
	
	

	
	7
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 32-35; [3] стр. 42-55
	
	

	
	8
	Подготовка к тестированию по теме 6.1
	
	

	Раздел 7.
Стандартизация
	
	26
	

	Тема 7.1

Стандартизация в системах связи


	Содержание учебного материала
	26
	

	
	1
	Основы государственной системы стандартизации.
	2
	3

	
	2
	Научно-технические принципы и методы стандартизации.
	2
	3

	
	3
	Категории и виды стандартов.
	2
	3

	
	4
	Стандартизация услуг.
	2
	3

	
	5
	Международная и региональная стандартизация.
	2
	3

	
	6
	Основные направления развития национальной системы стандартизации.
	2
	3

	
	7
	Государственные информационные системы и информационные ресурсы как объект стандартизации.
	2
	3

	
	Практические занятия
	4
	

	
	14
	Составление и оформление текстового конструкторского документа согласно ГОСТ 2.105-95
	
	

	
	15
	Стандартизация и кодирование информации о товаре
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	8


	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 119-17, [3] стр. 88-98
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 120-127, [3] стр. 187-204
	
	

	
	3
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 128-134, , [3] стр. 8-98
	
	

	
	4
	Подготовить сообщение на тему «Стандартизация услуг»
	
	

	
	5
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 135-146, [3] стр. 42-55, 55-74.
	
	

	
	6
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 158-185, [3] стр. 187-204.
	
	

	
	7
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 152-157,289-305, [3] стр. 313-326
	
	

	
	8
	Подготовка к тестированию по теме 7.1
	
	

	Раздел 8.
Сертификация»
	
	18
	

	Тема 8.1

Сертификация в системах связи


	Содержание учебного материала
	18
	

	
	1
	Введение в сертификацию.
	2
	2

	
	2
	Сертификация как процедура подтверждения качества.
	2
	2

	
	3
	Обязательное подтверждение соответствия требованиям технических регламентов.
	2
	2

	
	4
	Сертификация импортной продукции.
	2
	2

	
	Практические занятия
	2
	

	
	16
	Построение схемы сертификации и заполнение сертификата на продукцию.
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	8
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 207-220.
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 186-189
	
	

	
	3
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 194-206
	
	

	
	4
	Подготовить сообщение на тему «Правила сертификации импортной продукции»
	
	

	
	5
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 222-223
	
	

	
	6
	Подготовка к тестированию по теме 8.1
	
	

	Всего:
	175
	


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории "Электрорадиоизмерения"

Оборудование учебной лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- вольтметры аналоговые и цифровые;

- генераторы низкой, высокой частоты, импульсов;

- осциллографы;

- частотомеры;

- измерители нелинейных искажений;

- измерители сопротивлений, емкостей, индуктивностей;

- компьютеры с АЦП и лицензионным программным обеспечением.

- комплект методических указаний по выполнению практических и лабораторных работ.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор.

3.2.  Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники: 

1. Боридько С.И., Дементьева Н.В., Тихонов Б.Н., Ходжаев И.А. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах.-М: Горячая линия-Телеком, 2013.-360, с.
2.Шишмарев В.Ю., Метрология, стандартизация, техническое регулирование и документоведение. - М.: КУРС. ИНФРА-М, 2017.-312с.
3.Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация. - М.: ИД « ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.-416с.

Дополнительные источники: 

1. Сигов А.С. Электрорадиоизмерения – М.: ФОРУМ – ИНФА, 2006г.

2. Шишмарев В.И., Шанин В.И. Электрорадиоизмерения – М.: ACADEMA, 2008г.

3. Хромой Б.П. Метрология, стандартизация и измерения в технике связи. - М.: Радио и связь, 2009г.

4. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения – М.: КноРус, 2011г.

5. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. М.: Юрайт, 2010. - 315с.
6. Федюкин В.К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной продукции. – М.: КНОРУС, 2009. – 320с.
1. Закон РФ «О техническом регулировании».

2. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений».
3. ГОСТ 8.417-81 ГСИ «Единицы физических величин».

4. Закон РФ «О защите прав потребителей».

5. Нефедов В.И. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах - М.: Высшая школа, 2008г.

6. Дворяшин Б.В. Метрология и радиоизмерения - М.: ACADEMA, 2009г.
 
Интернет ресурсы:
1. Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии ( Росстандарт) [Электронный ресурс] – режим доступа: http://standard.gost.ru
2. Библиотека ГОСТов [Электронный ресурс] – режим доступа: http://vsegost.com/
3. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://znanium.com/ (2002-2017)
4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
      Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,  а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (решение практических задач, работа со схемами приборов)

	Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

	Умения:

	- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;

	Формализованное наблюдение и оценка результатов лабораторных работ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

	- анализировать результаты измерений;
	Формализованное наблюдение и оценка результатов практических занятий №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

	- рассчитывать погрешность измерения и выбирать средства измерения;
	Формализованное наблюдение и оценка практического занятия № 12

	- снимать показания с приборов;
	Формализованное наблюдение и оценка практического занятия № 12

	- определять класс точности прибора;
	Формализованное наблюдение и оценка практического занятия № 12

	- работать с физическими величинами и их размерностями
	Формализованное наблюдение и оценка практического занятия № 13.

	- применять законодательную и нормативную базу стандартизации при проведении профессиональных работ;
	Формализованное наблюдение и оценка практического занятия № 14.

	- выполнять обязательные научно-технические принципы и методы стандартизации для обеспечения высокого качества и эффективности стандартов;
	Формализованное наблюдение и оценка практического занятия № 14.

	- применять и разрабатывать категории и виды стандартов с учетом требований международных, региональных и прогрессивных национальных стандартов;
	Формализованное наблюдение и оценка практического занятия № 14.

	- читать штрих-код на товарах
	Формализованное наблюдение и оценка практического занятия № 15.

	- выбирать схему проведения сертификации;
	Формализованное наблюдение и оценка практического занятия № 16.

	- заполнять и оформлять сертификат на продукцию;
	Формализованное наблюдение и оценка практического занятия № 16.

	Знания:

	- принципы действия основных электронно-измерительных приборов и устройств;
	Оценка демонстрации знаний принципов действия основных электронно-измерительных приборов и устройств

	- основные методы измерения параметров электрических цепей;
	Оценка применения методов измерения  параметров электрических цепей

	- влияние измерительных приборов на точность измерения;

автоматизация измерений
	Оценка выполнения контрольных заданий по теме 2.1;Оценка выполнения измерений с помощью ПК и АЦП по теме 5.2

	- средства измерений;
	Оценка выполнения отчета по практическому занятию №12

	- погрешность измерений;
	Оценка выполнения отчета по практическому занятию №12

	- схемы поверки и калибровки средств измерений;
	Оценка выполнения отчета по практическому занятию №12

	- общие принципы обеспечения единства измерений;
	Оценка выполнения отчета по практическому занятию №13

	- основные понятия и определения метрологии;
	Оценка выполнения тестовых заданий по теме 6.1

	- гармонизацию региональной системы стандартизации с международной;
	Оценка выполнения тестовых заданий по теме 6.1

	-глобальную метрологическую систему;
	Оценка выполнения тестовых заданий по теме 6.1

	- основы государственной системы стандартизации;
	Оценка выполнения отчета по практическому занятию №14

	- научно-технические принципы и методы стандартизации;
	Оценка выполнения тестовых заданий по теме 7.1

	- категории и виды стандартов;
	Оценка выполнения отчета по практическому занятию №14

	- этапы стандартизации в сфере услуг;
	Оценка выполнения тестовых заданий по теме 7.1

	- методы расчета штрих-кодов;
	Оценка выполнения отчета по практическому занятию №15

	- основные положения концепции развития национальной системы стандартизации;
	Оценка выполнения тестовых заданий по теме 7.1

	- направление каталогизации народно-хозяйственной продукции;
	Оценка выполнения тестовых заданий по теме 7.1

	- основные термины и определения;
	Оценка выполнения тестовых заданий по теме 8.1

	- основные типы схем сертификации продукции и услуг;
	Оценка выполнения отчета по практическому занятию №16

	- порядок проведения сертификации.
	Оценка выполнения отчета по практическому занятию №16

	- условия ввоза импортной продукции;
	Оценка выполнения тестовых заданий по теме 8.1

	- направления совершенствования сертификации;
	Оценка выполнения тестовых заданий по теме 8.1


Приложение 1

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

	ПК 1.1. Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных кабельных устройств.

ПК 1.2. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг, диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи.

ПК 1.3. Устранять аварии и повреждения оборудования многоканальных телекоммуникационных систем, выбирать методы восстановления его работоспособности.

	Уметь:

- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой

- анализировать результаты измерений;
-рассчитывать погрешность измерения и выбирать средства измерения;

- снимать показания с приборов;

- определять класс точности прибора;

- работать с физическими величинами и их размерностями;

- применять законодательную и нормативную базу стандартизации при проведении профессиональных работ;

- выполнять обязательные научно-технические принципы и методы стандартизации для обеспечения высокого качества и эффективности стандартов;

- применять и разрабатывать категории и виды стандартов с учетом требований международных, региональных и прогрессивных национальных стандартов;

- читать штрих-код на товарах;

- выбирать схему проведения сертификации;

- заполнять и оформлять сертификат на продукцию;
	Тематика практических занятий

Выполнение расчетов уровней передач

Выполнение расчетов погрешностей прямых и косвенных измерений

Расширение пределов измерения тока и напряжения

Определение степени влияния вольтметра на измеряемую цепь

Измерение напряжений переменного тока

Определение параметров развертки осциллографа

Определение собственного и рабочего затухания четырехполюсника

Определение коэффициентов нелинейных искажений по результатам измерения измерителем уровня и избирательным вольтметром

Выполнение расчета псофометрического напряжения помех

Обработка результатов измерения однородной и неоднородной линий

Определение расстояния до места повреждения 

Выбор средства измерений и расчет их погрешности

Решение задач по определению соотношения Международной системы с единицами системы ЕГС и внесистемными единицами.

Составление и оформление текстового конструкторского документа согласно ГОСТ 2.105-95.

Стандартизация и кодирование информации о товаре.

Построение схемы сертификации и заполнение сертификата на продукцию.
Тематика лабораторных работ

Измерение напряжений

Изучение генератора низкой частоты

Измерение параметров синусоидальных сигналов осциллографом

Измерение параметров импульсов осциллографом

Измерение коэффициента амплитудной модуляции

Измерение частоты осциллографом и цифровым частотомером

Измерение сопротивлений

Измерение параметров сигналов с помощью ПК и АЦП

Измерение коэффициента нелинейных искажений

	Знать:

- принципы действия основных электронно-измерительных приборов и устройств

- основные методы измерений параметров электрических цепей

- влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию измерений;
- средства измерений;

- погрешность измерений;

- основы государственной системы стандартизации;

- научно-технические принципы и методы стандартизации;

- категории и виды стандартов;

- основные термины и определения;

- основные типы схем сертификации продукции и услуг;

- порядок проведения сертификации.
	Перечень тем
Единицы физических величин. Специальные единицы измерений, применяемые в технике связи

Уровни передач сигнала. Определения, формулы, физический смысл

Погрешности измерений

Измерение тока, напряжения, уровней напряжения и мощностей

Приборы формирования стандартных измерительных сигналов

Исследование формы сигналов и измерения параметров сигналов

Приборы для измерения частоты сигнала

Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей

Измерение параметров передачи четырехполюсников

Измерение параметров, характеризующих нелинейные искажения 

Измерение параметров, характеризующих помехи

Измерение параметров цепей связи постоянным током

Измерения при повреждениях цепей связи

Повышение эффективности путем автоматизации

Микропроцессорные средства измерений

Метрология в системах связи.

Стандартизация в системах связи

Сертификация в системах связи

	Самостоятельная работа студента
	Тематика самостоятельной работы

Чтение и анализ литературы

Решение вариативных задач и упражнений

Подготовка к тестированию


Приложение 2

Обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

	Название ОК
	Технология формирования ОК

(на учебных занятиях)

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	- овладевает первичными профессиональными навыками и умениями

- планирует будущую профессиональную деятельность

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	- разбивает поставленную цель на задачи, подбирая из числа известных технологии (элементы технологий), позволяющие решить каждую из задач

- выбирает типовой способ (технологию) решения задачи в соответствии с заданными условиями и имеющимися ресурсами

	ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.


	- самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе смоделированной и обоснованной идеальной ситуации

- определяет проблему на основе самостоятельно проведенного анализа ситуации

- предлагает способ коррекции деятельности на основе результатов текущего контроля

- определяет критерии оценки продукта на основе задачи деятельности

- оценивает результаты деятельности по заданным показателям

- выбирает способ разрешения проблемы в соответствии с заданными критериями и ставит цель деятельности

- оценивает последствия принятых решений

- проводит анализ ситуации по заданным критериям и называет риски

- анализирует риски (определяет степень вероятности и степень влияния на достижение цели) и обосновывает достижимость цели

	ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.


	- формулирует вопросы, нацеленные на получение недостающей информации

- характеризует произвольно заданный источник информации в соответствии с задачей информационного поиска

- извлекает информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в самостоятельно определенной в соответствии с задачей информационного поиска структуре

- задает критерии для сравнительного анализа информации в соответствии с поставленной задачей деятельности, делает вывод о применимости общей закономерности в конкретных условиях

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
	- применяет ИКТ при выполнении творческих заданий

	ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.


	- принимает и фиксирует решение по всем вопросам для группового обсуждения

- при групповом обсуждении: развивает и дополняет идеи других (разрабатывает чужую идею)

- использует средства наглядности или невербальные средства коммуникации

- запрашивает мнение партнера по диалогу

- извлекает из устной речи (монолог, диалог, дискуссия) фактическую и оценочную информацию, определяя основную тему, звучавшие предположения, аргументы, доказательства, выводы, оценки

- создает продукт письменной коммуникации сложной структуры, содержащий сопоставление позиций и \ или аргументацию за и против предъявленной для обсуждения позиции

	ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.


	- оценивает работу и контролирует работу группы

- умеет представить результаты выполненной работы

	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.


	- анализирует /формулирует запрос на внутренние ресурсы (знания, умения, навыки, способы деятельности, ценности, установки, свойства психики) для решения профессиональной задачи

	ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	- выбирает технологии, применяемые  в профессиональной деятельности


PAGE  

