	[image: image1.jpg]



	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«29» августа 2017 г.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Энергоснабжение телекоммуникационных сетей


название учебной дисциплины
Специальность:

	11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы


Уровень подготовки: углубленный  

	СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой
_____________ С.Р. Шаймуратова

	РАЗРАБОТАЛИ:

Преподаватели

_____________  Г.М. Королькова




Уфа 2017 г.
СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
	3

	
	

	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	5

	
	

	3. Условия реализации учебной дисциплины
	9

	
	

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	12

	
	

	Приложение 1
	13

	
	

	Приложение 2
	15

	
	


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Энергоснабжение телекоммуникационных сетей


название учебной дисциплины
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы, входящей в укрупненную группу специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 
Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках;

- осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания;

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен знать:

- источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи;


- электроснабжение и системы электропитания организаций связи;
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных кабельных устройств.

ПК 1.2. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг, диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи.

ПК 1.4. Проводить измерения параметров цифровых каналов, трактов, анализировать результаты измерений.

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке формируются общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часа;

самостоятельная работа обучающегося 30 часа.

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	Вид учебной деятельности
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	90

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
	60

	   в том числе:

	   лабораторные работы
	-

	   практические занятия
	20

	   курсовая работа (проект)
	-

	Самостоятельная работа обучающего
	30

	   в том числе:

	   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
	не предусмотрено

	   - изучение и работа с ГОСТ
   - подготовка к тестированию.
   - чтение и анализ литературы                                                                                                   
	13
4
13

	Итоговая аттестация в форме экзамена


	2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины 
	Энергоснабжение телекоммуникационных сетей


                                                                                                                                                                название учебной дисциплины
IV семестр
	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
	Объем часов
	Уровень освоения

	
	
	
	Базовая подготовка

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Источники электроэнергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи.
	65
	

	Тема 1.1
Трансформаторы.

	Содержание учебного материала
	10
	

	
	1
	Введение. Конструкция и принцип действия трансформаторов. Сердечник и обмотка трансформаторов.
	2
	2

	
	Практические занятия
	4
	

	
	1-2
	Расчет трансформатора малой мощности
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Изучение и работа с ГОСТ 14209 – 85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения»
	
	

	
	2
	Изучение и работа с ГОСТ 11677 – 85 «Трансформаторы силовые. Общие технические требования»
	
	

	
	3
	Изучение и работа с ГОСТ 20243 – 84 СТ СЭВ «Методика расчета трасформаторов»
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы [1] 96-117
	
	

	Тема 1.2

Выпрямительные устройства.


	Содержание учебного материала
	12
	

	
	1
	Выпрямители однофазные.  Работа схемы.
	2
	2

	
	2
	Выпрямители трехфазные. Работа схемы. Временные диаграммы.
	2
	2

	
	Практические занятия
	4
	

	
	3
	Расчет однополупериодного однофазного выпрямителя
	
	

	
	4
	Расчет двухполупериодного однофазного мостового выпрямителя
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Изучение и работа с ГОСТ 18142.1-85 «Выпрямители и полупроводниковые с мощностью свыше 5кВт. Общие технические условия»
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы [1] 18 - 36
	
	

	Тема 1.3

Сглаживающие фильтры.

	Содержание учебного материала
	12
	

	
	1
	Сглаживающие L-фильтры,  C-фильтры. 
	2
	2

	
	2
	Сглаживающие LС-фильтры,  СLC-фильтры.
	2
	2

	
	3
	Сглаживающие RC-фильтры и CRC-фильтры.
	2
	2

	
	Практические занятия
	2
	

	
	5
	Расчет LC и RC сглаживающих фильтров
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Изучение и работа с ГОСТ 21703 – 76 «Фильтры сглаживающие»
	
	

	
	2
	Чтение и анализ схем электрических принципиальных LC-, CLC-фильтров
	
	

	
	3
	Чтение и анализ схем электрических принципиальных RC-, CRC- фильтров
	
	

	Тема 1.4

Стабилизаторы напряжения и тока.


	Содержание учебного материала
	14
	

	
	1
	Общая классификация и основные параметры стабилизаторов
	2
	2

	
	2
	Параметрические стабилизаторы напряжения и тока.
	2
	2

	
	3
	Компенсационные стабилизаторы напряжения постоянного тока. Применение микросхем на стабилизаторах (серии 142)
	2
	2

	
	Практические занятия
	4
	



	
	6
	Расчет регулирующего элемента
	
	

	
	7
	Расчет источника Uдоп
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1] 38-40 
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы  [1] 40-48
	
	

	
	3
	Чтение и анализ литературы [1] 48-57
	
	

	Тема 1.5

Преобразователи напряжения. Инверторы напряжения.
	Содержание учебного материала
	10
	

	
	1
	Общие понятия однотактных преобразователей напряжения.
	2
	1

	
	2
	Двухтактные преобразователи напряжения постоянного тока. Двухтактные преобразователи со средней точкой.
	2
	1

	
	3
	Общее положение. Принципы построения инверторов. 
	2
	1

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Изучение и работа с ГОСТ 26830-86 «Преобразователи электроэнергии»
	
	

	
	2
	Изучение и работа с ГОСТ 26282-84 «Основные параметры преобразователей»
	
	

	
	3
	Изучение и работа с ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии»
	
	

	Тема 1.6

Выпрямительные устройства с бестрансформаторным входом


	Содержание учебного материала
	7
	

	
	1
	 Структурные схемы. Входной помехоподавляющий фильтр.
	2
	2

	
	2
	Сетевой выпрямитель. Входной сглаживающий фильтр. 
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	3


	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1] 282-286 
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы [3] 286-293. Подготовка к тестированию по разделу 1.
	
	

	
	3
	Подготовка к тестированию по разделу 1.
	
	

	Раздел 2. Энергоснабжение системы электропитания организации связи
	25
	

	Тема 2.1

Системы электропитания аппаратуры связи


	Содержание учебного материала
	13
	

	
	1
	Общие понятия. Электроустановки предприятий связи. Классификация установок электропитания. 
	2
	2

	
	2
	Системы бесперебойного электропитания постоянного тока. Системы бесперебойного электропитания переменного тока.
	2
	2

	
	3
	 Обнаружение и устранение простейших неисправностей в электропитающих установках.
	2
	2

	
	Практические занятия
	4
	

	
	8-9
	Расчет и выбор оборудования установок бесперебойного электропитания.
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	3
	

	
	1
	Изучение и работа с ГОСТ IEC 62040-1-2013
	
	

	
	2
	Изучение и работа с ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 
	
	

	Тема 2.2

Электропитание аппаратуры необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов кабельных линий связи.


	Содержание учебного материала
	12
	

	
	1
	Принципы организации дистанционного электропитания. Принципы построения электропитания аппаратуры необслуживаемых регенерационных пунктов ВОЛП.
	2
	2

	
	2
	Система контроля и управления оборудованием электроустановок.
	2
	2

	
	3
	Осуществление мониторинга работоспособности бесперебойных источников питания. Аккумуляторная батарея как резервный элемент систем электропитания. Проведение измерений параметров цифровых каналов, трактов, анализ результатов измерений.
	2
	2

	
	Практические занятия
	2
	

	
	10
	Принцип организации дистанционного питания. Мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания.
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Изучение и работа с ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК «Электроустановки низковольтные»
	
	

	
	2
	Изучение и работа с ГОСТ 10518-88 «Электроустановки»
	
	

	
	3
	Изучение и работа с ГОСТ 50575-95/МЭК 60839-1-1 «Производственное оборудование»
	
	

	
	4
	 Подготовка к тестированию по разделу 2.
	
	

	Всего:
	90
	


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории энергоснабжения телекоммуникационных сетей.
Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя;
- комплект  методических указаний по выполнению практических работ;
- интерактивная доска.
Технические средства обучения:


- компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 2007 (2010);

- мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:

          1. Остапенкова О.Е. Расчет источников вторичного питания электронных устройств: учебное пособие/М.:ФОРУМ; НИЦ ИНФРА-М, 2013.-96с.
Дополнительные источники: 
1. Энергопитание устройств и систем телекоммуникаций: Учебное пособие // В.М. Бумцев, В.А. Деминский, Л.Ф. Захаров и др. – М.: Горячая линия – телеком, 2011г. – 384 с.

2. Бушуев В.М., Никитин И.Е. Универсальное устройство бесперебойного электропитания // Электросвязь. 2008 г.

3. Источники беспребойного питания постоянного тока // Информ-курьер-связь. 2008 г.

4. Бушуев В.М. Установка бесперебойного питания постоянным током для аппаратуры связи // Технологии и средства связи. 2008 г.

5. Воробьев А.Ю. Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем. – М.: Эко-трендз. 2008 г.

6. ГОСТ 14209 – 85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения»
7. ГОСТ 11677 – 85 «Трансформаторы силовые. Общие технические требования»
8. ГОСТ 20243 – 84 СТ СЭВ «Методика расчета трансформаторов»
9. ГОСТ 21703 – 76 «Фильтры сглаживающие»
10. ГОСТ 26830-86 «Преобразователи электроэнергии»
11. ГОСТ 26282-84 «Основные параметры преобразователей»
12. ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии»
13. ГОСТ IEC 62040-1-2013
14. ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009
15. ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК «Электроустановки низковольтные»
16. ГОСТ 10518-88 «Электроустановки»
17. ГОСТ 50575-95/МЭК 60839-1-1 «Производственное оборудование»
18.  
ГОСТ 18142.1-85 «Выпрямители и полупроводниковые с мощностью свыше 5кВт. Общие технические условия»
Интернет ресурсы:

1. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Проект Издательства "Открытые Системы". [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.intuit.ru (2003-2017)
2. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://znanium.com/ (2002-2017)
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

	Умения:

	- обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках;
	Формализованное наблюдение и оценка практического занятия № 1-9.

	- осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания;
	Формализованное наблюдение и оценка практического занятия № 10.

	Знания:
	

	- источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи;
	Оценка тестирования по темам 1.1-1.6.

	- электроснабжение и системы электропитания организаций связи;
	Оценка тестирования по темам 2.1, 2.2.


Приложение 1
Обязательное
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

	ПК 1.1. Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных кабельных устройств.

	Уметь:

- обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках;
	Тематика практических занятий:
Расчет трансформатора малой мощности 

Расчет однополупериодного однофазного выпрямителя.
Расчет двухполупериодного однофазного мостового выпрямителя.

Расчет LC и RC сглаживающих фильтров.

Расчет регулирующего элемента.

Расчет источника Uдоп.

	Знать:

- источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи;
	Перечень тем:

Трансформаторы.
Выпрямительные устройства.

Сглаживающие фильтры.


	Самостоятельна работа студента
	Тематика самостоятельной работы:

Чтение и анализ литературы.

Анализ простейших неисправностей в электропитающих установках. 
Подготовка к тестированию по разделу 1.

	ПК 1.2. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг, диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи.

	Уметь:

- обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках;
	Тематика практических занятий:
Расчет однополупериодного однофазного выпрямителя.

Расчет двухполупериодного однофазного мостового выпрямителя.

Расчет LC и RC сглаживающих фильтров.

Расчет регулирующего элемента.

Расчет источника Uдоп.

	Знать:

- источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи;
	Перечень тем:

Трансформаторы.

Выпрямительные устройства.

Сглаживающие фильтры.
Стабилизаторы напряжения и тока.

Преобразователи напряжения. Инверторы напряжения. Выпрямительные устройства с бестрансформаторным входом



	Самостоятельна работа студента
	Тематика самостоятельной работы:

Чтение и анализ литературы.

Анализ схем устройств для организации электропитания.

	ПК 1.4. Проводить измерения параметров цифровых каналов, трактов, анализировать результаты измерений.

	Уметь: 

- осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания;
	Тематика практических занятий:
Расчет и выбор оборудования установок бесперебойного электропитания.
Принцип организации дистанционного питания. Мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания.

	Знать: 

- осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания;
	Перечень тем:
Системы электропитания аппаратуры связи

Электропитание аппаратуры необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов кабельных линий связи.



	Самостоятельна работа студента
	Тематика самостоятельной работы:

Чтение и анализ литературы.

Организация дистанционного питания на предприятиях связи.
Оценка тестирования по разделу 2.


Приложение 2

Обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

(Углубленная подготовка)

	Название ОК
	Технология формирования ОК

(на учебных занятиях)

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
	- ориентируется в маршруте студента по специальности;



	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.


	- планирует деятельность по решению задачи в рамках заданных (известных) технологий, в том числе выделяя отдельные составляющие технологии;

- анализирует потребности в ресурсах и планирует ресурсы в соответствии с заданным способом решения задачи;

	ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.


	- самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе заданной эталонной ситуации;

- планирует текущий контроль своей деятельности в соответствии с заданной технологией деятельности и определенным результатом (целью) или продуктом деятельности;

- оценивает и планирует продукт своей деятельности на основе заданных критериев;

	ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.


	- самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета;

- извлекает информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в рамках заданной структуры;

- предлагает простую структуру для систематизации информации в соответствии с задачей информационного поиска;

- делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе заданных посылок и/или приводит аргументы в поддержку вывода;



	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
	- ориентируется в информационно-коммуникационных технологиях, применяемых в профессиональной деятельности;

	ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.


	- при групповом обсуждении: задает вопросы, проверяет адекватность понимания идей других, убеждается, что коллеги по группе поняли предложенную идею;

- соблюдает заданный жанр высказывания (служебный доклад, выступление на совещании/собрании, презентация товара/услуг);

- отвечает на вопросы, направленные на выяснение фактической информации;

	ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
	- анализирует работу членов группы;

- анализирует результаты выполненного задания;

	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	- указывает «точки успеха» и «точки роста»;

- указывает причины успехов и неудач в деятельности;


	ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	- сравнивает технологии, применяемые в профессиональной деятельности;


PAGE  
9

