	[image: image1.jpg]



	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

« 30 » августа  2017 г.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Теория горения и взрыва


название учебной дисциплины
Специальность:

	20.02.04 Пожарная безопасность


Уровень подготовки: базовый

	СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой
_____________ Р.Ю.Шафеев

	РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель

_____________ И.А.Барышникова


Уфа 2017 г.
СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
	3

	
	

	2 Структура и содержание учебной дисциплины
	6

	
	

	3 Условия реализации учебной дисциплины
	10

	
	

	4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	11

	
	

	Приложение 1
	13

	
	

	Приложение 2
	16

	
	

	
	


1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Теория горения и взрыва


название учебной дисциплины
1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00
Техносферная безопасность и природообустройство.
 


Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве.
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен знать:

- физико-химические основы горения;

- основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;

- типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва,  принципы формирования формы ударной волны;

- горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения;

- механизм химического взаимодействия при горении;

- физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение;

- показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения;

-  материальный и тепловой балансы процессов горения;

- возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения;

- распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам;

- предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения;

- огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров;

- механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов;

- теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов.
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  должен уметь:

-  составлять  материальный баланс процессов горения;

-  осуществлять расчет скорости реакций горения по закону действия масс;

-  осуществлять термохимические расчеты процессов горения;
-  применять огнетушащие средства  при тушении пожаров;
- рассчитывать минимальную флегматизирующую концентрацию и минимальное  взрывоопасное содержание кислорода.
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  должен знать:

-  скорости реакций горения по закону действия масс; 

-  термохимию процессов горения, теплоту сгорания;
-  флегматизацию горючих смесей.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части.

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров.

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения.

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств.

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по  пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности.

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники.

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств.
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 73 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 51  час;

- самостоятельная работа обучающегося 22 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	Вид учебной деятельности
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	73

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
	51

	   в том числе:

	   лабораторные работы
	

	   практические занятия
	34

	   курсовая работа (проект)
	не предусмотрено

	Самостоятельная работа обучающего
	22

	   в том числе:

	   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
	не предусмотрено

	   - чтение и анализ литературы
   - оформление практических работ и подготовка к их защите

	12
10


	Итоговая аттестация в форме экзамена


	2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины 


	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
	Объем часов
	Уровень освоения

	
	
	
	Базовая подготовка

	1
	2
	3
	4

	
	4 семестр
	
	

	Тема 1

Физико-химические основы горения

	Содержание учебного материала
	8
	

	
	1
	Основные теории горения. Условия возникновения и развития процессов горения. Механизм химического взаимодействия при горении. Физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение Скорости реакций горения по закону действия масс Классификация процессов горения,  виды и режимы горения. Продукты неполного сгорания, дым, излучение диффузионного пламени
	3
	2

	
	Практические занятия
	2
	

	
	1
	Расчет скорости химической реакции по закону действия масс
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	3
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1],  Гл. 1, Разд.1.1-1.6
	
	

	
	2
	Оформление практической работы 1 
	
	

	Тема 2 Материальный и тепловой балансы процессов горения
	Содержание учебного материала
	10
	

	
	1
	Материальный баланс  процессов горения. Термохимия процесса горения. Теплота сгорания
	2
	2

	
	Практические занятия:  
	4
	

	
	2
	Расчет массы вещества в реакции горения
	
	

	
	3
	Расчет объема вещества в реакциях горения
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся 
	4
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1],  Гл. 2, Разд.2.2 , Разд.2.3
	
	

	
	2
	Оформление практических работ 2-3
	
	

	Тема 3
Взрывные процессы
	Содержание учебного материала
	10
	

	
	1
	Типы взрывов, классификация взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны.
	2
	3

	
	Практические занятия
	6
	

	
	4
	Определение условий взрыва (температуры и  избыточного давления) для горючих газов и паров горючих жидкостей 
	
	

	
	5-6
	Расчет температуры самовоспламенения органических веществ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1],  Гл. 6
	
	

	
	2
	Оформление практических работ 4-6
	
	

	Тема 4 Процессы возникновения и распространения горения 
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1
	Возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного  

воспламенения.
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся 
	2
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1],  Гл. 4
	
	

	Тема 5

Распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1
	Процессы горения жидкостей и газов: диффузионное горение жидкостей и газов, скорость выгорания жидкостей. Горение твердых веществ:  особенности горения металлов, древесных материалов, полимеров. Горение аэровзвесей
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1],  Гл. 7
	
	

	Тема 6

Показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения

	Содержание учебного материала
	18
	

	
	1
	Параметры воспламенения и горения веществ: парогазовоздушные смесей, жидкостей, твердых веществ,  аэровзвесей
	2
	3

	
	Практические занятия
	12


	

	
	7-8
	 Расчет концентрационных пределов распространения пламени в газах и парах жидкостей 
	
	

	
	9-10
	Расчет характеристик горения твердых веществ и аэровзвесей
	
	

	
	11-12
	Определение температурных пределов распространения пламени  и температур вспышки в парах жидкостей
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1],  Гл. 3, Гл. 8
	
	

	
	2
	Оформление практических работ 7-12
	
	

	Тема 7

Химия огнетушащих веществ
	Содержание учебного материала 
	13
	

	
	1


	Состав и свойства огнетушащих веществ. Механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов. Флегматизация горючих смесей
	2
	3

	
	Практические занятия
	8
	

	
	13-14
	Расчет поглощающей способности адсорбента в защитных средствах  для процессов тушения
	
	

	
	15-16
	Расчет минимальной флегматизирующей концентрации и минимального взрывоопасного 

содержания кислорода
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	3
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы  [2],   Гл. 21
	
	

	
	2
	Оформление практических работ 13-16
	
	

	Тема 8

Теоретическое обоснование параметров прекращения горения
	Содержание учебного материала
	6
	

	
	1
	Закономерности тушения пламени огнетушащими веществами
	2
	3

	
	Практические занятия
	2
	

	
	17
	Расчет интенсивности подачи воды для прекращения горения
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [2],  Гл. 22
	
	

	
	2
	Оформление практической работы  17
	
	

	Всего:
	73
	


           Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории теории горения и взрыва
Оборудование лаборатории:

    
- посадочные места по количеству обучающихся;

     
- рабочее место преподавателя;

- вытяжной шкаф;

- аппарат для определения температур вспышки;

- набор реактивов и горючих веществ для определения температур вспышки;  

    
- комплект  методических указаний по выполнению практических и лабораторных работ.

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиа проектор с экраном.
3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники: 

1  Андросов А.С., Бегишев., Салеев Е.П. Теория горения и взрыва: Учеб. пособие.- М.: Академия ГПС МЧС России, 2014.-240 с.

2 Шароварников А.Ф., Салем Р.Р., ВоеводаС.С. Общая и специальная химия: Учебное пособие.- М.: Академия ГПС МЧС России, 2013.- 458 с.
Дополнительные источники:
1 Расчет основных показателей пожаровзрывоопасных веществ и материалов: Руководство.- М.: ВНИИПО, 2014.-77с.

2 ГОСТ 12.1.011 - 78. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

3 ГОСТ 12.1.041 - 83. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

4 ГОСТ 12.1.044 - 89. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
	Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

	Умения:

	- осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве;
	Оценка отчетов по выполнению практических работ  
Формализованное наблюдение и оценка результатов.

	- осуществлять расчет скорости реакций горения по закону действия масс;

	Оценка отчетов по выполнению практической работы 

	-  составлять  материальный баланс процессов горения;
	Оценка отчета по выполнению практических работ

	 - осуществлять термохимические расчеты процессов горении;
	Оценка отчетов по выполнению практических работ 

	- применять огнетушащие средства  при тушении пожаров;
	Оценка отчетов по выполнению практических работ 

	- рассчитывать минимальную флегматизирующую концентрацию и минимальное  взрывоопасное содержание кислорода;
	Оценка отчета по выполнению практической работы 

	Знания:

	- физико-химические основы горения;
	Опрос, контрольное тестирование по теме 1.1

	- основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;
	Опрос, контрольное тестирование по теме 1.1

	- типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва,  принципы формирования формы ударной волны;
	Опрос, контрольное тестирование по разделу 3

	- горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения;
	Опрос, контрольное тестирование по теме 1.2

	- механизм химического взаимодействия при горении;


	Опрос, контрольное тестирование по теме 1.1

	- физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение;
	Опрос, контрольное тестирование по теме 1.1

	- материальный и тепловой балансы процессов горения;-  
	Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практических работ

	- показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения;
	Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практических работ 

	- возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения;
	Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практической работы 

	- распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам;
	Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практических работ 

	- предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения;
	Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практических работ 

	- огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров;
	Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практических работ

	- механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов;
	Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практических работ 

	- теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов
	Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практических работ 

	-  скорости реакций горения по закону действия масс; 
	Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практической работы 

	- термохимию процессов горения, теплоту сгорания;
	Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практических работ 

	- флегматизацию горючих смесей;
	Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практических работ 


Приложение 1

Обязательное
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
	ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части.

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров.

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ.

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения.

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств.

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности.

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники.

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств.

	Уметь:
 - осуществлять термохимические расчеты процессов горения;
- осуществлять расчеты, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве;
	Тематика практических занятий:

Расчет термохимических и тепловых эффектов реакции  горения веществ 

Расчет температуры горения вещества в изобарных условиях

Определение условий взрыва (температуры и  избыточного давления) для горючих газов и паров горючих жидкостей

	Знать:

- тепловой баланс процессов горения; 

- термохимию процессов горения, теплоту сгорания; 

- типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва,  принципы формирования формы ударной волны;
	Перечень тем: 

Тепловой баланс процессов горения

Взрывные процессы


	Самостоятельная работа студента
	Тематика самостоятельной работы:
Чтение и анализ литературы
Оформление практических работ и подготовка к их защите

	Уметь: 

 - осуществлять расчеты  параметров воспламенения и горения веществ;


	Тематика лабораторных работ

Расчет температурных пределов распространения пламени  и температур вспышки в парах жидкостей
Тематика практических занятий: 

Расчет температуры самовоспламенения органических веществ

Расчет концентрационных пределов распространения пламени в газах и парах жидкостей 

Расчет характеристик горения твердых веществ и аэровзвесей

	Знать:

 - распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам;

 - показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения;

- предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения;
	Перечень тем:

Распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам   

Показатели пожарной опасности веществ и     материалов и методы их определения 

Предельные явления при горении и тепловая теория прекращения горения 



	Самостоятельная работа студента
	Тематика самостоятельной работы:

Чтение и анализ литературы
Оформление практических работ и подготовка к их защите

	Уметь:

 - осуществлять расчеты  параметров воспламенения и горения веществ;

-осуществлять расчет скорости реакций горения по закону действия масс;

- составлять  материальный баланс процессов горения;

- рассчитывать минимальную флегматизирующую концентрацию и минимальное  взрывоопасное содержание кислорода;
 - применять огнетушащие средства  при тушении пожаров;

	Тематика практических занятий

 Расчет скорости химической реакции по закону   действия масс

Расчет массы веществ в реакции горения

 Расчет объема веществ в реакциях горения     
 Расчет поглощающей способности адсорбента в защитных средствах  для процессов тушения 
 Расчет минимальной флегматизирующей концентрации и минимального взрывоопасного содержания кислорода
 Расчет интенсивности подачи воды для прекращения горения

	Знать: 

- скорости реакций горения по закону действия масс;  

- материальный баланс процессов горения;

- физико-химические основы горения;

- основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;

- горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения;

- механизм химического взаимодействия при горении;

- физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение;

- возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения

- огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров; 

- теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов.

- механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов;    

- флегматизацию горючих смесей;


	Перечень тем:   
Основные понятия химических процессов
Физико-химические основы горения
Горение, как основной процесс на пожаре

Материальный баланс процессов горения

Механизмы возникновения горения
 Химия огнетушащих веществ 
 Теоретическое обоснование параметров прекращения     горения

	Самостоятельная работа студента

	Тематика самостоятельной работы:

Чтение и анализ литературы
Оформление практических работ и подготовка к их защите


Приложение 2

Обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

	Название ОК
	Технология формирования ОК

(на учебных занятиях)

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	- ориентируется в маршруте студента по специальности; 


	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	- планирует деятельность по решению задачи в рамках первичных профессиональных навыков;
- анализирует эффективность типовых методов решения первичных профессиональных задач; 



	ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	- имеет первоначальные знания и навыки для организации повседневной деятельности;
- имеет первоначальные знания и навыки и ориентируется в возможных нестандартных ситуациях;

	ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	- самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, нормативными  документами, поисковыми системами Интернета;
- указывает на недостаток информации, необходимой для решения задачи;
- извлекает информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в рамках заданной структур;
- предлагает простую структуру для систематизации информации в соответствии с задачей информационного поиска;
- делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит аргументы в поддержку вывода;


	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	- ориентируется в информационно- коммуникационных технологиях, применяемые в профессиональной деятельности; 



	ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- находит взаимопонимание в коллективе, общается с руководителями и представителями организаций;


	ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
	- анализирует работу членов группы

анализирует результаты выполненного задания;


	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	- указывает «точки успеха» и «точки роста»;
- указывает причины успехов и неудач в деятельности; 



	ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	- сравнивает технологии применяемые  в профессиональной деятельности;



PAGE  
17

