	[image: image1.jpg]



	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора

________ Л.Р. Туктарова

«30» августа 2017 г.

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНЫХ  РАБОТ

МДК  05.03.«ГАЗОДЫМОЗАЩИТНАЯ СЛУЖБА»

специальность 20.02.04 «Пожарная безопасность» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ  ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой

_____________ Р.Ю. Шафеев

	РАЗРАБОТАЛИ:

Преподаватели

_____________ С.В. Макаренко 


Уфа 2017 г.
СОДЕРЖАНИЕ

	
	Стр.

	Предисловие
	3

	Лабораторная работа № 1 «Изучение методики определения уровня физической работоспособности в зависимости от возраста и методики оценки адаптации газодымозащитника к физическим нагрузкам».
	

	Лабораторная работа № 2 «Изучение требований Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России (ПОТРО-01-2002)».
	

	Лабораторная работа № 3 «Определение АХОВ и  их классификации по степени воздействия на организм человека, Их хранение и перевозка».
	

	Лабораторная работа № 4 «Изучение ТТХ кислородных изолирующих противогазов».
	

	Лабораторная работа № 5 «Изучение ТТХ дыхательных аппаратов на сжатом воздухе».
	

	Лабораторная работа № 6«Изучение организации работы и оснащения базы ГДЗС Уфимского гарнизона и поста ГДЗС пожарной части». 
	

	Лабораторная работа № 7 «Признаки повреждений СИЗОД, действия пожарных при обнаружении  и их устранение».
	

	Лабораторная работа № 8 «Работа с приборами контроля для проверки СИЗОД».
	

	Лабораторная работа № 9-10 «Получение навыков проведения рабочей проверки и проверки №1 ДАСВ».
	

	Лабораторная работа № 11-12 «Изучение методики проведения расчетов, параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе».
	

	Лабораторная работа № 13-14 «Решение задач по расчету параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе».
	

	Лабораторная работа № 15-16 «Изучение методики проведения расчетов, параметров работы в кислородных изолирующих противогазах».
	

	Лабораторная работа № 17-18 «Решение задач по расчету параметров работы в кислородных изолирующих противогазах».
	

	Лабораторная работа № 19 «Проведение разведки звеном ГДЗС».
	

	Лабораторная работа № 20-21 «Способы отыскивания людей в задымлённом помещении»
	

	Лабораторная работа № 22 «Отработка навыков проведения разведки и способов отыскивания людей в помещении».
	

	Лабораторная работа № 23 «Отработка навыков работы звеньев ГДЗС по тушению пожаров и проведения АСР в условиях низких и высоких температур. Отработка способов переноски людей»
	

	Лабораторная работа № 24 «Оказание пострадавшим первой медицинской помощи. Порядок оказания помощи   пострадавшим при работе в противогазах».
	

	Лабораторная работа № 25. «Получение навыков ведения служебной документации ГДЗС и порядка заполнения Личной карточки газодымозащитника»
	


ПРЕДИСЛОВИЕ



Методические указания для студентов по выполнению практических работ  адресованы  студентам очной формы обучения.


Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим  работам, правильного составления отчетов.


Приступая к выполнению практической работы, необходимо внимательно прочитать цель работы, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС), краткими теоретическими сведениями, выполнить задания работы, ответить на контрольные вопросы для закрепления теоретического материала и сделать выводы. 


Отчет о практической работе необходимо выполнить и сдать в срок, установленный преподавателем. 


Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения зачета и/или допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия студента на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую необходимо найти время для ее выполнения или пересдачи.

Правила выполнения лабораторных работ


1. Студент должен прийти на практическое  занятие подготовленным к выполнению лабораторной работы.


2. После проведения лабораторной работы студент должен представить отчет о проделанной работе.


3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в журнале лабораторных работ на листах формата А4 с одной стороны листа.

Оценку по лабораторной работе студент получает, если:

- студентом работа выполнена в полном объеме;

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы;

- студент отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.


Зачет по выполнению лабораторных работ студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой лабораторных работ после сдачи журнала с отчетами по работам и оценкам.
Внимание! Если в процессе подготовки к лабораторным работам возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий. 
Обеспеченность занятия 

Основные источники:

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 2014 г. N 1100н "Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"

2. Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России. М.: 2016.

3. Пожарная техника: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2015.

4. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика: Учебное пособие – М.: Калан, 2015.

5. Приказ МЧС РФ от 09.01.2013 г. № 3 «Об утверждении Правил проведения личным составом ФПС ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием СИЗОД в непригодной для дыхания среде».

6. Поповский Д.В., Грачев В.А. Газодымозащитная служба: Учебник – М.: Калан, 2016.

7. Противопожарная служба России. Документы и материалы. (Том I). – М: ООО «Издательство «Трио», 2016.
8. Противопожарная служба России. Документы и материалы. (Том II). – М: ООО «Издательство «Трио», 2016.

Дополнительные источники:

1. Конституция   Российской   Федерации:   Официальный   текст  -   М.: Юридическая литература, 2017.
2. Федеральный закон от 21  декабря  1994  г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
4. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».
5. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
6. Приказ МЧС России № 167 от 05.04.2011 г. «Об утверждении Порядка организации службы в пожарных подразделениях».

7. Приказ МЧС России № 156 от 31.03.2011 г. «Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны».

8. Приказ МЧС России № 240 от 05.05.2008 г. «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

3.Технические средства обучения:

1) персональный компьютер;  
2) проектор;
3) интерактивная доска;
4) кислородно-изолирующие противогазы КИП-8;
5) дыхательные аппараты на сжатом воздухе Драгер PSS 3000
6) контрольное устройство КУ-9В.

Порядок выполнения отчета по лабораторной работе
1. Ознакомиться с теоретическим материалом по  

          лабораторной работе.

2. Выполнить предложенное задание согласно варианту 

3. Продемонстрировать результаты выполнения  

предложенных заданий преподавателю. 
4.
Записать выводы о проделанной работе.

5.
Ответить на контрольные вопросы.

Лабораторная работа № 1
«Изучение методики определения уровня физической работоспособности в зависимости от возраста и методики оценки адаптации газодымозащитника к физическим нагрузкам»
Цель работы: Провести проверку уровня физической работоспособности и оценку адаптации газодымозащитника к физическим нагрузкам.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь: 

организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом дежурного караула;
знать: 
порядок допуска личного состава пожарно-спасательных подразделений для работы на пожарах и авариях;
законодательные, нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность газодымозащитной службы при несении гарнизонной и караульной службы;

организацию газодымозащитной службы в гарнизоне и подразделениях гарнизона пожарной охраны.
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной  работы
Рекомендации по подбору личного состава
При ведении работ по тушению пожаров в различных погодных условиях организм газодымозащитника зачастую подвергается воздействию резких и многократных перепадов внешней температуры. К воздействию внешней температуры, помимо этого, присоединяется и высокая влажность воздуха.
В этих условиях он испытывает разное напряжение системы терморегуляции и зачастую страдает от нарушений теплового баланса. Успех выполнения тяжелых работ в кислородных изолирующих противогазах при высокой температуре и влажности, малой скорости движения воздуха, во многом зависит от того, в какой мере газодымозащитники адаптированы к таким условиям. В пожарную охрану, для выполнения работ в СИЗОД в условиях высоких температур, принимаются лица с хорошими показателями функционального состояния сердечнососудистой, дыхательной, центральной нервной системы, с хорошей физической работоспособностью и выносливостью, без выраженных отклонений антропометрических данных (особое внимание обращается на избыточный вес), не имеющие заболеваний, препятствующих выполнению тяжелых физических работ в особо опасной обстановке. Поэтому при профессиональном подборе личного состава для ГДЗС большое внимание обращают на состояние здоровья, физическую подготовленность, морально-волевые качества и другие субъ​ективные показатели, характеризуемые пробой Мартинэ (табл. 1.2).
При медицинском осмотре личного состава пожарной охраны на предмет установления пригодности для работы в СИЗОД, необходимо руководствоваться перечнем медицинских противопоказаний.
Таблица 1.2
Проба Мартинэ
	№ п/п
	Наименование показа​теля
	Лежа
	Стоя
	После 20 приседаний
	Через 2 минуты
	Через 4 минуты
	Через 6 минут

	1
	Пульс, уд/мин
	64-70
	71-78
	75-100
	58-73
	56-75
	56-75

	2
	Кровяное давле​ние, мм рт. ст., максимальное
	105-125
	110-130
	125-145
	115-130
	110-130
	105-125

	3
	Кровяное давле​ние, мм рт. ст., минимальное
	55-75
	65-85
	55-65
	55-70
	55-70
	55-70

	4
	Дыхание
	16-22
	—
	18-24
	17-22
	17-22
	16-22


Медицинский осмотр личного состава, который привлекается для работы в СИЗОД, проводится в военно-врачебных или клинико-экспертных комиссиях.
Личный состав пожарных частей, размещенных далеко от областных и республиканских центров, может проходить медицинский осмотр в городских, районных или заводских поликлиниках. Военно-врачебная или клинико-экспертная комиссии выносят решения:
· годен для работы в СИЗОД;
· не годен для работы в СИЗОД.
В дальнейшем медицинский осмотр лиц, которые работают в СИЗОД, проводится участковым врачом ежегодно, а его результаты фиксируются в личной карточке газодымозащитника.
Родственные газодымозащитные службы горноспасателей и газоспасателей при подборе личного состава для работы в изолирующих про​тивогазах придерживаются следующих показателей (табл. 1.3).
Таблица 1.3 Рекомендации по подбору личного состава
	1
	Рост стоя, см
	165-185

	2
	Масса, кг
	65-85

	3
	Окружность грудной клетки в состоянии покоя, см
	90-95

	4
	Жизненная емкость легких, см3
	4000-6000

	5
	Сила кисти правой руки, Н
	450-750

	6
	Сила кисти левой руки, Н
	400-600

	7
	Становая сила, Н
	1300-1500

	8
	Задержка дыхания, с
	60


Для оценки уровня физической работоспособности газодымозащит​ника используется метод функциональной пробы с дозированной физи​ческой нагрузкой (степ-тест). При проведении теста необходимы ступеньки высотой 25 и 50 см, секундомер и метроном. Тест заключается в контроле за ЧСС (частоты сердечных сокращений) в начале 4 мин действия первой и второй физической нагрузок.
Газодымозащитник (в повседневной одежде) при температуре 20°С выполняет две дозированные физические нагрузки при восхождении на ступеньки в течение 4 мин. Первая нагрузка выполняется в подъеме на ступеньку высотой 25 см и спуск с нее со скоростью { = 20 восхождений в 1 мин, вторая (она проводится через 2 мин после первой) — в подъеме на ступеньку высотой 50 см в том же темпе. Темп восхождений задается метрономом. Пульс прощупывается пальцами на левой артерии кисти руки или, при наличии аппаратуры, дистанционно. Интегральный показатель, характеризующий работоспособность человека, уровень его общей физи​ческой работоспособности (ОФР), выражается количественно через зна​чение физической работоспособности, Р\У8170 (кг-м/мин).
Физическая работоспособность Р\У8170 (кг-м/мин) рассчитывается по формуле:

РЖУ,™ =5 +

(850 - 30^) 6(Р2 - Р{)

(11),
где Р, и Р2 — частота сердечных сокращений в начале 4-й минуты действия соответственно первой и второй нагрузок уд./10 с.
Получив величину ОФР и сопоставив их значения с данными табл. 1.4, оценивают физическую работоспособность газодымозащитника на основе Р\У8170.
Таблица 1.4
Показатели физической работоспособности газодымозащитников в зависимости от возраста
	Возраст, лет
	Фактическая работоспособность, кг-м/мин

	
	низкая
	пониженная
	средняя
	высокая
	Очень высокая

	20-29
	14,2 и менее
	14,3-16,2
	16,3-19,3
	19,4-20,9
	21 и более

	30-39
	12,9 и менее
	13,0-14,9
	15,0-17,9
	18,0-19.1
	19,2 и более

	40-49
	11,5 и менее
	11,6-13,4
	13,5- 16,4
	16,5-17,9
	18,0 и более

	50-59
	9,7 и менее
	9,8-12,0
	12,1-14,9
	15,0-16,5
	16,5 и более

	
	
	
	
	
	


Для оценки адаптации газодымозащитника к физическим нагрузкам в тепловой камере, он выполняет в ней (при температуре 30°С и относительной влажности 25-30%) подъем на ступеньку высотой 50 см и спуск с нее в течении 5 минут.
Подъем на ступеньку выполняется в темпе 30 раз в минуту. Темп восхождений устанавливается метрономом.
По окончании упражнения газодымозащитник отдыхает сидя. Начиная со 2-й минуты, у него три раза через равные 30-секундные отрезки времени подсчитывают число пульсовых ударов. Данные этих трех подсчетов суммируют и умножают на два (перевод ЧСС в 1 мин).
Результаты тестирования выражают в условных единицах в виде индекса степ-теста (ИСТ).
Эту величину рассчитывают по формуле:

моо
(1-2),
ИСТ =
Л + /2 + /з) - 2
где 1; — фактическое время выполнения нагрузки, с; Г1, Г2, Г 3 — количество пульсовых ударов за первые 30 с с каждой минуты (начиная со 2-й) восстановительного периода:
Г1 — за время с 60-й до 90-й с;
Г2 — за время с 120-й до 150-й с;
Г3 — за время с 180-й до 210-й с.
Величина ИСТ характеризует скорость восстановительных процессов после напряженной мышечной работы и оценивается в соответствии с данными приведенными в табл. 1.5.
Таблица 1.5
	ист

	Оценка

	Менее 55
	Плохая

	55-64
	Ниже средней

	65-79
	Средняя

	80-89
	Хорошая

	Более 90
	Отличная


Чем выше показатель ИСТ, тем лучше адаптация сердечнососудистой системы к физическим и тепловым нагрузкам.
Исследование проводится группой студентов – по 5-6 человек
Итогом  коллективной работы является: освоение методики определения уровня физической работоспособности в зависимости от возраста и методики оценки адаптации газодымозащитника к физическим нагрузкам.
Оценка выставляется за: правильность определения уровня физической работоспособности каждого обучающегося группы и их адаптации к физическим нагрузкам, а также умением обосновать нормативными требованиями свои выводы. 
Задания для лабораторной работы


№ 1.     Провести пробу Мартинэ (табл. 1.2).
№ 2.     Провести проверку соответствия требованиям Рекомендации по подбору личного состава (табл. 1.3).  
№ 3.    Провести проверку показателей физической работоспособности газодымозащитников в зависимости от возраста (табл. 1.4).

№ 4.      Определить соответствие индекса степ-теста (ИСТ) (табл. 1.5).
Контрольные вопросы

1. В каких случаях проводится проверка физической работоспособности?
2. Какие параметры исследуются при проверке физического состояния человека?
3. На чем основан принцип определения субъ​ективных показателей, характеризуемых пробой Мартинэ?
4. В чем заключается оценка адаптации газодымозащитника к физическим нагрузкам в тепловой камере?
Лабораторная работа № 2

«Изучение требований Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России (ПОТРО-01-2002)».
Цель работы: выполнить предусмотренные требования безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной службы.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь: 

выполнять требования безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной службы;

          знать: 
меры безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной службы;

правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и со средствами (приборами) химической защиты;
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы
Правила по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС РФ определяют систему мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих безопасность здоровья и работоспособность сотрудников, военнослужащих, работников Государственной противопожарной службы при выполнении служебных обязанностей.

Организация работы по обеспечению соблюдения законодательства Российской Федерации об охране труда в подразделениях ГПС осуществляется в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также нормативных правовых актах МЧС России.

Личный состав подразделений ГПС допускается к несению караульной службы в подразделениях ГПС и работе на пожаре в установленном порядке после прохождения обучения в объеме специального первоначального обучения, сдачи зачетов (экзаменов) по пройденным дисциплинам и Правилам по ОТ. Для объектовых подразделений ГПС - дополнительно по знанию требований инструкций, правил и норм в области охраны труда и соблюдения технологического регламента, действующих на предприятии или объекте.

В системе ГПС предусматриваются следующие виды инструктажей:

вводный;

первичный на рабочем месте;

повторный;

внеплановый;

целевой.

Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит специалист по охране труда или иное должностное лицо подразделения ГПС, на которое приказом его руководителя возложены обязанности по проведению инструктажа.

Перечень должностей (работников), освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, согласованный со службой охраны труда (специалистом по охране труда) утверждается начальником подразделения ГПС.

Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом пожарной техники, пожарно-технического вооружения и оборудования, хранением горюче-смазочных материалов огнетушащих веществ, первичный инструктаж на рабочем месте не проходят.

Повторный инструктаж с руководителями, средним и старшим начальствующим составом органов управления и подразделений ГПС, образовательных и научно-исследовательских организаций проводится не реже одного раза в полугодие.

Диспетчеры (радиотелефонисты) проходят повторный инструктаж в соответствии с требованиями Наставления по службе связи со сдачей экзаменов на знание Правил.

Контроль и оценка подготовки личного состава подразделений ГПС устанавливается в порядке, определенном программой подготовки личного состава подразделений ГПС, с отметкой результатов в журнале инструктажей.

Внеплановый инструктаж проводится с личным составом подразделений ГПС:

при введении новых стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;

при замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента;

при перерывах в работе: для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней;

при нарушении личным составом требований безопасности труда, - которые могут привести или привели к гибели людей, травмам, аварии, взрыву, пожару, отравлению;

по требованию органов надзора.

Запись о проведении внепланового инструктажа заносится в Журнал инструктажей.

Целевой инструктаж проводят начальники подразделений ГПС при выполнении личным составом этих подразделений разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, с отметкой о нем в Журнале инструктажей.

Личный состав объектовых подразделений ГПС, кроме изучения настоящих Правил, обязан при поступлении на работу, а также не реже 1 раза в 6 месяцев, проходить первичный и повторный инструктаж по охране труда в объеме, предусмотренном для рабочих и служащих этих предприятий, и сдавать зачеты в полном объеме, о чем делается запись в Журнале инструктажей.

Личный состав подразделений ГПС может быть допущен к работе на металлообрабатывающих и других станках, с кислородными наполнительными и воздушными компрессорами, механизированным и электрифицированным инструментом, к зарядке огнетушителей, обслуживанию рукавомоечных и других машин только после прохождения соответствующей подготовки и сдачи зачетов, на основании приказа начальника подразделения ГПС, после обучения в учебном подразделении по специально разработанной программе и выдачи соответствующего удостоверения установленного образца, о чем делается запись в Журнале инструктажей.

Руководство работой по охране труда и ответственность за состояние охраны труда возлагаются:

в органах управления ГПС - на руководителей органов;

в образовательных и научно-исследовательских учреждениях - на начальников учреждений;

в подразделениях ГПС - на начальников подразделений;

в караулах - на начальников караулов;

при работе на пожаре - на должностных лиц на пожаре, обеспечивающих выполнение работ на порученном участке;

при проведении занятий, учений, соревнований - на руководителей занятий, учений, соревнований.

Начальники подразделений ГПС несут персональную ответственность за правильное и своевременное расследование в установленном порядке несчастных случаев, произошедших с личным составом подразделений ГПС, представление информации о них, учет несчастных случаев, а также за несвоевременное или некачественное выполнение мероприятий по устранению причин, приведших к несчастному случаю.

Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных случаев, а также за выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, осуществляют МЧС, территориальные органы управления ГПС, органы федеральной инспекции труда, профсоюзные органы.

Личный состав подразделений ГПС обязан знать и применять правила личной и общественной гигиены, уметь оказывать первую доврачебную помощь себе и пострадавшим. С целью контроля за состоянием здоровья весь личный состав обязан периодически, один раз в год, проходить медицинский осмотр.

При выполнении хозяйственных и ремонтных работ, а также работ по уходу за техникой и оборудованием, служебно-бытовыми помещениями личный состав должен соблюдать правила (инструкции) по охране труда и санитарии, распространяемые на подразделения ГПС.

Для создания условий безопасной работы личного состава подразделений ГПС при несении караульной службы, проведении занятий и учений, тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ должностные лица органов управления и подразделений ГПС обязаны:

проводить в установленном порядке инструктаж по выполнению Правил и инструкций по охране труда;

принимать меры к максимальному облегчению условий труда и механизации трудоемких процессов;

не допускать к несению караульной службы лиц, не прошедших специальное первоначальное обучение и не сдавших зачеты по знанию Правил, а также больных и лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

вести непрерывное наблюдение лично и через начальников караулов, начальников боевых участков (секторов) и командиров отделений за действиями личного состава подразделений ГПС при проведении занятий, учений и при тушении пожаров;

разрабатывать мероприятия и принимать меры по исключению несчастных случаев;

при затяжных пожарах своевременно организовывать подмену работающих, их питание, обеспечение питьевой водой.
Задания для лабораторного занятия:

1. Ознакомиться с методиками проверки ПТВ и СИЗОД
2. Проверить пожарный пояс, оформить результат проверки

Контрольные вопросы

1. Перечислить  виды инструктажей, их периодичность

2. Порядок проверки снаряжения пожарного

3. Порядок и периодичность проверки СИЗОД
4. Рассказать требования ПОТРО-01-2002 при несении караульной службы

5. Рассказать требования ПОТРО-01-2002 при ведении действий при тушении пожаров

Исследование проводится группой студентов – по 5-6 человек

Итогом  коллективной работы является: освоение требований Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России (ПОТРО-01-2002).
Оценка выставляется за: умение обучающихся руководствоваться требованиями ПОТРО-01-2002  при несении караульной службы и ведении действий по тушению пожаров
Лабораторная работа № 3.
«Определение АХОВ и  их классификации по степени воздействия на организм человека, Их хранение и перевозка».
Цель работы:  классифицировать АХОВ по степени их опасности и произвести маркировку перевозимых АХОВ.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь: 
выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного состава от их воздействия;

принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты;

использовать средства индивидуальной защиты;

          знать: 
классификацию аварийно химически опасных веществ и опасные факторы пожара.
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) — химические соединения, обладающие высокой токсичностью и способные при определенных условиях (в основном при авариях на химически опасных объектах) вызывать массовые отравления людей и животных, а также заражать окружающую среду. В настоящее время взамен термина СДЯВ используется термин Аварийно химические опасные вещество (АХОВ).
Растёт ассортимент применяемых в промышленности, сельском хозяйстве и быту химических веществ. Некоторые из них токсичны и вредны. При проливе или выбросе в окружающую среду способны вызвать массовые поражения людей, животных, приводят к заражению воздуха, почвы, воды, растений. Их называют аварийно химически опасными веществами (АХОВ). Определенные виды АХОВ находятся в больших количествах на предприятиях, их производящих или использующих в производстве. В случае аварии может произойти поражение людей не только непосредственно на объекте, но и за его пределами, в ближайших населённых пунктах. Так, на территории России за 5 лет (с 1985 по 1990 г.) произошло более 120 крупных аварий, связанных с производством, транспортировкой и хранением АХОВ. Только в 1994 г. произошло более 1 тыс. аварий техногенного характера и среди них многие с выбросом АХОВ. А всего в России более 3 тыс. химически опасных объектов.
Крупными запасами ядовитых веществ располагают предприятия химической, целлюлозно-бумажной, оборонной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, чёрной и цветной металлургии, промышленности минудобрений.
Значительные их количества сосредоточены на объектах пищевой, мясомолочной промышленности, холодильниках, торговых базах, различных АО, в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В большинстве случаев при обычных условиях АХОВ находятся в газообразном или жидком состояниях. Однако при производстве, использовании, хранении и перевозке газообразные, как правило, сжимают, приводя в жидкое состояние. Это резко сокращает занимаемый ими объём. При аварии в атмосферу выбрасывается АХОВ, образуя зону заражения. Двигаясь по направлению приземного ветра, облако АХОВ может сформировать зону заражения глубиной до десятков километров, вызывая поражения людей в населённых пунктах.
В зависимости от масштабов заражения аварии подразделяются на частные, объектовые, местные, региональные и глобальные.
В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 (99) «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», по степени воздействия на организм человека АХОВ разделяются на 4 класса опасности:
1 класс, чрезвычайно опасные: фтористый водород, хлорокись фосфора, этиленимин, ртуть.
2 класс, высокоопасные: акролеин, мышьяковистый водород, синильная кислота, диметиламин, сероуглерод, фтор, хлор и т. д.
3 класс, умеренноопасные: хлористый водород, бромистый водород, сероводород, триметиламин и др.
4 класс, малоопасные: аммиак, метилакрилат, ацетон.
Вещества 1 и 2 классов опасности способны образовывать опасные для жизни концентрации даже при незначительных утечках.
В настоящее время разрабатывается Технический регламент "О безопасности химической продукции", который будет иметь собственную классификацию химической продукции, обладающей острой токсичностью.
Для характеристики токсических свойств АХОВ используются понятия: предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества и токсическая доза (токсодоза). ПДК — концентрация, которая при ежедневном воздействии на человека в течение длительного времени не вызывает паталогических изменений или заболеваний, обнаруживаемых современными методами диагностики. Она относится к 8-часовому рабочему дню и не может использоваться для оценки опасности аварийных ситуации в связи с тем, что в чрезвычайных случаях время воздействия АХОВ весьма ограниченно.
Под токсодозой понимается количество вещества, вызывающее определённый токсический эффект.

Табл. 1
	
Наименование

показателя
	
Норма для класса опасности

	
	
1-ого
	
2-ого
	
3-ого
	
4-ого

	
Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/куб.м
	
Менее 0,1
	
0,1-1,0
	
1,1-10,0
	
Более 10,0

	
Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг
	
Менее 15
	
15-150
	
150-5000
	
Более 50000

	
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг
	
Менее 100
	
100-500
	
501-2500
	
Более 2500

	
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/куб.м
	
Менее 500
	
500-5000
	
5001-50000
	
Более 50000

	
Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО)
	
Более 300
	
300-30
	
29-3
	
Менее 3

	
Зона острого действия
	
Менее 6,0
	
6,0-18,0
	
18,1-54,0
	
Более 54,0

	
Зона хронического действия
	
Более 10,0
	
10,0-5,0
	
4,9-2,5
	
Менее 2,5


Основные особенности АХОВ:
 - способность по направлению ветра переноситься на большие расстояния, где и вызывать поражение людей;
 - объемность действия, то есть способность зараженного воздуха проникать в негерметизированные помещения;
 - большое разнообразие АХОВ, что создает трудности в создании фильтрующих противогазов;
 - способность многих АХОВ оказывать не только непосредственное действие, но и заражать людей посредством воды, продуктов, окружающих предметов.
В случае одномоментного загрязнения двумя и более токсичными агентами может стать причиной комбинированного действия на организм нескольких ядов. При этом токсический эффект может быть усилен (синергизм) или ослаблен (антагонизм).
Важнейшей характеристикой опасности АХОВ является относительная плотность их паров (газов). Если плотность пара какого-либо вещества меньше 1, то это значит, что он легче воздуха и будет быстро рассеиваться. Большую опасность представляет АХОВ, относительная плотность паров которых больше 1, они дольше удерживаются у поверхности земли (напр., хлор), накапливаются в различных углублениях местности, их воздействие на людей будет более продолжительным.
По клинической картине поражения различают следующие виды АХОВ:
Вещества с преимущественно удушающими свойствами.
 - с выpаженным пpижигающим действием (хлор,трихлористый фосфор);
 - со слабым пpижигающим действием (фосген, хлорпикрин, хлорид серы).
Вещества преимущественно общеядовитого действия: оксид углерода, синильная кислота, динитрофенол, этиленхлорид и дp.
Вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием. 
 - с выpаженным пpижигающим действием (акрилонитрил);
 - со слабым пpижигающим действием (сероводород, оксиды азота, сернистый ангидрид).
Нейротропные яды (вещества, действующие на проведение и передачу нервного импульса, нарушающие действия центральной и периферической нервных систем): фосфорорганические соединения, сероуглерод.
Вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием (аммиак).
Метаболические яды. 
 - с алкилирующей активностью (бромистый метил, этиленоксид, метилхлорид, диметилсульфат);
 - изменяющие обмен веществ (диоксин).
Пути воздействия АХОВ на организм человека:
 - с пищей и водой (пероральный);
 - через кожу и слизистые оболочки (кожно-резорбтивный);
 - при вдыхании (ингаляционный).
Классификация опасных грузов
По потенциальной опасности вызывать пожар, усиливать опасные факторы пожара, отравлять среду обитания (воздух, воду, почву, флору, фауну и т.д.), воздействовать на человека через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей посредством непосредственного контакта или на расстоянии как при нормальных условиях, так и при пожаре вещества и материалы делятся на разряды: безопасные; малоопасные; опасные; особо опасные.
К опасным относятся горючие и негорючие вещества и материалы, обладающие свойствами, проявление которых может привести к взрыву, пожару, гибели, травмированию, отравлению, облучению, заболеванию людей и животных, повреждению сооружений, транспортных средств. Опасные свойства могут проявляться при нормальных или аварийных условиях как у отдельных веществ и материалов, так и при взаимодей​ствии их с веществами и материалами других категорий по ГОСТ 19433.
Опасные вещества и материалы хранятся в складах I и II степени огнестойкости.
К особо опасным относятся такие опасные вещества и материалы, которые не совместимы с веществами и материалами одной с ними кате​гории по ГОСТ 19433.
Особо опасные вещества и материалы хранится в складах I и II степени огнестойкости преимущественно в отдельно стоящих зданиях.
Опасные и особо опасные вещества и материалы по ГОСТ 19433 разделяются на классы и подклассы (табл. 1) и категории (табл. 2).
Список наиболее часто перевозимых и хранимых на складах ве​ществ и материалов приведен в табл. 4.
Классификация опасных грузов (отнесение к классу, подклассу, категории и группе) производится в зависимости от вида и степени опасности груза.
Установлены следующие классы опасных грузов:
класс 1 — взрывчатые материалы (ВМ);
класс 2 — газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;
класс 3 — легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);
класс 4 — легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ);
самовозгорающиеся вещества (СВ);
вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодей​ствии с водой;
класс 5 — окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП);
класс 6 — ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ);
класс 7 — радиоактивные материалы (РМ);
класс 8 — едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК);
класс 9 — прочие опасные вещества.
Подклассы опасных грузов установлены в соответствии с табл. 1.
Номера и наименования категорий опасных и особо опасных ве​ществ и материалов (по ГОСТ 19433-88) приведены в таблице .
Маркировка
Каждая групповая единица и транспортное средство, содержащие опасный груз, должны иметь маркировку, характеризующую транспорт​ную опасность груза.
Маркировка должна содержать:
1.
На упаковке или транспортном пакете:
знак опасности; транспортное наименование груза; номер ООН; классификационный шифр.
2.
На крупногабаритной таре или контейнере:
знак опасности;
номер ООН;
номер аварийной карточки при транспортировании по железной дороге (если такой номер установлен). Аварийная карточка, не имеющая номера, должна прилагаться к грузовым документам.
3.
На автотранспортном средстве:
информационную таблицу, содержащую знак опасности; номер ООН;
код экстренных мер.
Маркировка, характеризующая вид и степень опасности груза, наносится на:
упаковку и (или) транспортный пакет, крупногабаритную тару — на контрастном фоне или ярлыке рядом с манипуляционными знаками по ГОСТ 14192;
контейнер — на дверь, боковую стенку и, если позволяет конструк​ция, крышу;
контейнер-цистерну — на днище и обечайку цистерны (сверху и сбоку).
	Номер
	Наименование подкласса

	класса
	подкласса
	

	1
	1.1
	Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой

	
	1.2
	Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой

	
	1.3
	Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающие​ся массой

	
	1.4
	Взрывчатые материалы, не представляющие значитель​ной опасности

	
	1.5
	Очень нечувствительные взрывчатые материалы

	
	1.6
	Изделия чрезвычайно низкой чувствительности

	2
	2.1
	Невоспламеняющиеся неядовитые газы

	
	2.2
	Ядовитые газы

	
	2.3
	Воспламеняющиеся (горючие) газы

	
	2.4
	Ядовитые и воспламеняющиеся газы

	3
	3.1
	Легковоспламеняющиеся   жидкости   с   температурой вспышки менее минус 18°С в закрытом тигле

	
	3.2
	Легковоспламеняющиеся   жидкости   с   температурой вспышки не менее минус 18°С, но менее 23°С, в закрытом тигле

	
	3.3
	Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспы​шки не менее 23 °С, но не более 61 °С, в закрытом тигле

	4
	4.1
	Легковоспламеняющиеся твердые вещества

	
	4.2
	Самовозгорающиеся вещества

	
	4.3
	Вещества,  выделяющие воспламеняющиеся  газы  при взаимодействии с водой

	5
	5.1
	Окисляющие вещества

	
	5.2
	Органические пероксиды

	6
	6.1
	Ядовитые вещества

	
	6.2
	Инфекционные вещества

	7
	-
	Радиоактивные материалы на подклассы не разделены

	8
	8.1
	Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие ки​слотными свойствами

	
	8.2
	Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие ос​новными свойствами

	
	8.3
	Разные едкие и (или) коррозионные вещества

	9
	9.1
	Грузы, не отнесенные к классам 1-8

	
	9.2
	Грузы, обладающие видами опасности, проявление кото​рых представляет опасность только при их транспортиро​вании навалом водным транспортом


Таблица 2
	кате​го​рий
	Наименование категорий
	Наимено​вание раз​ряда
	Номер чертежа знака опасно​сти*

	211
	Невоспламеняющиеся (негорючие) неядовитые газы, без доп. вида опасности
	опасн.
	2

	212
	Невоспламеняющиеся неядовитые газы, окисляющие
	особо оп.
	2/5

	221
	Ядовитые газы, без доп. вида опасности
	опасн.
	6а

	222
	Ядовитые газы, окисляющие
	особо оп.
	6а/5

	223
	Ядовитые газы едкие и (или) коррозионные
	опасн.
	6а/8

	224
	Ядовитые газы, окисляющие едкие и коррозионные
	особо оп.
	6а/5, 8

	231
	Горючие газы, без доп. вида опасности
	опасн.
	3

	232
	Горючие газы едкие и (или) коррозионные
	опасн.
	3/8

	241
	Ядовитые и горючие газы, без доп. вида опасности
	опасн.
	6а, 3

	311
	Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с Ьот < -18°С, без доп. вида опасности
	опасн.
	3

	312
	ЛВЖ с 1вш < -18 °С, ядовитые
	особо оп.
	3/ба

	314
	ЛВЖ с 1вот < -18 °С, едкие и (или) коррозионные
	особо оп.
	3/8

	315
	ЛВЖ с и,, < -18 °С, слабо ядовитые
	опасн.
	3

	321
	ЛВЖ с (.от от -18°С до 23°С, без доп. вида опасности
	опасн.
	3

	322
	ЛВЖ с 1вот от -18°С до 23°С, едкие и (или) коррозионные
	особо оп.
	3/ба

	323
	ЛВЖ с 1вш от -18°С до 23°С, ядовитые, едкие и (или) коррозионные
	особо оп.
	3/ба, 8

	324
	ЛВЖ с 1вш от -18°С до 23°С, едкие и (или) коррозионные
	опасн.
	3/8

	325
	ЛВЖ с 1вш от -18°С до 23°С, слабоядовитые
	опасн.
	3

	331
	ЛВЖ с 1вш от 23°С до 61°С, без доп. вида опасности
	опасн.
	3

	335
	ЛВЖ с (.от от 23°С до 61°С, слабоядовитые
	опасн.
	3

	411
	Легковоспламеняющиеся твердые (ЛВТ), без доп. вида опасности
	опасн.
	4а

	412
	ЛВТ ядовитые
	опасн.
	4а/6а

	413
	ЛВТ слабоядовитые
	опасн.
	4а

	414
	ЛВТ едкие и (или) коррозионные
	особо оп.
	4а/8

	415
	ЛВТ саморазлагающиеся при 1 > 50°С с опасностью разрыва упаковки
	опасн.
	4а/1а

	416
	ЛВТ саморазлагающиеся при 1 не более 5ОС
	опасн.
	4а

	417
	ЛВТ саморазлагающиеся при 1 не более 50>С с опасностью разрыва упаковки
	особо оп.
	4а/1а

	418
	ЛВТ саморазлагающиеся при 1 > 5ОС
	опасн.
	4а

	421
	Самовозгорающиеся   твердые   (СВТ),   без   доп.   вида опасности
	опасн.
	46

	422
	СВТ ядовитые
	особо оп.
	4б/6а

	423
	СВТ слабоядовитые
	опасн.
	46

	424
	СВТ едкие и (или) коррозионные
	особо оп.
	46/8

	425
	СВТ, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой
	опасн.
	4б/4в

	431
	Вещества, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой (ВГГ), без доп. вида опасности
	опасн.
	4в

	432
	ВГГ ядовитые
	опасн.
	4в/6а

	433
	ВГГ легковоспламеняющиеся
	особо оп.
	4в/3

	434
	ВГГ самовозгорающиеся и ядовитые
	особо оп.
	4в/4б,6 а

	435
	ВГГ слабоядовитые
	опасн.
	4в

	436
	ВГГ легковоспламеняющиеся и едкие и (или) коррозионные
	особо оп.
	4в/3, 8

	437
	ВГГ самовозгорающиеся
	опасн.
	4в/4б

	438
	ВГГ легковоспламеняющиеся
	особо оп.
	4в/4а

	511
	Окисляющие вещества (ОК), без доп. вида опасности
	опасн.
	5

	512
	ОК ядовитые
	опасн.
	5/6а

	513
	ОК слабоядовитые
	опасн.
	5

	514
	ОК ядовитые, едкие и (или) коррозионные
	особо оп.
	5/6а, 8

	515
	ОК едкие и (или) коррозионные
	опасн.
	5/8

	521
	Органические      пероксиды      (ОП)      взрывоопасные, саморазлагающиеся при 1 не более 50°С
	особо оп.
	5а/1а

	522
	ОП саморазлагающиеся при 1 > 50°С
	особо оп.
	5

	523
	ОП взрывоопасные
	особо оп.
	5/1 а

	524
	ОП без доп. вида опасности
	особо оп.
	5

	525
	ОП едкие для глаз
	особо оп.
	5

	526
	ОП легковоспламеняющиеся
	особо оп.
	5/3

	527
	ОП легковоспламеняющиеся, едкие для глаз
	особо оп.
	5/3

	611
	Ядовитые вещества (ЯВ) летучие, без доп. вида опасности
	особо оп.
	6а (или 66)

	612
	ЯВ летучие легковоспламеняющиеся с 1Кп не более 23°С
	особо оп.
	ба/3

	613
	ЯВ летучие легковоспламеняющиеся с 1Кп > 23 °С, но не более61°С
	особо оп.
	ба/3

	614
	ЯВ летучие, едкие и (или) коррозионные
	особо оп.
	6а/8

	615
	ЯВ летучие, едкие и (или) коррозионные
	особо оп.
	ба/3, 8

	616
	ЯВ нелетучие, без доп. вида опасности
	опасн.
	6а (или 66)

	617
	ЯВ нелетучие, едкие и (или) коррозионные
	опасн.
	6а/8

	618
	ЯВ нелетучие, легковоспламеняющиеся, твердые
	опасн.
	6а/4а

	711
	РМ делящиеся (ядерные)
	
	То же

	712
	РМ с низкой удельной активностью, перевозимые только на условиях исключительного использования
	
	-"-

	713
	РМ с низкой удельной активностью
	
	-" -

	714
	РМ пирофорные
	
	_" _

	715
	РМ окисляющиеся
	
	

	716
	Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением
	
	-" -

	717
	Радиоактивные источники излучения (изотопы)
	
	_" _

	718
	РМ коррозионные
	
	

	719
	РМ, являющиеся исключением из правил
	
	-" -

	811
	Едкие и (или) коррозионные, обладающие кислотными свойствами (ЕКК), без доп. вида опасности
	опасн.
	8

	812
	ЕКК ядовитые и окисляющие
	особо оп.
	8/6а, 5

	814
	ЕКК легковоспламеняющиеся с 1Кп от 23 до 61°С
	опасн.
	8/3

	815
	ЕКК окисляющие
	особо оп.
	8/5

	816
	ЕКК ядовитые
	особо оп.
	8/6а

	817
	ЕКК слабоядовитые
	опасн.
	8

	818
	ЕКК слабые окислители
	опасн.
	8

	821
	Едкие и (или) коррозионные, обладающие основными свойствами (ЕКО), без доп. вида опасности
	опасн.
	8

	824
	ЕКО легковоспламеняющиеся с 1вот от 23 до 61°С
	особо оп.
	8/3

	825
	ЕКО окисляющие
	особо оп.
	8/5

	826
	ЕКО ядовитые
	опасн.
	8/6а

	827
	ЕКО слабоядовитые
	опасн.
	8

	828
	ЕКО окисляющие
	опасн.
	8

	831
	Едкие и (или) коррозионные разные (ЕКР), без доп. вида опасности
	опасн.
	8

	832
	ЕКР ядовитые и окисляющие
	особо оп.
	8/6а, 5

	833
	ЕКР легковоспламеняющиеся с 1вш не более 23°С
	особо оп.
	8/3

	834
	ЕКР легковоспламеняющиеся с 1ВШ от 24 до 61°С
	особо оп.
	8/3

	836
	ЕКР ядовитые
	опасн.
	8/6а

	837
	ЕКР слабоядовитые
	опасн.
	8

	838
	ЕКР слабые окислители
	опасн.
	8

	911
	Вещества, не отнесенные к классу 1-8 (НЕО), в аэрозольной упаковке
	опасн.
	9

	912
	НЕО с 1вш от 62 до 9ОС
	опасн.
	9

	913
	НЕО   воспламеняющиеся,   способные   самопроизвольно нагреваться  и   воспламеняться;   вещества,  выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой
	опасн.
	9

	914
	НЕО слабые окислители
	опасн.
	9

	915
	НЕО малоопасные ядовитые
	опасн.
	9

	916
	НЕО слабые едкие и (или) коррозионные
	опасн.
	9

	917
	НЕО намагниченные вещества
	опасн.
	10

	921
	Вещества, проявляющие опасные свойства при хранении навалом (НЕОН); горючие твердые вещества; вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой
	опасн.
	

	922
	НЕОН ядовитые
	опасн.
	

	923
	НЕОН едкие и (или) коррозионные
	опасн.
	

	924
	НЕОН, поглощающие кислород воздуха
	опасн.
	


* В числителе — номер чертежа знака основной опасности по ГОСТ 19433-88, а в знаменателе — дополнительной.
Знаки опасности должны иметь форму квадрата.
Знаки опасности в зависимости от класса (подкласса) опасного груза должны быть выполнены в соответствии с рис. 1а-10 и табл. 3.
Знак опасности для грузов класса 7, наносимый на контейнер, должен быть выполнен в соответствии с рис. 11. Верхняя часть знака — желтая, нижняя — белая. В верхней части знака опасности указывается символ — черный трилистник, а в нижней части записывается номер ООН или слово "радиоактивно".
На основных знаках опасности, выполняемых в соответствии с рис. 1а-9 (кроме знаков опасности для класса 7) и наносящихся на контейнер и крупногабаритную тару в нижней части черными цифрами высотой не менее 65 мм на белом фоне указывается также номер ООН в соответствии с рис. 12

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



Рис. 1а

— Фон оранжевый —        Рис. 16
[image: image4.jpg]&G




[image: image5.jpg]



Рис. 1в — Фон оранжевый

Рис. 2 — Фон зеленый
[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



Рис. 3 — Фон красный

Рис. 4а — Полосы красные
[image: image8.jpg]



45'
Рис. 46 — Фон красный

[image: image9.jpg]



Рис. 4в — Фон синий
[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



Рис. 5 — Фон желтый /2
[image: image12.jpg]




Рис. 6в
348
[image: image13.jpg]Puc. 7a





[image: image14.jpg]



Рис. 7в — Фон желтый
[image: image15.jpg]




Рис. 7в — Фон желтый

Рис. 8 — Фон черный
[image: image16.jpg]ATRS

gt e |




[image: image17.jpg]



Рис. 9 — Полосы черные

Рис. 10 — Голубые полосы
* Место нанесения класса (подкласса) — рис. 2-9.
** Место нанесения подкласса и группы совместимости — рис. 1а.
*** Место для нанесения группы совместимости — рис. 16, в.
[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]



Рис. 11 — Фон желтый
Рис. 12 — Фон красный
* Место нанесения класса (подкласса).
Допускается указывать номер ООН не на знаке опасности, а рядом на оранжевой прямоугольной табличке размерами не менее 120x300 мм с черной рамкой шириной 10 мм по краям в соответствии с рис. 13. Высо​та цифр на табличке должна быть не менее 25 мм.
[image: image20.jpg]



Рис. 13
Место нанесения класса (подкласса). ' Место нанесения серийного номера ООН.
Таблица 3
	Класс, под​класс
	Цвет фона знака опасности
	Символ, наносимый на знаке опасности
	Надпись, наносимая на основном и дополнительном знаках опасности (на русском, английском, французском, испанском языках)
	Номер чертежа

	1.1 1.2 1.3
	Оранжевый
	Черная взрывающая​ся бомба
	ВЗРЫВАЕТСЯ** EХPLOSIVE
	1а

	1.4
	Оранжевый
	Символ не наносится. Черным цветом нано​сятся цифры 1.4 высо​той 30 мм и толщиной 5 мм
	Не наносится
	16

	1.5
	Оранжевый
	Символ не наносится. Черным цветом нано​сятся цифры 1.5 высо​той 30 мм и толщиной 5 мм
	Не наносится
	1в

	2.1
	Зеленый
	Черный (белый) газо​вый баллон
	НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ 

NON FLAMMABLE GAZ
	2

	2.2
	Белый
	Черный череп и две скрещенные кости
	ЯДОВИТЫЙ ГАЗ 
POISON GAZ
	6а

	2.3
	Красный
	Черное (белое) пламя
	ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ FLAMMABLE GAZ
	3

	2.4
	Белый Красный
	Черный череп и две скрещенные кости Черное (белое) пламя
	ЯДОВИТЫЙ ГАЗ 
POISON GAZ
	6а
3

	3.1
3.2 3.3
	Красный
	Черное (белое) пламя
	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ​ЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ 
FLAMMABLE LIQUID
	3

	4.1
	Чередующие​ся  равноотс​тоящие   вер​тикальные белые и крас​ные полосы
	Черное пламя
	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ​ЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ 
FLAMMABLE SOLID
	4а

	4.2
	Верхняя часть
— белая, ни​жняя часть — красная
	Черное пламя
	САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE
	46

	4.3
	Синий
	Черное (белое) пламя
	Черным или белым цветом нано​сится: ОПАСНО ПРИ УВЛАЖНЕНИИ 
	4в

	5.1
5.2
	Желтый То же
	Черное пламя над черным кру​гом
То же
	ОКИСЛИТЕЛЬ 
OХIDIZING AGENT
	5

	6.1*
	Белый
	Череп и две скре​щенные кости
	ЯД
POISON
	6а

	6.1**
	Белый
	Пшеничный ко​лос, перечеркну​тый двумя на​клонными чер​ными полосами
	ВРЕДНО. Хранить вдали от пище​вых продуктов 

	66

	6.2
	Белый
	Три        черных серповидных знака,          на​ложенных      на круг
	ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО
В случае повреждения или утечки немедленно сообщить санитарным органам 
	6в


* — Степень опасности высокая или средняя. ** — Степень опасности низкая.
	7 Катего​рия упа​ковки I
	Белый
	Черный схематический трилистник. В правом углу нижнего тре​угольника после над​писи (радиоактивно)— одна вертикальная красная полоса
	РАДИОАКТИВНО.. .
Содержимое... Активность.. . RADIOACTIVE
	7а

	7 Катего​рия упа​ковки II
	Верхняя   часть
— желтая, нижняя — бе​лая
	Черный схематический трилистник. В правом углу нижнего тре​угольника после над​писи (радиоактивно)— две вертикальные красные полосы
	РАДИОАКТИВНО ...
Содержимое ... Активность ... 
RADIOACTIVE
	76

	7 Катего​рия упа​ковки III
	Верхняя   часть
— желтая, нижняя — бе​лая
	Черный схематический трилистник. В правом углу нижнего тре​угольника после над​писи (радиоактивно)— три вертикальные красные полосы
	РАДИОАКТИВНО.. .
Содержимое... Активность. . . Транспортный индекс ... RADIOACTIVE
	7в

	8.1
8.2 8.3
	Верхняя часть — белый, ниж​няя часть — черный
	Капли, вытекающие из одной пробирки на металлическую пла​стинку, а из другой — на руку. Капли разъе​дают металл, руку
	Белым цветом наносится ЕДКОЕ/КОРРОЗИОННОЕ CORROSIVE
	8

	9.1*
	Чередующие​ся равноот​стоящие чер​ные и белые полосы
	Символ не наносится
	Не наносится
	9

	9.1 (кате​гория 917)
	Белый
	Голубым цветом в пра​вом верхнем углу нано​сится компас; в нижнем левом углу — магнит 3/4 верхней части знака заштрихованы голубы​ми поперечными поло​сами
	НАМАГНИЧЕННЫЙ МАТЕРИАЛ Хранить отдельно от датчика авиационного компаса 

MAGNETIZED MATERIAL
	10


Примечания:
1.
При транспортировании пестицидов в пределах Российской Федерации в
транспортной таре, являющейся одновременно и потребительской, допускается для
грузов подкласса 6.1 наносить знак опасности по черт. 6а, а для грузов подкласса 9.1
по черт. 6а и 66 в соответствии с нормативно-технической документацией на продукцию.
Допускается при отправках в приписных вагонах в пределах Российской Феде​рации на упаковки (мешки) цвет фона знака опасности не наносить.
2.
Допускается на знаке опасности, наносимом на малогабаритную упаковку,
приводить сокращенную надпись "Взрыв".
Для грузов подклассов 1.4 и 1.5 в нижней половине треугольника указывают группу совместимости, в нижнем углу — номер класса.
Код экстренных мер (КЭМ)
В соответствии с Инструкцией по обеспечению безопасности пере​возки опасных грузов автомобильным транспортом, а также правилами перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом и пожарной безопасности при хранении веществ и материалов устанавливаются коды экстренных мер (КЭМ) в системе информации об опасности.
КЭМ состоит из цифр, обозначающих необходимые действия при тушении пожара (аварии), и букв, обозначающих необходимые меры защиты людей:
1 — Воду и пену не применять. Применять сухие огнетушащие
средства;
2 — Применять водяные струи;

3 — Применять распыленную воду;

4 — Применять пену или составы на основе хладонов;

5 — Предотвратить попадание веществ в сточные воды;

6 — Пену не применять;

7 — Порошки общего назначения не применять;

8 — Хладоны, углекислоту не применять;

Д — Необходимы дыхательный аппарат и защитные перчатки; П — Необходимы дыхательный аппарат и перчатки только при пожаре;
К — Необходимы полный защитный комплект одежды и дыха​тельный аппарат;
Э — Необходима эвакуация людей из близко расположенных помещений и зданий.
Все автотранспортные средства, перевозящие опасные грузы, а также здания и сооружения, в которых хранятся опасные вещества и материалы снабжаются информационной табличкой содержащей:
	Б
	А

	
	В


А — код экстренных мер при пожаре или аварии;
Б — знак опасности по ГОСТ 19433-88 (рис. 1а-10);
В — номер по системе ООН. (для складов — допустимое количество хранимых веществ и материалов).
Краткий список наиболее часто перевозимых и хранимых на скла​дах веществ и материалов, а также КЭМ приведен в таблице 4.Таблица 4
	Наименование
	Номер по системе ООН
	Шифр категории по ГОСТ 19433
	Код экстрен​ных мер

	Азот сжатый
	1066
	211
	2

	Гелий сжатый
	1046
	211
	23

	Закись азота
	1070
	211
	зд

	Аргон-кислородная смесь
	1980
	212
	23

	Воздух сжатый
	1002
	212
	23

	Кислород сжатый
	1072
	212
	23

	Метил бромистый
	1062
	211
	345К

	Хлор
	1017
	222
	25КЭ

	Хлор трехфтористый
	1749
	222
	25КЭ

	Ангидрид сернистый
	1079
	222
	235КЭ

	Бор фтористый
	1008
	223
	345КЭ

	Бор хлористый
	1741
	223
	345КЭ

	Водород хлористый
	1050
	223
	5КЭ

	Винилацетилен ингибированный
	1965
	231
	23П

	Водород сжатый
	1049
	231
	23П

	Дифторхлорэтан
	2517
	231
	234К

	Ацетилен растворенный
	1001
	232
	2345КЭ

	Этилен
	1262
	232
	235Д

	Метил хлористый
	1063
	241
	235К

	Окись этилена
	1040
	241
	34К

	Сероводород
	1053
	241
	34КЭ

	Газолин
	1257
	311
	345Д

	Изопентан
	1265
	311
	345Д

	Циклогексан
	1145
	311
	345К

	Бензин этилированный
	9305
	312
	345КЭ

	Сероуглерод
	1131
	312
	345КЭ

	Этилмеркаптан
	2363
	312
	345К

	Триэтилхлорсилан
	2985
	314
	15678К

	Диэтиламин
	1154
	315
	345КЭ

	Эфир этиловый
	1155
	315
	345КЭ

	Монометиламин, водный раствор
	1235
	315
	345К

	Амилацетат
	1104
	321
	345К

	Ацетон
	1090
	321
	345КЭ

	Бутилацетат
	1123
	321
	345К

	Ацетонитрил
	1648
	322
	345КЭ

	Бензол
	1114
	322
	345КЭ

	Дихлорэтан
	1184
	322
	345К

	Диметилдихлорсилан
	1162
	324
	15678КЭ

	Метилтрихлорсилан
	1250
	324
	15678КЭ

	Этилтрихлорсилан
	1196
	324
	15678КЭ

	Самин
	9318
	325
	345К

	Сольвент
	1256
	325
	345КЭ

	Толуол
	1294
	325
	345КЭ

	Бутилметакрилат
	2227
	331
	345К

	Бутилбензол
	2709
	331
	345П

	Диатол
	2366
	331
	345К

	Дихлорэтилен
	1150
	335
	345К

	Дициклопентадиен
	2048
	335
	345КЭ

	Диэтилбензол
	2049
	335
	345КЭ

	Железо карбонильное
	4905
	411
	ЗП

	Капролактам
	9406
	411
	345К

	Коллоксилин
	2556
	411
	234П

	Фосфор красный
	1338
	413
	345КЭ

	Фосфор пятисернистый
	1340
	413
	2345К

	Фосфор трехсернистый
	1343
	413
	2345КЭ

	Порофор 4X3-57
	9424
	417
	2345К

	Гидросульфит натрия
	1384
	421
	ЗК

	Никелевый катализатор
	1378
	421
	345Д

	Уголь древесный
	1362
	421
	234П

	Фосфор желтый
	1381
	422
	2345КЭ

	Трипропилбор
	2003
	422
	15678К

	Алюминия карбид
	1394
	431
	15678К

	Калия гидрид
	1409
	431
	15678К

	Кальций металлический
	1401
	431
	15678К

	Магний фосфористый
	2011
	432
	15678К

	Калий фосфористый
	2012
	432
	15678К

	Амальгамы щелочных металлов
	1389
	434
	15678К

	Бария гидрид
	9422
	434
	15678К

	Натрий фосфористый
	1432
	434
	15678К

	Кальций фосфористый
	1360
	435
	15678К

	Диметилхлорсилан
	2988
	436
	15678КЭ

	Метилдихлорсилан
	1242
	436
	15678К

	Метилхлорсилан
	2534
	436
	15678КЭ

	Магний порошок
	1418
	437
	15678К

	Гаунидин азотнокислый
	1467
	511
	5К

	Калий хлорнокислый
	1489
	511
	5К

	Кальция гидрид
	1404
	511
	15678К

	Барий бромноватокислый
	2719
	512
	5К

	Ангидрид хромовый
	1463
	512
	5К

	Медь двухромовокислая
	9063
	512
	5К

	Двуокись марганца
	9508
	513
	5К

	Двуокись свинца
	1872
	513
	К

	Калий надсернокислый
	1492
	513
	5К

	Бром пятифтористый
	1745
	514
	156КЭ

	Бром трехфтористый
	1068
	514
	156КЭ

	Гидроперикись кумола
	2116
	523
	345К

	Перекись бензоила флегматизированная
	2087
	524
	235КЭ

	Перекись дикумила, порошок увлаж​ненный
	2121
	524
	235КЭ

	Перекись дитретбутила
	2102
	526
	235КЭ

	Алкилфенол
	2430
	611
	345КЭ

	Аминоанизолы
	2431
	611
	345К

	Аминотолуолы
	1708
	611
	345К

	Ы,Ы-диметиланилин
	2253
	613
	345К

	Пестициды на основе триазинов жид​кие,   легковоспламеняющаяся   жид​кость, ядовитые с 1всп 23 °С и выше
	2997
	613
	345КЭ

	Бензил хлористый
	1738
	615
	345К

	Алюминий фтористый
	9601
	616
	5К

	Барий бромистый
	1564
	616
	5К

	Барий сернистый
	1564
	616
	2345К

	Антрацен
	9005
	617
	345К

	Барий гидрат окиси
	1759
	617
	5К

	Пестициды мышьяксодержащие
	2759
	618
	345К

	Пестициды медьсодержащие твердые, ядовитые
	2775
	618
	345К

	Песцитиды оловоорганические твер​дые, ядовитые
	2786
	618
	345К

	Аммоний фтористый кислый
	2817
	816
	5К

	Водород фтористый
	1050
	816
	5КЭ

	Кислота бромистоводородная
	1788
	816
	5К

	Аммиак водный
	2672
	821
	345К

	Известь негашеная
	1910
	821
	16К


	Калия окись
	2033
	821
	5К

	Этилендиамин
	1604
	824
	345КЭ

	Циклогексиламин
	2357
	824
	345КЭ

	Гидразин-гидрат
	2029
	824
	345К

	Анизоил хлористый
	1729
	831
	145К

	Диаммоний фосфат
	1759
	831
	234

	Железо хлорное
	1773
	831
	5К

	Бензоил хлористый
	1736
	836
	145К

	Иод однохлористый
	1792
	836
	5К

	Сурьма пятифтористая
	1732
	836
	5КЭ

	Бутиролактон
	9015
	912
	34П

	Додецилмеркаптан третичный
	9625
	912
	345К

	Жидкость фторхлоруглеродная 12Ф
	9960
	912
	345К

	Аммоний сернокислый
	9903
	915
	5К

	Аммоний хлористый
	1759
	915
	5К

	Купорос железный
	9033
	915
	5К

	Меди окись
	9064
	916
	5П

	Медь бромистая
	9062
	916
	5К

	Медь хлористая
	2802
	916
	5К

	Метилкарбитол
	9125
	921
	345Д

	Метилсалицилат
	9068
	921
	345К

	Метол
	9070
	921
	345Д

	Натрий двууглекислый
	9936
	923
	5К

	Натрий пористый
	9936
	923
	5К

	Натрий уксуснокислый
	9936
	923
	345К


Исследование проводится группой студентов – по 5-6 человек

Итогом  коллективной работы является: умение определять класс и маркировку АХОВ при их хранении и перевозке
Оценка выставляется за: правильное определение класса АХОВ и заполнение информационной таблички содержащей маркировку АХОВ при их хранении и перевозке
Задания для лабораторной работы


№ 1.  Определить класс АХОВ и заполнить информационную табличку содержащую маркировку АХОВ при их хранении и перевозке.      


№ 2. Определить методы экстренных мер при пожаре или аварии. 

№ 3. Определить способы защиты личного состава при пожаре и аварии.
 

№ 4.  Определить класс опасности бензола, фенола, стирола, ацетона. 
Контрольные вопросы

1. Как в КЭМ обозначается необходимость дыхательного аппарата и защитных перчаток; 
2. Как в КЭМ обозначается необходимость дыхательного аппарата и защитных перчаток только при пожаре;
3. Как в КЭМ обозначается необходимость полного защитного комплекта одежды и дыхательного аппарата. 
4. Как в КЭМ обозначается необходимость эвакуации людей из близко расположенных помещений и зданий.
5. Дать определение понятию СДЯВ.

6. Дать определение понятию АХОВ.

7. Для чего необходимо избыточное давление в подмасочном пространстве СИЗОД.

8.Требования правил охраны труда при работе в  СИЗОД.

9. Классы опасности АХОВ.
Лабораторная работа № 4 
«Изучение ТТХ кислородных изолирующих противогазов».
Цель работы: провести подбор кислородных изолирующих противогазов в соответствии со спецификой охраняемого объекта.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь:
 проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания;

проводить проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания;

          знать: 
тактико-технические характеристики средств индивидуальной защиты органов дыхания, состоящих на вооружении подразделений гарнизона пожарной охраны;
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Применяемые для работы в подразделениях ГПС МЧС России КИП должны соответствовать по своим характеристикам требованиям, предъяв​ляемым к ним в соответствии с ГОСТ Р 53256—2009 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ СО СЖАТЫМ КИСЛОРОДОМ

С ЗАМКНУТЫМ ЦИКЛОМ ДЫХАНИЯ Общие технические требования. Методы испытаний

Дыхательный аппарат со сжатым кислородом — регенеративный противогаз, в котором атмосфера создается за счет регенерации выдыхаемого воздуха путем поглощения из него двуокиси углерода и добав​ления кислорода из имеющегося в противогазе запаса, после чего регене​рированный воздух поступает на вдох.
Противогаз должен быть работоспособным в режимах дыхания, ха​рактеризующихся выполнением нагрузок: от относительного покоя (легоч​ная вентиляция 12,5 дм3/мин) до очень тяжелой работы (легочная венти​ляция 85 дм3/мин) при температуре окружающей среды от -40 до +60°С, а также оставаться работоспособным после пребывания в среде с темпера​турой 200°С в течение 60 с.
В состав противогаза должны входить:
корпус закрытого типа с подвесной и амортизирующей системой;
баллон с вентилем;
редуктор с предохранительным клапаном;
легочный автомат;
устройство дополнительной подачи кислорода;
манометр со шлангом высокого давления;
дыхательный мешок;
избыточный клапан;
регенеративный патрон;
холодильник;
сигнальное устройство;
шланги вдоха и выдоха;
клапаны вдоха и выдоха;
влагосборник и (или) насос для удаления влаги;
лицевая часть с переговорным устройством;
сумка для лицевой части.
	Наименование параметра
	Значение параметров противогазов

	
	КИП-8
	Р-12М
	Р-30
	РВЛ-1
	Урал-10
	Урал-7

	Время защитного действия при работе средней тяжести, мин, не менее
	100
	240
	240
	120
	240
	240

	Запас кислорода в баллоне при давлении 20 кг/см2, л
	200
	400
	400
	200
	400
	400

	Подача кислорода в систему противогаза, л/мин, не менее: постоянная легочно-автоматическая аварийная (байпасом)
	1,4 ±0,2 60-150 40
	1,4 ±0,1 60-150 60

	Вакуумметрическое     давление при котором открывается легоч​ный автомат, Па (мм. вод. ст.)
	200-300 (20-30)
	100-200 (10-20)
	100-300 (10-30)
	100-200 (10-20)

	Давление избыточное, при ко​тором открывается избыточный клапан дыхательного мешка, Па (мм. вод. ст.)
	150-300 (15-30)
	100-200 (10-20)
	100-300 (10-30)
	100-200 (10-20)

	Размеры габаритные, мм
	450 х 345 х 160
	460 х 410 х 185
	450 х 375 х 165
	380 х
335 х 140
	465 х 390 х 170
	465 х 390 х 170

	Масса (в снаряженном виде), кг
	10,0
	14,0
	11,8
	8,4
	12,8
	14,0


В состав противогаза рекомендуется включать перекрывное устрой​ство магистрали манометра и продувочное устройство.
Условное время защитного действия — период, в течение которого сохраняется защитная способность противогаза при испытании на стенде-имитаторе внешнего дыхания человека, в режиме выполнения работы средней тяжести (легочная вентиляция 30 дм3/мин) при температуре окружающей среды (25±1)°С (далее — ВЗД) противогаза для пожарных должно составлять не менее 4 ч.
Фактическое ВЗД противогаза — период, в течение которого сохра​няется защитная способность противогаза при испытании на стенде-имитаторе внешнего дыхания человека в режиме от относительного покоя до очень тяжелой работы при температуре окружающей среды от -40 до +60°С, в зависимости от температуры окружающей среды и степени тяжести вы​полняемой работы.
Лицевая часть, в качестве которой используется маска, служит для присоединения воздуховодной системы аппарата к органам дыхания человека. Воздуховодная система совместно с легкими составляет единую замкнутую систему, изолированную от окружающей среды. В этой замкнутой системе при дыхании, определенный объем воздуха совершает переменное по направлению движение между двумя эластичными элементами: самими легкими и дыхательным мешком. Благодаря клапанам указанное движение происходит в замкнутом циркуля​ционном контуре: выдыхаемый из лег​ких воздух проходит в дыхательный ме​шок по ветви выдоха (лицевая часть, шланг выдоха, клапан выдоха, регенеративный патрон), а вдыхае​мый воздух возвращается в легкие по ветви вдоха (холодильник, клапан вдоха, шланг вдоха, лицевая часть). Такая схема движения воздуха по​лучила название круговой.
В воздуховодной системе происходит регенерация выдыхаемого воздуха, т.е. восстановление газового состава, который имел вдыхаемый воздух до поступления в легкие. Про​цесс регенерации состоит из двух фаз: очистки выдыхаемого воздуха от избытка углекислого газа и добавле​ния к нему кислорода.
Первая фаза регенерации воздуха происходит в регенеративном

патроне. Выдыхаемый воздух очищается в регенеративном патроне в результате реакции хемосорбции от избытка углекислого газа сорбентом. Реакция поглощения углекислого газа экзотермическая, поэтому из патрона в дыхательный мешок поступает нагретый воздух. В зависимости от вида сорбента проходящий по регенеративному патрону воздух также либо осу​шается, либо увлажняется. В последнем случае при дальнейшем его движении в элементах воздуховодной системы выпадает конденсат.
Вторая фаза регенерации воздуха происходит в дыхательном мешке, куда из кислородоподающей системы поступает кислород в объеме, несколько большем, чем потребляет его человек, и определяемом способом кислородопитания данного типа ДАСК.
В воздуховодной системе ДАСК происходит также кондиционирова​ние регенерированного воздуха, которое заключается в приведении его температурно-влажностных параметров к уровню, пригодному для вдыхания воздуха человеком. Обычно кондиционирование воздуха сводится к его охлаждению.
Дыхательный мешок выполняет ряд функций и представляет собой эластичную емкость для приема выдыхаемого из легких воздуха, поступающего затем на вдох. Он изготовляется из резины или газонепроницаемой прорезиненной ткани. Для того, чтобы обеспечить глубокое дыхание при тяжелой физической нагрузке и отдельные глубокие выдохи, мешок имеет полезную вместимость не менее 4,5 л. В дыхательном мешке к выходящему из регенеративного патрона воздуху добавляется кислород. Дыхательный мешок является также сборником конденсата (при его наличии), в нем также задерживается пыль сорбента, которая в небольшом количестве может проникать из регенеративного патрона, происходит первичное охлаждение горячего воздуха, поступающего из патрона, за счет теплоотдачи через стенки мешка в окружающую среду. Дыхательный мешок управляет работой избыточного клапана и легочного автомата. Это управление может быть прямым и косвенным. При прямом управлении стенка дыхательного мешка посредственно или через механическую передачу воздействует на избыточный клапан или клапан легочного автомата. При косвенном управлении указанные клапаны открываются от воздействия на их собственные воспринимающие элементы (например, мембраны) давле​ния или разрежения, создающихся в дыхательном мешке при его запол​нении или при опорожнении.
Избыточный клапан служит для удаления из воздуховодной системы избытка газовоздушной смеси и действует в конце выдохов. В случае, если работа избыточного клапана управляется косвенным способом, возникает опасность потери части газовоздушной смеси из дыхательный аппарата через клапан в результате случайного нажатия на стенку дыхательного мешка. Для предотвращения этого мешок размещают в жестком корпусе.
Холодильник служит для снижения температуры вдыхаемого воздуха. Известны воздушные холодильники, действие которых основано на отдаче тепла через их стенки в окружающую среду. Более эффективны холодильники с хладагентом, действие которых основано на использовании скрытой теплоты фазового превращения. В качестве плавящегося хладагента используют водяной лед, фосфорнокислый натрий и другие вещества. В качестве испаряющегося в атмосферу — аммиак, фреон и др. Используется также углекислотный (сухой) лед, превращающийся сразу из твердого состояния в газообразное. Существуют холодильники, снаряжаемые хладагентом только при работе в условиях повышенной темпера​туры окружающей среды.
Технические характеристики химического поглотителя известкового (ХП-И)
	№ п/п
	Наименование параметров
	Величина

	1.
	Концентрация углекислого газа на выходе из патрона (хемо-сорбционная способность), %, не более: в первые 40 минут определения через 120 минут от начала определения
	ОД
0,5

	2
	Максимальное сопротивление во время определения хемо-сорбционной способности, Па (мм вод.ст.), не более
	147 (15,0

	3.
	Максимальная температура воздуха на выходе из регенера​тивного патрона во время определения хемосорбционной способности, °С, не более
	50,0

	4.
	Прочность на истирание, %, не менее
	65,0

	5.
	Диаметр зерен по фракциям, мм, %: 5,5...6,5, не более 2,8...5,5, не менее 1...2,8, не более менее 1 (пыль), не более
	5 90 5 0,6

	6.
	Содержание влаги, %
	16...21

	7.
	Содержание связанного диоксида углерода, % по массе, не более
	4


Требования, предъявляемые к малолитражным баллонам ДАСК
Малолитражный баллон является емкостью для хранения запаса кислорода в газообразном состоянии, он состоит из самого баллона и вентиля. Технические характеристики баллонов приведены в таблице:
	Наименование параметров
	Вместимость баллона, л

	
	0,4
	0,7
	1,0
	1,3
	2,0

	Условный запас кислорода в баллоне, л
	80
	140
	200
	260
	400

	Фактическое количество кислорода в бал-
лоне при температуре 20°С:
	
	
	
	
	

	вес в граммах
	111
	194
	277
	361
	555

	л (СУ)
	77
	136
	194
	252
	388

	л (НУ)
	83
	146
	208
	270
	416

	Размеры баллонов из легированой стали, мм:
	
	
	
	
	

	диаметр
	70
	70
	89
	89
	108


	длина
	165
	255
	245
	300
	325

	толщина стенки
	1,9
	1,9
	2,5
	2,5
	3,6

	Масса баллонов из легированой стали, кг
	0,7
	1,0
	1,6
	1,9
	3,1


На верхней сферической части около горловины баллона отчетли​во наносятся клеймением следующие данные:
товарный знак завода-изготовителя;
номер баллона;
дата (месяц и год) изготовления и год следующего освидетельствования;
рабочее давление (Р), МПа (кгс/см2);
пробное гидравлическое давление (П), МПа (кгс/см2);
емкость баллона номинальная (Е) л;
фактический вес порожнего баллона (В), кг;
клеймо ОТК завода-изготовителя круглой формы диаметром 10 мм.
Место на баллоне, где приведены эти данные, покры​вают бесцветным лаком и обводят отличительной краской в виде рамки.
[image: image21.jpg]



Остальную поверхность баллона окрашивают в голубой цвет и наносят черной краской надпись "Кислород".
Рис. Принципиальная схема кислородного изолирующего противогаза КИП-8: 1 — шлем-маска; 2 — клапанная коробка; 3 — гофрированная трубка; 4 — реге​неративный патрон; 5 — дыхательный мешок; 6 — шток клапана; 7 — баллон; 8 — байпас; 9 — мембрана; 10—легочный автомат; 11 —клапан; 12 — дюза; 13 — редуктор; 14 —пружина; 15 — звуковой сигнал; 16 — щель с металлической пластинкой (17); 18 — клапан; 19 — манометр; 20 — отверстие; 21 — манжета; 22 — гофрированная трубка; 23 — предохранительный клапан; 24 — клапан; 25 — дюза

Основные тактико-технические характеристики респиратора Урал-10
	Наименование параметров
	Значение

	Продолжительность работы в противогазе при нагрузке средней тяжести, мин
	240

	Запас кислорода в баллоне при давлении 20 МПа (200 кгс/ см2), л
	4

	Подача кислорода в систему респиратора при давлении в балло​не 200130 кгс/см2, л/мин: - постоянная - легочно-автоматическая - аварийная (байпасом), не менее
	1,3...1,5 60... 150 60

	Давление кислорода в баллоне, МПа (кгс/см2)
	20 (200)

	Емкость кислородного баллона, л
	2

	Вакуумметрическое давление, при котором открывается легоч​ный автомат, Па (мм вод.ст.)
	100...300 (10...30)

	Избыточное давление, при котором открывается избыточный клапан, Па (мм вод.ст.)
	100...300 (10...30)

	Полезный объем дыхательного мешка, л, не менее
	5

	Давление в камере редуктора, МПа (кгс/см2)
	0,4 (4)

	Давление открытия предохранительного клапана редуктора, МПа (кгс/см2)
	0,8...1,2 (8...12)

	Масса химического поглотителя, кг, не менее
	2,0

	Масса охлаждающего элемента, кг, не менее
	0,75

	Габариты противогаза, мм
	465x390x170

	Масса противогаза, кг, не более: - в снаряженном виде, без охлаждающего элемента и крышки холодильника - в снаряженном виде с охлаждающим элементом и крышкой холодильника - масса лицевой части, кг, не более
	12,0 12,8 0,74


Основные тактико-технические характеристики респиратора РОЗ-95
	Наименование параметров
	Значение

	Время защитного действия, мин, не менее
	240

	Сопротивление дыханию при легочной вентиляции 30 л/мин, Па (мм вод.ст.), не более
	350 (35)

	Постоянная подача кислорода, л/мин
	1,4 ± 0,2

	Объем кислорода, поступающего на промывку при открытии вентиля, л
	4-7

	Дополнительная подача кислорода (байпас), л/мин, не менее
	60

	Давление в баллоне МПа (кгс/см2)
	20 (200)

	Запас кислорода в баллоне при давлении 20 МПа, л
	400

	Габаритные размеры, мм,не более
	460x400x160

	Масса снаряженного респиратора без лицевой части и блока хладоэлементов, кг, не более
	11,5


Основные тактико-технические характеристики респиратора ВС-4 (Германия)
	Наименование параметров
	Значение

	Постоянная подача кислорода, л/мин
	1,5

	Дополнительная подача (байпас), л/мин
	Более 80

	Баллон с кислородом
	2л/200бар/400л

	Время защитного действия, мин, не менее
	240

	Патрон поглотитель СОг
	прямоточный

	Емкость дыхательного мешка, л
	5,5

	Габаритные размеры, мм
	595x450x145

	Масса, кг
	12,8

	Масса с 1,2 кг льда для охлаждения, кг
	14,0


Задания для лабораторной занятия:

1. Начертить схему дыхательного аппарата на сжатом кислороде с указанием основных технических характеристик.
Контрольные вопросы

1. Технические характеристики дыхательных аппаратов на сжатом кислороде

2. Основные технические требования предъявляемые к кислородным изолирующим противогазам

3. Область применения дыхательных аппаратов на сжатом кислороде

4. Требования правил охраны труда при работе в  дыхательных аппаратах на сжатом кислороде

5. Устройство дыхательных аппаратов на сжатом кислороде
Исследование проводится студентом индивидуально.
Итогом  коллективной работы является: составление схемы устройства КИП -8 с указанием характеристик и параметров работы узлов и деталей.
Оценка выставляется за: правильность определения рабочих параметров узлов и деталей, знание способов их измерения и регулировки. 
Лабораторная работа № 5
 «Изучение ТТХ дыхательных аппаратов на сжатом воздухе».
Цель работы:провести подбор дыхательных аппаратов на сжатом воздухе в соответствии со спецификой охраняемого объекта.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь:
 проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания;

проводить проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания;

          знать: 
тактико-технические характеристики средств индивидуальной защиты органов дыхания, состоящих на вооружении подразделений гарнизона пожарной охраны;
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной  работы

Устройство и работа дыхательных аппаратов со сжатым воздухом
Дыхательным аппаратом со сжатым воздухом называется изолирующий резервуарный аппарат, в котором запас воздуха хранится в бал​лонах по избыточном давлении в сжатом состоянии. Дыхательный аппарат работает по открытой, схеме дыхания, при которой на вдох воздух поступает из баллонов, а выдох производится в атмосферу.
Дыхательные аппараты со сжатым воздухом предназначены для за​щиты органов дыхания и зрения пожарных от вредного воздействия непригодной для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров и выполнении аварийно-спасательных работ.
Воздухоподающая система обеспечивает работающему в аппарате пожарному импульсную подачу воздуха. Объем каждой порции воздуха зависит от частоты дыхания и величины разряжения на вдохе.
Воздухоподающая система аппарата состоит их легочного автомата и редуктора, может быть одноступенчатой, безредукторной и двухступенчатой. Двухступенчатая воздухоподающая система может быть выполнена из одного конструкционного элемента, объединяющего редуктор и легоч​ный автомат или раздельно.
Дыхательные аппараты в зависимости от климатического исполне​ния подразделяются на дыхательные аппараты общего назначения, рассчитанные на применение при температуре окружающей среды от -40 до +60°С, относительной влажности до 95% и специального назначения, рассчитанные на применение при температуре окружающей среды от -50 до +60°С, относительной влажности до 95%. 
Общие технические требования.

Методы испытаний

Все дыхательные аппараты применяемые в пожарной охране России, должны соответствовать требованиям предъявляемым к ним ГОСТ Р 53255—20091 ТЕХНИКА  ПОЖАРНАЯ.АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ

С ОТКРЫТЫМ ЦИКЛОМ ДЫХАНИЯ. Общие технические требования и методы испытаний".
Дыхательный аппарат должен быть работоспособным в режимах дыха​ния, характеризующихся выполнением нагрузок: от относительного покоя (легочная вентиляция 12,5 дм3/мин) до очень тяжелой работы (легочная вентиляция 85 дм3/мин), при температуре окружающей среды от -40 до +60°С, обеспечивать работоспособность после пребывания в среде с темпера​турой 200°С в течение 60 с.
В комплект дыхательного аппарата входят:
дыхательный аппарат;
спасательное устройство (при его наличии);
комплект ЗИП;
эксплуатационная документация на ДАСВ (руководство по эксплуа​тации и паспорт);
эксплуатационная документация на баллон (руководство по эксплуа​тации и паспорт);
инструкция по эксплуатации лицевой части.
Общепринятым рабочим давлением в отечественных и зарубежных ДАСВ, является 29,4 МПа.
Суммарная вместимость баллона (при легочной вентиляции 30 л/ мин), должна обеспечить условное время защитного действия (УВЗД) не менее 60 минут, а масса ДАСВ должна быть не более 16 кг при УВЗД 60 мин и не более 17,5 кг при УВЗД 120 мин.
* в зависимости от комплектации
** в зависимости от модификации
Основные технические характеристики отечественных ДАСВ
	Наименование параметров
	АСВ-2
	АИР-317Р
	АИР-300СВ
	Производитель «Кампо»

	
	
	
	
	АП-2000*
	АП «Север»*
	АП-98-7К*
	АП-96М

	Количество баллонов, шт.
	2
	1
	1
	* *
	1
	* *
	* *

	Вместимость баллона, л
	3,0 (4,0)
	7,0
	7,0
	* *
	* *
	* *
	* *

	Рабочее давление в баллоне, МПа (кгс/см2)
	19,6 (200)
	29,4 (300)
	29,4 (300)
	29,4 (300)
	29,4 (300)
	29,4 (300)
	19,6 (200)

	Редуцированное давление при нулевом расходе, МПа (кгс/см2)
	0,4...0,45 (4,0...4,5)
	0,7...0,85 (7,0...8,5)
	0,55...0,75
(6,5...7,5)
	0,5...0,9 (5...9)
	0,5...0,9 (5...9)
	0,55...1,10 (5,5...11,0)
	0,5...0,9 (5...9)


	Давление срабатывания пре​дохранительного клапана редуктора,МПа (кгс/см2)
	0,8...1,0 (8...10)
	1,2...1,4 (12...14)
	1,2...1,4 (12...14)
	1,1...1,8 (11...18)
	1,1...1,8 (11...18)
	1,2...2,2 (12...22)
	не более 1,8 (18)

	Условное время защитного действия аппарата при ле​гочной вентиляции 30 дм3/ мин, мин, не менее
	54
	60
	60
	* *
	При температуре: +25°С-60мин -50°С- 42мин
	* *
	* *

	Фактическое сопротивление дыханию на вдохе, при ле​гочной вентиляции 30 дм3/ мин., Па, не более (мм вод. ст.)
	300 (30)
	250...300 (25...30)
	300...350 (30...35)
	350 (35)
	350...450 (35...45)
	350...450 (35...45)
	350...450 (35...45)

	Избыточное давление в под-масочном пространстве при нулевом расходе воздуха, Па (мм вод.ст.)
	-
	-
	300...450 (30...45)
	200...400 (20...40)
	200...400 (20...40)
	150...350 (15...35)
	0...600 (0...60)

	Давление срабатывания сиг​нального устройства, МПа (кгс/см2)
	-
	5,0...7,0 (50...70)
	5,3...6,7 (53...67)
	5,5...6,8 (55...68)
	4,9...6,3 (49...63)
	5,0...6,0 (50...60)
	5,0...7,0 (50...70)

	Габаритные размеры, мм, не более
	650х295х 150
	790х320х
220
	700х320х
220
	* *
	* *
	* *
	* *

	Масса снаряженного аппа​рата (без спасательного уст​ройства), кг, не более
	14,6
	15,8
	13,0
	* *
	* *
	* *
	* *


Основные технические характеристики отечественных ДАСВ (Производитель "Пожтехсервис")
	Наименование параметров
	Модель аппарата

	
	ПТС «Стандарт»*
	птс
«Фарватер»*
	АИР-98МИА*
	птс
«Профи»*
	ПТС+90Р «Базис»*
	АИР-98МИ*

	Количество баллонов, шт
	* *
	2
	* *
	1
	* *
	* *

	Вместимость баллона, л
	* *
	4,0
	4,0
	6,8
	* *
	* *

	Рабочее давление в баллоне, МПа (кгс/см2)
	29,4 (300)
	19,6 (200)
	29,4 (300)
	29,4 (300)
	29,4 (300)
	29,4 (300)

	Редуцированное давление при нулевом расходе, МПа (кгс/см2).
	0,7...0,85
(7...8,5)
	0,7...0,85
(7...8,5)
	0,6...0,9 (6...9)
	0,7...0,8 5 (7...8,5)
	0,6...0,9 (6...9)
	0,7..0,85
(7...8,75)

	Давление срабатывания предо​хранительного клапана редук​тора, МПа (кгс/см2)
	1,2...1,4 (12...14)
	1,2...2,0 (12...20)
	1,3...2,0 (13...20)
	1,2...2,0 (12...20)
	1,3...2,0 (13...20)
	1,2...1,4 (12...14)

	Условное время защитного дей​ствия аппарата при легочной вентиляции 30 дм'/мин, мин, не менее
	* *
	53
	* *
	60
	* *
	* *

	Фактическое сопротивление ды​ханию на вдохе, при легочной вентиляции 30 дм'/мин, Па, не более (мм вод.ст.)
	350 (35)
	350 (35)
	350 (35)
	350 (35)
	350 (35)
	350 (35)

	Избыточное давление в подма-сочном пространстве при нуле​вом расходе воздуха, Па (мм вод.ст.)
	420...460 (42...46)
	300...450 (30...45)
	290...400 (29...40)
	300...450 (30...45)
	290...400 (29...40)
	420..460 (42...46)

	Давление срабатывания сигна​льного устройства, МПа (кгс/ см2)
	5,0...6,0 (50...60)
	5,0...6,2 (50...62)
	5,0...6,0 (50...60)
	5,0...6,2 (50..62)
	5,0...6,0 (50...60)
	5,0...6,0 (50...60)

	Габаритные размеры, мм, не бо​лее
	* *
	680х320х 220
	705x280 х190
	* *
	* *
	* *

	Масса снаряженного аппарата (без спасательного устройства), кг, не более
	* *
	19,0
	* *
	* *
	* *
	* *


В состав ДАСВ обычно входят баллон (баллоны) с вентилем (вентилями); редуктор с предохранительным клапаном; лицевая часть с переговорным устройством и клапаном выдоха; легочный автомат с воздуховодным шлангом; манометр со шлангом высокого давления; зву​ковое сигнальное устройство; устройство дополнительной подачи воздуха (байпас) и подвесная система.
В состав аппарата, входят: рама 1 или спинка с подвесной систе​мой, состоящей из ремней плечевых, концевых и поясного, с пряжками для регулировки и фиксации дыхательного аппарата на теле человека, баллон с вентилем 2, редуктор с предохранительным клапаном 3, кол​лектор 4, разъем 5, легочный автомат 7 с воздуховодным шлангом 6, лицевая часть с переговорным устройством и клапаном выдоха 8, капил​ляр 9 с звуковым сигнальным устройством и манометр со шлангом высо​кого давления 10, устройство спасательное 11, проставка 12.
В современных аппаратах кроме того применяются следующие уст​ройства: перекрывное устройство магистрали манометра; спасательное уст​ройство, подключаемое к дыхательному аппарату; штуцер для подключе​ния спасательного устройства или устройства искусственной вентиляции легких; штуцер для быстрой дозаправки баллонов воздухом; предохрани​тельное устройство, располагаемое на вентиле или баллоне для предот​вращения повышения давления в баллоне выше 35,0 МПа, световые и вибрационные сигнальные устройства, аварийный редуктор, компьютер.
В комплект дыхательного аппарата входят:
дыхательный аппарат;
[image: image22.jpg]



спасательное устройство (при его наличии);
Рис. 1 Дыхательный аппарат ПТС "Профи"

комплект ЗИП;
эксплуатационная документация на дыхательный аппарат (руководство по эксплуатации и паспорт);
эксплуатационная документация на баллон руководство по эксплуатации и паспорт);
инструкция по эксплуатации лицевой части.
Дыхательный аппарат выполнен по открытой схеме с выдо​хом в атмосферу и работает следующим образом:
При открытии вентиля (вентилей) 1 воздух под высоким давлением поступает из баллона (баллонов) 2 в коллектор 3 (при его наличии) и фильтр 4 редуктора 5, в полость высокого давления А и после редуцирования в полость редуцированного давления Б. Редуктор поддерживает постоянное редуцирован​ное давление в полости Б независимо от изменения давления на входе.
В случае нарушения работы редуктора и повышения редуцированного давления срабатывает предохранительный клапан 6.
Из полости Б редуктора воздух поступает по шлангу 7 в легочный автомат 8 аппарата и по шлангу 9 через адаптер 10 (при его наличии) в легочный автомат спасательного устройства.
Легочный автомат обеспечивает поддержание заданного избыточного давления в полости Д. При вдохе воздух из полости Д легочного автомата подается в полость В маски 11. Воздух, обдувая стекло 12, препятствует его запотеванию. Далее через клапаны вдоха 13 воздух поступает в полость Г для дыхания.
[image: image23.jpg]



Рис  2. Принципиальная схема дыхательного аппарата ПТС "Базис"

При выдохе клапаны вдоха закрываются, препятствуя попаданию выдыхаемого воздуха на стекло. Для выдоха воздуха в атмосферу откры​вается клапан выдоха 14, расположенный в клапанной коробке 15. Клапан выдоха с пружиной позволяет поддерживать в подмасочном пространстве заданное избыточное давление.
Для контроля за запасом воздуха в баллоне воздух из полости высо​кого давления А поступает по капиллярной трубке высокого давления 16 в манометр 17, а из полости низкого давления Б по шлангу 18 к свистку 19 сигнального устройства 20. При исчерпании рабочего запаса воздуха в баллоне включается свисток, предупреждающий звуковым сигналом о необходимости немедленного выхода в безопасную зону.
Задания для лабораторного занятия:

1. Начертить схему дыхательного аппарата на сжатом воздухе с указанием основных технических характеристик
Контрольные вопросы

1. Технические характеристики дыхательных аппаратов на сжатом воздухе

2. Назначение дыхательных аппаратов на сжатом воздухе

3. Область применения дыхательных аппаратов на сжатом воздухе

4. Требования правил охраны труда при работе в  дыхательных аппаратах на сжатом воздухе

5. Устройство дыхательных аппаратов на сжатом воздухе
Исследование проводится студентом индивидуально.
Итогом  коллективной работы является: составление схемы ДАСВ с указанием характеристик и параметров работы узлов и деталей.
Оценка выставляется за: правильность определения рабочих параметров узлов и деталей, знание способов их измерения и регулировки. 
Лабораторная работа № 6

«Изучение организации работы и оснащения базы ГДЗС Уфимского гарнизона и поста ГДЗС пожарной части».
Цель работы:  определить порядок эксплуатации, хранения, проверок, ремонта и списания средств индивидуальной защиты органов дыхания;
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь: 

соблюдать порядок эксплуатации, хранения, проверок, ремонта и списания средств индивидуальной защиты органов дыхания и средств химической защиты;

организацию газодымозащитной службы в гарнизоне и подразделениях гарнизона пожарной охраны;

служебную документацию газодымозащитной службы и порядок ее заполнения;

          знать: требования безопасности, предъявляемые к базе (посту) газодымозащитной службы при эксплуатации, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной  работы

Техническое обслуживание СИЗОД осуществляется 935 базами и 4698 контрольными постами ГДЗС. Для обслуживания СИЗОД на пожарах используются передвижные базы ГДЗС.
Обеспечение работы базы ГДЗС — это организация и осуществление техни​чески правильного использования, обслуживания и ремонта СИЗОД в целях под​держания их в постоянной готовности.
Базы ГДЗС оборудуются для обслуживания, ремонта и хранения СИЗОД в каждом гарнизоне пожарной охраны. Они обеспечиваются оборудованием, инст​рументом и инвентарем в соответствии с нормами табеля положенности. Для про​ведения ремонта и контроля за состоянием всех закрепленных за базой СИЗОД, на базе ГДЗС вводятся должности мастера ГДЗС. Численность мастеров ГДЗС определяется  из расчета обслуживания одним мастером ГДЗС 50-150 СИЗОД. База ГДЗС, как правило, обслуживает несколько пожарных частей и организуется при одной из частей, имеющих в боевом расчете отделение ГДЗС.
Содержание СИЗОД на базах и контрольных постах ГДЗС. Исправные (про​веренные) и неисправные СИЗОД хранятся на базах ГДЗС раздельно в ячейках шка​фов или стеллажей таким образом, чтобы не повредить узлы и детали. Каждая ячейка обеспечивается табличкой с указанием номера СИЗОД и фамилии его владельца.
Противогазы и дыхательные аппараты, маски дыхательных аппаратов, сво​бодного от несения караульной службы личного состава, резерв СИЗОД, балло​нов и патронов хранятся на базах (контрольных постах) ГДЗС исправными, чистыми и готовыми к работе.
Срок хранения снаряженных регенеративных патронов не должен превышать 6 месяцев со дня их снаряжения с учетом гарантийного срока хранения ХП-И (2 года со дня изготовления). Дата изготовления ХП-И и снаряжения регенеративного патрона указываются на этикетке, наклеиваемую на корпус регенеративного патрона.
Резервные регенеративные патроны и баллоны с кислородом (воздухом) хранятся с заглушками (пробками), а регенеративные патроны, кроме того, пломбируются.
Для перевозки СИЗОД в ремонт и на проверку, снаряжения регенеративных патронов и наполнения баллонов используются специальные ящики с ячейками.
Постановка СИЗОД в боевой расчет. Все новые СИЗОД, поступающие в органы управления, подразделения ГПС, на базе ГДЗС подвергаются расконсерва​ции, дезинфекции, снаряжению и проверке № 2.
Одновременно на каждое СИЗОД заводится учетная карточка, которая хра​нится на базе ГДЗС вместе с заводским паспортом.
После закрепления в установленном порядке СИЗОД за сотрудником ГПС, его владелец проводит проверку № 2.
В случае выхода из строя СИЗОД по вине предприятия-изготовителя в период действия его гарантийных обязательств, в ГУ МЧС России и на предприятие-изготовитель направляется рекламация.
Обеспечение работы базы ГДЗС
База ГДЗС — комплекс помещений или отдельно стоящее здание, пред​назначенное для технического обслуживания, ремонта и хранения СИЗОД.
Оборудование базы ГДЗС должно предусматривать условия для уст​ранения неисправностей, восстановления эксплуатационных харак​теристик, проведения полной разборки, замены или ремонта всех неис​правных составных частей, комплексной проверки, регулировки и испы​тания СИЗОД, зарядки регенеративных патронов и наполнения кислород​ных (воздушных) баллонов.
База ГДЗС обеспечивается оборудованием, инструментом и инвен​тарем в соответствии с нормами табельной положенности.
Работу базы ГДЗС обеспечивает старший мастер ГДЗС.
База ГДЗС должна располагаться на первом этаже отдельно стоя​щего здания или пристроенных к пожарному депо помещениях, которые должны отделяться от остальных несгораемыми стенами и иметь отдель​ный вход снаружи. Помещения компрессорных должны иметь не менее двух выходов, в том числе один из них непосредственно наружу.
База ГДЗС по обслуживанию противогазов должна иметь следую​щие помещения:
аппаратную (для хранения и проведения проверок);
мастерскую по ремонту;
мойки и сушки;
кислородный наполнительный пункт;
хранения ХП-И и снаряжения регенеративных патронов;
испытания кислородных баллонов.
База ГДЗС по обслуживанию дыхательных аппаратов должна иметь следующие помещения:
аппаратную (для хранения и проведения проверок);
мастерскую по ремонту;
мойки и сушки;
воздухонаполнительный пункт;
испытания воздушных баллонов.
При организации и проведении работ по одновременному обслужи​ванию противогазов и дыхательных аппаратов база ГДЗС должна иметь раздельные помещения.
Допускается проводить мойку и сушку противогазов и дыхательных аппаратов в одном помещении, а также проводить испытания кислородных и воздушных баллонов на одном оборудовании.
Помещение аппаратной предназначено для производства проверок № 2 и хранения КИП или ДАСВ. Помещения аппаратных оборудуются стел​лажами или шкафами для хранения проверенных СИЗОД, наполненных кислородных (воздушных) баллонов, снаряженных регенеративных патронов. Шкафы и стеллажи для хранения СИЗОД, баллонов и регенеративных патронов должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. Температура в помещении аппаратной должна быть от +3 до +20°С при относительной влажности не более 75%.
В помещении аппаратной должно храниться не менее 50% кисло​родных (воздушных) баллонов и регенеративных патронов от общего числа противогазов (дыхательных аппаратов), обслуживаемых базой, из них не менее 75% должны быть постоянно заполненными (снаряженными).
Для проведения проверки противогазов № 2 в помещении должен быть установлен проверочный стол, имеющий несколько рабочих мест с контрольными приборами для проведения проверки № 2.
На каждом рабочем месте закрепляется инструмент для проведения проверки № 2, проверочные приспособления, одноминутные часы и др.
Во избежание порчи резиновых частей противогазов (дыхательных аппаратов), хранящихся в помещении аппаратной, не допускается прямое попадание солнечного света на СИЗОД, поэтому ячейки стеллажей (шка​фов) оборудуются шторками или дверками или все помещения хранения затемняется шторами из плотной ткани.
Для создания повышенной влажности в помещении аппаратной рекомендуется устанавливать ванночки, заполненные водой, под стелла​жи для хранения СИЗОД.
На стенах помещения аппаратной вывешивают стенды по устройству узлов СИЗОД, правилам работы и производству их проверок и др.
Ремонтная мастерская предназначена для проведения полной раз​борки противогазов (проверки № 3), выбраковки, восстановления или изго​товления отдельных деталей СИЗОД, а также их сборки и регулировки. В помещении мастерской устанавливают слесарный верстак с укрепленными на нем тисками. На верстаке могут быть смонтированы настольные наждач​ный, сверлильный и токарный станки. Верстак должен быть установлен вблизи окна и оборудован лампой местного освещения.
В помещении устанавливаются стеллажи для хранения инструмента, выдвижные ящики для хранения запасных частей и картотечные ящики для мелких деталей, а также ящики для ремонтно-эксплуатационных материалов, необходимых для ремонта и профилактического осмотра.
В помещениях мастерских по ремонту СИЗОД размещаются рабо​чие столы, оборудование и инструмент, а также ремонтные эксплуата​ционные материалы и запчасти, необходимые для ремонта и проведения проверки № 3.
Разборка и сборка СИЗОД осуществляется на рабочем столе мастера, поверхность которого должна быть постоянно чистой и гладкой. С этой целью стол оббивается пластиком.
На столе для разборки СИЗОД размещают комплект приборов и приспособлений, необходимых для произведения проверок № 2 и № 3. В процессе разборки производится обезжиривание деталей, их дефектовка и выбраковка с заменой из запасного фонда.
Во время разборки на столе должны находиться только детали раз​бираемого СИЗОД.
Помещение мойки и сушки предназначено для произведения мой​ки, сушки и дезинфекции узлов и деталей СИЗОД. Для мойки СИЗОД в помещении устанавливаются раковины, выложенные кафельной плит​кой и оборудованные смесителями для регулирования температуры воды. Над раковинами устанавливаются вешалки, на которые вешают промы​ваемые части. Для мойки крупных частей, проверки герметических соеди​нений и произведения его дезинфекции в помещении устанавливают две ванны с подводом к ним горячей и холодной воды.
Для сушки устанавливается сушильный шкаф. Сушка осуществляется воздухом, предварительно нагреваемым электрокалорифером. Температуру сушки устанавливают автоматически в диапазоне 30-40°С для исключения порчи резиновых частей СИЗОД.
Для выполнения неполной разборки СИЗОД перед его мойкой или дезинфекцией в помещении устанавливается специальный стол.
Помещения мойки и сушки оборудуются шкафами для сушки СИЗОД, ванными и другим необходимым оборудованием.
В помещении хранения химического поглотителя, заряжения и испытания регенеративных патронов хранят партии проверенных бараба​нов с ХП-И. Их размещают на специальных деревянных стеллажах на рас​стоянии не менее 1,5 м от отопительных и нагревательных приборов. Для хранения снаряженных, пустых и резервных регенеративных патронов в помещении устанавливаются специальные стеллажи с надписями в ячейках: "наполненные", "пустые", "резерв", "в ремонт".
Для снаряжения регенеративных патронов в помещении размещают специальное автоматическое зарядное устройство, оборудованное зонтом местной вытяжной вентиляции. Это устройство должно позволять в автоматическом режиме как заряжать, так и разряжать регенеративные патроны. Для просеивания химического поглотителя в зарядном устройстве устанавливаются металлическое сито с размером отверстий 2,5x2,5 мм и ящик для сбора отсеянной мелочи и пыли.
В помещении устанавливается стол с контрольными весами для взвешивания снаряженных регенеративных патронов, в ящиках стола хра​нится учетная документация по химическому поглотителю.
В отдельных случаях в помещении оборудуются контрольные при​боры, оборудование и инструмент, необходимые для производства анализа химического поглотителя.
На базе ГДЗС должен находиться месячный запас ХП-И в бара​банах, прошедший входной контроль на качество продукции.
Рабочие места в помещении по снаряжению регенеративных пат​ронов должны быть обеспечены оборудованием и иметь технические сред​ства и приспособления, специально предназначенные для снаряжения регенеративных патронов.
Кислородный наполнительный пункт (воздухонаполнительный пункт) предназначен для наполнения малолитражных баллонов кисло​родом (воздухом). Его следует устраивать, как правило, в отдельном поме​щении на первом этаже здания. В данном помещении устанавливаются столы с размещенными на них рабочим и резервным компрессорами. В столах хранят инструмент и эксплуатационные материалы по обслужива​нию компрессоров. На стеллажах размещаются кислородные малолит​ражные баллоны, подлежащие заполнению, ремонту и испытанию с надписями: "Наполненные", "Пустые". Для производства ремонта компре​ссоров в помещении устанавливают верстак с набором специального обо​рудования. Для проверки герметичности запорных вентилей баллонов в помещении устраивают ванну с подводом холодной воды.
Хранение каких-либо деталей или предметов, а также произведение работ, не связанных с наполнением баллонов в наполнительных пунктах, не допускается.
Температуру в наполнительных пунктах необходимо поддерживать в диапазоне от +3 до +20°С. Данные помещения оборудуются вытяжной вентиляцией. Всасывающий канал вентиляционной установки должен рас​полагаться в 50 см от пола. Полы в помещении выполняются из материалов, не впитывающих масла и вредные пары.
Забор воздуха компрессором, имеющим необходимые очистные фи​льтры и возможность наполнения баллонов аппаратов с давлением от 0 до 20-30 МПа (200-300 кгс/см2), допускается производить из компрессорной.
При выводе всасывающего воздухопровода из помещения комп​рессорной наружу его необходимо выносить в безопасную зону, исклю​чающую попадание вредных газов в воздухопровод с устройством на его входе воздухоочистителя (от автомобильного карбюратора).
Монтаж, установка и эксплуатация кислородных (воздушных) ком​прессоров должны производиться согласно заводских инструкций.
Вход в помещение наполнительного пункта разрешается только ли​цам, работающим с компрессорами.
На воздухонаполнительном пункте размещаются основной и резер​вный воздушные компрессоры, а также устанавливаются отдельные стел​лажи для хранения пустых и наполненных воздушных баллонов с надпи​сями: "Наполненные", "Пустые".
Забор воздуха воздушным компрессором, имеющим фильтры очист​ки и осушки воздуха, производится из помещения воздухонаполнительного пункта, при этом всасывающий канал должен располагаться на расстоянии не ниже 50 см от уровня пола. Помещение оборудуется принудительной вентиляцией.
При заборе воздуха снаружи помещения всасывающий воздухопро​вод выносится в безопасную зону, исключающую попадание токсичных газов через воздухопровод в компрессорную установку.
Не допускается загромождение проходов, хранение транспортных баллонов, горючих веществ и других предметов, не связанных с эксплуа​тацией компрессоров. Курение запрещено.
Транспортные баллоны с кислородом размещаются с внешней сто​роны помещения наполнительного пункта в отдельной легкой несгораемой пристройке или шкафу, при этом должна быть обеспечена их защита от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков. Они устанавливаются в вертикальном положении на рампе и закрепляются хомутами. Под башмаки баллонов подкладывают деревянные прокладки. Транспортные баллоны соединяют с кислородными компрессорами при помощи трубо​проводов высокого давления, выведенными к общему коллектору с запор​ными вентилями. Коллектор устанавливается на рабочем столе в помещении станции вблизи рабочего и резервного компрессоров.
В помещениях испытания кислородных (воздушных) баллонов уста​навливаются специальный стенд для проведения гидравлического испы​тания баллонов, ванна для проведения проверки герметичности баллонов, размещаются оборудование, инструмент и материалы, необходимые для проведения испытаний.
Баллоны, предназначенные для испытания, прошедшие испытания или забракованные хранятся раздельно на стеллажах с надписями: "На испытание", "Испытаны", "Брак".
Малолитражные баллоны СИЗОД должны проходить периодичес​кие освидетельствования, сроки и порядок проведения которых опреде​ляются "Инструкцией по техническому освидетельствованию кислородных и воздушных малолитражных баллонов".
В помещениях базы ГДЗС должна поддерживаться средняя темпера​тура воздуха 15-20°С при относительной влажности не более 65%.
Органы управления ГПС принимают меры по созданию передвиж​ных баз ГДЗС для обеспечения эффективной деятельности газодымозащитной службы при ведении боевых действий на пожарах.
В крупных гарнизонах пожарной охраны на шасси автомобилей или прицепов оборудуются передвижные базы ГДЗС, с помощью которых на затяжных пожарах производятся снаряжение кислородных (воздушных) баллонов, регенеративных патронов, проверки № 2 и мелкий ремонт про​тивогазов (дыхательных аппаратов).
Основными функциями базы ГДЗС являются:
ремонт кислородных изолирующих противогазов (дыхательных аппаратов) и проведение проверок № 3;

хранение резервных СИЗОД, регенеративных патронов, кислородных (воз​душных) баллонов и запасных частей к ним;
хранение противогазов (дыхательных аппаратов), закрепленных за начальст​вующим составом УГПС и личным составом части, при которой создана база ГДЗС;
наполнение кислородных (воздушных) баллонов кислородом (воздухом) и испытание баллонов;
хранение химического поглотителя и перезарядка регенеративных патронов;
мойка, сушка и дезинфекция кислородных изолирующих противогазов (дыхательных аппаратов).
Руководство базой ГДЗС осуществляется начальником части, при которой она создана.
Обеспечение работы контрольного поста ГДЗС
Контрольный пост ГДЗС организуют в пожарных частях. Пост ГДЗС предназначен для хранения СИЗОД свободного от дежурства личного состава, технического обслуживания и проведения проверок СИЗОД № 1, № 2.
Обеспечение работы контрольного поста ГДЗС — это организация и осуществление технически правильного содержания и обслуживания личным составом караула (дежурной смены) СИЗОД в целях поддержания их в постоянной готовности.
Оборудование контрольного поста ГДЗС предусматривает условия для хранения, чистки, дезинфекции, проведения проверок № 1 и № 2.
Он обеспечивается оборудованием, инструментом и инвентарем в соответствии с нормами табельной положенности.
Контрольный пост может совмещаться с базой ГДЗС.
Контрольный пост ГДЗС располагается в отдельном помещении, которое должно предусматривать:
пункт мойки и сушки СИЗОД;
столы для проверки;
стеллажи (шкафы) для раздельного хранения противогазов (дыха​тельных аппаратов), запасных кислородных (воздушных) баллонов и реге​неративных патронов;
стенды и плакаты по описанию устройства СИЗОД, правилам работы в них, мерам безопасности и методикам расчета времени работы в СИЗОД;
размещение специальных ящиков с отсеками (ячейками) для пере​возки в ремонт, на проверку СИЗОД и на заправку (снаряжение) кисло​родных (воздушных) баллонов и регенеративных патронов.
Ключи от входа в помещение контрольного поста ГДЗС хранятся у начальника караула, на отдельном посту — у командира отделения.
В помещении контрольного поста ГДЗС на видном месте вывеши​вается или находится в рабочей папке список сотрудников ГПС, за кото​рыми закреплены СИЗОД и лицевые части дыхательных аппаратов, под​писанный руководителем подразделения ГПС, пожарно-технического учебного заведения МЧС России.
На контрольном посту ГДЗС обеспечивается хранение:
противогазов и дыхательных аппаратов личного состава подраз​деления ГПС, свободного от несения караульной службы;
резервных противогазов из расчета два противогаза на звено ГДЗС;
резервных дыхательных аппаратов из расчета 100% от общего числа газодымозащитников в дежурном карауле (дежурной смене);
100% запаса кислородных (воздушных) баллонов и снаряженных регенеративных патронов.
Снаряженные, пустые и неисправные регенеративные патроны, напол​ненные и пустые кислородные (воздушные) баллоны хранятся раздельно. На стеллаже выполняются надписи для регенеративных патронов "Снаряженные", "Пустые", "В ремонт", для баллонов — "Наполненные" и "Пустые".
Размещение на контрольных постах ГДЗС компрессорного обору​дования запрещено.
Основные функции контрольного поста ГДЗС:
хранение СИЗОД закрепленных за личным составом, свободным от несения боевого дежурства;
хранение снаряженных регенеративных патронов, кислородных (воздушных) баллонов и отдельных запасных частей СИЗОД;
проведение проверок № 1, № 2, мойка, сушка и дезинфекция СИЗОД.
Задания для лабораторного занятия:

1. Начертить на формате А4 помещения базы ГДЗС для обслуживания ДАСК и ДАСВ

2. Разработать алгоритм действий мастеров базы ГДЗС при ремонте и техтическом обслуживании ДАСВ.
Контрольные вопросы

1. Понятие эксплуатации СИЗОД 
2. Сущность системы технического обслуживания СИЗОД 
3. Назначение базы ГДЗС
4. Назначение контрольного поста ГДЗС

5. Перечислить оборудование контрольного поста ГДЗС

6. Периодичность проверок

7. Порядок работы базы ГДЗС

8. Требования правил охраны труда на базе ГДЗС
9. Оснащение базы и контрольного поста ГДЗС
Исследование проводится группой студентов 

Итогом  коллективной работы является: изучение назначения помещений и оборудования базы ГДЗС.
Оценка выставляется за: правильность составления алгоритма проведения работ с обслуживаемым СИЗОД.
Лабораторная работа № 7

«Признаки повреждений СИЗОД, действия пожарных при обнаружении  и их устранение».
Цель работы: тренировать умение контролировать состояние и правильность эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь: 
контролировать состояние и правильность эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания;

          знать:
 правила работы в изолирующих противогазах и со средствами (приборами) химической защиты при ведении боевых действий на пожаре;
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы При выполнении проверок СИЗОД могут быть обнаружены специ​фические неисправности, вызванные разрегулировкой их отдельных узлов, вызванных износом или выходом из строя отдельных деталей. 
Возможные ДАСК и способы их устранения
	№
	Признак
	Причина
	Способ устранения

	1
	Негерметичен при избыточ​ном давлении
	негерметичны приспо​собления для соединения респиратора с контроль​ным прибором;
	Осмотреть прокладки в штуцерах кон​трольного прибора и проверить плот​ность соединения маски с контроль​ным прибором

	
	
	недостаточно затянуты соединения воздуховод-ной системы;
	Осмотреть прокладки и подтянуть гай​ки соединения

	
	
	негерметичны узлы воз-духоводной системы;
	Вынуть из ранца воздуховодную сис​тему, поставить заглушку на штуцере дыхательного мешка и сигнального устройства, присоединить к контроль​ному прибору. Создать в системе дав​ление 800 Па (80 мм вод.ст.). Погруже​нием в воду выяснить место утечки и устранить ее

	
	
	негерметичен запорный вентиль баллона (утечка через сальниковое упло​тнение);
	Разобрать вентиль, осмотреть и при необходимости заменить сальниковую прокладку

	
	
	негерметична кислородо-подающая система
	Проверить тлеющим фитильком соединения камер редуктора, ава​рийного клапана, легочного ав​томата и манометра, а также гер​метичность капиллярной трубки манометра и предохранительного клапана. Выявленную утечку уст​ранить

	2
	Респиратор    не герметичен  при вакуумметриче-ском давлении
	негерметично соединение вентиля баллона с кром​кой кислородораспреде-лительного блока;
	Отсоединить баллон от респира​тора, осмотреть прокладку и при необходимости заменить ее

	
	
	негерметичен избыточный клапан, попадание частиц ХП-И между клапаном и резиновой подушкой или фасонным резиновым кольцом и донышком
	Разобрать избыточный клапан, удалить частицы ХП-И, промыть и просушить клапан Б, резиновую подушку 6, фасонное кольцо А и донышко 9

	3
	Постоянная подача кислоро​да выше нормы
	утечка кислорода через клапанное устройство аварийного клапана или основной клапан легочно​го автомата;
	Отсоединить от кислородорас-пределительного блока штуцер дыхательного мешка и тлеющим фитильком проверить утечку из каналов аварийного клапана и основного клапана легочного автомата. При негерметичности разобрать соответствующий узел и устранить утечку. При наруше​нии герметичности уплотнителя клапанного устройства или ос​новного клапана подтянуть их, а если негерметичны сами клапаны заменить их

	
	
	утечка кислорода через клапанное устройство;
	Разобрать редуктор, вынуть мем​брану и тлеющим фитильком проверить герметичность клапан​ного устройства. Негерметичное клапанное устройство заменить

	
	
	утечка кислорода через сигнальное устройство
	Отсоединить сигнальное устрой​ство от холодильника и дыхатель​ного мешка и тлеющим фитиль​ком проверить герметичность уплотнения шточка кольцом 8. Устранить утечку, заменив кольцо 8

	4
	Постоянная подача кислоро​да ниже нормы
	засорено дозирующие отверстие кислродорас-пределительного блока или его фильтр;
	Вынуть фильтр, промыть в спир​те, продуть кислородом дози​рующее отверстие блока

	
	
	понижено давление ки​слорода в камере редук​тора из-за усадки пружи​ны
	Отрегулировать постоянную по​дачу кислорода

	5
	Недостаточная по​дача кислорода ле​гочным автоматом
	засорены фильтры реду​ктора или ножки кисло-родораспределительно-го блока;
	Промыть фильтры спиртом и про​дуть их кислородом

	
	
	недостаточная пропуск​ная способность клапа​нного устройства реду​ктора;
	Заменить клапанное устройство ре​дуктора

	
	
	пониженное давление в камере редуктора из-за усадки пружины редук​тора
	Отрегулировать давление в камере редуктора

	6
	Самопроизвольная непрерывная работа легочного автомата
	Не надета резиновая трубка 2 или прокладка 9 на штуцер 4
	Надеть трубку или прокладку

	7
	Легочный автомат не открывается
	мембрана 19 не пере​крывает седло из-за по​падания под нее посто​роннего тела;
	Осмотреть мембрану и устранить неисправность

	
	
	перекос мембраны при сборке
	Устранить перекос мембраны

	8
	Избыточный клапан открывается и рабо​тает при давлении менее 100 Па (10 мм вод.ст.)
	Ослабление регулирую​щей пружины избыточ​ного клапана
	Заменить регулирующую пружину в избыточном клапане

	9
	Избыточный клапан открывается и рабо​тает при давлении более 300 Па (30 мм вод.ст.)
	«залип» обратный кла​пан 3 из-за некачествен​ной сушки и мойки
	Разобрать избыточный клапан, промыть струей воды, а затем про​сушить обратный клапан 3 и место прилегания этого клапана к мем​бране 6

	10
	Легочный автомат открывается и рабо​тает при более 300 Па (30 мм вод.ст.) или менее 100 Па (10 мм вод.ст.)
	Усадка регулирующих пружин
	Снять полиэтиленовый колпак, колпачок с сеткой, отпустить сто​порный винт 25 и произвести регу​лировку легочного автомата регу​лирующей гайкой 26. если регули​ровку произвести не удается, то заменить регулирующие пружины

	11
	Недостаточная по​дача кислорода бай​пасом
	Недостаточная про​пускная способность клапанного устройства байпаса
	Заменить клапанное устройство байпаса

	12
	Утечка кислорода через перекрывной вентиль капилляр​ной трубки мано​метра
	деформация мембран перекрывного вентиля;
	При открытом вентиле баллона закрыть перекрывной вентиль, затем перекрыть запорный вентиль баллона и удалить кислород из кислородоподающей системы. При падении давления по манометру более 2 МПа (20 кгс/см2) в минуту открыть вентиль баллона и наблю​дать за стрелкой манометра.

	
	
	
	Повышение давления свидетельствует о негерметичности перекрывного вен​тиля. Утечку устранить шлифовкой седла 41 перекрывного вентиля или заменой пакета мембран 40

	
	
	утечка кислорода в маги​страли капиллярная труб​ка - манометр
	Если при открытом вентиле баллона и закрытом перекрывном вентиле давле​ние по манометру продолжает пони​жаться, то утечку кислорода следует искать в капиллярной трубке, маномет​ре или их соединении. Для устранения утечки подтянуть соединения или заме​нить вышедшие из строя детали

	13
	Утечка     ки​слорода через предохрани​тельный кла​пан кислоро-дораспредели-тельного бло​ка
	ослабление регулирующей пружины предохранитель​ного клапана;
	Проверить давление, при котором от​крывается предохранительный клапан. Если это давление окажется ниже 0,8 МПа (8 кгс/см2), отрегулировать клапан

	
	
	окисление седла или де​формация резиновой вста​вки предохранительного клапана;
	Осмотреть седло и клапан, при необхо​димости прошлифовать седло или за​менить

	
	
	повышение давления в камере редуктора выше допустимой нормы
	Вскрыть камеру редуктора и устранить утечку путем завинчивания клапанного устройства редуктора. Если утечка не устранена, заменить клапанное устрой​ство редуктора


Возможные неисправности дыхательного аппарата на сжатом воздухе и способы их устранения
	Признак
	Причина
	Способ устранения

	Вентиль баллона не​герметичен в закры​том положении
	Изношена      вставка клапана
	Разобрать вентиль и заменить клапан

	Вентиль баллона не​герметичен в откры​том положении
	Изношены   уплотни​тельные шайбы между шпинделем и гайкой
	Разобрать вентиль и заменить шайбы

	Воздуховодная систе​ма негерметична
	Негерметична маска
	Осмотреть корпус маски и при обна​ружении в нем прорывов заменить. Осмотреть и при необходимости под​тянуть узлы крепления панорамного стекла

	
	Негерметичен клапан выдоха
	Снять защитную крышку клапанной коробки и пружинную скобу. В случае

износа заменить клапан выдоха

	
	Негерметично место соединения легочного автомата с панорам​ной маской
	Отсоединить легочный автомат от маски и осмотреть уплотнительное кольцо. При необходимости заменить кольцо

	
	Негерметично соеди​нение шлага-капилля​ра с редуктором
	Открутить винты крепления крышки.

Снять крышку и фиксирующую скобу.

Извлечь шланг-капилляр.

Осмотреть и при необходимости заме-

нить уплотнительные кольца

	
	Негерметично соеди​нение шлага низкого давления с редуктором
	Открутить винты крепления крышки.

Снять крышку и фиксирующую скобу.

Извлечь шланг низкого давления.

Осмотреть и при необходимости заме-

нить уплотнительное кольцо

	
	Негерметично соединение вентиля баллона
с редуктором вентилями баллонов и
редуктором
	Подтянуть соединение или заменитьуплотнительное кольцо

	
	Негерметично соеди​
нение коллектора с вентилями баллонов и редукторами
	Подтянуть соединения или заменить уплотнительные кольца


Следует иметь ввиду, что если какие-либо неисправности не могут быть устранены проверяющим, СИЗОД должен быть направлен для ремонта на базу ГДЗС, а газодымозащитнику выдается СИЗОД из резерва.
Самостоятельный ремонт СИЗОД газодымозащитником запрещен.
Задания для лабораторного занятия:

1. Выполнить проверку №1 и №2 ДАСВ
Контрольные вопросы

1. Понятие эксплуатации СИЗОД 
2. Сущность системы технического обслуживания СИЗОД 
3. Минимальное давление в баллоне ДАСВ при котором его необходимо заменить
4. Место проведения проверок

5. Перечислить оборудование контрольного поста ГДЗС

6. Периодичность проверок

7. Кто осуществляет проверку резервных СИЗОД

8. Возможные неисправности респиратора "Урал-10" и способы их устранения.
9. Возможные неисправности дыхательных аппаратов (ПТС +90D "Базис") и способы их устранения.
Исследование проводится группой студентов – по 5-6 человек

Итогом  коллективной работы является:
Лабораторная работа № 8

«Работа с приборами контроля для проверки СИЗОД».
Цель работы:  тренировать навыки техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания.  
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь:
 проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания;

проводить проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания;

         знать: 

тактико-технические характеристики средств индивидуальной защиты органов дыхания, состоящих на вооружении подразделений гарнизона пожарной охраны;

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Установка контрольная КУ-9В
Установка предназначена для контроля основных эксплуатационных параметров дыхательных аппаратов со сжатым воздухом.
Установка может эксплуатироваться в макроклиматическом райо​не с умеренным климатом при температуре окружающей среды от +5 до +50°С с относительной влажностью от 30 до 80%.
Технические характеристики установки приведены в табл.
Таблица  

Основные тактико-технические характеристики
	Наименование основных параметров установки КУ-9В
	Значение

	Диапазон измерения избыточного и вакуумметрического давления, Па
	от 0 до1000

	Верхний предел измерения редуцированного давления, МПа, не менее
	1,5

	Габаритные размеры установки, мм, не более 

Габаритные размеры установки в сумке, мм, не более
	300x250x200 210x270x300

	Масса установки не превышает, кг
	4,5

	Масса установки в комплектации с муляжом, размещенной в сумке (укладке), кг, не более
	10

	Масса муляжа головы человека, кг, не более
	3,0

	Срок службы системы, лет, не менее
	10


Установка, обеспечивает контроль следующих параметров дыхатель​ных аппаратов в соответствии с типовыми методиками проверок:
1.
По аппарату с избыточным давлением:
герметичности воздуховодной системы дыхательного аппарата;
избыточного давления в подмасочном пространстве лицевой части (без
расхода);
давления на выходе редуктора (без расхода);
герметичности клапана редуктора;
давления открытия предохранительного клапана редуктора аппаратов АИР-98МИ и АИР-300СВ.
2.
По зарубежному аппарату с избыточным давлением:
герметичности воздуховодной системы дыхательного аппарата;
избыточного давления в подмасочном пространстве лицевой части (без
расхода);
давления на выходе редуктора (без расхода).
3.
По аппарату без избыточного давления:
герметичности легочного автомата при избыточном и вакуумметрическом давлении;
давления открытия клапана легочного автомата;
давления на выходе редуктора (без расхода);
герметичности клапана редуктора;
давления открытия предохранительного клапана редуктора аппаратов АИР-317Р.
4.
По спасательному устройству:
герметичности воздуховодной системы дыхательного аппарата со спаса​тельным устройством без избыточного давления;
герметичности шлем-маски и легочного автомата спасательного устрой​ства без избыточного давления при вакуумметрическом давлении;
давления открытия клапана легочного автомата спасательного устройства без избыточного давления.
При контроле параметров необходимо обтюратор маски и муляжа (в месте прилегания обтюратора маски) протереть тампоном, обильно смоченным в водопроводной воде, для удаления абразивных материалов и других посторонних частиц.
Проверки проводить на непросушенной маске и муляже.
Установка представляет собой корус с крышкой 1, в котором на панели 4 смонтированы следующие основные части: насос 2, распределитель 3, клапан сброса 9, шланг 5, резьбовое гнездо 6, ниппель 22, манометр 7 с верхним пределом измерения 2,5 МПа (25 кгс/см2), мановакуумметр 8 с верхним пределом измерения ±1000 Па (±100 мм вод. ст.). на передней стенке корпуса установлен атмосферный клапан 21. На крышке установлены держатель 19 и секундомер 16. панель 4 закреплена в корпусе винтами 20.
В состав установки входит также муляж, который предназначен для крепления и герметизации лицевой части.
Муляж имеет трубку для соединения его с установкой и пробку для герметизации отверстия А. Через отверстие А избыточное или вакуумметрическое давление, создаваемое насосом установки, поступает в подмасочное пространство.

[image: image24.jpg]



Насос обеспечивает создание в воздуховодных системах установки, муляжа и проверяемого аппарата избыточного и вакуумметрического дав​ления.
Распределитель обеспечивает переключение режимов работы насоса, а также сброс давления из воздуховодных систем установки, муляжа и проверяемого аппарата.
Клапан сброса предназначен для сброса давления из воздуховодных систем установки и проверяемого аппарата, а также для точной установки стрелки мановакуумметра на нужное давление.
Шланг предназначен для соединения манометра установки с линией редуцированного давления проверяемого аппарата.
Резьбовое гнездо предназначено для подсоединения легочного авто​мата без избыточного давления, а ниппель для подсоединения муляжа.
Манометр предназначен для измерения редуцированного давления проверяемых аппаратов.
Мановакуумметр предназначен для измерения избыточного или вакуумметрического давления, создаваемого в воздуховодных системах установки и проверяемого аппарата.
Атмосферный клапан предназначен для соединения внутренней по​лости установки с атмосферой и используется в случаях, когда открытие крышки затруднено из-за присасывания ее к корпусу.
Секундомер предназначен для контроля времени при проверках дыхательного аппарата.
Держатель на крышке предназначен для крепления переходников.
На крышке корпуса размещена информация по проверке установ​ки перед ее применением.
Управление установкой осуществляется распределителем и клапаном сброса.
Распределитель имеет три фиксированных положения:
1. В положении "+" обеспечивается создание насосом в воздуховод​ных системах установки, муляжа и проверяемого аппарата избыточного давления, а также сброс вакуумметрического давления.
2. В положении "—" обеспечивается создание насосом в воздуховод​ных системах установки, муляжа и проверяемого аппарата вакуумметри​ческого давления, а также сброс избыточного давления. В положении "ЗАКР" обеспечивается герметизация воздуховодных систем установки, муляжа и проверяемого аппарата.
Контроль избыточного и вакуумметрического давлений осущест​вляется по мановакуумметру.
Контроль редуцированного давления осуществляется по манометру.
Контроль времени при проведении проверок дыхательных аппа​ратов осуществляется по секундомеру.
Проверку работоспособности дыхательных аппаратов проводят в соответствии с методикой, приведенной в инструкции по эксплуатации на данную установку.
Задания для лабораторного занятия:

1. Выполнить проверку  КУ-9В и основных элементов №1 ДАСВ.
Контрольные вопросы

1. Порядок проведения проверки  ДАСВ
2. Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов для проведения проверки и ремонта СИЗОД
3. Минимальное давление в баллоне ДАСВ при котором его необходимо заменить
4. Место проведения проверок

5. Перечислить оборудование контрольного поста ГДЗС

6. Периодичность проверок

7. Кто осуществляет проверку резервных СИЗОД.
Исследование проводится группой студентов – по 5-6 человек

Итогом  коллективной работы является: приведение контрольного прибора в готовность для проверки ДАСВ.

Оценка выставляется за: правильное выполнение элементов проверки №1 ДАСВ при помощи контрольного устройства..
Лабораторная работа № 9-10 

«Получение навыков проведения рабочей проверки и проверки №1 ДАСВ».
Цель работы:  тренировать навыки техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь:
 проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания;

проводить проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания;

         знать: 

тактико-технические характеристики средств индивидуальной защиты органов дыхания, состоящих на вооружении подразделений гарнизона пожарной охраны;

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

При боевой проверке необходимо:
1. проверить маску (шлем-маску): вынуть маску из сумки и провести внешний осмотр маски. Если маска полностью укомплектована и отсутствуют повреждения ее элементов, она считается исправной;
2. проверить герметичность дыхательного аппарата на разряжение: при закрытом вентиле баллона плотно приложить маску к лицу и попытаться сделать вдох. Если при вдохе создается большое сопротивление, не дающее сделать дальнейший вдох и не снижающееся в течение 2-3 с, дыхательный аппарат считается герметичным;
3. проверить работу легочного автомата и клапана выдоха маски: открыть до отказа вентиль баллона; приложить маску к лицу и сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха. Если не ощущается сопротивление дыханию, легочный автомат и клапан выдоха считаются исправными;
4. проверить срабатывание звукового сигнализатора: закрыть вентиль баллона; нажать на кнопку дополнительной подачи воздуха. Если при давлении воздуха в баллоне 5,5+1,0 МПа (55+10 кгс/см2) слышен звуковой сигнал, звуковой сигнализатор считается исправным;
5. проверить давление воздуха в баллоне. Проверяется по показанию манометра.
Проводится  студентом индивидуально и в группе по 3 человека
Итогом  коллективной работы является: выполнение рабочей проверки ДАСВ.
Оценка выставляется за правильное выполнение проверки в отведенное время (не более 1 минуты). Проверка №1 - вид технического обслуживания, проводимого в целях постоянного поддержания СИЗОД в исправном состоянии в процессе эксплуатации, проверки исправности и правильности функционирования (действия) узлов и механизмов дыхательного аппарата. Проводится владельцем дыхательного аппарата под руководством начальника караула (в службе пожаротушения - старшего дежурной смены) непосредственно перед заступлением на боевое дежурство, а также перед проведением тренировочных занятий на чистом воздухе и в непригодной для дыхания среде, если пользование СИЗОД предусматривается в свободное от несения караульной службы время. 

Результаты проверки заносятся в журнал регистрации проверок №1. 

Проверку резервных СИЗОД осуществляет командир отделения. 

При проверке №1 дыхательного аппарата необходимо:
1. проверить исправность маски. Если маска полностью укомплектована и отсутствуют повреждения ее элементов, она считается исправной;
2. провести осмотр дыхательного аппарата: подсоединить маску к легочному автомату; проверить надежность крепления подвесной системы аппарата, баллона(ов) и манометра, а также убедиться в отсутствии механических повреждений узлов и деталей;
3. проверить герметичность системы высокого и редуцированного давления: открыть вентиль баллона, определить по манометру давление воздуха и закрыть вентиль баллона. Если в течение 1 минуты падение давления воздуха в системе аппарата не превышает 1 МПа (10 кгс/см2), аппарат считается герметичным. Если аппарат негерметичен, то для обнаружения места утечки его погружают в воду или наносят на все соединения мыльную пену. Обнаруженную негерметичность устраняют подтягиванием соответствующего соединения или заменой уплотнения при закрытом вентиле баллона и отсутствии давления в системе аппарата;
4. проверить величину давления, при котором срабатывает звуковой сигнализатор: открыть и закрыть вентиль баллона и нажать на кнопку дополнительной подачи воздуха. Если при давлении воздуха в баллоне 5,5+/-1,0 МПа (55+/-10 кгс/см2) слышен звуковой сигнал, сигнализатор считается исправным;
5. проверить герметичность воздуховодной системы с легочным автоматом: проводится с помощью системы контроля дыхательных аппаратов СКАД-I;
6. проверить исправность легочного автомата и клапана выдоха: проводится с помощью системы контроля дыхательных аппаратов СКАД-I;
7. проверить исправность устройства дополнительной подачи воздуха: нажать на кнопку дополнительной подачи воздуха легочного автомата. Если прослушивается характерный звук подачи воздуха, устройство считается исправным;
8. проверить исправность газового редуктора проводится с помощью системы контроля дыхательных аппаратов СКАД-I;
9. проверить давление воздуха в баллоне. Поверяется по манометру. 

Если при проверке №1 дыхательного аппарата будут обнаружены неисправности, которые не могут быть устранены владельцем, они выводятся из боевого расчета и направляется на базу ГДЗС для ремонта, а газодымозащитнику выдается резервный дыхательный аппарат.
Исследование проводится группой студентов – по 5-6 человек

Итогом  коллективной работы является: проведение проверки ДАСВ. 

Оценка выставляется за: правильность последовательности и точность измерений при проведении проверки.
Задания для лабораторной работы

 1. Выполнить рабочую проверку ДАСВ.

2. Выполнить проверку №1 ДАСВ.
Контрольные вопросы

1. Как проверяется герметичность маски на разряжение. 
2. Как проверяется давление срабатывания легочного автомата.
2. Как проводится проверка давления включения звукового сигнализатора.
3. При каком давлении срабатывает звуковой сигнализатор.
4. Как проверяется наличие давления в подмасочном пространстве.
5. Как доложить об итогах проведения проверки. 
6. Как доложить об итогах проведения проверки и где результаты фиксируются.
Лабораторная работа № 11-12 

«Изучение методики проведения расчетов, параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе».
Цель работы: отработать методику по расчету параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь:
 производить расчет кислорода (воздуха) и времени работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;

          знать: 

методику проведения расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;

тактико-технические характеристики средств индивидуальной защиты органов дыхания, состоящих на вооружении подразделений гарнизона пожарной охраны;
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ЗРЕНИЯ

1. Расчет давления, которое газодымозащитники звена могут максимально израсходовать при следовании к очагу пожара (месту работы), в случае если очаг пожара (место работы) не будет ими найден, кгс/см2 – Pmax. пад.:

Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом.

При сложных условиях работы звена ГДЗС:

[image: image25.png]Pmin.er1. —10

Pmax.nag.= a




где, 

Pmax. пад. – значение максимального падения давления при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы (кгс/см2);

Pmin.вкл. – наименьшее в составе звена ГДЗС значение давления в баллонах при включении (кгс/см2);

10 кгс/см2 – давление воздуха, необходимое для устойчивой работы редуктора;

3 – коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной смеси на обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, для проведения спасания людей, необходимости дегазации, дезактивации СЗО ИТ (СЗО ПТВ) при их применении в сложных условиях.

В сложные условия работы звена входят работы в подземных сооружениях, метрополитене, подвалах со сложной планировкой, трюмах кораблей, зданиях повышенной этажности.

При нормальных условиях работы звена ГДЗС:

[image: image26.png]Pmax.nag.=




где: 

2,5 – коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной смеси на обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, для проведения спасания людей, необходимости дегазации, дезактивации СЗО ИТ (СЗО ПТВ) при их применении при нормальных условиях

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом.

При сложных условиях работы звена ГДЗС:

[image: image27.png]Pmin.er1. —10

Pmax.nag.= a




где:

10 кгс/см2 – давление кислорода в баллоне ДАСК, необходимое для устойчивой работы редуктора.

При нормальных условиях работы звена ГДЗС:

[image: image28.png]Pmax.nag.=




2. Расчет давления, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из непригодной для дыхания среды (НДС), если очаг пожара (место работы) не будет найден, кгс/см2 – Pвых.:

Pвых. = Pmin.вкл. - Pmax. пад.

3. Расчет промежутка времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым поста безопасности ГДЗС на возвращение звена ГДЗС из НДС, если очаг пожара (место работы) не будет найден, мин – ΔT:

Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом:

[image: image29.png]_ Pmax.map. XV6

AT 40 X Kok




где:

Vб – вместимость баллона (ов) (л);

40 – средний расход воздуха (л/мин);

Ксж – коэффициент сжимаемости воздуха: 

Ксж = 1,1 при Pmin.вкл.> 200 кгс/см2

Ксж = 1,1 при Pmin.вкл. ≤ 200 кгс/см2
4. Расчет времени подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС, если очаг пожара (место работы) не будет найден - Tвых:

Твых = Твкл + [image: image31.png]AT




где:

Твкл – время включения в СИЗОД.

5. Расчет общего времени работы звена ГДЗС в НДС, мин – Тобщ:

Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом:

[image: image32.png]Togm — L B —10) X V6
oom = 20 X Ko




Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

[image: image33.png](Pmin.Bxn.—10) X V6
o6y — ~———————




6. Расчет ожидаемого времени возвращения звена ГДЗС из НДС – Твозвр:

Твозвр= Твкл + Тобщ
7. Расчет максимального падения давления при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы, кгс/см2 – Pmaxпад.:

Расчет производится по каждому газодымозащитнику.

P1 вкл. – P1 оч. = P1 пад. – падение давления у первого газодымозащитника;

P2 вкл. – P2 оч. = P2 пад. – падение давления у второго газодымозащитника;

P3 вкл. – P3 оч. = P3 пад. – падение давления у третьего газодымозащитника;

где:

P1 вкл. и P1 оч. – значение давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно первого газодымозащитника;

P2 вкл. и P2 оч. – значение давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно второго газодымозащитника;

P3 вкл. и P3 оч. – значение давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно третьего газодымозащитника.

8. Расчет контрольного давления, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, кгс/см2 – Pк.вых.:

Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом и сжатым кислородом:

Pк. вых. = Pпути + ½Pпути + 10

где:

Pпути – максимальное фактическое падение давления воздуха за время движения к месту работы;

½ - запас воздуха (кислорода) на непредвиденные обстоятельства;

10 кгс/см2 – давление воздуха (кислорода), необходимое для устойчивой работы редуктора.

Запас воздуха (кислорода) должен быть увеличен не менее чем в два раза при работе в подземных сооружениях, метрополитене, подвалах со сложной планировкой, трюмах кораблей, зданиях повышенной этажности (сложные условия), в этом случае:

Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом и со сжатым кислородом:

Pк. вых. = Pпути + Pпути + 10

9. Расчет времени работы звена ГДЗС у очага пожара, мин – Траб.:

Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом:

[image: image34.png]Tpag — £ Min-04. —PK.BbIx.) X VO
pab = 20 X Ko




Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

[image: image35.png](Pmin.oy. —Pk.BbIX.) X VG

Tpa6 =
pa Bl




где:

Pmin. оч. – наименьшее значение давления в баллонах у одного из членов звена ГДЗС у очага пожара (кгс/см2).

10. Расчет контрольного времени подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС, - Тк. вых.:

Тк. вых. = Точ. + Траб.
где:

Точ – время прибытия звена ГДЗС к очагу пожара (месту работы).
Исследование проводится студентом индивидуально.
Итогом  работы является: Проведение расчетов параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе. 

Оценка выставляется за: правильное выполнение расчетов параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе
Задания для практической работы

№ 1.Определить особенности проведения расчетов  параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе драгер PSS 3000    


№ 2.Определить особенности проведения расчетов    параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе АСВ – 2.

№ 3.Определить особенности проведения расчетов  параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе драгер ПТС 96 «Базис+»
 

Контрольные вопросы

1. Какие условия работы звена ГДЗС считаются сложными?
2. Как определяется запас воздуха на непредвиденные обстоятельства, если очаг пожара не обнаружен? 
3. Как определяется запас воздуха на непредвиденные обстоятельства, если очаг пожара  обнаружен?
Лабораторная работа № 13-14 

«Решение задач по расчету параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе».
Цель работы: отработать методику  по расчету параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь:
 производить расчет воздуха и времени работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;

          знать: 

методику проведения расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;

тактико-технические характеристики средств индивидуальной защиты органов дыхания, состоящих на вооружении подразделений гарнизона пожарной охраны;
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

1. Расчет давления, которое газодымозащитники звена могут максимально израсходовать при следовании к очагу пожара (месту работы), в случае если очаг пожара (место работы) не будет ими найден, кгс/см2 – Pmax. пад.:

Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом.

При сложных условиях работы звена ГДЗС:

[image: image36.png]Pmin.er1. —10

Pmax.nag.= a




где, 

Pmax. пад. – значение максимального падения давления при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы (кгс/см2);

Pmin.вкл. – наименьшее в составе звена ГДЗС значение давления в баллонах при включении (кгс/см2);

10 кгс/см2 – давление воздуха, необходимое для устойчивой работы редуктора;

3 – коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной смеси на обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, для проведения спасания людей, необходимости дегазации, дезактивации СЗО ИТ (СЗО ПТВ) при их применении в сложных условиях.

В сложные условия работы звена входят работы в подземных сооружениях, метрополитене, подвалах со сложной планировкой, трюмах кораблей, зданиях повышенной этажности.

При нормальных условиях работы звена ГДЗС:

[image: image37.png]Pmax.nag.=




где: 

2,5 – коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной смеси на обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, для проведения спасания людей, необходимости дегазации, дезактивации СЗО ИТ (СЗО ПТВ) при их применении при нормальных условиях

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом.

При сложных условиях работы звена ГДЗС:

[image: image38.png]Pmin.er1. —10

Pmax.nag.= a




где:

10 кгс/см2 – давление кислорода в баллоне ДАСК, необходимое для устойчивой работы редуктора.

При нормальных условиях работы звена ГДЗС:

[image: image39.png]Pmax.nag.=




2. Расчет давления, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из непригодной для дыхания среды (НДС), если очаг пожара (место работы) не будет найден, кгс/см2 – Pвых.:

Pвых. = Pmin.вкл. - Pmax. пад.

3. Расчет промежутка времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым поста безопасности ГДЗС на возвращение звена ГДЗС из НДС, если очаг пожара (место работы) не будет найден, мин – ΔT:

Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом:

[image: image40.png]_ Pmax.map. XV6

AT 40 X Kok




где:

Vб – вместимость баллона (ов) (л);

40 – средний расход воздуха (л/мин);

Ксж – коэффициент сжимаемости воздуха: 

Ксж = 1,1 при Pmin.вкл.> 200 кгс/см2

Ксж = 1,1 при Pmin.вкл. ≤ 200 кгс/см2
4. Расчет времени подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС, если очаг пожара (место работы) не будет найден - Tвых:

Твых = Твкл + [image: image42.png]AT




где:

Твкл – время включения в СИЗОД.

5. Расчет общего времени работы звена ГДЗС в НДС, мин – Тобщ:

Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом:

[image: image43.png]Togm — L B —10) X V6
oom = 20 X Ko




Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

[image: image44.png](Pmin.Bxn.—10) X V6
o6y — ~———————




6. Расчет ожидаемого времени возвращения звена ГДЗС из НДС – Твозвр:

Твозвр= Твкл + Тобщ
7. Расчет максимального падения давления при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы, кгс/см2 – Pmaxпад.:

Расчет производится по каждому газодымозащитнику.

P1 вкл. – P1 оч. = P1 пад. – падение давления у первого газодымозащитника;

P2 вкл. – P2 оч. = P2 пад. – падение давления у второго газодымозащитника;

P3 вкл. – P3 оч. = P3 пад. – падение давления у третьего газодымозащитника;

где:

P1 вкл. и P1 оч. – значение давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно первого газодымозащитника;

P2 вкл. и P2 оч. – значение давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно второго газодымозащитника;

P3 вкл. и P3 оч. – значение давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно третьего газодымозащитника.

8. Расчет контрольного давления, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, кгс/см2 – Pк.вых.:

Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом и сжатым кислородом:

Pк. вых. = Pпути + ½Pпути + 10

где:

Pпути – максимальное фактическое падение давления воздуха за время движения к месту работы;

½ - запас воздуха (кислорода) на непредвиденные обстоятельства;

10 кгс/см2 – давление воздуха (кислорода), необходимое для устойчивой работы редуктора.

Запас воздуха (кислорода) должен быть увеличен не менее чем в два раза при работе в подземных сооружениях, метрополитене, подвалах со сложной планировкой, трюмах кораблей, зданиях повышенной этажности (сложные условия), в этом случае:

Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом и со сжатым кислородом:

Pк. вых. = Pпути + Pпути + 10

9. Расчет времени работы звена ГДЗС у очага пожара, мин – Траб.:

Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом:

[image: image45.png]Tpag — £ Min-04. —PK.BbIx.) X VO
pab = 20 X Ko




Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

[image: image46.png](Pmin.oy. —Pk.BbIX.) X VG

Tpa6 =
pa Bl




где:

Pmin. оч. – наименьшее значение давления в баллонах у одного из членов звена ГДЗС у очага пожара (кгс/см2).

10. Расчет контрольного времени подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС, - Тк. вых.:

Тк. вых. = Точ. + Траб.
где:

Точ – время прибытия звена ГДЗС к очагу пожара (месту работы).
Исследование проводится студентом индивидуально.
Итогом  работы является: Проведение расчетов параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе.  
Оценка выставляется за: правильное выполнение расчетов параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе
Исследование проводится студентом индивидуально.
Итогом  работы является: проведение расчетов времени пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде. 

Оценка выставляется за : правильность выполнения расчетов.
Задания для лабораторной работы

Задача № 1: Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление воздуха в Drager PSS-3000 составляло 295,280,290 атм. Время включения звена ГДЗС 23:20. Место работы 1-й этаж 6-ти этажного производственного здания, высота этажа 6 метров. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых), общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны, если очаг не найден. А также контрольное давление выхода и время работы звена ГДЗС у очага пожара (Т раб.), если очаг пожара обнаружен в 23:32. За время продвижения к месту работы давление воздуха снизилось соответственно до 205,205,210 атм.

Задача № 2. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление воздуха в ПТС 96  составляло 290,280,290 атм. Место работы подвал 5-ти этажного типового жилого дома. Время включения звена ГДЗС 00:20. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить если очаг не найден (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых), общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны, контрольное давление выхода и время работы звена ГДЗС у очага пожара (Т раб.). За время продвижения к месту работы давление воздуха снизилось соответственно до 265,265,270 атм. Очаг пожара обнаружен в 00:24.

Задача № 3: Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление воздуха в АСВ-2 составляло 195,190,195 атм. Время включения звена ГДЗС 10:50. Место работы подземная многоярусная стоянка автомобилей. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить если очаг не найден (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых) общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны, контрольное давление выхода и время работы звена ГДЗС у очага пожара (Т раб.) За время продвижения к месту работы давление воздуха  снизилось соответственно до 150,145,150 атм. Очаг пожара был обнаружен в 10:59.

Задача № 4.: Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление воздуха в Drager PSS-3000 составляло 290,280,290 атм. Время включения звена ГДЗС 12:20. Место работы подвал сложной планировки. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить, если очаг не найден (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых) общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны.

Задача № 5.: Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление воздуха в Drager PA 90 PLUS составляло 285,280,285 атм. Время включения звена ГДЗС 07:55. Место работы 1-й этаж 20-ти этажного жилого дома. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить, если очаг не найден (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых) общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны, контрольное давление выхода и время работы звена ГДЗС у очага пожара (Т раб.). Очаг пожара был обнаружен в 08:05. За время продвижения к месту работы давление воздуха  снизилось соответственно до 230,230,225 атм.
Контрольные вопросы

1. Кто проводит расчеты время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде?
2. Где регистрируются время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде?
3. Как проводятся и регистрируются данные расчетов, если очаг пожара не обнаружен?
4. Как проводятся и регистрируются данные расчетов, если очаг пожара  обнаружен?
Лабораторная работа № 15-16
«Изучение методики проведения расчетов, параметров работы в кислородных изолирующих противогазах».
Цель работы: отработать методику расчетов параметров работы в кислородных изолирующих противогазах 
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь:
 производить расчет кислорода и времени работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;

          знать: 

методику проведения расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;

тактико-технические характеристики средств индивидуальной защиты органов дыхания, состоящих на вооружении подразделений гарнизона пожарной охраны;
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ЗРЕНИЯ

1. Расчет давления кислорода, которое газодымозащитники звена могут максимально израсходовать при следовании к очагу пожара (месту работы), в случае если очаг пожара (место работы) не будет ими найден, кгс/см2 – Pmax. пад.:

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом.

При сложных условиях работы звена ГДЗС:

Pmax. Пад. = P min. Вкл. – Р уст. Раб.

3
где, 

Pmax. пад. – значение максимального падения давления при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы (кгс/см2);

Pmin.вкл. – наименьшее в составе звена ГДЗС значение давления в баллонах при включении (кгс/см2);

30 кгс/см2 – давление кислорода, необходимое для устойчивой работы редуктора;

3 – коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной смеси на обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, для проведения спасания людей, необходимости дегазации, дезактивации СЗО ИТ (СЗО ПТВ) при их применении в сложных условиях.

В сложные условия работы звена входят работы в подземных сооружениях, метрополитене, подвалах со сложной планировкой, трюмах кораблей, зданиях повышенной этажности.

При нормальных условиях работы звена ГДЗС:

Pmax. Пад. = P min. Вкл. – Р уст. Раб.

2,5
где: 

2,5 – коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной смеси на обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, для проведения спасания людей, необходимости дегазации, дезактивации СЗО ИТ (СЗО ПТВ) при их применении при нормальных условиях

2. Расчет давления, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из непригодной для дыхания среды (НДС), если очаг пожара (место работы) не будет найден, кгс/см2 – Pвых.:

Pвых. = Pmin.вкл. - Pmax. пад.

3. Расчет промежутка времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым поста безопасности ГДЗС на возвращение звена ГДЗС из НДС, если очаг пожара (место работы) не будет найден, мин – ΔT:

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

(Т= Pmax. пад. х V б. 
2
где:

Vб – вместимость баллона (ов) (л);

2 – средний расход кислорода (л/мин);

4. Расчет времени подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС, если очаг пожара (место работы) не будет найден - Tвых:

Твых = Твкл + (Т
где:

Твкл – время включения в СИЗОД.

5. Расчет общего времени работы звена ГДЗС в НДС, мин – Тобщ:

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

[image: image47.png](Pmin.Bxn.—10) X V6
o6y — ~———————




6. Расчет ожидаемого времени возвращения звена ГДЗС из НДС – Твозвр:

Твозвр= Твкл + Тобщ
7. Расчет максимального падения давления при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы, кгс/см2 – Pmaxпад.:

Расчет производится по каждому газодымозащитнику.

P1 вкл. – P1 оч. = P1 пад. – падение давления у первого газодымозащитника;

P2 вкл. – P2 оч. = P2 пад. – падение давления у второго газодымозащитника;

P3 вкл. – P3 оч. = P3 пад. – падение давления у третьего газодымозащитника;

где:

P1 вкл. и P1 оч. – значение давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно первого газодымозащитника;

P2 вкл. и P2 оч. – значение давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно второго газодымозащитника;

P3 вкл. и P3 оч. – значение давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно третьего газодымозащитника.

8. Расчет контрольного давления, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, кгс/см2 – Pк.вых.:

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

Pк. вых. = Pпути + ½Pпути + 30

где:

Pпути – максимальное фактическое падение давления кислорода за время движения к месту работы;

½ - запас кислорода на непредвиденные обстоятельства;

30 кгс/см2 – давление кислорода, необходимое для устойчивой работы редуктора.

Запас воздуха (кислорода) должен быть увеличен не менее чем в два раза при работе в подземных сооружениях, метрополитене, подвалах со сложной планировкой, трюмах кораблей, зданиях повышенной этажности (сложные условия), в этом случае:

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

Pк. вых. = Pпути + Pпути + 30

9. Расчет времени работы звена ГДЗС у очага пожара, мин – Траб.:

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

[image: image48.png](Pmin.oy. —Pk.BbIX.) X VG

Tpa6 =
pa Bl




где:

Pmin. оч. – наименьшее значение давления в баллонах у одного из членов звена ГДЗС у очага пожара (кгс/см2).

10. Расчет контрольного времени подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС, - Тк. вых.:

Тк. вых. = Точ. + Траб.
где:

Точ – время прибытия звена ГДЗС к очагу пожара (месту работы).
Исследование проводится студентом индивидуально.
Итогом  работы является: Проведение расчетов параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом кислороде.  
Оценка выставляется за: правильное выполнение расчетов параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом кислороде.
Задания для лабораторной работы

№ 1.Определить особенности проведения расчетов  параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом кислороде Урал 10.    


№ 2.Определить особенности проведения расчетов    параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом кислороде КИП-8.

№ 3.Определить особенности проведения расчетов  параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом кислороде Р-12.
 

Контрольные вопросы

1. Какие условия работы звена ГДЗС считаются сложными?
2. Как определяется запас кислорода на непредвиденные обстоятельства, если очаг пожара не обнаружен? 
3. Как определяется запас кислорода на непредвиденные обстоятельства, если очаг пожара  обнаружен?
Лабораторная работа № 17-18

 «Решение задач по расчету параметров работы в кислородных изолирующих противогазах».
Цель работы:проведение расчетов параметров работы в кислородных изолирующих противогазах.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь:
 производить расчет кислорода (воздуха) и времени работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;

          знать: 

методику проведения расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;

тактико-технические характеристики средств индивидуальной защиты органов дыхания, состоящих на вооружении подразделений гарнизона пожарной охраны;
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ЗРЕНИЯ

1. Расчет давления кислорода, которое газодымозащитники звена могут максимально израсходовать при следовании к очагу пожара (месту работы), в случае если очаг пожара (место работы) не будет ими найден, кгс/см2 – Pmax. пад.:

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом.

При сложных условиях работы звена ГДЗС:

Pmax. Пад. = P min. Вкл. – Р уст. Раб.

3
где, 

Pmax. пад. – значение максимального падения давления при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы (кгс/см2);

Pmin.вкл. – наименьшее в составе звена ГДЗС значение давления в баллонах при включении (кгс/см2);

30 кгс/см2 – давление кислорода, необходимое для устойчивой работы редуктора;

3 – коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной смеси на обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, для проведения спасания людей, необходимости дегазации, дезактивации СЗО ИТ (СЗО ПТВ) при их применении в сложных условиях.

В сложные условия работы звена входят работы в подземных сооружениях, метрополитене, подвалах со сложной планировкой, трюмах кораблей, зданиях повышенной этажности.

При нормальных условиях работы звена ГДЗС:

Pmax. Пад. = P min. Вкл. – Р уст. Раб.

2,5
где: 

2,5 – коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной смеси на обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, для проведения спасания людей, необходимости дегазации, дезактивации СЗО ИТ (СЗО ПТВ) при их применении при нормальных условиях

2. Расчет давления, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из непригодной для дыхания среды (НДС), если очаг пожара (место работы) не будет найден, кгс/см2 – Pвых.:

Pвых. = Pmin.вкл. - Pmax. пад.

3. Расчет промежутка времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым поста безопасности ГДЗС на возвращение звена ГДЗС из НДС, если очаг пожара (место работы) не будет найден, мин – ΔT:

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

(Т= Pmax. пад. х V б. 

2где:

Vб – вместимость баллона (ов) (л);

2 – средний расход кислорода (л/мин);

4. Расчет времени подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС, если очаг пожара (место работы) не будет найден - Tвых:

Твых = Твкл + (Т
где:

Твкл – время включения в СИЗОД.

5. Расчет общего времени работы звена ГДЗС в НДС, мин – Тобщ:

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

[image: image49.png](Pmin.Bxn.—10) X V6
o6y — ~———————




6. Расчет ожидаемого времени возвращения звена ГДЗС из НДС – Твозвр:

Твозвр= Твкл + Тобщ
7. Расчет максимального падения давления при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы, кгс/см2 – Pmaxпад.:

Расчет производится по каждому газодымозащитнику.

P1 вкл. – P1 оч. = P1 пад. – падение давления у первого газодымозащитника;

P2 вкл. – P2 оч. = P2 пад. – падение давления у второго газодымозащитника;

P3 вкл. – P3 оч. = P3 пад. – падение давления у третьего газодымозащитника;

где:

P1 вкл. и P1 оч. – значение давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно первого газодымозащитника;

P2 вкл. и P2 оч. – значение давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно второго газодымозащитника;

P3 вкл. и P3 оч. – значение давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно третьего газодымозащитника.

8. Расчет контрольного давления, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, кгс/см2 – Pк.вых.:

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

Pк. вых. = Pпути + ½Pпути + 30

где:

Pпути – максимальное фактическое падение давления кислорода за время движения к месту работы;

½ - запас кислорода на непредвиденные обстоятельства;

30 кгс/см2 – давление кислорода, необходимое для устойчивой работы редуктора.

Запас воздуха (кислорода) должен быть увеличен не менее чем в два раза при работе в подземных сооружениях, метрополитене, подвалах со сложной планировкой, трюмах кораблей, зданиях повышенной этажности (сложные условия), в этом случае:

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

Pк. вых. = Pпути + Pпути + 30

9. Расчет времени работы звена ГДЗС у очага пожара, мин – Траб.:

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

[image: image50.png](Pmin.oy. —Pk.BbIX.) X VG

Tpa6 =
pa Bl




где:

Pmin. оч. – наименьшее значение давления в баллонах у одного из членов звена ГДЗС у очага пожара (кгс/см2).

10. Расчет контрольного времени подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС, - Тк. вых.:

Тк. вых. = Точ. + Траб.
где:

Точ – время прибытия звена ГДЗС к очагу пожара (месту работы).
Исследование проводится студентом индивидуально.

Итогом  работы является: проведение расчетов времени пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде.
Оценка выставляется за : правильность выполнения расчетов.
Задания для лабораторной работы.
Задача № 1: Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление кислорода в Урал 10 составляло 195,180,190 атм. Время включения звена ГДЗС 23:20. Место работы 1-й этаж 6-ти этажного производственного здания, высота этажа 6 метров. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых), общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны, если очаг не найден. А также контрольное давление выхода и время работы звена ГДЗС у очага пожара (Т раб.), если очаг пожара обнаружен в 23:32. За время продвижения к месту работы давление снизилось соответственно до 155,145,150 атм.

Задача № 2. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление кислорода в КИП-8 составляло 190,180,190 атм. Место работы подвал 5-ти этажного типового жилого дома. Время включения звена ГДЗС 00:20. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить если очаг не найден (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых), общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны, контрольное давление выхода и время работы звена ГДЗС у очага пожара (Т раб.). За время продвижения к месту работы давление снизилось соответственно до 175,1755,180 атм. Очаг пожара обнаружен в 00:24.

Задача № 3: Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление кислорода в КИП-8  в составляло 195,190,195 атм. Время включения звена ГДЗС 10:50. Место работы подземная многоярусная стоянка автомобилей. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить если очаг не найден (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых) общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны, контрольное давление выхода и время работы звена ГДЗС у очага пожара (Т раб.) За время продвижения к месту работы давление снизилось соответственно до 150,145,150 атм. Очаг пожара был обнаружен в 10:59.

Задача № 4.: Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление кислорода в Урал 10 составляло 290,280,290 атм. Время включения звена ГДЗС 12:20. Место работы подвал сложной планировки. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить, если очаг не найден (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых) общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны.

Задача № 5.: Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление кислорода в КИП-8  составляло 185,180,185 атм. Время включения звена ГДЗС 07:55. Место работы 1-й этаж 20-ти этажного жилого дома. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить, если очаг не найден (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых) общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны, контрольное давление выхода и время работы звена ГДЗС у очага пожара (Т раб.). Очаг пожара был обнаружен в 08:05. За время продвижения к месту работы давление  снизилось соответственно до 150,150,145 атм.
Контрольные вопросы

1. Кто проводит расчеты время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде?
2. Где регистрируются время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде?
3. Как проводятся и регистрируются данные расчетов, если очаг пожара не обнаружен?
4. Как проводятся и регистрируются данные расчетов, если очаг пожара  обнаружен?

Лабораторная работа № 19

«Проведение разведки звеном ГДЗС».
Цель работы:  Отработка действий при проведении разведки звеном ГДЗС 
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь: 

проводить разведку пожара в составе звена газодымозащитной службы;

          знать: 

обязанности звена газодымозащитной службы на пожаре;

правила работы в изолирующих противогазах и со средствами (приборами) химической защиты при ведении боевых действий на пожаре;

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

При ведении разведки в непригодной для дыхания среде газодымозащитники обязаны запоминать путь следования и обеспечивать выполнение следующих требований:

знать сигналы оповещения об опасности, установленные на месте тушения пожара (аварии);

продвигаясь по маршруту, следить за состоянием окружающей среды, возможностью обрушения конструкций и быстрого распространения огня;

знать и контролировать допустимое время работы в зонах с ОФП, заражения АХОВ и загрязнения радиоактивными веществами;

докладывать на пост безопасности о неблагоприятных для звена ГДЗС обстоятельствах и принимать решения, направленные на обеспечение безопасности газодымозащитников;

при работе на высоте применять страхующие средства и устройства, соответствующие требованиям безопасности;

не использовать для спасания и самоспасания мокрые спасательные веревки и другие средства, не предназначенные для этих целей;

спасание и самоспасание начинать только после того, как убедится в том, что длина спасательной веревки обеспечивает полный спуск на землю (балкон), спасательная петля надежно закреплена за конструкцию здания и правильно намотана на поясной пожарный карабин;

не допускать снятия газодымозащитниками лицевой части (панорамной маски) или оттягивания ее для протирки стекла, не выключаться, даже на короткое время;

не заходить без уточнения значений концентрации паров АХОВ или уровня радиационного заражения в аварийные помещения, в которых хранятся АХОВ или радиоактивные вещества;

при движении по маршруту простукивать перед собой конструкции и перекрытия пожарным инструментом, для проведения специальных работ на пожаре в непригодной для дыхания среде, предотвращения падения в монтажные, технологические и другие проемы, а также в местах обрушения строительных конструкций;

при вскрытии дверных проемов находиться вне проема, как можно ниже пригнувшись к полу и использовать полотно двери, если полотно двери открывается в сторону звена ГДЗС для защиты от возможного выброса пламени;

продвигаться вдоль капитальных стен или стен с оконными проемами с соблюдением мер безопасности, в том числе обусловленных оперативно-тактическими и конструктивными особенностями объекта пожара (аварии);

касаться стен при продвижении в помещениях только тыльной стороной ладони;

не переносить механизированный и электрифицированный инструмент в работающем состоянии;

при ведении действий в помещениях, где хранятся или обращаются ЛВЖ и ГЖ, использовать маслобензостойкие, искробезопасные (антистатические) сапоги;

не использовать открытый огонь для освещения колодцев газо- и теплокоммуникаций.


При получении сообщения о происшествии со звеном ГДЗС или прекращении с ним связи, постовой на посту безопасности обязан по согласованию с РТП или начальником КПП немедленно выслать резервное звено ГДЗС (звенья ГДЗС) к месту предполагаемого нахождения звена ГДЗС для оказания помощи.


 После завершения работ в зоне химического и радиационного заражения, проводятся работы по дегазации (дезактивации) СИЗОД, СЗО, а газодымозащитники обязаны пройти санитарную обработку, выходной дозиметрический контроль, медицинский осмотр.
Исследование проводится группой студентов – по 6 человек с распределением обязанностей.
Итогом  коллективной работы является: правильное проведение разведки звеном. 
Оценка выставляется за: правильные определения обстановки и принятые решения. 
Задания для лабораторной работы


№ 1. Проведение разведки в жилом здании.          


№ 2. Проведение разведки в производственном здании.      

№ 3. Проведение разведки в общественном здании.      
Контрольные вопросы

1.  Чем обусловлены особенности проведение разведки в жилом здании?
2. Чем обусловлены особенности проведение разведки в производственном здании?
3. Чем обусловлены особенности проведение разведки в общественном здании?
4. Чем обусловлены особенности проведение разведки на открытой местности?
Лабораторная работа № 20-21

«Способы отыскивания людей в задымлённом помещении» 
Цель работы: Отработать навыки отыскания людей в задымлённом помещении и их спасения.  
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь: 

использовать способы и приемы проведения специальных работ в составе звена газодымозащитной службы;

использовать способы и приемы проведения аварийно-спасательных работ в составе звена газодымозащитной службы;

обнаруживать и эвакуировать пострадавших из задымленной зоны;

          знать: 

способы и приемы обнаружения и эвакуации пострадавших из задымленной зоны, оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

методы и способы проведения аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде;
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной  работы 
Приемы отыскания людей и их спасание
Звено (отделение) ГДЗС должно передвигаться в задымленной атмо​сфере кратчайшим путем. Если планировка помещений неизвестна, то следует передвигаться вдоль капитальных стен или стен с окнами, анало​гично передвижению по маршам лестничной клетки. Чтобы не потерять ориентир и лучше запомнить пройденный путь, необходимо, следуя вдоль стены, касаться ее локтем или рукой.
Продвигаться и работать необходимо всем вместе, постоянно под​держивать друг с другом связь, особенно внимательно следить за расхо​дом кислорода (воздуха) в баллонах. Контроль осуществляется по показа​нию манометра того газодымозащитника, у которого запас кислорода (воз​духа) в СИЗОД на момент ухода с поста безопасности был наименьшим.
К месту пожара газодымозащитники передвигаются колонной по одному, имея при себе положенное вооружение.
Если при движении к месту работы газодымозащитники касались стен правой рукой, то при возвращении назад они должны касаться стен левой рукой.
Работая со стволом в задымленном помещении, необходимо соблю​дать осторожность в выборе направления струи и ее компактности. В поме​щениях, где происходило продолжительное горение, сильно нагреваются стены, потолки, колонны и другие элементы здания. При попадании воды на разогретые поверхности происходит обильное парообразование и пар, заполняя помещение, может вызвать ожоги частей тела газодымозащитников и резко ухудшить видимость. 
При ведении разведки в непригодной для дыхания среде газодымозащитники обязаны запоминать путь следования и обеспечивать выполнение следующих требований:

знать сигналы оповещения об опасности, установленные на месте тушения пожара (аварии);

продвигаясь по маршруту, следить за состоянием окружающей среды, возможностью обрушения конструкций и быстрого распространения огня;

знать и контролировать допустимое время работы в зонах с ОФП, заражения АХОВ и загрязнения радиоактивными веществами;

докладывать на пост безопасности о неблагоприятных для звена ГДЗС обстоятельствах и принимать решения, направленные на обеспечение безопасности газодымозащитников;

при работе на высоте применять страхующие средства и устройства, соответствующие требованиям безопасности;

не использовать для спасания и самоспасания мокрые спасательные веревки и другие средства, не предназначенные для этих целей;

спасание и самоспасание начинать только после того, как убедится в том, что длина спасательной веревки обеспечивает полный спуск на землю (балкон), спасательная петля надежно закреплена за конструкцию здания и правильно намотана на поясной пожарный карабин;

не допускать снятия газодымозащитниками лицевой части (панорамной маски) или оттягивания ее для протирки стекла, не выключаться, даже на короткое время;

не заходить без уточнения значений концентрации паров АХОВ или уровня радиационного заражения в аварийные помещения, в которых хранятся АХОВ или радиоактивные вещества;

при движении по маршруту простукивать перед собой конструкции и перекрытия пожарным инструментом, для проведения специальных работ на пожаре в непригодной для дыхания среде, предотвращения падения в монтажные, технологические и другие проемы, а также в местах обрушения строительных конструкций;

при вскрытии дверных проемов находиться вне проема, как можно ниже пригнувшись к полу и использовать полотно двери, если полотно двери открывается в сторону звена ГДЗС для защиты от возможного выброса пламени;

продвигаться вдоль капитальных стен или стен с оконными проемами с соблюдением мер безопасности, в том числе обусловленных оперативно-тактическими и конструктивными особенностями объекта пожара (аварии);

касаться стен при продвижении в помещениях только тыльной стороной ладони;

не переносить механизированный и электрифицированный инструмент в работающем состоянии;

при ведении действий в помещениях, где хранятся или обращаются ЛВЖ и ГЖ, использовать маслобензостойкие, искробезопасные (антистатические) сапоги;

не использовать открытый огонь для освещения колодцев газо- и теплокоммуникаций.


 При получении сообщения о происшествии со звеном ГДЗС или прекращении с ним связи, постовой на посту безопасности обязан по согласованию с РТП или начальником КПП немедленно выслать резервное звено ГДЗС (звенья ГДЗС) к месту предполагаемого нахождения звена ГДЗС для оказания помощи.


 После завершения работ в зоне химического и радиационного заражения, проводятся работы по дегазации (дезактивации) СИЗОД, СЗО, а газодымозащитники обязаны пройти санитарную обработку, выходной дозиметрический контроль, медицинский осмотр.
Исследование проводится группой студентов – по 6 человек с распределением обязанностей.

Итогом  коллективной работы является: быстрое отыскание людей в задымленном помещении и их спасение.
Оценка выставляется за: полноту выполнения поставленной задачи.
Задания для лабораторной работы


№ 1. Поиск людей в жилом здании.    


№ 2. Поиск людей в производственном здании.

№ 3. Поиск людей в общественном здании.
Контрольные вопросы

1. Чем обусловлены особенности отыскания людей в жилом здании?

2. Чем обусловлены особенности отыскания людей в производственном здании?
3. Чем обусловлены особенности отыскания людей в общественном здании?
Лабораторная работа № 22 

«Отработка навыков проведения разведки и способов отыскивания людей в помещении».
Цель работы: отработать навыки проведения разведки и способов отыскивания людей в помещении.  
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь: 

использовать способы и приемы проведения специальных работ в составе звена газодымозащитной службы;

использовать способы и приемы проведения аварийно-спасательных работ в составе звена газодымозащитной службы;

обнаруживать и эвакуировать пострадавших из задымленной зоны;

          знать: 

способы и приемы обнаружения и эвакуации пострадавших из задымленной зоны, оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

методы и способы проведения аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде;
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы 

Звено (отделение) ГДЗС должно передвигаться в задымленной атмо​сфере кратчайшим путем. Если планировка помещений неизвестна, то следует передвигаться вдоль капитальных стен или стен с окнами, анало​гично передвижению по маршам лестничной клетки. Чтобы не потерять ориентир и лучше запомнить пройденный путь, необходимо, следуя вдоль стены, касаться ее локтем или рукой.
Продвигаться и работать необходимо всем вместе, постоянно под​держивать друг с другом связь, особенно внимательно следить за расхо​дом кислорода (воздуха) в баллонах. Контроль осуществляется по показа​нию манометра того газодымозащитника, у которого запас кислорода (воз​духа) в СИЗОД на момент ухода с поста безопасности был наименьшим.
К месту пожара газодымозащитники передвигаются колонной по одному, имея при себе положенное вооружение.
Если при движении к месту работы газодымозащитники касались стен правой рукой, то при возвращении назад они должны касаться стен левой рукой.
Работая со стволом в задымленном помещении, необходимо соблю​дать осторожность в выборе направления струи и ее компактности. В поме​щениях, где происходило продолжительное горение, сильно нагреваются стены, потолки, колонны и другие элементы здания. При попадании воды на разогретые поверхности происходит обильное парообразование и пар, заполняя помещение, может вызвать ожоги частей тела газодымозащитников и резко ухудшить видимость. 

Исследование проводится группой студентов – по 6 человек с распределением обязанностей.

Итогом  коллективной работы является: быстрое отыскание людей в задымленном помещении и их спасение.

Оценка выставляется за: полноту выполнения поставленной задачи.

Задания для лабораторной работы


№ 1. Проведение разведки и поиска людей в жилом здании. 

№ 2. Проведение разведки и поиска людей в производственном здании. 

№ 3. Проведение разведки и поиска людей в общественном здании. 
Контрольные вопросы

1. Чем обусловлены особенности проведения разведки и отыскания людей в жилом здании?

2. Чем обусловлены особенности проведения разведки и отыскания людей в производственном здании?

3. Чем обусловлены особенности проведения разведки и отыскания людей в общественном здании?
Лабораторная работа № 23 

«Отработка навыков проведения разведки и способов отыскивания людей в помещении».
Цель работы: отработать навыки проведения разведки и способов отыскивания людей в помещении.  
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь: 

использовать способы и приемы проведения специальных работ в составе звена газодымозащитной службы;

использовать способы и приемы проведения аварийно-спасательных работ в составе звена газодымозащитной службы;

обнаруживать и эвакуировать пострадавших из задымленной зоны;

          знать: 

способы и приемы обнаружения и эвакуации пострадавших из задымленной зоны, оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

методы и способы проведения аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде;
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы 

Звено (отделение) ГДЗС должно передвигаться в задымленной атмо​сфере кратчайшим путем. Если планировка помещений неизвестна, то следует передвигаться вдоль капитальных стен или стен с окнами, анало​гично передвижению по маршам лестничной клетки. Чтобы не потерять ориентир и лучше запомнить пройденный путь, необходимо, следуя вдоль стены, касаться ее локтем или рукой.
Продвигаться и работать необходимо всем вместе, постоянно под​держивать друг с другом связь, особенно внимательно следить за расхо​дом кислорода (воздуха) в баллонах. Контроль осуществляется по показа​нию манометра того газодымозащитника, у которого запас кислорода (воз​духа) в СИЗОД на момент ухода с поста безопасности был наименьшим.
К месту пожара газодымозащитники передвигаются колонной по одному, имея при себе положенное вооружение.
Если при движении к месту работы газодымозащитники касались стен правой рукой, то при возвращении назад они должны касаться стен левой рукой.
Работая со стволом в задымленном помещении, необходимо соблю​дать осторожность в выборе направления струи и ее компактности. В поме​щениях, где происходило продолжительное горение, сильно нагреваются стены, потолки, колонны и другие элементы здания. При попадании воды на разогретые поверхности происходит обильное парообразование и пар, заполняя помещение, может вызвать ожоги частей тела газодымозащитников и резко ухудшить видимость. 

Исследование проводится группой студентов – по 6 человек с распределением обязанностей.

Итогом  коллективной работы является: быстрое отыскание людей в задымленном помещении и их спасение.

Оценка выставляется за: полноту выполнения поставленной задачи.

Задания для лабораторной работы


№ 1. Проведение разведки и поиска людей в жилом здании. 

№ 2. Проведение разведки и поиска людей в производственном здании. 

№ 3. Проведение разведки и поиска людей в общественном здании. 
Контрольные вопросы

1. Чем обусловлены особенности проведения разведки и отыскания людей в жилом здании?

2. Чем обусловлены особенности проведения разведки и отыскания людей в производственном здании?

3. Чем обусловлены особенности проведения разведки и отыскания людей в общественном здании?
Лабораторная работа № 24

 «Оказание пострадавшим первой медицинской помощи. Порядок оказания помощи   пострадавшим при работе в противогазах».
Цель работы: отработать порядок определения состояния пострадавшего и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.   
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь: 

оказывать первую помощь пострадавшим;

          знать: 

обязанности звена газодымозащитной службы при выполнении аварийно-спасательных работ;

способы и приемы обнаружения и эвакуации пострадавших из задымленной зоны, оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы          
  Первая помощь пострадавшему должна оказываться быстро и под руководством одного человека, так как противоречивые советы со стороны, суета, споры и растерянность ведут к потере драгоценного времени. Вместе с тем вызов врача или доставка пострадавшего в медпункт (больницу) должны быть выполнены незамедлительно.
          Алгоритм действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего должен быть следующим:

а) применение средств индивидуальной защиты спасателем (при необходимости, в зависимости от ситуации);
б) устранение причины воздействия угрожающих факторов (вывод пострадавшего из загазованной зоны, освобождение пострадавшего от действия электрического тока, извлечение утопающего из воды и т.д.);
в) срочная оценка состояния пострадавшего (визуальный осмотр, справиться о самочувствии, определить наличие признаков жизни);
г) позвать на помощь окружающих, а также попросить вызвать «скорую»;
д) придание пострадавшему безопасного для каждого конкретного случая положения;
е) принять меры по устранению опасных для жизни состояний (проведение реанимационных мероприятий, остановка кровотечения и т.д.)
ж) не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его состояние, продолжать поддерживать жизненные функции его организма до прибытия медицинских работников.
           Оказывающий помощь должен знать:

• признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем организма;
• правила, методы, приемы оказания ПДНП применительно к особенностям конкретного человека в зависимости от ситуации;
           Оказывающий помощь должен уметь:

• оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, особенности поражения (травмы), определять вид необходимой первой медицинской помощи, последовательность проведения соответствующих мероприятий;
• правильно осуществлять весь комплекс экстренной реанимационной помощи, контролировать эффективность и при необходимости корректировать реанимационные мероприятия с учетом состояния пострадавшего;
• останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящих повязок и др.; накладывать повязки, косынки, транспортные шины при переломах костей скелета, вывихах, тяжелых ушибах;
• оказывать помощь при поражениях электрическим током, в том числе в экстремальных условиях , тепловом, солнечном ударе, при острых отравлениях;
• определить необходимость вызова скорой медицинской помощи, медицинского работника, эвакуировать пострадавшего попутным (неприспособленным) транспортом, пользоваться аптечкой скорой помощи.

          Фундаментальное значение трех важнейших приемов сердечно-легочной реанимации в их логической последовательности сформулировано в виде “Правила АВС”:

А – обеспечение проходимости дыхательных путей.
В – проведение искусственного дыхания.
С – восстановление кровообращения.
          3.1. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) методом “донора”.
          Современная методика оживления больных и пострадавших основана на том, что имеет три преимущества перед другими, ранее применяемыми методами, основанными на изменении объема грудной клетки, а именно: 
         1. Придать больному соответствующее положение: уложить на твердую по-верхность, на спину положив под лопатки валик из одежды. Голову максимально закинуть назад.
          2. Открыть рот и осмотреть ротовую полость. При судорожном сжатии жевательных мышц для его открытия применить нож, отвертку, ложку и т.д. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс намотанным на указательный палец носовым платком. Если язык запал – вывернуть тем же пальцем 
         3. Встать с правой стороны. Левой рукой придерживая голову пострадавшего в запрокинутом положении, одновременно прикрывают пальцами носовые ходы. Правой рукой следует выдвинуть вперед и вверх нижнюю челюсть. При этом очень важна следующая манипуляция:
          а) большим и средним пальцами придерживают челюсть за скуловые дуги;
          б) указательным пальцем приоткрывают ротовую полость;
          в) кончиками безымянного пальца и мизинца (4 и 5 пальцы) контролируют удары пульса на сонной артерии.
          4. Сделать глубокий вдох, обхватив губами рот пострадавшего и произвести вдувание. Рот предварительно с гигиенической целью накрыть любой чистой ма-терией.
В момент вдувания глазами контролировать подъем грудной клетки.
          Частота дыхательных циклов 12-15 в 1 минуту, т.е. одно вдувание за 5 секунд.
          При появлении признаков самостоятельного дыхания у пострадавшего ИВЛ сразу не прекращают, продолжая до тех пор. пока число самостоятельных вдохов не будет соответствовать 12-15 в I минуту. При этом но возможности синхронизируют ритм вдохов с восстанавливающимся дыханием у пострадавшего.
          3.2. Непрямой массаж сердца.    
       Массаж сердца - механическое воздействие на сердце после его остановки с целью восстановления его деятельности и поддержания непрерывного кровотока до возобновления работы сердца. Показаниями к массажу сердца являются все случаи остановки сердца. Сердце может перестать сокращаться от различных причин: спазма коронарных сосудов, острой сердечной недостаточности, инфаркта миокарда, тяжелой травмы, поражения молнией или электрическим током и т.д. Признаки внезапной остановки сердца - резкая бледность, потеря сознания, исчезновение пульса на сонных артериях, прекращение дыхания или появление редких, судорожных вдохов, расширение зрачков. Существуют два основных вида массажа сердца: непрямой, или наружный (закрытый), и прямой, или внутренний (открытый).
          Непрямой массаж сердца основан на том, что при нажатии на грудь спереди назад сердце, расположенное между грудиной и позвоночником, сдавливается настолько, что кровь из его полостей поступает в сосуды. После прекращения надавливания сердце расправляется и в полости его поступает венозная кровь.
          Непрямым массажем сердца должен владеть каждый человек. При остановке сердца его надо начинать как можно скорее. Наиболее эффективен массаж сердца, начатый немедленно после остановки сердца.           Эффективность кровообращения, создаваемого массажем сердца, определяется по трем признакам: возникновению пульсации сонных артерий в такт массажу, сужению зрачков и появлению самостоятельных вдохов. Эффективность непрямого массажа сердца
обеспечивается правильным выбором места приложения силы к грудной клетке пострадавшего (нижняя половина грудины тотчас над мечевидным отростком). Руки массирующего должны быть правильно расположены 
         Они должны быть выпрямлены в локтевых суставах. Производящий массаж должен стоять достаточно высоко (иногда на стуле, табурете, подставке, если больной лежит на высокой кровати или на операционном столе), как бы нависая своим телом над пострадавшим и оказывая давление на грудину не только усилием рук, но и весом своего тела. Сила нажатия должна быть достаточной, для того чтобы сместить грудину по направлению к позвоночнику на 4-6 см Темп массажа должен быть таким, чтобы обеспечить не менее 60 сжатий сердца в 1 мин. При проведении реанимации двумя лицами массирующий сдавливает грудную клетку 5 раз с частотой примерно 1 раз в 1 секунду, после чего второй оказывающий помощь делает один энергичный и быстрый выдох изо рта в рот или в нос пострадавшего. В 1 мин осуществляется 12 таких циклов. Если реанимацию проводит один человек, то указанный режим реанимационных мероприятий становится невыполнимым; реаниматор вынужден проводить непрямой массаж сердца в более частом ритме – примерно 15 сжатий сердца за 12 секунд, затем за 3 секунды осуществляется 2 энергичных вдувания воздуха в легкие; в 1 мин выполняется 4 таких цикла, а в итоге – 60 сжатий сердца и 8 вдохов.           При попадании большого количества воздуха не в легкие, а в желудок вздутие последнего затруднит спасение больного. Поэтому целесообразно периодически освобождать его желудок от воздуха, надавливая на эпигастральную (подложечную) область (рис. 3.8). 
          Непрямой массаж сердца может быть эффективным только при правильном сочетании с искусственной вентиляцией легких. Время проведения сердечно-легочной реанимации должно производиться не менее 30-40 минут или до прибытия медицинских работников. 
Работа проводится студентом индивидуально.
Итогом  работы является: правильно оказанная ПМП.
Оценка выставляется за: полноту и правильность определения состояния и необходимых мер для оказания помощи.
Задания для лабораторной работы 
Определить комплекс мероприятий, если пострадавший при работе в СИЗОД:

№ 1.  получил тепловой удар;     


№ 2.  получил отравление продуктами горения;

№ 3.  получил поражение электрическим током;

№ 4. получил травму. 
Контрольные вопросы

1. Как определяется состояние пострадавшего?
2. Как проводится ИВЛ?
3. Как проводится НМС?
4. Как оказывается помощь при тепловом ударе?
Лабораторная работа № 25.

«Получение навыков ведения служебной документации ГДЗС и порядка заполнения Личной карточки газодымозащитника»

Цель работы:  совершенствовать навыки ведения служебной документации ГДЗС 
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 

уметь: 

оформлять документацию и вести учет закрепленных средств индивидуальной защиты органов дыхания и запасных частей к ним, наличия кислорода (воздуха) и химпоглотителя;
          знать: 

требования наставлений, указаний и других руководящих документов, регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы;

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Лицевая сторона

ЛИЧНАЯКАРТОЧКА

ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКА

Фамилия



Имя



Отчество



Год рождения











Посостояниюздоровьякработевкислородномизолирующемпротивогазе,дыхательномаппаратесосжатымвоздухом







(годен или негоден, по какой причине)

Председатель ВВК



 «» ________________ 20 __г.

Начальник ГДЗС гарнизона охраны








(Ф.И.О.)(подпись)

«____» ________________ 20 __г.

1. ПЛАНОВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

	Дата освидетельствования
	К работе в СИЗОД (годен, временно негоден, негоден, по какой причине
	Подпись врача, печать организации
	Подпись руководителя подразделения ГПС

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Оборотная сторона

2. МЕСТО СЛУЖБЫ И НОМЕР ЗАКРЕПЛЕННОГО СИЗОД

	№п/п
	Подразделение
	Приказ, которым объявляется закрепление СИЗОД за сотрудником
	Тип закрепленного СИЗОД
	Заводской номер

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


3. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

	Дата проведения теста
	Уровень физической работоспособности
	Подпись лица, проводившего тестирование

	1
	2
	3

	
	
	


4. РАБОТА В СИЗОД

	Дата
	Место и при каких условиях работал в СИЗОД
	Время работы в СИЗОД

(в час. и мин)
	Примечание

	
	Работа на пожарах и авариях
	Тренировки в теплодымокамерах и на свежем воздухе
	
	

	1
	2
	3
	4
	5


Примечание: При переводе владельца СИЗОД в другое подразделение карточка пересылается по новому месту службы.

ЖУРНАЛ

Регистрации проверок №1дыхательных аппаратов со сжатым воздухом

	Дата проверки
	Ф.И.О. владельца СИЗОД
	Номер закрепленного СИЗОД
	Отметка об исправности СИЗОД
	Давление в баллоне, кгс/см2
	Подпись лица, проводившего проверку СИЗОД
	Подпись начальника караула, осуществившего контроль за проведением проверки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Примечание. Срок архивного хранения журнала - 1 год.

ЖУРНАЛ

Регистрации проверок №2 дыхательных аппаратов со сжатым воздухом

	Дата проверки
	Номер СИЗОД
	Результаты проверки (указать -пригодно ли СИЗОД к работе или нет, если нет, то по какой причине)
	Подпись лица, проводившего проверку СИЗОД
	Подпись начальника караула, осуществившего контроль за проведением проверки

	1
	2
	3
	4
	5


Примечания:

1. В журнале на каждое СИЗОД отводится 1-2 листа.

На первых трех листах журнала приводится список владельцев СИЗОД - (Ф.И.О., номер закрепленного СИЗОД, номер страницы в журнале для данного СИЗОД).

2. Для дыхательного аппарата вторая графа журнала не заполняется.

3. Срок архивного хранения журнала - 1 год.
ЖУРНАЛ

регистрации проверок №3 дыхательных аппаратов

	Дата приема дыхательного аппарата
	Прием на проверку (в ремонт)
	Выдача после проверки (ремонта)

	
	откуда поступил дыхательный аппарат
	№ дыхательного  аппарата
	причина сдачи дыхательного аппарата
	подпись лица принявшего дыхательный аппарат
	дата выполнения проверки (ремонта)
	подпись лица, выполнившего проверку (ремонт)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	Результаты проверки№2

	Герметичность систем высокого и редуцированного давления
	Герметичность воздуховодной системы с легочным автоматом и маской
	Исправность легочного автомата и клапана выдоха
	Редуцированное давление редуктора, МПа
	Срабатывание предохранительного клапана редуктора, МПа

	8
	9
	10
	11
	12


	Результатыпроверки№2
	Дата выдачи с проверки (после ремонта)
	Подпись лица, получившего дыхательный аппарат

	Срабатывание сигнального устройства (для АИР),МПа
	Давление воздуха в баллоне, МПа
	
	

	13
	14
	15
	16


Примечание. Срок архивного хранения журнала - 3 года.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

НА СИЗОД

Тип СИЗОД











Заводской номер СИЗОД 










Наименование завода-изготовителя 








Год изготовления СИЗОД 










Дата начала эксплуатации СИЗОД 









РЕМОНТ И ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ

	№ п/п
	Дата ремонта
	Где, какой и кем произведен ремонт
	Наименование замененных частей
	Подпись лица, проводившего ремонт и замену частей

	1
	2
	3
	4
	5


Дата выбраковки СИЗОД «»  20 __г.

СИЗОД сдан на базу и списан по акту от «»  20 __г.

Порядок ведения учетной карточки на СИЗОД:

-записи в учетной карточке производятся старшим мастером (мастером) ГДЗС;

-строка «Дата выбраковки СИЗОД» заполняется только при окончательной выбраковки СИЗОД;

-при передаче СИЗОД из одного подразделения ГПС в другое, учетная карточка пересылается на базу вместе с СИЗОД;

-учетная карточка хранится вместе с заводским паспортом СИЗОД на базе ГДЗС до списания изделия.
Исследование проводится группой студентов – по 5-6 человек

Итогом  коллективной работы является: правильное заполнение документа.
Оценка выставляется за: полноту и правильность произведенных записей.
Задания для лабораторной работы

Произвести необходимые записи в документе:
№ 1. ЛИЧНАЯКАРТОЧКА ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКА;

№ 2. ЖУРНАЛ регистрации проверок №1дыхательных аппаратов со сжатым воздухом;
№ 3. ЖУРНАЛ регистрации проверок №2 дыхательных аппаратов со сжатым воздухом;
№ 4. ЖУРНАЛ регистрации проверок №3 дыхательных аппаратов;
№ 5. УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА НА СИЗОД.
Контрольные вопросы

1. Кто производит записи в журнале регистрации проверок №1дыхательных аппаратов со сжатым воздухом?
2. Кто производит записи в журнале регистрации проверок №2дыхательных аппаратов со сжатым воздухом?
3. Кто производит записи в журнале регистрации проверок №3дыхательных аппаратов?
4. Кто производит записи в личной карточке газодымозащитника?
5. Кто производит записи в учетной  карточке на СИЗОД?
