Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«30» августа 2017 г.


Контрольно-оценочные средства

Междисциплинарного курса

	Газодымозащитная служба


название учебной дисциплины

Специальность:


	20.02.04 Пожарная безопасность 


(базовая подготовка)

	
	СОГЛАСОВАНО

                           Зав. кафедрой 

                    _____________ Р.Ю.Шафеев

РАЗРАБОТАНО:

                           преподаватель

                      _____________ С.В.Макаренко




Уфа 2017 г

СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	7

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	27


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тест  предназначен для студентов 3 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученного междисциплинарного курса. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала. 

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 10 заданий.  

Время выполнения части 1 – 20 минут (в расчета 2 минуты на один вопрос).

Часть Б (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 2 задания открытого типа со свободным ответом.

Время выполнения части 2 – 10 минут (в расчете 5 минут на один вопрос).

Часть В (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 1 задание повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.

Время выполнения части 3 – 15 минут (в расчете 15 минут на один вопрос).

Время выполнения тестовых заданий: 45 минут астрономического времени. 

2. Знания, умения по окончанию изучения междисциплинарного курса

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен уметь:
- поддерживать дисциплину;

- осуществлять мониторинг района выезда пожарной части;

- выбирать главное направление действий по тушению пожаров;

- использовать средства связи и оповещения, приборы, и технические средства для сбора и обработки оперативной информации.
- организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать дисциплину;

- организовывать выезд дежурного караула по тревоге;

- разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула;

- передавать оперативную информацию;

- организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы после выполнения задач по тушению пожара;

- разрабатывать планы занятий для личного состава дежурного караула, тренировок, комплексных учений;

- обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или аварии;

- организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся обстановку на пожарах и авариях;

- осуществлять расчеты вероятного развития пожара;

- выбирать главное направление действий по тушению пожаров;

- выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного состава от их воздействия;

- ставить задачи перед участниками тушения пожара;

- контролировать выполнение поставленных задач;

- обеспечивать контроль изменения обстановки на пожаре и при проведении аварийно-спасательных работ;

- рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их эффективное использование;

- определять зоны безопасности при выполнении профессиональных задач;

- осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций;

- идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах природного и техногенного характера;

- определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ;

- организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от поражающих факторов. 

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся  должен знать:

- требования наставлений, указаний и других руководящих документов, регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы;

- задачи гарнизонной (территориальной) и караульной (дежурной) службы;

- обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены караула;

- организация обработки вызовов, порядок выезда и следования к месту вызова;

- порядок допуска личного состава пожарно-спасательных подразделений для работы на пожарах и авариях;

- порядок передачи и содержание оперативной информации;

- основные параметры характеристик районов выезда пожарных частей;

- нормативно-правовую базу по вопросам организации пожаротушения и проведению аварийно-спасательных работ;

- принципы и документы предварительного планирования основных действий по тушению пожаров;

- приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

- причины возникновения пожаров;

- классификацию пожаров;

- процесс развития пожаров;

- опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей;

- приемы и способы прекращения горения;

- классификацию и характеристику основных (главных) действий по тушению пожаров;

- основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса;

- содержание, средства, формы и методы тактической и психологической подготовки личного состава караулов (смен);

- способы проведения разведки на месте пожара, обязанности ведущих разведку, меры безопасности;

- порядок определения главного направления действий по тушению пожара;

- приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

- правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и со средствами (приборами) химической защиты;

- классификацию аварийно химически опасных веществ и опасные факторы пожара;

- правила ведения радиообмена;

- причины, последствия, характер, и условия возникновения чрезвычайных ситуаций;

- способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций.

- порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-тактической деятельности пожарно-спасательного подразделения;

- особенности профессиональной этики сотрудника подразделения противопожарной службы;

- цели, задачи, функции и структуру управления;

- информационные технологии в сфере управления;

- управленческие решения: прогнозирование, планирование, организацию исполнения, корректирование и контроль принятых решений;

- организацию и стиль работы руководителя;

- системный анализ и организационно-управленческие проблемы обеспечения пожарной безопасности;

- организацию и основные элементы работы с кадрами;

- управление рисками, управление конфликтами;

- систему мотивации труда, стимулирование служебно-трудовой активности и воспитание подчиненных;

- правовую и социальную защиту сотрудников;

- основные параметры характеристик районов выезда пожарных частей;

- принципы и документы предварительного планирования основных действий по тушению пожаров;

- приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

- причины возникновения пожаров;

- классификацию пожаров;

- процесс развития пожаров;

- опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей;

- приемы и способы прекращения горения;

- классификацию и характеристику основных (главных) действий по тушению пожаров;

- организацию руководства основными действиями дежурных караулов (смен) при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ;

- основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса;

- порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений;

- порядок планирования и осуществления подготовки личного состава к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

- нормативы пожарно-строевой и физической подготовки;

- содержание, средства, формы и методы тактической и психологической подготовки личного состава караулов (смен);

- способы проведения разведки на месте пожара, обязанности ведущих разведку, меры безопасности;

- порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ;

- порядок определения главного направления действий по тушению пожара;

- приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

- правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и со средствами (приборами) химической защиты;

- классификацию аварийно-химически опасных веществ и опасные факторы пожара;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде;

- меры безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной службы;

- порядок работы со средствами связи;

- правила ведения радиообмена;

- причины, последствия, характер, и условия возникновения чрезвычайных ситуаций;

- способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций

3. Тестовые задания 
Часть А.

1. «Правила проведения личным составом федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде» утверждены:

1. приказом МВД РФ № 234 от 30.04.1996 г.;

2.  приказом МЧС РФ № 167 от 05.04.2011 г.;

3.  приказом МЧС РФ . № 3 от 09.01.2013 г.;
4.  приказом МЧС РФ № 156 от 31.03.2011 г.
2. Для обеспечения ведения действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, личным составом в территориальных органах МЧС России, подразделениях и учреждениях МЧС России создается 
1.  штатная служба управления;


2.  штатная газодымозащитная служба;


3.  не штатная служба пожаротушения;

4.  не штатная газодымозащитная служба.

3. Личный состав подразделений, допущенный к использованию СИЗОД обязан проходить медицинское обследование:
1.  ежегодно;


2.  ежемесячно;


3.  ежеквартально;

4.  по мере необходимости.

4. Газодымозащитная служба создается в территориальных органах МЧС России (службах пожаротушения) и учреждениях МЧС России во всех случаях, а в подразделениях, при численности личного состава в одном карауле (дежурной смене):
1.  2 человека и более;

2.  3 человека и более;


3.  5 человек и более;
4.  по решению руководителя подразделения.

5. В подразделениях пожарной охраны, обеспечивающих пожарную безопасность метрополитенов, морских портов, создаются отделения ГДЗС на специальных автомобилях,
оснащенных ДАСК с условным временем защитного действия:
1.  не менее 60 минут;


2.  не менее 120 минут;


3.  не менее 240 минут;

4.  не менее 300 минут.

6. При проведении проверки №1 СИЗОД  ДАСВ ставится в боевой расчет, если давление в баллоне не менее: 
1.  160 атм;


2.  200 атм;


3.  250 атм;

4.  260 атм.

7. При проведении проверки №1 СИЗОД  ДАСК ставится в боевой расчет, если давление в баллоне не менее: 

1.  160 атм.;


2.  200 атм.;


3.  250 атм.;

4.  260 атм.

8.  При температуре окружающей среды 20 0С прогрев баллона на 10С увеличивает  давление в баллоне на:

1. 0,1 атм.;


2. 0,5 атм.;


3.  1 атм.;

4.  1,1 атм.

9. При постановке СИЗОД в боевой расчет его укладка на автомобиль осуществляется:

1.  незамедлительно после проведения проверки №1;


2.  не позднее 15 минут после проведения проверки №1;

3.  после смены караулов (дежурных смен);

4.  по распоряжению начальника караула.

10. Первичной тактической единицей при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде является: 

1.  караул, в составе не менее 2-х отделений;


2.  отделение на основной пожарной технике;


3.  отделение на специальной пожарной технике;

4.  звено ГДЗС.

11.  При тушении пожаров в непригодной для дыхания среде звено ГДЗС состоит не менее чем из:
1.  трех газодымозащитников, включая командира звена;


2.  трех газодымозащитников и командира звена;

3.  трех газодымозащитников без командира звена, при высоком уровне подготовке газодымозащитников;

4.  нет правильного ответа.

12. При тушении пожаров в непригодной для дыхания среде в подземных сооружениях метрополитена, подземных фойе зданий, зданиях повышенной этажности, зданиях и сооружениях со сложной планировкой, трюмах судов, кабельных и транспортных тоннелях, звено ГДЗС состоит не менее чем из:


1.  пяти газодымозащитников и командира звена;


2.  пяти газодымозащитников, включая командира звена;

3.  трех газодымозащитников, включая командира звена;
4.  трех газодымозащитников и командира звена.

13.  Для проведения разведки и выполнения поставленной задачи газодымозащитник может действовать в непригодной для дыхания среде в одиночку при:

1.  незначительном задымлении;


2.  массовом спасении людей;


3.  только при получении личного распоряжения РТП;

4.  нет правильного ответа.

14. Время проведения рабочей проверки СИЗОД не должно превышать

1.  30 секунд;


2.  45 секунд;


3.  1 минуты;

4.  не нормируется.

15. Газодымозащитник выключается из СИЗОД:

1.  по команде командира звена; 

2.  по команде постового на посту безопасности;

3.  самостоятельно при выходе из задымленного помещения;
4.  самостоятельно при прибытии к посту безопасности.

16.  Постовой на посту безопасности должен  информировать командира звена ГДЗС о времени прошедшем с момента включения:

1.  каждые 5 минут;


2.  каждые 10 минут;


3. за 10 минут до наступления расчетного времени выхода звена из НДС;

4.  только по запросу командира звена ГДЗС.

17. Продолжительность каждого занятия газодымозащитников на свежем воздухе и в теплодымокамере должна составлять не менее 2-х часов, из них на непосредственную работу в ДАСВ: 

1.  60 мин;


2.  45 мин;


3.  30 мин;

4.  20 мин.

18. Срок проведения периодической аттестации исчисляется с момента прохождения первичной или внеочередной аттестации. Периодическая аттестация газодымозащитников – для лиц руководящего состава проводится: 


1.  1 раз в год;


2.  1 раз в 2 года;


3.  1 раз в 3 года;

4.  1 раз в 5 лет.

19. Срок проведения периодической аттестации исчисляется с момента прохождения первичной или внеочередной аттестации. Периодическая аттестация газодымозащитников – для лиц рядового и младшего начальствующего состава проводится: 


1.  1 раз в год;


2.  1 раз в 2 года;


3.  1 раз в 3 года;

4.  1 раз в 5 лет.

20. В составе обычного воздуха, необходимого для дыхания человека, примерное процентное содержание кислорода составляет: 

1.  21 %;


2.  20 %;

3.  19 %;
4.  17 %
21. В составе обычного воздуха, необходимого для дыхания человека, примерное процентное содержание азота составляет:
1.  65 %;


2.  72 %;


3.  78 %;

4.  87 %.

 22. По характеру воздействия на организм человека, все химические вещества входящие в состав дыма, разделяются на:

1.  3 класса;


2.  4 класса;


3.  4 группы;

4.  5 групп.

23. Для защиты органов дыхания и зрения в условиях пожара используются:

1.  фильтрующие респираторы;


2.  фильтрующие противогазы;


3.  изолирующие противогазы;

4.  все перечисленные СИЗОД.

24. Фильтрующе-поглощающие коробки противогазов, предназначенные для защиты от различных АХОВ, кроме маркировки отличаются:

1.  формой коробки;


2.  цветом;


3.  размером;

4.  резьбой соединительного штуцера.

25. Предельная длина шлангов шланговых противогазов подача воздуха в которых осуществляется самовсасыванием составляет не более:

1.  20 метров;


2.  30 метров;


3.  40 метров;

4.  50 метров.

26. Период в течение, которого сохраняется защитная способность противогаза при испытании на стенде-имитаторе внешнего дыхания человека при легочной вентиляции 30 л/мин и температуре окружающей среды 250С называется: 

1.  гарантийный период защиты;


2.  Номинальное (условное) время защитного действия;


3. тестовый период защиты;

4.  нет правильного ответа.

27. В качестве сорбента в регенеративных патронах кислородно-изолирующих противогазов КИП-8 используется:

1.  поглотитель кварцевый;


2.  поглотитель содовый;


3.  поглотитель известковый ХП-И;

4.  поглотитель угольный.

28.  Процесс поглощения углекислого газа поглотителем ХП-И в регенеративном патроне осложняет работу газодымозащитника из-за выделения:

1.  большого количества пыли;


2.  большого количества воды;


3.  большого количества азота;

4.  большого количества тепла.
29.  Номинальное (условное)  время защитного действия кислородно-изолирующих противогазов КИП-8 составляет:
1.  45 мин;


2.  60 мин;


3.  100 мин;

4.  120 мин.

30. Номинальное (условное) время защитного действия кислородно-изолирующих противогазов Урал-10 и Р-30 составляет:

1.  300 мин;


2.  240 мин;


3.  180 мин;

4.  150 мин.

31. Доза постоянной подачи кислорода в кислородно-изолирующих противогазов КИП-8 составляет:


1.  1,4 ± 0,2 л/мин;


2.  14 ± 2 л/мин;


3.  1,4 ± 0,2 м3/час;

4.  14 ± 0,2 м3/час.

32.  Масса кислородно-изолирующего противогаза КИП-8 составляет:


1.  8 кг;


2.  10 кг;


3.  12 кг;

4.  16 кг.

33.  В  соответствии с ГОСТ Р 53255—2009 «ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С ОТКРЫТЫМ ЦИКЛОМ ДЫХАНИЯ Общие технические требования. Методы испытаний» номинальное время защитного действия ДАСВ для пожарных должно быть не менее: 

1.  45 мин;

2.  50 мин;


3.  60 мин;
4.  не нормируется.

34. В  соответствии с ГОСТ Р 53255—2009 аппарат дыхательный общего назначения должен быть работоспособным в режимах дыхания, характеризующихся выполнением нагрузок от работы средней тяжести (легочная вентиляция 30 дм3/мин) до очень тяжелой работы (легочная вентиляция 100 дм3/мин), в диапазоне температур окружающей среды: 

1.  от минус 30 °С до плюс 30 °С;


2.  от минус 40 °С до плюс 40 °С;


3.  от минус 50 °С до плюс 50 °С;

4.  от минус 40 °С до плюс 60 °С.

35. В  соответствии с ГОСТ Р 53255—2009 «ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С ОТКРЫТЫМ ЦИКЛОМ ДЫХАНИЯ», срок службы аппарата должен быть не менее: 

1.  5 лет;


2.  7 лет;


3.  10 лет;

4.  не нормируется.

36. В  соответствии с ГОСТ Р 53255—2009 «ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С ОТКРЫТЫМ ЦИКЛОМ ДЫХАНИЯ», Масса снаряженного аппарата без вспомогательных устройств, применяющихся эпизодически (спасательное устройство, устройство быстрой дозаправки баллонов воздухом и др.), укомплектованного 1 баллоном, должна быть не более: 

1.  12,0 кг;


2.  16,0 кг;


3.  18,0 кг;
4.  25,0 кг.

37. В  соответствии с ГОСТ Р 53255—2009 «ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С ОТКРЫТЫМ ЦИКЛОМ ДЫХАНИЯ», Масса снаряженного аппарата без вспомогательных устройств, применяющихся эпизодически (спасательное устройство, устройство быстрой дозаправки баллонов воздухом и др.), укомплектованного 2 баллонами, должна быть не более: 

1.  12,0 кг;


2.  16,0 кг;


3.  18,0 кг;

4.  25,0 кг.

38. Регенеративные патроны кислородно-изолирующих противогазов КИП-8 пригодны для использования, при их разнице в весе с указанным на этикетке патрона, не более:

1.  50 гр.;


2.  100 гр.;


3.  200 гр.;

4.  не нормируется.

39. КЭМ состоит из цифр, обозначающих необходимые действия при тушении пожара (аварии), и букв, обозначающих необходимые меры защиты людей. Необходимость применения дыхательного аппарата и защитных перчаток обозначается буквой:
1.  А;


2.  Д;


3.  П ;

4.  З.

40. КЭМ состоит из цифр, обозначающих необходимые действия при тушении пожара (аварии), и букв, обозначающих необходимые меры защиты людей. Необходимость применения полного защитного комплекта одежды и дыхательного аппарата обозначается буквой:


1.  А;


2.  Д;


3.  К;

4.  Э.

41. КЭМ состоит из цифр, обозначающих необходимые действия при тушении пожара (аварии), и букв, обозначающих необходимые меры защиты людей. Необходимость эвакуации людей из близко расположенных помещений и зданий обозначается буквой:

1.  А;

2.  Д;

3.  К;

4.  Э.

42. При проверке герметичности системы высокого и редуцированного давления ДАСВ Драгер-PSS 3000  с присоединенным к разъему спасательным устройством открыть вентиль баллона, определить по манометру давление воздуха, закрыть вентиль баллона, включить секундомер и наблюдать за показаниями манометра. Аппарат считается герметичным, если в течение одной минуты падение давления воздуха в системе аппарата не превышает: 

1.  1,0 МПа;


2.  1,1 МПа;


3.  1,2 МПа;

4.  1,5 МПа.

43. При тренировке газодымозащитников в теплокамере или теплодымокамере температура в них не должна превышать:

1.  500С;


2.  600С;


3.  800С;

4.  900С .

44. Для тренировки газодымозащитников высота помещений теплокамеры или теплодымокамеры должна быть не менее:


1. 2,0 м ;;


2. 2,2 м ;


3. 2,5 м;

4. не нормируется.

45. Проверка СИЗОД проводимая непосредственно перед включением называется:

1.  рабочая проверка;


2.  проверка №1;


3.  проверка №2;

4.  проверка №3.

46. Проверка СИЗОД проводимая  перед постановкой в расчет называется:


1.  рабочая проверка;


2.  проверка №1;


3.  проверка №2;

4.  проверка №3.

47. Проверка СИЗОД  №2 проводится не реже:

1.  1 раза в дежурство ;


2.  1 раза в 10 дней;


3.  1 раза в месяц;

4.  1 раза в год.

48. Проверка СИЗОД  №3 проводится не реже:


1.  1 раза в дежурство ;


2.  1 раза в 10 дней;


3.  1 раза в месяц;

4.  1 раза в год.

49. При замене баллонов на месте тушения пожара, для дальнейшего использования СИЗОД, необходимо провести:

1. рабочую проверку;


2. проверку №1;


3. внешний осмотр баллона;

4. проверить надежность соединения баллона и аппарата.

50. При постановке в расчет резервного СИЗОД его проверку проводит:

1.  наиболее подготовленный пожарный;


2.  командир отделения;


3.  начальник караула;

4.  любой пожарный по указанию начальника караула.

51. Проверив правильность произведенных записей постовым на посту безопасности, командир звена должен:

1.  сообщить об этом РТП;


2.  сообщить об этом газодымозащитникам звена;


3.  поставить подпись в Журнале учета времени пребывания звена ГДЗС в НДС;

4.  переписать в личный блокнот записи постового.

52.  Журнал учета времени пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде находится:

1.  на контрольном посту ГДЗС;


2.  на базе ГДЗС;


3.  в пункте связи части;

4.  в стоящем в расчете пожарном автомобиле на котором осуществляется выезд.

53. Запись о проведении проверки №3 в соответствующем журнале производит:

1.  газодымозащитник после проведения им проверки;

2. начальник караула, проконтролировавший проведение проверки газодымозащитником;


3.  мастер (старший мастер) базы ГДЗС;

4.  начальник пожарной части после проведения проверок всех СИЗОД находящихся в подразделении.

54. Газодымозащитник может производить заполнение пустых баллонов самостоятельно: 

1.  только на месте пожара от переносных компрессоров;

2.  от стационарных компрессоров на базе ГДЗС, если этого требует обстановка на месте пожара;


3.  от любых компрессоров, если имеются навыки проведения этого вида работ;

4.  нет правильного ответа.

55.  Газодымозащитник может покинуть место работы звена самостоятельно и выйти из непригодной для дыхания среды, если:

1.  существует необходимость доставки к месту работы дополнительного ПТВ;


2.  при плохом самочувствии или неисправности СИЗОД;

3.  при плохом самочувствии или неисправности СИЗОД, предупредив об этом командира звена ГДЗС;

4.   нет правильного ответа.

56. При расчете запаса воздуха необходимого для выхода звена ГДЗС из непригодной для дыхания среды, в сложных условиях работы, к давлению необходимому для нормальной работе редуктора и легочного автомата прибавляют  величину падения давления в баллоне, затраченному при движении к месту работы, умноженному на коэффициент:   

1.  увеличивающий показания в 2 раза;


2.  увеличивающий показания в 1,5 раза;


3.  уменьшающий показания в 2 раза;

4.  уменьшающий показания в 1,5 раза.

57. Площадь помещения теплодымокамеры должна быть рассчитана на одновременную тренировку двух звеньев ГДЗС из расчета, что площадь помещения на каждого газодымозащитника должна быть не менее: 


1.  5 м2 ;


2.  8 м2;


3.  10 м2;

4.  15 м2.

58. Журнал регистрации проверок №1 дыхательных аппаратов со сжатым воздухом находится:


1.  на контрольном посту ГДЗС;


2.  на базе ГДЗС;


3.  в пункте связи части;

4.  в стоящем в расчете пожарном автомобиле на котором осуществляется выезд.


59. Новый «Журнал регистрации проверок №1 дыхательных аппаратов со сжатым воздухом» заводится:


1.  ежегодно;


2.  ежеквартально;


3.  ежемесячно;

4.  после заполнения всех страниц предыдущего журнала.

60. Звено ГДЗС должно оснащаться средствами освещения из расчета: 

1. один групповой фонарь на звено;


2. один групповой фонарь на звено и один индивидуальный у командира звена;

3. один групповой фонарь на звено и индивидуальные фонари у каждого газодымозащитника;

4. без группового фонаря при наличии у каждого газодымозащитника индивидуального фонаря.

61. Путевой (направляющий) трос звеном ГДЗС может не использоваться: 
1. по решению командира звена, использующего в качестве троса рукавную линию;

2. по решению командира звена, использующего в качестве троса шнур (провод) сигнально-переговорного устройства;


3.  по решению командира звена, использующего в качестве троса рукавную линию и шнур (провод) сигнально-переговорного устройства одновременно;

4. во всех перечисленных случаях.

62. В случае возникновения обрушения конструкций на входе, через который звено ГДЗС вошло в здание для выполнения поставленной задачи, постовой на посту безопасности обязан:
1.  сообщить об изменениях обстановки РТП и командиру звена, дать команду на срочное возвращение и определить момент прохода через опасный участок;

2.  сообщить об изменениях обстановки командиру звена, дать команду на срочное возвращение;

3. сообщить об изменениях обстановки РТП, сообщить командиру звена характер возникшей угрозы и определить с ним порядок совместных действий по выходу звена  другими маршрутами;

4.  сообщить об изменениях обстановки РТП и ждать его указаний.

63. При проведении разведки пожара в задымленном здании с большим количеством помещений, в которых могут оставаться люди, командир звена:

1.  посылает газодымозащитников звена для обнаружения людей в разных направлениях для большего охвата проверяемых помещений, а сам остается на месте;


2.  посылает газодымозащитников звена для обнаружения людей в разных направлениях для большего охвата проверяемых помещений, назначает место сбора, а сам проверяет ближайшие помещения;


3.  проверяет все помещения последовательно во  главе звена ГДЗС;

4.   посылает газодымозащитников звена для обнаружения людей в одном направлении, а сам для большего охвата проверяемых помещений проверяет помещения в другом. 

64. При расчете запаса воздуха необходимого для выхода звена ГДЗС из непригодной для дыхания среды, в нормальных условиях работы, к давлению необходимому для нормальной работе редуктора и легочного автомата прибавляют  величину падения давления в баллоне, затраченному при движении к месту работы, умноженному на коэффициент:   


1.  увеличивающий показания в 2 раза;


2.  увеличивающий показания в 1,5 раза;


3.  уменьшающий показания в 2 раза;

4.  уменьшающий показания в 1,5 раза.

 65. СИЗОД газодымозащитников свободных от дежурства караулов (смен) должны храниться:

1.  в оборудованных отсеках резервных автомобилей;


2.  сдаются на временное хранение на склад;


3.  в закрываемых под замки ячейках на контрольном посту ГДЗС;

4.  в бытовых помещениях в личных шкафах газодымозащитников.

66. Воздушные и кислородные баллоны СИЗОД при падении давления в них до величин не позволяющих их постановку в боевой расчет до отправки их на базу ГДЗС для наполнения хранятся на контрольном посту ГДЗС подразделения в ячейках с надписью 

1.  «неисправные»;


2.  «пустые»;


3.  «полные»;

4.  «в ремонт».

67.  Воздушные и кислородные баллоны СИЗОД около горловины должны иметь выбитую при помощи клейм информацию о проверочном (испытательном) давлении, которое должно быть выше рабочего:

1.  на 10%;


2.  на 20%;


3.  на 25%;

4.  на 50%.

68. В маркировке пожарных дымососов, например ДПЭ-10, цифрой обозначается: 

1.  производительность по воздуху в тыс. м3/ч;


2.  производительность по воздуху в м3/ч;


3.  производительность по воздуху в м3/мин;

4.  потребляемая мощность привода в кВт/ч .

69. В маркировке пожарных дымососов, например ДПМ-10, буквой «М» обозначается:

1.  мобильный тип дымососа;


2.  модифицированную модель дымососа;


3.  малогабаритную модель дымососа;

4.  механический тип привода.

70. Пожарные дымососы предназначены для:
1. удаления дыма из задымленных помещений и подачи свежего воздуха в задымленное помещения;
2. удаления дыма из задымленных помещений, подачи свежего воздуха в задымленное помещения и подачи воздушно-механической пены средней кратности;

3. удаления дыма из задымленных помещений, подачи свежего воздуха в задымленное помещения и подачи воздушно-механической пены высокой кратности;

4.  удаления дыма из задымленных помещений.
71.  Сердечно-легочная реанимация проводится в их логической последовательности:

1.  обеспечение проходимости дыхательных путей, восстановление кровообращения, проведение искусственного дыхания; 

2.  обеспечение проходимости дыхательных путей, проведение искусственного дыхания, восстановление кровообращения; 
3. восстановление кровообращения, проведение искусственного дыхания, обеспечение проходимости дыхательных путей;

4.  последовательность действий не учитывается.

72. В зависимости от глубины поражения ожоги различают по:

1.  двум степеням;


2.  трем степеням;


3.  четырем степеням;

4.  пяти степеням.

73. Тяжелое патологическое состояние, обусловленное общим перегреванием организма называется:

1.  солнечный удар;


2.  тепловой удар;


3.  патологический перегрев;

4.  температурный удар.

74. Постовой на посту безопасности может не выставляться, если:

1.  звено ГДЗС работает в помещении с низкой концентрацией дыма;


2.  звено работает в зоне загазованности на открытой местности;

3.   при необходимости большого количества личного состава при массовом спасении людей;

4. нет правильного ответа.

75. Для нормальной работы легочного автомата и редуктора ДАСВ Драгер PSS3000 необходимо учитывать остаточное давление в баллоне:

1.  10 атм.;


2.  20 атм.;


3.  30 атм.;

4.  40 атм.

76. Срабатывание звукового сигнализатора ДАСВ Драгер PSS3000 означает, что:

1.  газодымозащитник срочно должен покинуть непригодную для дыхания среду;


2.  давление в баллоне снизилось до 55±5 атм.;

3.  в СИЗОД нет давления и необходимо экстренно принять меры для самоспасения;

4.  нет правильного ответа.

77.  Звено ГДЗС может комплектоваться газодымозащитниками оснащенными СИЗОД разного типа при:

1.  недостаточном количестве личного состава;


2.  недостаточном количестве СИЗОД;


3.  массовом спасении людей;

4.  нет правильного ответа.
78.  При выходе из непригодной для дыхания среды звено ГДЗС движется в следующем порядке
1. командир звена, наименее подготовленный газодымозащитник, наиболее подготовленный газодымозащитник;

2. командир звена, наиболее подготовленный газодымозащитник, наименее подготовленный газодымозащитник;


3. наиболее подготовленный газодымозащитник, наименее подготовленный газодымозащитник, командир звена; 

4.  порядок не учитывается.

79.  При обнаружении пострадавшего от отравления продуктами горения звеном ГДЗС работающим в непригодной для дыхания среде первая медицинская помощь начинает оказываться:

1.  командиром звена непосредственно на месте обнаружения;


2.  любым газодымозащитником непосредственно на месте обнаружения;


3.  всем составом звена непосредственно на месте обнаружения;

4.  любым газодымозащитником или постовым на посту безопасности, после выноса пострадавшего из НДС.

80. При расчете параметров работы в непригодной для дыхания среде в ДАСВ средний расход воздуха без учета коэффициента сжимаемости воздуха принимается равным:


1.  30 л/мин;


2.  33 л/мин;


3.  40 л/мин;

4.  44 л/мин.
Часть Б.

Инструкция: закончить предложение

1. Комплекс работ и организационно-технических мероприятий, направленных на эффективное использование СИЗОД в исправном состоянии в процессе эксплуатации это …

Инструкция: закончить предложение

2. Сформированная на пожаре (учениях) группа газодымозащитников, объединенная поставленной боевой задачей и единым руководством, для ведения боевых действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде называется:
Инструкция: закончить предложение

3. Вид   технического  обслуживания СИЗОД, проводимого  в целях оперативной проверки исправности и правильности функционирования (действия) узлов и механизмов непосредственно перед выполнением боевой задачи по тушению пожара это ….
Инструкция: закончить предложение

4. Вид технического обслуживания,  проводимого  в установленные календарные сроки,  в полном объеме и с заданной периодичностью,  но не реже одного раза в год это …. 
Инструкция: закончить предложение

5. Комплекс работ для  поддержания  и восстановления  исправности  противогазов  и дыхательных аппаратов,   заключающийся  в  устранении незначительных  неисправностей, восстановлении  эксплуатационных  характеристик с заменой или восстановлением отдельных частей и деталей  СИЗОД,  в  проведении  полной

разборки,  замене  всех неисправных составных частей, сборке, комплексной проверке, регулировке и испытании называется ….

Инструкция: закончить предложение
6. Узел ДАСВ, предназначенный для автоматической подачи воздуха для дыхания поль​зователя и поддержания избыточ​ного давления в подмасочном прос​транстве называется …..
Инструкция: закончить предложение

7. Объем воздуха, прошедший при дыхании через легкие человека за одну минуту называется ….
Инструкция: закончить предложение

8Составная часть аппарата, предназначенная для фиксации аппарата на теле человека, состоящая, как правило, из спинки (основания), системы ремней (плечевых, поясных, концевых) с пряжками для регулировки и фиксации аппарата это ….
Инструкция: закончить предложение

9. Объем воздуха, прошедший через легкие человека за один вдох (глубина одного вдоха) это….
Инструкция: закончить предложение

10. Период, в течение которого сохраняется защитная способность аппарата при испытании на стенде-имитаторе внешнего дыхания человека и с участием испытателей-добровольцев это….

Инструкция: закончить предложение

11. Регенеративный аппарат, в котором ГДС создается за счет регенерации выдыхаемой газовой смеси путем поглощения химическим веществом из нее диоксида углерода и добавления кислорода из имеющегося в аппарате малолитражного баллона, после чего регенерированная газовая дыхательная смесь поступает на вдох это….

Инструкция: закончить предложение

12. Временный пост для осуществления контроля за работой звена ГДЗС это….

 Инструкция: закончить предложение

13. Временный пункт для обеспечения успешного и согласованного ведения боевых действий большого количества звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде на крупных (сложных) пожарах это….

Инструкция: закончить предложение

14. Изолирующие технические средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от воздействия непригодной для дыхания среды это….

Инструкция: закончить предложение

15. Работник, прошедший соответствующее обучение, годный по состоянию здоровья и аттестованный в установленном порядке и допущенный для выполнения работы в непригодной для дыхания среде с использованием СИЗОД это….
Инструкция: закончить предложение

16. Лицо, прошедшее специальное обучение и допущенное для выполнения обязанностей на посту безопасности ГДЗС приказом руководителя органа управления, подразделения это….
Инструкция: закончить предложение

17.  Специальная служба пожарной охраны, организуемая в органах управления, подразделениях, для ведения боевых действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде это….
Инструкция: закончить предложение

18. Процесс получения начальных знаний, умений и навыков, которые дают возможность личному составу выполнять задачи по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде это….
Инструкция: закончить предложение

19. Группа экзаменаторов, назначенная приказом начальника органа управления пожарной охраны для приема экзаменов у газодымозащитников и принятия решения о возможности их допуска для ведения боевых действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде это….
Инструкция: закончить предложение

20. Процесс получения необходимых знаний, учитывающих особенности ведения боевых действий в непригодной для дыхания среде это….
Часть В.

1. Задача. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление воздуха в Drager PSS-3000 составляло 295,280,290 атм. Время включения звена ГДЗС 23:20. Место работы 1-й этаж 6-ти этажного производственного здания, высота этажа 6 метров. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых), общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны, если очаг не найден. А также контрольное давление выхода и время работы звена ГДЗС у очага пожара (Т раб.), если очаг пожара обнаружен в 23:32. За время продвижения к месту работы давление воздуха снизилось соответственно до 205,205,210 атм.

2. Задача. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление воздуха в ПТС 96  составляло 290,280,290 атм. Место работы подвал 5-ти этажного типового жилого дома. Время включения звена ГДЗС 00:20. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить если очаг не найден (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых), общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны, контрольное давление выхода и время работы звена ГДЗС у очага пожара (Т раб.). За время продвижения к месту работы давление воздуха снизилось соответственно до 265,265,270 атм. Очаг пожара обнаружен в 00:24.
3. Задача. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление воздуха в Drager PSS-3000 составляло 290,280,290 атм. Время включения звена ГДЗС 12:20. Место работы подвал сложной планировки. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить, если очаг не найден (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых) общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны.
4. Задача. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление воздуха в Drager PA 90 PLUS составляло 285,280,285 атм. Время включения звена ГДЗС 07:55. Место работы 1-й этаж 20-ти этажного жилого дома. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить, если очаг не найден (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых) общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны, контрольное давление выхода и время работы звена ГДЗС у очага пожара (Т раб.). Очаг пожара был обнаружен в 08:05. За время продвижения к месту работы давление воздуха  снизилось соответственно до 230,230,225 атм.
5. Задача. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление кислорода в Урал 10 составляло 195,180,190 атм. Время включения звена ГДЗС 23:20. Место работы 1-й этаж 6-ти этажного производственного здания, высота этажа 6 метров. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых), общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны, если очаг не найден. А также контрольное давление выхода и время работы звена ГДЗС у очага пожара (Т раб.), если очаг пожара обнаружен в 23:32. За время продвижения к месту работы давление снизилось соответственно до 155,145,150 атм.

6. Задача. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление кислорода в КИП-8 составляло 190,180,190 атм. Место работы подвал 5-ти этажного типового жилого дома. Время включения звена ГДЗС 00:20. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить если очаг не найден (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых), общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны, контрольное давление выхода и время работы звена ГДЗС у очага пожара (Т раб.). За время продвижения к месту работы давление снизилось соответственно до 175,1755,180 атм. Очаг пожара обнаружен в 00:24.

7. Задача. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление кислорода в КИП-8  в составляло 195,190,195 атм. Время включения звена ГДЗС 10:50. Место работы подземная многоярусная стоянка автомобилей. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить если очаг не найден (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых) общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны, контрольное давление выхода и время работы звена ГДЗС у очага пожара (Т раб.) За время продвижения к месту работы давление снизилось соответственно до 150,145,150 атм. Очаг пожара был обнаружен в 10:59.

8. Задача. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление кислорода в КИП-8  составляло 185,180,185 атм. Время включения звена ГДЗС 07:55. Место работы 1-й этаж 20-ти этажного жилого дома. Определить значение максимального падения давления при движении звена от ПБ до конечного места работы (Рmax.пад), давления при котором необходимо выходить, если очаг не найден (Р вых), промежуток времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым и время подачи команды ((Т)(Т вых) общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Т общ.) и ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Т возвр.) из задымлённой зоны, контрольное давление выхода и время работы звена ГДЗС у очага пожара (Т раб.). Очаг пожара был обнаружен в 08:05. За время продвижения к месту работы давление  снизилось соответственно до 150,150,145 атм.

 Ключ к контрольно-измерительным материалам
Часть А.

	№

 вопроса
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ответ
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	4
	3
	1
	2
	3
	4
	3
	1

	№ вопроса
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	ответ
	3
	4
	3
	2
	1
	2
	3
	4
	3
	2
	1
	2
	3
	4
	3
	2
	3
	1
	2
	3

	№ вопроса
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

	ответ
	4
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	1
	2
	3
	4
	3
	4
	4
	1
	3
	1
	4
	3

	№ вопроса
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80

	ответ
	4
	3
	3
	2
	3
	2
	4
	1
	4
	3
	2
	3
	2
	4
	1
	2
	4
	3
	4
	3


Часть Б.

	Вариант
	№ вопроса

	1
	техническое обслуживание 

	2
	звено ГДЗС  

	3
	рабочая  проверка 

	4
	проверка N 3 

	5
	ремонт СИЗОД 

	6
	легочный автомат

	7
	легочная вентиляция

	8
	 подвесная система аппарата

	9
	дыхательный объем

	10
	время защитного действия аппарата  

	11
	аппарат дыхательный со сжатым кислородом (ДАСК)

	12
	пост безопасности

	13
	контрольно-пропускной пункт ( КПП) 

	14
	средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

( СИЗОД) 

	15
	газодымозащитник 

	16
	постовой на посту безопасности 

	17
	газодымозащитная служба (ГДЗС)  

	18
	специальное первоначальное обучение 

	19
	аттестационная комиссия 

	20
	специальная подготовка 


Часть В.

	№ вопроса
	1
	2
	3
	4

	ответ
	
	
	
	

	   № вопроса
	5
	6
	7
	8

	ответ
	
	
	
	


4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	≤ 40
	43
	30
	10
	3

	41 – 55
	56
	40
	12
	4

	56 - 70
	69
	50
	14
	5

	71 – 85
	82
	60
	16
	6

	86 – 100
	95
	70
	18
	7

	≥ 101
	108
	80
	20
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	30

	C
	30

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

