	 [image: image1.jpg]



	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


	СОГЛАСОВАНО

Зам. директора 

_____________ А.В. Арефьев

 «30» августа  2019 г.
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«30» августа  2019 г.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

	безопасности


название программы профессионального модуля

Специальность:

	20.02.04 Пожарная безопасность


Уровень подготовки: базовый

	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой

_____________ Р.Ю. Шафеев

	РАЗРАБОТАЛИ:

Преподаватели
Л.А. Арютина
 С.А. Рощин 

 Р.Ю. Шафеев
Е.А. Смирнова 
                                О.Д.   Халикова
                                   А.А.Фатихова


Уфа 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Паспорт программы профессионального модуля
	3

	
	

	2. Результаты освоения профессионального модуля
	10

	
	

	3. Структура и содержание профессионального модуля
	11

	
	

	4. Условия реализации профессионального модуля
	43

	
	

	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионально модуля
	49

	
	

	Приложение 1
	53

	
	

	
	


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

	безопасности


название профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00
Техносферная безопасность и природообустройство.
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

	Осуществление государственных мер в области

	обеспечения пожарной безопасности


указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям перечисленными в п. 1.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

2.1 Осуществлять проверки противопожарного состояния

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и

сооружений различного назначения.

2.2 Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность

зданий, сооружений, технологических установок и производств.

2.3 Проводить правоприменительную деятельность по пресечению

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации

 объектов, зданий и сооружений

 2.4 Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал

 объектов правилам пожарной безопасности
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Продвижение услуг многоканальных телекоммуникационных систем и сетей электросвязи» на основании основного общего образования. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

· проведения пожарно-технического обследования объектов;

· разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов;

· разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора;

· проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений;

· разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности;
· проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности;

· обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму;

· организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров;

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен уметь:

· применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;

· организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по пожарно-профилактическому обслуживанию охраняемого объекта;

· проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение;

· информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

· проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы;

· осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности;

· проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии;

· передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

· обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции;

· проверять исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах пожарной безопасности;

· руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории организации необходимых сил и средств;

· рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений;

· определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений;

· определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;

· осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, необходимых для защиты зданий и сооружений и технологических установок;

· осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий;

· применять меры административного воздействия к нарушителям;

· принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах;

· информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

· оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности;

· представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях;

· принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации;

· представлять интересы организации в государственных органах, в судах при рассмотрении дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые документы и давать объяснения;

· проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности;

· разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде;

· проводить инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту жительства;

· проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям в случае возникновения пожара;

· разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической работы;

· участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

· разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной пожарной охраны, совместной работы с другими противопожарными объединениями (формированиями), общественностью, а также организациями, работающими в сфере обучения мерам пожарной безопасности;

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся  должен знать:

· законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзора;

· основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций;

· организацию и функционирование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

· принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий;

· порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора);

· цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору;

· организацию деятельности объектовых подразделений пожарной охраны;

· учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по профилактике пожаров;

· методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий;

· особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования;

· характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля их состоянием;

· основы обеспечения безопасности технологических процессов;

· нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности;

· способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов;

· методики расчета путей эвакуации персонала организации;

· основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности;

· порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности, а также применения других мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности;

· порядок организации и осуществления должностными лицами органов государственного пожарного надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению нарушений требований пожарной безопасности;

· права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной безопасности;

· порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о нарушениях требований пожарной безопасности;

· порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора);

· основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

· правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и оказание медицинской помощи;

· основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды;

· принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности;

· организацию работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

· выполнения пожарно-технической экспертизы проектов и пожарно-техническое обследование действующих систем противопожарного водоснабжения объектов и населенных пунктов;

· проводить экспертизу электротехнической части проекта и ПТО электрооборудования объекта с составлением соответствующих унифицированных документов;

· проверки работоспособности установок пожар​ной автоматики.

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен уметь:

· применять на практике нормативные документы, определяющие требования к водопроводным сооружениям;
· определять требуемый и фактический напор и расход воды на пожарных кранах;

· анализировать мероприятия по обеспечению надёжности подачи воды для целей пожаротушения  и соответствие проектов требованиям нормативных документов;

· составлять документы по результатам обследования систем противопожарного водоснабжения;

· производить расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения проводов токовой нагрузке; 

· производить расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения кабелей токовой нагрузке;

·  производить выбор параметров аппаратов защиты от КЗ и перегрузок;

· проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования классу помещения;

·  проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования пожароопасной зоны по ПУЭ;

· проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования взрывоопасной зоны по ПУЭ;

· применять в практической деятельности требования руководя​щих документов по обслуживанию и эксплуатации установок пожарной автома​тики;

· производить обследование устано​вок пожарной автоматики.

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся  должен знать:

· режимы водопотребления и нормы расхода воды на производственные, хозяйственно-питьевые и пожарные нужды;
· характеристики источников водоснабжения;

· устройство, схемы и противопожарные требования к элементам внутреннего водопровода в зданиях повышенной этажности;

· методику гидравлических испытаний водопроводов;

· физическую сущность процессов, происходящих в электрических цепях, машинах и аппаратах;

· устройство и принцип действия основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем;

· пожарную опасность основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем;

· конструктивное исполнение, основные марки проводов и кабелей, область их применения;

· причины пожаров от электрического тока;

· способы и технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность электрических установок, пожарную безопасность при разрядах молний и статического электричества;

· основные требования руководящих и нормативных документов, регламентирующих меры по обеспечению пожарной безопасности электроустановок;

· основные требования руководящих и нормативных документов к молниезащите и защите от статического электричества;

·  общие принципы выбора и проектирования установок пожар​ной автоматики;

· устройство,   принцип  действия,   тактико-технические  данные установок пожарной автоматики;

· основные требования нормативных документов  по  вопросам внедрения пожарной автоматики;

· организацию надзора за действующими установками пожарной автоматики.

· давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего – 1317 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 993 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 664 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 329 часов;

учебная практика – 108 часов
производственная практика – 216 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 


Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

	Осуществление государственных мер в области обеспечения

	пожарной безопасности


в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 2.1
	Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

	ПК 2.2
	Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств.

	ПК 2.3
	Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений

	ПК 2.4
	Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности

	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

	ОК 2
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

	ОК 3
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

	ОК 4
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

	ОК 5
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

	ОК 6
	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара

	ОК 7
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий

	ОК 8
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

	ОК 9
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности


3 Структура и содержание профессионального модуля

3.1 Тематический план профессионального модуля 
	Код

профессиональных компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего часов

(макс. учебная нагрузка и практики)
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Практика 

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося
	Учебная,

часов
	Производственная

(по профилю специальности),
часов



	
	
	
	Всего,

часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,

часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),

часов
	Всего,

часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),

часов
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4
	Раздел 1.
Осуществление деятельности государственного пожарного надзора.
	285
	190
	94
	-
	95


	-
	
	

	
	Раздел 2. Осуществление пожарной профилактики.
	645
	432
	228
	-
	213 
	-
	
	

	
	Раздел 3. Использование правовых основ профессиональной деятельности.
	63
	42
	20
	-
	21 


	-
	
	

	
	Учебная практика, часов 
	
	108
	

	
	Производственная  практика, часов
	
	216

	
	Всего:
	993
	664
	342
	-
	329
	-
	108
	216


3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1.  
Осуществление деятельности государственного пожарного надзора
	
	285
	

	МДК 1.
Организация деятельности государственного пожарного надзора
	
	285
	

	
	Семестр V

	Тема 1.1   Государственный пожарный надзор в Российской Федерации


	Содержание 
	42
	

	
	1
	Роль и место Государственного пожарного надзора в системе пожарной охраны. 
	2
	2

	
	2
	Основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению государственного пожарного надзора. 
	2
	2

	
	3
	Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций.
	2
	2

	
	4
	 Нормативные документы по организации и осуществлению Государственного пожарного надзора. 
	2
	2

	
	5
	Содержание  нормативных документов по организации и осуществлению Государственного пожарного надзора и порядок использования.
	2
	2

	
	6
	 Законодательство регламентирующее организацию и осуществление государственного пожарного надзора.
	2
	2

	
	7
	Требования уставов, наставлений регламентирующих
 организацию и осуществление государственного пожарного надзора.
	2
	2

	
	8
	Требования приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзора.
	2
	2

	
	9
	Методы организации работы Государственного пожарного надзора.  
	2
	2

	
	10
	Контроль за организацией и осуществлением Государственного пожарного надзора производится в ходе инспекторских, контрольных и целевых проверок, их периодичность.
	2
	2

	
	11
	 Работа органов Государственного пожарного надзора при чрезвычайных ситуациях.  Совместная работа органов Государственного пожарного надзора с другими государственными органами (милицией, скорой помощью, и т.д.)  при чрезвычайных ситуациях.   
	2
	2

	
	Практические занятия:
	20
	

	
	1-2
	Основные понятия, установленные статьей 2 Федерального закона «О техническом регулировании», статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также  статьей 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
	
	

	
	3-4
	Правовые основы технического регулирования в области пожарной безопасности.
	
	

	
	5-6
	Техническое регулирование в области пожарной безопасности.
	
	

	
	7
	Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
	
	

	
	8
	Система предотвращения пожаров
	
	

	
	9-10
	Системы противопожарной защиты
	
	

	Самостоятельная работа при изучении раздела 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
	21
	

	Примерная тематика домашних заданий
	
	

	1.1
	1. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.10-18
2. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.19-27
3. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.41-47
4. Чтение и анализ литературы [1], Гл.3, стр.86-90
5. Чтение и анализ литературы [1], Гл.3, стр.81-85

6. Чтение и анализ литературы [1], Гл.4, стр.114-117

7. Чтение и анализ литературы [1], Гл.4, стр.117-118

8. Чтение и анализ литературы [1], Гл.3, стр.86-90

9. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.19-27

10. Чтение и анализ литературы [1], Гл.8, стр.223-225

11. Чтение и анализ литературы [1], Гл.4, стр.118-120


	
	

	Учебная практика
Виды работ:
	72
	

	1
	Вводное занятие. Ознакомление с руководством пожарной части. Инструктаж по технике безопасности.

Практика на рабочих местах.
	6
	

	2
	Структура пожарной части. Организация ГПН в подразделениях. 
	6
	

	3
	Изучение режима работы и функциональных обязанностей инструктора по противопожарной профилактике.
	6
	

	4
	Составление распоряжения о проведение плановой и внеплановой проверок объектов защиты в соответствии с планом-графиком.
	6
	

	5
	Подготовка документов по проверке квартир граждан,  частных жилых домов с печным отоплением.
	6
	

	6
	Подготовка документов по проверке ведомственного жилого дома.
	6
	

	7
	Осуществление плановой и внеплановой проверок противопожарного состояния помещения УГКР. Работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю.
	6
	

	8
	Составление документов по итогам проверок. Регистрация в журнале.
	6
	

	9
	Изучение статистики пожаров профилактируемого района.
	6
	

	10
	Изучение наблюдательных дел.
	6
	

	11
	Изучение района профилактики пожаров.
	6
	

	12
	Практика на рабочих местах. Оформление отчета.
	6
	

	Семестр VI

	Тема 1.2   Организация и проведение проверок за противопожарным состоянием объектов
	Содержание 
	44
	

	
	1
	Обследования и проверки. Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора).  
	2
	2

	
	2
	Требования  безопасности при проведении обследований объектов.
	2
	2

	
	3
	Права должностных лиц Государственной противопожарной службы при осуществлении Государственного пожарного надзора.
	2
	2

	
	4
	Обязанности и ответственность должностных лиц Государственной противопожарной службы при осуществлении Государственного пожарного надзора.
	2
	2

	
	5
	Цели, задачи, функции государственных инспекторов по пожарному надзору.
	2
	2

	
	6
	Права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору.
	2
	2

	
	7
	Учёт деятельности. 

В органах Государственного пожарного надзора ведется учет объектов контроля и результатов работы. Анализ деятельности по осуществлению Государственного пожарного надзора проводится ежеквартально в целях своевременного реагирования на изменение обстановки с пожарами. Планируемые мероприятия разрабатываются на основе результатов анализа.
	2
	2

	
	8
	Анализ деятельности. 

В органах Государственного пожарного надзора проводится анализ деятельности по осуществлению Государственного пожарного надзора. Он проводится ежеквартально в целях своевременного реагирования на изменение обстановки с пожарами. 
	2
	2

	
	9
	Планирование деятельности. 

В органах Государственного пожарного надзора проводится планирование деятельности по осуществлению Государственного пожарного надзора. Планируемые мероприятия разрабатываются на основе результатов анализа.
	2

	2

	
	10
	Взаимодействие со службами органов внутренних дел, другими правоохранительными и надзорными органами.  Совместная работа органов государственного пожарного надзора с милицией, налоговой службой, Энергонадзором. Порядок их взаимодействия.
	2
	2

	
	11
	Организация контроля над выполнением предложенных мероприятий.

Внеплановая проверка, цель, документы, оформляемые по итогам проверки.
	2
	2

	
	12
	Проведение совещания у руководителя объекта и подготовка информации по итогам проверки. Этапы проведения совещания у руководителя объекта (обсуждение сроков исполнения предложенных  мероприятий, инструктаж по правилам пожарной безопасности, составление протокола об административном правонарушении).
	2
	2

	
	Практические занятия:
	20

	

	
	11-12
	Общая методика проведения пожарно-технического обследования объектов. 
	
	

	
	13-14
	Осуществление планирования и контроля реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности.
	
	

	
	15-16
	Проведение обследования и проверки обслуживаемого объекта (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформление необходимых документов. 
	
	

	
	17-18
	Информирование органов исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий.
	
	

	
	19-20
	Разработка документов при осуществлении государственного пожарного надзора.
	
	

	Тема 1.3

Учёт пожаров
	Содержание
	16
	

	
	1
	Значения и задачи статистики пожаров.

Определения  терминов (пожар, материальный ущерб: прямой и косвенный, травмированное на пожаре лицо). Пожары, не подлежащие учету.
	2
	2

	
	2
	Учёт материального ущерба  и пострадавших.

Лица, уполномоченные осуществлять учет пожаров. Учет материального ущерба от пожаров. Регистрация и учет пострадавших.
	2
	2

	
	3
	Анализ пожаров.

Значение и основные направления анализа пожаров.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	10
	

	
	21
	Составление акта о пожаре.
	
	

	
	22-23
	Составление карточки учёта пожаров.
	
	

	
	24-25
	Работа испытательной пожарной лаборатории по исследованию причин возникновению пожаров.
	
	

	Самостоятельная работа при изучении раздела 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
	30
	

	Примерная тематика домашних заданий
	
	

	1.2
	1. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.60-62
2. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.28-31
3. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.32-40
4. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.32-40

5. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.62-67

6. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.32-40

7. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.53-59

8. Чтение и анализ литературы [1], Гл.5, стр.124-141

9. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.48-52

10. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.53-59

11. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.67-70

12. Чтение и анализ литературы [1], Гл.14, стр.118-120


	
	

	1.3
	1. Чтение и анализ литературы [1], Гл.7, стр.202-214
2. Чтение и анализ литературы [1], Гл.8, стр.223-225
3. Чтение и анализ литературы [1], Гл.7, стр.218-222
	
	

	Производственная практика
Виды работ:
	108
	

	1
	Вводное занятие (инструктаж по технике безопасности),  ознакомление с руководством ОНД. 
	6
	

	2
	Изучение режима работы и функциональных обязанностей инспектора ОНД.
	6
	

	3
	Изучение района профилактики.
	6
	

	4
	Изучение района профилактики.
	6
	

	5
	Осуществление проверок частных жилых домов, надворных построек граждан, ведомственных жилых домов.
	6
	

	6
	Осуществление проверок частных жилых домов, надворных построек граждан, ведомственных жилых домов
	6
	

	7
	Осуществление проверок частных жилых домов, надворных построек граждан, ведомственных жилых домов
	6
	

	8
	Практика на рабочих местах. Изучение наблюдательных дел на объекты защиты. Изучение теоретических вопросов согласно индивидуального задания.  (детский сад).
	6
	

	9
	Практика на рабочих местах. Изучение нормативных документов по организации и проведению Государственного пожарного надзора.
	6
	

	10
	Практика на рабочих местах. Проведение  мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. Проверка детского сада (документарная проверка). 
	6
	

	11
	По результатам проверок составление документов и их регистрация в журналах.
	6
	

	12
	Практика на рабочих местах. Проведение  мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. Проверка детского сада (выездная проверка).
	6
	

	13
	По результатам плановых проверок составление документов и их регистрация в журналах.
	6
	

	14
	Практика на рабочих местах. Работа с нормативными документами при проведении мероприятий по контролю. 
	6
	

	15
	Практика на рабочих местах. Работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю. 
	6
	

	16
	Практика на рабочих местах. Проведение  мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. Плановая проверка объекта защиты. 
	6
	

	17
	По результатам плановых проверок составление документов и их регистрация в журналах.
	6
	

	18
	Практика на рабочих местах. Оформление отчета.
	6
	

	Семестр VII

	Тема 1.4
Расследование пожаров
	Содержание
	22
	

	
	1
	Общее понятие расследования преступлений. Расследование преступлений, связанных с пожарами.
	2
	2

	
	2
	Уголовно- процессуальная деятельность Государственной противопожарной службы в стадии возбуждения уголовного дела.
	2
	2

	
	3
	Деятельность органа дознания по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно.
	2
	2

	
	4
	Деятельность органа дознания по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно.
	2
	2

	
	5
	Сущность, цели, задачи и виды пожарно- технической экспертизы, ее назначение.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	12
	

	
	26-27
	Составление документов при расследовании пожара (Осмотр места пожара и составление протокола осмотра и схемы к протоколу осмотра места пожара)
	
	

	
	28


	Составление документов при расследовании пожара (Опрос очевидцев. Объяснительная виновных лиц, объяснения свидетелей).
	
	

	
	29
	Подготовка заключения специалиста.
	
	

	
	30
	Пожарно-техническая экспертиза.
	
	

	
	31
	Экспресс-методы и специальные технические средства для

работы на месте пожара.
	
	

	Тема 1.5
Правила противопожарного режима в Российской Федерации
	Содержание 
	18
	

	
	1
	Общие требования правил противопожарного режима. Обязанности руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей по обеспечению пожарной безопасности на объектах. Противопожарный режим на объектах. Здания с круглосуточным пребыванием людей. Требования к эвакуационным путям и выходам. Содержание противопожарного водопровода. Требования  к установкам пожарной автоматики.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	16
	

	
	32-33
	Общие требования правил  противопожарного режима
	
	

	
	34
	Объекты транспорта. Объекты сельскохозяйственного производства
	
	

	
	35
	Промышленные предприятия
	
	

	
	36
	Пожароопасные работы
	
	

	
	37
	Автозаправочные комплексы и станции
	
	

	
	38
	Объекты торговли
	
	

	
	39
	Населенные пункты и здания для проживания людей
	
	

	Тема 1.6

Административная практика


	Содержание 
	22
	

	
	1
	Организация административно-правовой деятельности Государственной противопожарной службы. 
	2
	2

	
	2
	Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной безопасности
	2
	2

	
	3
	Административные взыскания за нарушение требований пожарной безопасности. 
	2
	2

	
	4
	Перечень нарушений в области пожарной безопасности, за которые предусмотрены административные взыскания, их размеры.
	2
	2

	
	5
	Порядок составления протокола за административное правонарушение.

Поводы, необходимые для начала производства дела. 
	2
	2

	
	6
	Результат рассмотрения дела. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении.
	2
	2

	
	7
	Рассмотрение дела об административном правонарушении.  Подготовка к рассмотрению дела. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. Обстоятельства, отягчающие  административную ответственность. Вынесение постановления по результатам рассмотрения дела. 
	2
	2

	
	8
	Административное приостановление деятельности. Термины и определения. Случаи, необходимые для  административного наказания в виде административного приостановления деятельности. Сроки приостановления деятельности. Временный запрет деятельности. 
	2
	2

	
	Практические занятия
	6
	

	
	40
	Принятие  мер к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах.

Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.
	
	

	
	41
	Применение мер административного воздействия к нарушителям. 
	
	

	
	42
	Составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности.
	
	

	Тема 1.7  Нормативно-техническая  работа
	Содержание 
	2
	

	
	1
	Назначение, задачи и направления нормативно-технической работы. 
	2
	2

	Тема 1.8
Общие сведения  о системе лицензирования и сертификации

	Содержание 
	14
	

	
	1
	Порядок лицензирования видов деятельности в области пожарной безопасности. Термины и определения. Порядок лицензирования отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности. Условия выдачи лицензии. Контроль за соблюдением лицензионных условий. 
	2
	2

	
	2
	Цели и правила сертификации продукции и услуг. Термины и определения. 
	2
	2

	
	3
	Основные направления совершенствования системы сертификации. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации.
	2
	2

	
	4
	Контроль за соблюдением условий лицензирования. Плановая проверка, оформление документов по ее итогам. Принятие решения о прекращении или продолжения действия лицензии.
	2
	2

	
	5
	Общие основы страхования. Термины и определения. Виды и цели страхования.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	4
	

	
	43
	Оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объектов обязательным требованиям пожарной безопасности. 
	
	

	
	44
	Представление по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведений и документов о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях.
	
	

	Тема 1.9  Противопожарная пропаганда и обучение в области  пожарной безопасности
	Содержание 
	10
	

	
	1
	Назначение, виды, методы противопожарной пропаганды. 
	2
	2

	
	2
	Устная пропаганда: организация и проведение лекций, докладов, выступлений, бесед. Печатная противопожарная пропаганда.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	    6
	

	
	45-46
	Проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности. Разработка планов работы по противопожарной пропаганде. Проведение инструкторско-методического занятия с лицами, ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту жительства. 
	
	

	
	47
	Проведение практической тренировки по отработке планов эвакуации и действий в случае возникновения пожара.
	
	

	Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).

Подготовка к  практическим работам  с использованием методических рекомендаций преподавателя.

Оформление  практических работ , отчетов и подготовка к их защите.
	44
	

	Примерная тематика домашних заданий
	
	

	1.4
	1. Изучение и конспект [2], статья 167, 168, 219, 261
2. Изучение и конспект [3], гл. 1, 2, 3, 5, 6
	
	

	1.5
	1. Изучение и конспект [4], стр. 23-25, 26-38, 57-69
2. Изучение и конспект [5], стр. 3-28
	
	

	1.6
	1. Изучение и конспект [6], гл. 1
2. Изучение и конспект [7], стр. 32-39, 63-78
3. Изучение и конспект [8], гл. 7, 9
4. Изучение и конспект [9], раздел 3
5. Изучение и конспект [10], гл. 1, 2, 3
	
	

	1.7
	1. Чтение и анализ конспекта по теме: «Назначение, задачи и направления нормативно-технической работы».
	
	

	1.8
	1. Изучение и конспект [11], гл. 2, 7
2. Изучение и конспект [12], гл. 2, 3
3. Изучение и конспект [13], стр. 50-113
	
	

	1.9
	1. Чтение и анализ конспекта по теме: «Назначение, виды, методы противопожарной пропаганды. Устная пропаганда: организация и проведение лекций, докладов, выступлений, бесед. Печатная противопожарная пропаганда».
	
	

	Учебная практика
Виды работ:
	36
	

	1
	Вводное занятие. Ознакомление с руководством пожарной части. Инструктаж по технике безопасности.

Практика на рабочих местах.
	6
	

	2
	Работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю. Изучение организации реализации основных направлений деятельности группы профилактики в подразделении. 
	6
	

	3
	Проведение мероприятий по контролю за пожарной безопасностью на объектах и составление документов.
	6
	

	4
	Знакомство с процессом дознания по делам о пожарах.
	6
	

	5
	Изучение опыта проведения противопожарной пропаганды. Написание статьи в газету на актуальную тему по пожарной безопасности.
	6
	

	6
	Подготовка и проведение радиобеседы на предприятии по мерам пожарной безопасности.
	6
	

	Производственная практика
Виды работ:
	108
	

	1
	Вводное занятие (инструктаж по технике безопасности),  ознакомление с руководством ОНД. 
	6
	

	2
	Изучение режима работы и функциональных обязанностей дознавателя ОНД.
	6
	

	3
	Изучение района профилактики.
	6
	

	4
	Практика на рабочих местах. Изучение статистики пожарам.  Ознакомление с карточками учета пожаров.  Составление карточки учета пожара. Выпуск стенгазеты по итогам анализа пожаров в районе за предыдущий период.
	6
	

	5
	Изучение дел по пожарам. Участие в процессе дознания по делам о пожарах. Составление документов при расследовании пожара. 
	6
	

	6
	Участие в расследовании пожаров. Составление документов при расследовании пожара. Подготовка заключения специалиста.  Изучение правоприменительной деятельности дознавателя ОНД.
	6
	

	7
	Практика на рабочих местах. Изучение правоприменительной деятельности инспектора ОНД. Принятие  мер к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах.

Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.
	6
	

	8
	Применение мер административного воздействия к нарушителям. Составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности
	6
	

	9
	Рассмотрение дела об административном правонарушении.  Подготовка к рассмотрению дел.
	6
	

	10
	 Контроль за соблюдением лицензионных условий.
	6
	

	11
	 Контроль за продукцией подлежащей обязательной сертификации.
	6
	

	12
	Практика на рабочих местах. Проведение противопожарной пропаганды (инструктажей).
	6
	

	13
	Практика на рабочих местах. Проведение противопожарной пропаганды (радиобеседы).
	6
	

	14
	По результатам плановых проверок составление документов и их регистрация в журналах.
	6
	

	15
	Практика на рабочих местах. Составление информации руководителю объекта защиты.
	6
	

	16
	Проведение противопожарной пропаганды (сходов граждан).
	6
	

	17
	Практика на рабочих местах. Написание статьи в газету на актуальную тему по пожарной безопасности.
	6
	

	18
	Оформление отчета.
	6
	


	Раздел 2.  Осуществление пожарной профилактики  
	
	645
	

	МДК 
Пожарная профилактика
	
	645
	

	
Семестр IV

	Тема 2.1 Водоснабжение промышленных предприятий и населённых пунктов
	Содержание 
	12
	

	
	1
	Виды насосно-рукавных систем и задачи их расчета. Насосно-рукавные системы с ручными стволами. Условия совместной ра​боты насосов и рукавных систем. Аналитический и табличный способы расчета. Последовательная работа насосов в перекачку. Параллельная работа насосов на лафетные стволы.
	2
	3

	
	2
	Значение водоснабжения в системе мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность промышленных предприятий и населенных пунк​тов. Классификация и схемы водоснабжения промышленных предприятий и населенных пунктов. Режимы водопотребления и нормы расхода воды на производственные, хозяйственно-питьевые и пожарные нужды. Свободные напоры. Нормативные документы, определяющие требования к водоснабжению.
	2
	2

	
	Практические занятия
	8
	

	
	1-2
	Использование справочников и упрощённые методы расчёта насосно-рукавных систем
	
	

	
	3-4
	Расчёт отдельных сооружений наружного противопожарного водопровода
	
	

	Тема 2.2 Водопроводные сооружения
	Содержание 
	12
	

	
	1
	Источники водоснабжения, их характеристика. Сооружения для забора воды из поверхностных и подземных водоисточников, требования СНиП к ним. Запасно-регулирующие емкости. Резервуары: назначение, устройство, оборудование, методика расчета объема
	2
	2

	
	2
	Водонапорные башни и баки, гидроколонны, пневматические установки: назначение, устройство, оборудование, методика расчета. Требования СНиП к запасно-регулирующим емкостям.
	2
	2

	
	3
	Насосные станции: назначение, виды, классификация, схемы, работа и требования СНиП к ним. Автоматизация насосных станций.
	2
	2

	
	4
	Водоводы и наружная водопроводная сеть: назначение, виды, оборудование. Требование СНиП к сетям противопожарных водопроводов и размещению оборудования на них.
	2
	2

	
	Практические занятия
	4
	

	
	5-6
	Гидравлический расчет наружной водопроводной сети
	
	

	Тема 2.3 Внутреннее противопожарное водоснабжение
	Содержание 
	8
	

	
	1
	Назначение, классификация, устройство, схемы и работа внутреннего водопровода при пожаре.

Противопожарные требования к элементам внутреннего водопровода. Нормы расхода воды на внутреннее пожаротушение.
	2
	2

	
	2
	Пожарные краны, их размещение и оборудование, требования СНиП к ним. Способы определения требуемого и фактического напора и расхода воды на пожарных кранах. Противопожарное водоснабжение зданий повышенной этажности, объектов с массовым пребыванием людей, требование СНиП к ним.
	2
	3

	
	Практические занятия
	4
	

	
	7-8
	Расчёт внутреннего противопожарного водопровода.  Расстановка пожарных кранов.
	
	

	Тема 2.4 Безводопроводное водоснабжение
	Содержание 
	10
	

	
	1
	 Область применения и водоисточники безпроводного противопожарного водоснабжения. Определение объема, количества пожарных резервуаров и водоемов, размещение их на территории населенного пункта и промышленного предприятия. 
	2
	2

	
	2
	Способы забора воды пожарной техникой. Прием водоемов в эксплуатацию. Эксплуатация водоемов и их гидравлические испытания.
	2
	3

	
	Практические занятия
	6
	

	
	9-11
	Решение задач по определению объема, количества пожарных резервуаров и водоемов
	
	

	Тема 2.5 Обследование систем противопожарного водоснабжения
	Содержание 
	6
	

	
	1
	  Методика гидравлических испытаний водопроводов.  Составление документов по результатам обследования систем противопожарного водоснабжения
	2
	2

	
	Практические занятия
	4

	

	
	12-13
	Пожарно-техническое обследование противопожарного водопровода. Составление документов по результатам обследования
	
	

	Тема 2.6 Эксплуатация и контроль исправности противопожарного водоснабжения, взаимодействие подразделений пожарной охраны со службами городского (объектового) водопровода
	Содержание 
	3
	

	
	1
	Особенности эксплуатации водопроводов. Документация, составляемая на водоисточники: справочники, планшеты, карточки. Проверка № 1 и № 2 водоснабжения. Инвентаризация водоснабжения. Взаимодействие пожарной охраны и водопроводной службы города, объекта, района. Содержание, эксплуатация пожарных гидрантов
	3
	2

	Самостоятельная работа при изучении раздела 
Изучение нормативных документов, решение  вариативных задач и упражнений по теме  «Насосно-рукавные системы», решение  вариативных задач и упражнений по теме  «Запасно-регулирующие емкости», решение  вариативных задач и упражнений по теме  «Безводопроводное водоснабжение», оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите
	25
	

	Примерная тематика домашних заданий
	
	

	2.1
	1. Чтение и анализ литературы [15] §5

2. Чтение и анализ литературы  [15] §5
	
	

	2.2
	1. Чтение и анализ литературы [14] § 2.5, 2.6
2. Чтение и анализ литературы [14] § 2.5, 2.6

3. Чтение и анализ литературы [15] § 4
4. Чтение и анализ литературы  [14] § 2.1-2.3
	
	

	2.3
	1. Чтение и анализ литературы [14] § 2.1-2.3

2. Чтение и анализ литературы [14] § 2.1-2.3
	
	

	2.4
	1. Чтение и анализ конспекта по теме «Безводопроводное водоснабжение»
2. Чтение и анализ конспекта по теме «Безводопроводное водоснабжение»
	
	

	2.5
	1.  Чтение и анализ литературы [14] § 2.1-2.3
	
	

	2.6
	1.  Чтение и анализ литературы [14] § 2.1-2.3
	
	


Семестр V
	Тема 2.7
Причины пожаров от электрического тока
	Содержание 
	2
	

	
	1
	Введение в дисциплину. Основные понятия и термины.  Причины пожаров от электрического тока.
	2
	2

	Тема 2.8
Устройство и принцип действия, пожарная опасность основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем
	Содержание 
	2
	

	
	1
	Устройство и принцип действия, пожарная опасность основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем
	2
	3

	Тема 2.9
Способы и технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность электрических установок
	Содержание 
	18
	

	
	1
	Общие сведения о «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ). Классифи​кация среды, окружающей электроустановки
	2
	2

	
	2
	Элек​трооборудование общего назначения и взрывозащищенное.
	2
	2

	
	3
	Выбор электрооборудования по условиям окружающей среды
	2
	3

	
	Практические занятия
	12
	

	
	14-15
	Методика проверки соответствия исполнения действующего электрооборудования классу помещения
	
	

	
	16-17
	Методика проверки соответствия исполнения действующего электрооборудования пожароопасной зоны по ПУЭ
	
	

	
	18-19
	Методика проверки соответствия исполнения действующего электрооборудования взрывоопасной зоны по ПУЭ
	
	

	Тема 2.10
Пожарная опасность электрических сетей

	Содержание 
	14
	

	
	1
	Электроснабжение и электрические сети. Конструктивное исполнение, основные марки проводов и кабелей, область их применения. Общие требования ПУЭ к электропроводкам кабельным линиям. Нормативные документы
	2
	3

	
	2
	Аппараты защиты электрических сетей и электроустановок. Нормативные документы
	2
	2

	
	Практические занятия
	10

	

	
	20-21
	Методика выбора электрооборудования
	
	

	
	22
	Расчет простейших электрических цепей постоянного тока
	
	

	
	23-24
	Выбор параметров аппаратов защиты от КЗ и перегрузок
	
	

	Тема 2.11
Обеспечение пожарной безопасности силовых и осветительных электроустановок
	Содержание 
	16
	

	
	1
	Основные требования Правил устройства электрооборудования и других нормативных документов. Защита силовых и осветительных сетей от коротких замыканий и перегрузок
	2
	3

	
	Практические занятия
	14
	

	
	25
	Тепловой расчет силовых сетей; изучение действующих силовых сетей на объекте
	
	

	
	26
	Тепловой расчет осветительных сетей; изучение действующих осветительных сетей на объекте
	
	

	
	27-28
	Расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения проводов токовой нагрузке
	
	

	
	29-30
	Расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения кабелей токовой нагрузке
	
	

	
	31
	Молниезащита зданий и сооружений
	
	

	Тема 2.12
Обеспечение пожарной безопасности термических электроустановок
	Содержание 
	2
	

	
	1
	Обеспечение пожарной безопасности термических электроустановок
	2
	3

	Тема 2.13
Защита зданий и со​оружений от статического и атмосферного электриче​ства
	Содержание 
	2
	

	
	1
	Защита зданий и со​оружений от статического и атмосферного электриче​ства
	2
	2

	Самостоятельная работа при изучении раздела 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
	28
	

	Примерная тематика домашних заданий
	
	

	2.7
	1. Чтение и анализ литературы [16] стр.3-4
	
	

	2.8
	1. Чтение и анализ литературы [16] стр.11-40
	
	

	2.9
	1. Чтение и анализ литературы [16] стр.41-90

2. Чтение и анализ литературы [16] стр.41-90

3. Чтение и анализ литературы [16] стр.41-90
	
	

	2.10
	1. Чтение и анализ литературы [17] стр.4-10, 93-121

2. Чтение и анализ литературы [17] стр.41-90, 93-121
	
	

	2.11
	1. Чтение и анализ литературы [18] стр.139-147
	
	

	2.12
	1. Чтение и анализ литературы [18] стр.148-163
	
	

	2.13
	1. Чтение и анализ литературы [18] стр.240-352
	
	


Семестр VI
	Тема 2.14
 Цели и задачи профилактики пожаров.
	Содержание учебного материала
	10
	

	
	1
	Общие понятия пожарной профилактики и ее задачи. Термины и определения.
	2
	3

	
	2
	Законодательство в области обеспечения пожарной безопасности, основная нормативно-техническая документация. Техническое регулирование в области  пожарной безопасности.
	2
	2

	
	3
	Общие принципы обеспечения пожарной безопасности. Цель, состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров и  противопожарной защиты.
	2
	3

	
	4
	Принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий. ПЛАС промышленного предприятия.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	2


	

	
	32
	Разработка проекта плана мероприятий УГКР по совершенствованию пожарной безопасности объекта.
	
	

	Тема 2.15 Особенности пожарной опасности инженерных систем зданий и сооружений.
	Содержание учебного материала
	14
	

	
	1
	Классификация инженерно-технических систем зданий и сооружений. Требования к их составу и характеристикам. Общие сведения о пожарной опасности инженерных систем и коммуникаций. Газоснабжение, электрические сети и водоснабжение зданий и сооружений.  
	2
	3

	
	2
	Классификация систем отопления. Пожарная опасность систем центрального и местного отопления.  Требования пожарной безопасности, предъявляемые к  системам отопления.
	2
	2

	
	3
	Классификация систем вентиляции. Пожарная опасность систем вентиляции. Аварийная и противодымная вентиляция. Требования пожарной безопасности, предъявляемые  к системам вентиляции.
	2
	3

	
	Практические занятия:
	8


	

	
	33-34
	Проверка соответствия систем отопления требованиям пожарной безопасности.
	
	

	
	35
	Проверка  соответствия систем вентиляции требованиям пожарной безопасности.
	
	

	
	36
	Проверка соответствия  инженерных систем и коммуникаций здания требованиям ПБ
	
	

	Тема 2.16  Особенности пожарной опасности объектов различного функционального назначения.
	Содержание учебного материала
	20
	

	
	1
	Пожарная опасность зданий для постоянного и временного пребывания людей.  Требования пожарной безопасности жилых зданий. 
	2
	2

	
	2
	Противопожарная защита зданий повышенной этажности.
	2
	2

	
	3
	Пожарная опасность зданий зрелищных и культурно- просветительных учреждений. Противопожарная защита зданий театров.
	2
	2

	
	4
	Пожарная опасность лечебных учреждений. 
	2
	3

	
	5
	Пожарная опасность предприятий торговли.  Требования пожарной безопасности предъявляемые к зданиям торгово-развлекательных комплексов.
	2
	2

	
	6
	Пожарная опасность образовательных учреждений.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	8
	

	
	37
	Определение соответствия противопожарных систем здания повышенной этажности нормативным требованиям. Проверка работоспособности этих систем.
	
	

	
	38-39
	Разработка мероприятий по итогам пожарно-технического обследования здания театра. Проверка работоспособности  противопожарных систем здания театра.
	
	

	
	40
	Разработка мероприятий по итогам пожарно-технического обследования здания торгового предприятия.
	
	

	Тема 2.17 Нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности.


	Содержание учебного материала
	19
	

	
	1
	Основная нормативно-техническая документация  по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности.
	2
	2

	
	2
	Способы защиты людей и имущества от опасных факторов пожара. Противопожарные преграды. Система коллективной защиты и индивидуальной защиты. Системы противодымной и противовзрывной защиты зданий и сооружений. Системы обнаружения пожаров, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Методика выбора СОУЭ.
	3
	3

	
	3
	Основные нормативные требования   по обеспеченности зданий и сооружений установками пожарной автоматики. Требования к оснащенности зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения. Методы осуществления расчетов систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий. Порядок проведения расчетов необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение на объектах и в населенных пунктах.
	2
	3

	
	Практические занятия:
	12
	

	
	41
	Выбор систем противопожарной и противовзрывной защиты здания в соответствии с требованиями норм.
	
	

	
	42-43
	Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения здания и помещения. Расчет необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение на объектах и в населенных пунктах.
	
	

	
	44
	Выбор требуемого типа СОУЭ.
	
	

	
	45-46
	Разработка инструкций по действиям администрации и обслуживающего персонала объекта при возникновении пожара.
	
	

	Тема 2.18 Методика расчета путей эвакуации персонала  Способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов, организаций.
	Содержание учебного материала
	24
	

	
	1
	Эвакуация и спасение людей при пожаре. Основные критерии определения безопасности людей при эвакуации.
	2
	2

	
	2
	Эвакуационные и аварийные пути и выходы из помещений и зданий. Организационные мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации. 
	2
	2

	
	3
	Принципы определение необходимого количества и ширины эвакуационных выходов. Принципы определение нормативно допустимой протяженности и ширины  путей эвакуации.
	2
	2

	
	4
	Методика определения времени эвакуации и времени блокирования  путей эвакуации. Время наступления опасных факторов пожара. Порядок составления планов эвакуации  и проведения тренировки по его и действиям в случае возникновения пожара.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	16
	

	
	47-48
	 Разработка организационных мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации. Проверка соответствия эвакуационных путей и выходов здания УГКР нормативным требованиям.
	
	

	
	49-50
	Расчет количества и ширины эвакуационных выходов.
	
	

	
	51-52
	Проведение расчета времени блокирования путей эвакуации.
	
	

	
	53-54
	Проведение расчета времени эвакуации.  
	
	

	Тема 2.19 Требования пожарной безопасности при проектировании поселений, городских округов и разработке генеральных планов промышленных предприятий.


	Содержание учебного материала
	18
	

	
	1
	Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений. 
	2
	2

	
	2
	Требования к объемно-планировочным решениям, обеспечивающим пожарную безопасность зданий и помещений.  Методика определения соответствия объемно-планировочных и конструктивных решений требованиям норм.
	2
	2

	
	3
	Технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и помещений. Принципы деления здания на пожарные отсеки. Основы методики проведения пожарно-технической экспертизы архитектурно-строительной части  проектов зданий.
	2
	2

	
	4
	Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов. Противопожарное нормирование при разработке генеральных планов населенных пунктов. Противопожарное нормирование при разработке генеральных планов промышленных предприятий.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	10
	

	
	55-56
	Разработка информации для администрации объекта о нарушениях противопожарных норм по содержанию подъездов к зданиям, проездов, дорог и территории, а также о техническом состоянии противопожарных систем.
	
	

	
	57-58
	Определение соответствия объемно-планировочных и конструктивных решений требованиям норм. Экспертиза строительной части проекта.
	
	

	
	59
	Экспертиза генерального плана промышленного предприятия.

	
	

	Самостоятельная работа при изучении раздела 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
	50

	

	Примерная тематика домашних заданий
	
	

	2.14
	1. Чтение и анализ литературы [20] стр.4-21
	
	

	2.15
	1. Чтение и анализ литературы [20] стр.38- 42

2. Чтение и анализ литературы [20] стр.52- 68
	
	

	2.16
	1. Чтение и анализ литературы [21] стр. 4-25
	
	

	2.17
	1. Чтение и анализ литературы [19] стр.27- 43

2. Чтение и анализ литературы [19] стр.44-54
	
	

	2.18
	1. Чтение и анализ литературы [19] стр.6-12

2. Чтение и анализ литературы [19] стр.21-32
	
	

	2.19
	1. Чтение и анализ литературы [19] стр.64-78
	
	

	Семестр VII

	Тема 2.20 

Методика анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий.


	Содержание учебного материала
	30
	

	
	1
	Основы анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий. Классификация наружных установок, помещений и зданий по взрыво-пожароопасности.  
	2
	2

	
	2
	Пожарная безопасность технологических процессов. Факторы, характеризующие взрывопожарную опасность техно​логического процесса: горючая среда, источники зажигания, условия для распространения пожара.
	2
	2

	
	3
	Методика анализа пожарной опасности технологических процессов. Необходимость анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов производств в обеспечении пожарной без​опасности объектов. Определение  пожароопасных свойств горючих материалов, обращающихся в производстве.
	2
	2

	
	4
	Общие принципы и порядок разработки противопожарных мероприятий.  Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности технологических процессов. Системы противовзрывной и противопожарной защиты техпроцессов
	2
	3

	
	5
	Пожарно-техническая экспертиза технологической части проектов промышленного предприятия. Требования, предъявляемые к проектной документации.   
	2


	2

	
	6
	  Методика экспертизы технологической части проекта, анализ сырья, готовой продукции, пожарной опасности процесса, наличие аппаратов защиты от аварийных режимов работы.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	18
	

	
	60-62
	Проведение анализа пожарной опасности технологического процесса.
	
	

	
	63-65
	Проведение экспертизы технологической части проекта.
	
	

	
	66-68
	Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности технологических процессов.
	
	

	Тема 2.21 

Основы обеспечения безопасности технологических процессов.
	Содержание учебного материала
	48
	

	
	1
	Пожарная опасность производств, связанных с добычей, транспортировкой, переработкой и хранением нефти и нефтепродуктов. 
	2
	2

	
	2
	Пожарная опасность, обеспечение безопасности  процесса бурения скважин. Способы бурения скважин: вращательное роторное, турбинное, электробурение.
	2
	2

	
	3
	Переработка нефти на нефтеперерабатывающих предприятиях. Пожарная опасность, связанная с переработкой нефти. Мероприятия по противопожарной защите на нефтеперерабатывающих предприятиях. Анализ пожарной опасности нефтеперерабатывающих установок.
	2
	2

	
	4
	Противопожарные требования при проектировании и эксплуатации складов нефтепродуктов.

Требования строительных норм при разработке резервуарных парков для хранения нефтепродуктов и складов тарного хранения. Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации складов.
	4
	3

	
	5
	Процессы нагрева горючих веществ. Назначение нагревания, оборудование для нагрева, теплоносители, хладагенты и способы нагревания горючих веществ. Пожарная опасность подогревателей, меры профилактики при различных способах нагрева.
	2
	3

	
	6
	Процессы ректификации. Назначение процесса, ректификационная колонна, принцип ее действия. Устройство и работа ректификационной установки, ее пожарная опасность, причины пожаров, пути распространения пожара и меры профилактики.
	4
	3

	
	7
	Сорбционные процессы. Назначение процесса абсорбции и адсорбции оборудования, принцип их действия. Устройство и работа сорбционных установок, их пожарная опасность, причины пожаров, пути распространения пожара и меры профилактики.
	2
	2

	
	8
	Процессы транспортирования горючих веществ на производстве. Способы транспортирования жидкостей, пожарная опасность, меры профилактики. Способы транспортирования горючих газов, пожарная опасность, меры профилактики. Способы транспортирования сыпучих твердых материалов, пожарная опасность, меры профилактики.
	2
	2

	
	9
	Технические газы, их свойства, способы получения и область их применения. Общие по​жароопасные свойства газов. Анализ пожарной опасности производств, связанных с по​лучением и применением газов.
	2
	2

	
	10
	Пожарная безопасность аварийно-ремонтных и огневых работ.
	2
	3

	
	Практические занятия:
	24
	

	
	69-71
	Проведение анализа пожарной опасности процессов бурения скважин и добычи нефти. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности.
	
	

	
	72-74
	Проведение анализа пожарной опасности процессов транспортировки и хранения сырой нефти. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности.
	
	

	
	75-76
	Определение пожарной опасности процессов  нагрева горючих веществ и ректификации.  Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности.
	
	

	
	77-78
	Определение пожарной опасности процесса абсорбции и адсорбции. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности.
	
	

	
	79-80
	Разработка инструкции по подготовке оборудования и производственного помещения к проведению ремонтных газосварочных работ.
	
	

	Тема 2.22 Особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования.
	Содержание учебного материала
	18
	

	
	1
	Основные технологические процессы и аппараты. Технологические термины и определения, классификация технологических процессов и аппаратов, технологические параметры и их влияние на взрывопожарную опасность процессов.
	2
	2

	
	2
	Химические реакторы. Назначение и классификация химических процессов. Химические реакторы, их классификация по технологическому циклу, температурному режиму и  конструктивному признаку. Производство полимерных материалов. Пожарная опасность, меры профилактики.
	2
	2

	
	3
	 Разновидности производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон. Пожароопасные свойства пылей, выделяемых в процессе производства. Мероприятия по предотвращению возникновения и распространения пожаров. Мероприятия по снижению пожарной опасности производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон. Технологические операции по производству текстильной продукции, применяемое оборудование, пожарная опасность, источники зажигания, пути распространения пожара, меры профилактики.
	4
	3

	
	4
	Процессы окраски и сушки изделий. Пожароопасные свойства лакокрасочных материалов. Способы окраски изделий. Пожарная опасность произ​водств, связанных с окраской. Способы, оборудование и принцип процесса сушки изделий. Пожарная опасность произ​водств, связанных с сушкой.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	8


	

	
	81-82
	Проведение анализа пожарной опасности производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон. Разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности.
	
	

	
	83-84
	Проведение анализа пожарной опасности процессов окраски и сушки изделий. Разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности.
	
	

	Тема 2.23 Характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля их состоянием.


	Содержание учебного материала
	36
	

	
	1
	Хранение газов. Способы хранения горючих газов: мокрые газгольдеры, сферический резервуар, цилиндрический наземный резервуар. Пожарная опасность складов газов.  Меры пожарной безопасности при хранении горючих газов.
	4
	3

	
	2
	Склады хранения нефтепродуктов. Классификация складов нефти и нефтепродуктов. Сливные и наливные устройства складов. Пожарная опасность на эстакадах для слива и налива нефтепродуктов. Меры профилактики.
	2
	2

	
	3
	Склады лесоматериалов. Пожарная опасность и противопожарные требования, предъявляемые к складам лесоматериа​лов. Способы, оборудование и принцип процесса сушки лесоматериалов. Пожарная опасность произ​водств, связанных с сушкой.
	4
	2

	
	4
	Пожарная опасность транспортных предприятий. Меры по их противопожарной защите при проектировании и эксплуатации.
	2
	3

	
	5
	Пожарная опасность объектов энергетики. Меры по их противо​пожарной защите при проектировании и эксплуатации.
	2
	3

	
	6
	Пожарная опасность объектов сельскохозяйственного производства. Противопожарные требования предъявляемые к животноводческим комплексам и к объектам приготовления и хранения кормов. 
	2
	2

	
	7
	Пожарная опасность объектов хранения и переработки урожая.  Противопожарные требования предъявляемые устройству и эксплуатации элеваторов и складов зерновых культур.
	2
	3

	
	8
	Приборы и устройства противоаварийной защиты. Газоана​лизаторы. Автоматические регуляторы. Требования к помещениям контрольно-измерительных приборов.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	16
	

	
	85-86
	Проведение анализа пожарной опасности   процесса получения и хранения газов. Разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности.
	
	

	
	87-88
	Проведение анализа пожарной опасности складов нефти, нефтепродуктов и сливо-наливных эстакад. Разработка противопожарных мероприятий.
	
	

	
	89-90
	Проведение анализа пожарной опасности процесса деревообработки. Разработка противопожарных мероприятий.
	
	

	
	91-92
	Проведение анализа пожарной опасности процесса сбора, хранения и переработки зерна. Разработка противопожарных мероприятий мельничного комбината.
	
	

	Самостоятельная работа при изучении раздела 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
	66
	

	Примерная тематика домашних заданий
	
	

	2.20
	1.  Изучение конспекта.
2. Чтение и анализ  [23] стр.53-57
3.  Изучение конспекта.
4.  Изучение конспекта.

5.  Изучение конспекта..

6.  Изучение конспекта.
	
	

	2.21
	1. Чтение и анализ  [23] гл.1, [24], гл.1,2
2. Чтение и анализ  [31] гл.1,2
3. Чтение и анализ  [22] стр. 46-50
4.  Чтение и анализ  [24], гл.1,2,5
5. Чтение и анализ  [32] гл. 2,3
6.  Чтение и анализ  [22] стр. 13-16
7. Изучение конспекта.
8. Чтение и анализ  [27] гл.3
9. Чтение и анализ  [33]  гл.2

10. Изучение конспекта.

	
	

	2.22
	1. Чтение и анализ  [26] ч. 1, гл.1
2.  Чтение и анализ  [26] ч. 2, гл.5,6
3. Чтение и анализ  [3] гл. 13

4.  Чтение и анализ  [34] гл. 1,2
	
	

	2.23

	1.  Изучение конспекта.

2. Чтение и анализ  [27] гл.1

3. Чтение и анализ  [28] гл. 4,5

4. Чтение и анализ  [27] гл. 2

5.  Изучение конспекта.

6. Чтение и анализ  [30] гл. 16

7. Чтение и анализ  [29] гл. 2,3

8. Чтение и анализ  [25] раздел 1, гл. 3
	
	


	Семестр VII

	Тема 2.24
Основные системы и приборы производственной автоматики
	Содержание 
	2
	

	
	1
	Приборы контроля параметров технологических процессов. Автоматизированные системы     управления.

	2
	2

	Тема 2.25

Основные сведения об автоматических установках пожарной сигнализации
	Содержание 
	4
	

	
	1
	Общее устройство и принцип действия технических средств сиг​нализации. 
	2
	2

	
	2
	Структурные схемы защиты объектов средствами АПС и ОПС. Классификация и основные параметры систем пожарной сигнализации. Основные принципы построения схем АПС и ОПС.
	2
	2

	Тема 2.26

Пожарные извещатели
	Содержание 
	4
	

	
	1
	Назначение, область применения, классификация и основные параметры пожарных извещателей. 
	2
	2

	
	2
	Основные информационные параметры пожара.
	2
	2

	Тема 2.27
Современные пожарные извещатели.
	Содержание 
	8
	

	
	1
	Современные автоматические и ручные пожарные извещатели, их виды, устройство, принцип действия, техническая характеристика, достоинства и недостатки, особенности применения.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	6
	

	
	93-94
	Выбор пожарных извещателей  и правила монтажа
	
	

	
	95
	Проверка работоспособности пожарных извещателей
	
	

	Тема 2.28

Технические средства сбора и обработки информации
	Содержание 
	10
	

	
	1
	Назначение, область применения, общее устройство и технические характеристики приемно-контрольных приборов. Принципы построения приёмно-контрольных приборов , их функции и показатели.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	8
	

	
	96-97
	Размещение приёмных станций.
	
	

	
	98-99
	Требования к электропитанию, линейной части установок пожарной сигнализации. 
	
	

	Тема 2.29

Пожарные приборы управления (ППУ)
	Содержание 
	2
	

	
	1
	Назначение, область применения, общее устройство и технические характеристики ППУ. Технические требования к ППУ, работающих в составе  установок пожаротушения.
	2
	2

	Тема 2.30
Принципы построения систем пожарной сигнализации
	Содержание 
	6
	

	
	1
	Принципы построения приемно-контрольных приборов с применением микропроцессоров. Понятие о системе передачи информации. Адресные системы АПС.
	2
	3

	
	Практические занятия:
	4
	

	
	100-101
	Проверка работоспособности установок АПС.
	
	

	Тема 2.31
Эксплуатация и техническое содержание установок  АПС
	Содержание 
	10
	

	
	1
	Эксплуатация и техническое содержание установок Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию устано​вок АПС и ОПС. Контроль соблюдения норм, правил и требований ПБ.
	2
	3

	
	Практические занятия:
	8
	

	
	102
	Методика проверки работоспособности установок при проведении пожарно-технического обследования объектов
	
	

	
	103-104
	Обследование установок автоматической пожарной сигнализации
	
	

	
	105
	Сдача и прием в эксплуатацию установок АПС
	
	

	Тема 2.32

Автоматические установки пожаротушения
	Содержание 
	2
	

	
	1
	Назначение, область применения и классификация установок пожаротушения. Надежность установок пожарной автоматики.

	2
	2

	Тема 2.33

Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения, их виды, устройство и принцип действия.
	Содержание 
	8
	

	
	1
	Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного по​жаротушения, их виды, устройство и принцип действия. Основное оборудование установок водяного и пенного по​жаротушения: водопитатели, контрольно-пусковые узлы, оросители, дозаторы. Устройство водяного и пенного по​жаротушения, принцип действия и эксплуата​ция.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	6
	

	
	106-107
	Гидравлический расчёт установок водяного пожаротушения
	
	

	
	108
	Гидравлический расчёт установок  пенного пожаротушения
	
	

	Тема 2.34
Установки газового пожаротушения
	Содержание
	4
	

	
	1
	Назначение, область применения и классификация установок га​зового пожаротушения. Устройство и принцип действия установок газового пожароту​шения. Устройство и принцип работы запорно-пусковых узлов   устано​вок.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	2
	

	
	109
	Расчёт установок  газового пожаротушения
	
	

	Тема 2.35
Установки порошкового  пожаротушения
	Содержание 
	8
	

	
	1
	Назначение, область применения, классификация установок порошкового пожаротушения.
	2
	2

	
	2
	Устройство и принцип действия установок порошкового пожаротушения.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	4
	

	
	110-111
	Расчёт модульных установок  
	
	

	Тема 2.36
Автоматические установки аэрозольного пожаротушения
	Содержание 
	2
	

	
	1
	Назначение, область применения, классификация, конструктивные области аэрозольных АУПТ.
	2
	2

	Тема 2.37

Системы оповещения и управления эвакуацией при пожарах
	Содержание 
	4
	

	
	1
	Средства оповещения и управления эвакуацией. Требования к ним в соответствии с техническим регламентом. 
	2
	2

	
	2
	Назначение, классификация и выбор типа системы оповещения. Автоматическая пожарная защита зданий повышенной этажности.
	2
	

	Тема 2.38
Основы
эксплуатации установок пожаротушения
	Содержание 
	6
	

	
	1
	Требования строительных норм и правил к техническому содержанию и эксплуатации установок пожаротушения. 
	2
	2

	
	2
	Структура и организация эксплуатации.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	2
	

	
	112
	Методика проверки работоспособности установок пожаротушения при проведении пожарно-технического обследования объектов
	
	

	Тема 2.39
Основы проектирования установок пожарной автоматики
	Содержание 
	8
	

	
	1
	Обоснование необходимости и выбор вида автоматической противопожарной защиты. 
	2
	2

	
	2
	Выбор нормативных параметров для проектирования пожарной автоматики. Стадии проектирования.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	4
	

	
	113-114
	Выбор  и обоснование расчетных параметров автоматических установок пожаротушения
	
	

	Самостоятельная работа при изучении раздела 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.

Оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите.
	44

	

	Примерная тематика домашних заданий
	
	

	2.24
	Чтение и анализ литературы [35] стр. 33 – 49, 167 - 184
	
	

	2.25
	Чтение и анализ литературы [35] стр. 241 - 246
	
	

	2.26
	Чтение и анализ литературы [35] стр. 247 - 251
	
	

	2.27
	Чтение и анализ литературы [35] стр. 251 - 279
	
	

	2.28
	Чтение и анализ литературы [35] стр. 288 - 298
	
	

	2.29
	Чтение и анализ литературы [35] стр. 298 - 309
	
	

	2.30
	Чтение и анализ литературы [35] стр. 310 - 320
	
	

	2.31
	Чтение и анализ литературы [35] стр. 320 - 330
	
	

	2.32
	Чтение и анализ литературы [36] стр. 5 - 25
	
	

	2.33
	Чтение и анализ литературы [36] стр. 25 - 42
	
	

	2.34
	Чтение и анализ литературы [36] стр. 92 - 112
	
	

	2.35
	Чтение и анализ литературы [36] стр. 177 - 188
	
	

	2.36
	Чтение и анализ литературы [36] стр. 195 - 221
	
	

	2.37
	Чтение и анализ литературы [36] стр. 221 - 235
	
	

	2.38
	Чтение и анализ литературы [36] стр. 269 – 291
	
	

	2.39
	Чтение и анализ литературы [36] стр. 257 - 269
	
	

	Раздел 3.  Использование правовых основ профессиональной деятельности.
	
	63
	

	МДК.  
Правовые основы профессиональной деятельности
	
	63
	

	Тема 3.1
«Законодательные акты в области  пожарной безопасности»
	Содержание учебного материала
	2
	

	
	1
	Законодательство, регулирующее отношение в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности. Права и обязанности сотрудника ГПС. Организация работы Государственного пожарного надзора
	2
	2

	Тема 3.2

«Организация и функционирование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ликвидаций»
	Содержание учебного материала
	8
	

	
	1
	Организация и функционирование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ликвидаций.
	2
	2

	
	2
	Организация деятельности Государственной противопожарной службы. Организация деятельности объектовых подразделений пожарной охраны.
	2
	2

	
	3
	Организация деятельности муниципальной пожарной охраны. Организация деятельности добровольной пожарной охраны.
	2
	2

	
	4
	Организация деятельности по обеспечению пожарной безопасности объектов. Работа с администрацией и службами объектов
	2
	2

	Тема 3.3

«Система мотивации труда. Управление рисками. Психология менеджмента»


	Содержание учебного материала
	32
	

	
	1
	Административные правонарушения. Административная ответственность. Административные наказания.
	2
	2

	
	2
	Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной безопасности
	2
	2

	
	3
	Порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности, а также применения других мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности.
	2
	2

	
	4
	Порядок организации и осуществления должностными лицами органов государственного пожарного надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению нарушений  требований пожарной безопасности.
	2
	2

	
	5
	Порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о нарушениях требований пожарной безопасности. Порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора).
	2
	2

	
	6
	Содействие руководства предприятия в установлении причин и условий возникновения пожара.  Учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по профилактике пожаров.
	2
	2

	
	Практическое занятие:
	20
	

	
	1-4
	Обжаловать административное дело на юридические лица по нарушениям правил пожарной безопасности.
	
	

	
	5-7
	Подготовить документы на возбуждение административного дела за неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно
	
	

	
	8-10
	Подготовить заключение специалиста по условиям, способствующим возникновению пожара
	
	

	Самостоятельная работа при изучении раздела Изучение нормативных документов
	21
	

	Примерная тематика домашних заданий
	
	

	3.1
	1. Чтение и анализ литературы [ 1] стр. 48-53
	
	

	3.2
	1. Чтение и анализ литературы [1] стр.10-19
2. Чтение и анализ литературы [1] стр. 10-41
3. Чтение и анализ литературы [1] стр. 10-41
4. Чтение и анализ литературы [1] стр. 10-19, [20] 223-226
	
	

	3.3
	1. Чтение и анализ литературы [37] стр. 309-321
2. Чтение и анализ литературы [1] стр. 28-41
3. Чтение и анализ литературы [37] стр. 317-321
4. Чтение и анализ литературы [1] стр. 60-71
5. Чтение и анализ литературы [1] стр. 114
6. Чтение и анализ литературы [37] стр. 73-81
	
	


4 Условия реализации профессионального модуля
4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

- профилактики пожаров;

- аварийно-спасательной и пожарной техники;
- учебного компьютерного кабинета.

Лаборатории:
- противопожарного водоснабжения;

- пожарной автоматики;

Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

- актовый зал.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методических документации;

- дидактические материалы;

- комплект учебно-методических документации;

-  макет «Адресные системы»

- макет «Пожарные извещатели»

- макет «Автоматические системы пожаротушения»

- макет резервуарного парка

- макет общественного здания 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

1. Макаркин С. В. Государственный пожарный надзор: Учебное пособие / Макаркин С.В., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 248 с. 
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / И.А. Клепицкий. — 9-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 710 с. 

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 1008 с. 

4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 88 с.

5. Правила пожарной безопасности для объектов торговли. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 31 с. 

6. Административная ответственность юридических лиц: Монография / А.Б. Панов. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.

7. Административно-процессуальная деятельность органов государственного контроля и надзора: Учебное пособие / Стахов А.И. – М.: РГУП, 2017. - 176 с.

8. Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 576 с.

9. Административное право и административная ответственность: курс лекций / Б. В. Россинский. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 352 с.

10. Административное судопроизводство: учебник / В.А. Власенко, О.П. Зиновьева, И.А. Невский [и др.]; под ред. канд. юрид. наук, доц. Е.С. Смагиной. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 483 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).

11. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). 

12. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 415 с. — (Среднее профессиональное образование). 

13. Страхование / Годин А.М., Косов М.Е., Фрумина С.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 196 с.: ISBN 978-5-394-02684-3

14. Водоснабжение : учебник / М.А. Сомов, Л.А. Квитка. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 287 с. - (Среднее профессиональное образование

15. Противопожарное водоснабжение. Насосно-рукавные системы: учебное пособие для слушателей, курсантов и студентов Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России / В.П. Малый [и др.]. - Железногорск: ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. - 131 с.
16. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 130 с.
17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 262 с.
18. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов: Учебное пособие / Шеховцов В.П., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.
19. Здания и сооружения: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 
20. Пожарная безопасность конструктивных решений проектируемых и реконструируемых зданий: Учебное пособие / Гинзберг Л.А., Барсукова П.А., - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 54 с
21. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций: учеб. пособие / И.И. Кутерьму, В.В. Загор, В.И. Жукалов. — Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2018. — 270 с. 
22. Анализ нефти и нефтепродуктов: Учебно-методическое пособие / Кирсанов Ю.Г., Шишов М.Г., Коняева Е.И.; Под ред. Белоусова О., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 88 с

23. Расчет ректификационной установки: Учебно-методическое пособие / Шайхутдинова М.К., Дерягина Н.В., Бурюкин Ф.А. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 170 с

24. Резервуары для приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов / БезбородовЮ.Н., ШрамВ.Г., КравцоваЕ.Г. и др. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 110 с.

25. Современная автоматика в системах управления технологическими процессами : учебник / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. — М. : ИНФРА-М, 2019.— 402 с

26. Теоретические основы и технология переработки пластических масс: Учебник/В.Г.Бортников - 3изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с

27. Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз. В 2 ч. Ч. 2. Оборудование для хранения, приема и выдачи нефтепродуктов на нефтебазах и АЗС/БезбородовЮ.Н., ПетровО.Н., СокольниковА.Н. и др. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 172 с

28. Деревообработка: технологии и оборудование : учеб. пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 203 с.

29. Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции : учебник / В.М. Зимняков, А.А. Курочкин, В.А. Милюткин [и др.] ; под ред. В.М. Зимнякова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 202 с

30. Технология хранения и переработки продукции растениеводства: учеб. пособие / Медведева З.М., Шипилин Н.Н., Бабарыкина С.А. - Новосиб.:Золотой колос, 2015. - 340 с

31. Направленное бурение нефтяных и газовых скважин : учебник / В.В. Нескоромных. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 347 с

32. Оборудование термических цехов : учебник / В.В. Овчинников. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. - 368 с

33. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости : учеб. пособие / А.Н. Карташевич, В.С. Товстыка, А.В. Гордеенко ; под ред. А.Н. Карташевича. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018. — 421 с

34. Процессы и аппараты химических технологий. Основные процессы и оборудование производства пигментов, суспензий и паст в лакокрасочной промышленности : учеб. пособие / Д.А. Макаренков, В.И. Назаров, В.И. Баринский; под ред. В.И. Назарова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 211 с.

35. Навацкий А.А., Бабуров В.П., Бабурин В.В. и др. Производственная и пожарная автоматика. Ч. 1. Производственная автоматика для предупреждения пожаров и взрывов. Пожарная сигнализация: Учебник / - М.: Академия ГПС МЧС России, 2017. -335с

36. Бабуров В.П., Бабурин В.В. и др. Производственная и пожарная автоматика. Ч. 2. Автоматические установки пожаротушения: Учебник / - М.: Академия ГПС МЧС России, 2017. -298с
37. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 333 с.
Дополнительные источники:

          Интернет ресурсы:

1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: [Электронный ресурс] – режим доступа:  http://www.mchs.gov.ru
2. Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности».

3. Федеральный Закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

5. «Административный регламент МЧС». Приказ МЧС РФ от 01.10. 2007 г. № 517.  Правила охраны труда в подразделениях ГПС МЧС России

6.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 2014 г. N 1100н "Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение профессионального модуля «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности» производится в соответствии с учебным планом по специальности 280703 Пожарная безопасность (базовой подготовки) и календарным графиком. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. График освоения профессионального модуля предполагает последовательное освоение МДК «Организация деятельности государственного пожарного надзора», «Пожарная профилактика», «Правовые основы профессиональной деятельности», включающих в себя как теоретическое, так и практические занятия. 
Освоению модуля предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: «Термодинамика, теплопередача и гидравлика», «Теория горения и взрыва», «Здания и сооружения», «Автоматизированные системы управления и связь». Изучение теоретического материала может проводится как в каждой группе, так и для несколько групп (при наличии несколько групп по специальности).

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление групп студентов на подгруппы, численность не более 15 человек. Лабораторные работы проводятся в специальных кабинетах и лабораториях:

· кабинет профилактики пожаров;

· лаборатория пожарной автоматики. 
В процессе освоения профессионального модуля предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения профессионального модуля выступают профессиональные компетенции, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются учебно-методические рекомендации для студентов. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные консультации, так и индивидуальные. 

При освоении профессионального модуля каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций развешен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории.

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля производится в журнале по профессиональному модулю. Наличие оценок по ПР и теории дает право на прохождение учебной практики. Успешное прохождение учебной практики допускает студента к прохождению производственной практики. В случае отсутствия оценок по ПР, УП и ПП студент не допускается до сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):   

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности» и специальности «Пожарная безопасность».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: 
   - образование высшее, специальное;

   - стаж работы не менее 3-х лет.

Мастера:


   - образование высшее, специальное;

   - стаж работы не менее 3-х лет.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 
деятельности)

	Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
	Общая методика  проведения пожарно-технического обследования объектов.

Осуществление планирования и контроля реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности.

Проведение обследования и проверки обслуживаемого объекта (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформление необходимых документов. Информирование органов исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий.

Разработка документов при осуществлении государственного пожарного надзора. Общие требования правил противопожарного режима.

Принятие  мер к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах.

Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.

Применение мер административного воздействия к нарушителям. Составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности.

Оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объектов обязательным требованиям пожарной безопасности. Представление по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведений и документов о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях.

Проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности. Разработка планов работы по противопожарной пропаганде. Проведение инструкторско-методического занятия с лицами, ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту жительства.

Проведение практической тренировки по отработке планов эвакуации и действий в случае возникновения пожара.
	Выполнение и защита практических 

работ

Экспертная оценка

Тестирование

Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля.

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

	Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств.
	Разработка проекта плана мероприятий  по совершенствованию пожарной безопасности объекта. Проведение проверки соответствия систем отопления, вентиляции, инженерных систем и коммуникаций требованиям пожарной безопасности. Разработка мероприятий по итогам пожарно-технического обследования объекта. Выбор систем противопожарной и противовзрывной защиты здания в соответствии с требованиями норм. Выполнение расчетов необходимого количества  первичных средств пожаротушения для здания и помещения. Определение требуемого типа СОУЭ. Определение требуемой системы АПС и АУП. Проведение расчетов параметров  АПС и АУП для защиты помещения.  Проведение проверки работоспособности  противопожарных систем объекта. Разработка организационных мероприятий по обеспечению безопасной эвакуации. Проведение расчета времени эвакуации людей из здания. Проведение экспертизы, строительной и технологической частей проекта и генерального плана промышленного предприятия. Проведение  анализа пожарной опасности технологического процесса. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности технологических процессов.

Проведение анализа пожарной опасности  производств и разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности.
	Выполнение и защита практических 

работ

Экспертная оценка

Тестирование

Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля.

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

	Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений
	Составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности.
Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.
Применение мер административного воздействия к нарушителям. 

	Выполнение и защита практических 

работ

Экспертная оценка

Тестирование

Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля.

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

	Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности
	Разработка инструкций по действиям администрации и обслуживающего персонала объекта при возникновении пожара. Разработка информации для администрации объекта о нарушениях противопожарных норм по содержанию подъездов к зданиям, проездов, дорог и территории, а также о техническом состоянии противопожарных систем. Разработка инструкции по подготовке оборудования и производственного помещения к проведению ремонтных газосварочных работ.
	Выполнение и защита практических 

работ

Экспертная оценка

Тестирование

Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля.

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю


Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
	Результаты 

(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
	· понимание сущности и значимости будущей профессии 
· проявление интереса к своей будущей профессии

	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы

	ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
	· Планирование деятельности 
· Определение методов решения профессиональных задач
	

	ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
	· Принятие решений в стандартных ситуациях 
· Принятие решений в нестандартных ситуациях
	

	ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
	· Поиск информации 
· Извлечение и первичная обработка информации
· Обработка информации
	

	ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
	· Применение ИКТ в профессиональной деятельности

	

	ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара
	· Работать в коллективе и  в команде, эффективно общаться коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара
	

	ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
	· Ответственность за работу подчиненных
· Ответственность за результат выполнения заданий
	

	ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	· Оценка собственного продвижения
	

	ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
	· Адаптация к частной смене профессиональной деятельности
	


Приложение 1

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
	ПК 2.1 Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения.

	Иметь практический опыт:
· проведения пожарно-технического обследования объектов;

· организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров;


	Виды работ на практике: 

· вводное занятие. Знакомство с руководством пожарной части.  Инструктаж по технике безопасности; 

· изучение режима работы, функциональных обязанностей инспектора ГПН;

· практика на рабочих местах; 

· проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов; 

· участие в расследовании пожаров;

· изучение нормативных документов по организации и проведению Государственного пожарного надзора;

· отработка практических упражнений, включенных в программу государственных экзаменов; 

· оформление отчета;

	Уметь:

· применять на практике нормативные документы, определяющие требования к водопроводным сооружениям;
· определять требуемый и фактический напор и расход воды на пожарных кранах;

· информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

· проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы;

· осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности;

· информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;
	Тематика практических занятий:

· использование справочников и упрощённые методы расчёта насосно-рукавных систем;
· изучение устройства и эксплуатации водопроводных сооружений на действующих объектах;
· расчёт отдельных сооружений наружного противопожарного водопровода;
· расчёт внутреннего противопожарного водопровода;
· решение задач по определению объема, количества пожарных резервуаров и водоемов;

· проведение пожарно-технического обследования объектов;

· осуществление планирования и контроля реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности;

· проведение обследования и проверки обслуживаемого объекта (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформление необходимых документов. Информирование органов исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

· разработка документов при осуществлении государственного пожарного надзора;

 

	Знать:

·  режимы водопотребления и нормы расхода воды на производственные, хозяйственно-питьевые и пожарные нужды;
· характеристики источников водоснабжения;

· устройство, схемы и противопожарные требования к элементам внутреннего водопровода в зданиях повышенной этажности;

· основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций;

· порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора);
	Перечень тем:

· водоснабжение промышленных предприятий и населённых пунктов;
· водопроводные сооружения;
· внутреннее противопожарное водоснабжение.

· безводопроводное водоснабжение;
· государственный пожарный надзор в Российской Федерации;
· организация и проведение проверок за противопожарным состоянием объектов;


	Самостоятельная работа студента
	Тематика самостоятельной работы:

· чтение и анализ литературы;
· изучение нормативных документов;
· решение  вариативных задач и упражнений;
· оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

	ПК 2.2 Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств.

	Иметь практический опыт:

·  разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов;

· разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора;

· проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений;


	Виды работ на практике: 

- изучение режима работы и функциональных обязанностей инструктора по противопожарной профилактике;

- работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю;

- изучение организации реализации основных направлений деятельности группы профилактики в подразделении; 

- изучение теоретических вопросов согласно индивидуального задания; 

- мероприятия по контролю за пожарной безопасностью на объектах и составление документов; - учет и регистрация профилактической работы в соответствующих журналах;

- знакомство с процессом дознания по делам о пожарах.

	Уметь:

· анализировать мероприятия по обеспечению надёжности подачи воды для целей пожаротушения  и соответствие проектов требованиям нормативных документов;

· составлять документы по результатам обследования систем противопожарного водоснабжения;

· оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности;
· принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации;

· проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности;

· разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде;

· разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической работы;

· участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

· производить расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения проводов токовой нагрузке; 

· производить расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения кабелей токовой нагрузке;

·  производить выбор параметров аппаратов защиты от КЗ и перегрузок;

· проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования классу помещения;

·  проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования пожароопасной зоны по ПУЭ;

проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования взрывоопасной зоны по ПУЭ;
· применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;

· проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы;

· обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции;

· руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории организации необходимых сил и средств;

· рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений;

· определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений;

· определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;

· проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям в случае возникновения пожара;

· проводить анализ пожарной опасности в технологических процессах и на промышленных объектах
· давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей
	Тематика практических занятий:

· пожарно-техническое обследование противопожарного водопровода. Составление документов по результатам обследования.
·  использование нормативных документов (общие требования правил противопожарного режима);

· использование нормативных документов (объекты транспорта);

· использование нормативных документов (объекты сельскохозяйственного производства);

· использование нормативных документов (промышленные предприятия); 

· использование нормативных документов (пожароопасные работы); 

·  использование нормативных документов (автозаправочные комплексы и станции);

·  использование нормативных документов (объекты торговли);

·  использование нормативных документов (населенные пункты и здания для проживания людей);
· Разработка проекта плана мероприятий УГКР по совершенствованию пожарной безопасности объекта;

· Проверка соответствия систем отопления требованиям пожарной безопасности;

· Проверка  соответствия систем вентиляции требованиям пожарной безопасности;

· Проверка соответствия  инженерных систем и коммуникаций здания требованиям ПБ

· Определение соответствия противопожарных систем здания повышенной этажности нормативным требованиям. Проверка работоспособности этих систем.

· Разработка мероприятий по итогам пожарно-технического обследования здания театра. Проверка работоспособности  противопожарных систем здания театра.

· Разработка мероприятий по итогам пожарно-технического обследования здания торгового предприятия.

· Выбор систем противопожарной и противовзрывной защиты здания в соответствии с требованиями норм.

· Расчет необходимого количества  первичных средств пожаротушения здания и помещения. Расчет необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение на объектах и в населенных пунктах.

· Выбор требуемого типа СОУЭ.

· Разработка инструкций по действиям администрации и обслуживающего персонала объекта при возникновении пожара.

· Разработка организационных мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации. Проверка соответствия эвакуационных путей и выходов здания УГКР нормативным требованиям.

· Расчет количества и ширины эвакуационных выходов.

· Проведение расчета времени блокирования путей эвакуации.

· Проведение расчета времени эвакуации.  

· Разработка информации для администрации объекта о нарушениях противопожарных норм по содержанию подъездов к зданиям, проездов, дорог и территории, а также о техническом состоянии противопожарных систем.

· Определение соответствия объемно-планировочных и конструктивных решений требованиям норм. Экспертиза строительной части проекта.

· Экспертиза генерального плана промышленного предприятия.


· Проведение анализа пожарной опасности технологического процесса.

· Проведение экспертизы технологической части проекта.

· Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности технологических процессов.

· Проведение анализа пожарной опасности процессов бурения скважин и добычи нефти. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности.

· Проведение анализа пожарной опасности процессов транспортировки и хранения сырой нефти. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности.

· Определение пожарной опасности процессов  нагрева горючих веществ и ректификации.  Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности.

· Определение пожарной опасности процесса абсорбции и адсорбции. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности.

· Разработка инструкции по подготовке оборудования и производственного помещения к проведению ремонтных газосварочных работ.

· Проведение анализа пожарной опасности производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон. Разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности.

· Проведение анализа пожарной опасности процессов окраски и сушки изделий. Разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности.

· Проведение анализа пожарной опасности   процесса получения и хранения газов. Разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности.

· Проведение анализа пожарной опасности складов нефти, нефтепродуктов и сливо-наливных эстакад. Разработка противопожарных мероприятий.

· Проведение анализа пожарной опасности процесса деревообработки. Разработка противопожарных мероприятий.

· Проведение анализа пожарной опасности процесса сбора, хранения и переработки зерна. Разработка противопожарных мероприятий мельничного комбината

	Знать:

·   методику гидравлических испытаний водопроводов;

· порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора);

· физическую сущность процессов, происходящих в электрических цепях, машинах и аппаратах;

· устройство и принцип действия основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем;

· пожарную опасность основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем;

· конструктивное исполнение, основные марки проводов и кабелей, область их применения;

· причины пожаров от электрического тока;

· способы и технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность электрических установок, пожарную безопасность при разрядах молний и статического электричества;

· основные требования руководящих и нормативных документов, регламентирующих меры по обеспечению пожарной безопасности электроустановок;

· основные требования руководящих и нормативных документов к молниезащите и защите от статического электричества;
· цели и задачи пожарной профилактики, состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты;

· 
особенности пожарной опасности инженерных и технических систем зданий и сооружений;

· 
особенности пожарной опасности объектов различного функционального назначения;

· 
нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности;

· 
 методику расчета путей эвакуации персонала,  способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов, организаций;

· 
особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства оборудования и потенциально опасных промышленных объектов
	Перечень тем:

· обследование систем противопожарного водоснабжения;
· эксплуатация и контроль исправности противопожарного водоснабжения, взаимодействие подразделений пожарной охраны со службами городского (объектового) водопровода;
· правила противопожарного режима в  Российской Федерации;

- административная практика;
- нормативно-техническая  работа;

- причины пожаров от электрического тока;

- устройство и принцип действия, пожарная опасность основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем;

-способы и технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность электрических установок;

- пожарная опасность электрических сетей; 

- обеспечение пожарной безопасности силовых и осветительных электроустановок;

-обеспечение пожарной безопасности термических электроустановок;

- защита зданий и со​оружений от статического и атмосферного электриче​ства;
· особенности пожарной опасности инженерных и технических систем зданий и сооружений;

· особенности пожарной опасности объектов различного функционального назначения,;

· 
нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности;

· 
 методику расчета путей эвакуации персонала,  способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов, организаций;

· 
особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства оборудования и потенциально опасных промышленных объектов
· цели и задачи пожарной профилактики, состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты;

	Самостоятельная работа студента
	Тематика самостоятельной работы:
· чтение и анализ литературы;
· изучение нормативных документов;
· решение  вариативных задач и упражнений;
· оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

	ПК 2.3 Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений

	Иметь практический опыт:

· проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений;
	Виды работ на практике: 

- мероприятия по контролю за пожарной безопасностью на объектах и составление документов


	Уметь:
· применять меры административного воздействия к нарушителям;

· принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах;

· оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности;

· принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации;

· информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;


	Тематика практических занятий 

- принятие  мер к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах;

- проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений;

- применение мер административного воздействия к нарушителям; 

- составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности;

- оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объектов обязательным требованиям пожарной безопасности;

- представление по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведений и документов о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях;

- проверка соответствия исполнения действующего электрооборудования классу помещения;

- проверка соответствия исполнения действующего электрооборудования пожароопасной зоны по ПУЭ;

- проверка соответствия исполнения действующего электрооборудования взрывоопасной зоны по ПУЭ;

- тепловой расчет силовых; изучение действующих силовых сетей на объекте;

- тепловой расчет осветительных сетей; изучение действующих осветительных сетей на объекте;

- расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения проводов токовой нагрузке;

- расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения кабелей токовой нагрузке;

- изучение актов (заключений) электротехнических комиссий по исследованию причастности электрического тока к возникновению пожара;

	Знать:

· законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзора;
	Перечень тем:

- общие сведения  о системе лицензирования и сертификации;

- административная практика;

	Самостоятельная работа студента
	Тематика самостоятельной работы:

· чтение и анализ литературы;
· изучение нормативных документов;
· решение  вариативных задач и упражнений;
· оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

	ПК 2.4 Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности

	Иметь практический опыт:

· разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности;
· проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности;

· обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму;

· организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров;
	Виды работ на практике: 

· изучение опыта проведения противопожарной пропаганды в подразделениях пожарной охраны РБ. Написание статьи в газету на актуальную тему по пожарной безопасности.

· подготовка и проведение радиобеседы на предприятии по мерам пожарной безопасности.

· выпуск стенгазеты по итогам анализа пожаров в районе за предыдущий период.



	Уметь:

· разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности;
· проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности;

· обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму;

· информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

· проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности;

· разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде;
	Тематика практических занятий: 

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности. Разработка планов работы по противопожарной пропаганде.

- проведение инструкторско-методического занятия с лицами, ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту жительства;

- проведение практической тренировки по отработке планов эвакуации и действий в случае возникновения пожара;

	Знать:

·  основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

· основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды;

· принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности;

· организацию работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения;
	Перечень тем:
· противопожарная пропаганда и обучение в области  пожарной безопасности

	Самостоятельная работа студента
	Тематика самостоятельной работы:

· чтение и анализ литературы;
· изучение нормативных документов;
· решение  вариативных задач и упражнений;
· оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.


PAGE  
2

