	[image: image1.jpg]



	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


	
	

	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«30» августа  2017 г.


Методические указания 

по выполнению самостоятельной работы обучающихся

по междисциплинарному курсу «Пожарно-спасательная техника и оборудование»

специальности 20.02.04 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ)
	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой

_____________ Р. Ю. Шафеев

	РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель

_____________ В. Е. Петров


Уфа 2017 г.
Рекомендации по выполнению самостоятельных работ

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, студент должен уделять внимание самостоятельной работе, в ходе которой вырабатываются привычки и навыки умственной деятельности. В это время ведётся  работа с учебниками и научной литературой, корректируются и правятся, оформляются конспекты, изучаются  первоисточники, проводится подготовка к семинарам, лабораторным занятиям, выполняются домашние задания различного рода, курсовые работы, рефераты, научные исследования и т. д.

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ созданы студентам в помощь для работы на занятиях и во внеурочное время.

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида самостоятельной работы необходимо для получения итоговой оценки по дисциплине или междисциплинарному курсу, поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу необходимо найти время для её выполнения или пересдачи.

Самостоятельная работа выполняется в соответствии с методическими указаниями по самостоятельной работе студентов всех специальностей технического и гуманитарно-экономического профиля, размещенная на WEB-сайте колледжа.

Внимание!

Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 

Перечень самостоятельных работ

	Наименование разделов, тем МДК
	Вид самостоятельной работы
	Количество 

часов на самостоятельную работу

	Тема 1. 1. Средства индивидуальной защиты пожарного.


	Чтение и анализ литературы [ДИ1] г.1 стр.16. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Составление опорных конспектов, изучение должностных инструкций. 
	5

	Тема 1.2.Спасательные устройства. Требования к ручным пожарным лестницам.
	Чтение и анализ литературы [ДИ1] г.1 Решение ситуационных производственных задач. Оформление лабораторных работ.
	6

	Тема 1.3.Инструмент для выполнения первоочередных аварийно-спасательных  работ.
	Чтение и анализ литературы [ДИ1] г.1 стр.25.  Изучение раздела « Требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике и пожарно-техническому вооружению и оборудованию» Правил по охране труда (ПОТРО-01-2002). 
Оформление лабораторных работ. 
	8

	Тема 1.4. Пожарные рукава.


	Подготовка к выполнению лабораторных работ, оформлению отчетов и подготовка к их защите. Составление опорных конспектов, изучение должностных инструкций. Решение ситуационных производственных задач. Изучение условных обозначений пожарной охраны и использование их при  составлении схем. Подготовка сообщений по изучаемым темам. Чтение и анализ литературы [ДИ3], [ДИ1] г.3.1. Оформление лабораторных работ.
	10

	Тема 1.5. Эксплуатация пожарного и рукавного оборудования для подачи огнетушащих веществ в очаг пожара.
	Чтение и анализ литературы [ДИ1] г.1 с.33 Изучить инструкцию по эксплуатации  пожарных рукавов. Оформление практических работ 
	15

	Тема 2.1. Огнетушители.


	Чтение и анализ литературы [ДИ1] г.4. Подготовка к выполнению лабораторных работ, оформлению отчетов и подготовка к их защите. Составление опорных конспектов, изучение должностных инструкций. Решение ситуационных производственных задач. Изучение условных обозначений пожарной охраны и использование их при  составлении отчёта. 
Оформление лабораторных работ. 
	12

	Тема 2.2. Оборудование пенного тушения.
	Чтение и анализ литературы [ДИ1] г.3. с.114. Изучить тему «Проверка дозирующей способности пеносмесителя в условиях пожарной части».
	10

	Тема 3.1.Изучение пожарных насосов.
	Чтение и анализ литературы [ДИ1] г.2.  Подготовка к лабораторной работе. Подготовить сообщение на  тему «Классификация  насосных систем и насосов и систем пожаротушения».
	6

	Тема 3.2. Центробежные насосы.


	Чтение и анализ литературы [ДИ1] г.2.  Подготовить сообщение на  тему «Поиск неисправностей пожарного насоса и проведение ремонта». Подготовка к лабораторной работе.
	12

	Тема 3.3.Струйные насосы.
	Чтение и анализ литературы [ДИ1] г.2.  Оформление лабораторных работ.
	10

	Тема  4.1 Пожарные мотопомпы.
	Чтение и анализ литературы [У2]. Составить сообщение на  тему «Современные переносные и прицепные мотопомпы». Оформление отчётов лабораторных работ.
	4

	Тема 4.2. Основные элементы конструкции пожарных автомобилей.
	Чтение и анализ литературы [У1].
Оформление лабораторных работ. 
	5

	Тема 4.3. Основные пожарные машины общего и целевого применения.
	Чтение и анализ литературы [У1].
Оформление лабораторных работ.
	7

	Тема 4.4. Специальные  и приспособленные пожарные автомобили.
	Чтение и анализ литературы [У1]. Оформление отчётов лабораторных работ.
	3

	Тема 5.1. Основные виды материалов, применяемых в пожарной технике.


	Чтение и анализ конспектов. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

Составление опорных конспектов, изучение должностных инструкций. 
	5

	Тема 5.2. Защита металлов от коррозии.
	Чтение и анализ конспектов. Решение ситуационных производственных задач. Оформление лабораторных работ.
	3

	Тема 5.3. Вспомогательные и эксплуатационные материалы.
	Чтение и анализ конспектов. Изучение раздела « Требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике и пожарно-техническому вооружению и оборудованию» Правил по охране труда (ПОТРО-01-2002). Оформление лабораторных работ. 
	3

	Тема 5.4. Эксплуатация  пожарных автомобилей 
	Составление опорных конспектов, изучение должностных инструкций. Решение ситуационных производственных задач. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, изучение должностных инструкций и правил охраны труда, безопасного выполнения операций лабораторных занятий, оформление лабораторных работ, отчётов и их защита. 

Решение вариативных задач  по определению расхода горюче-смазочных материалов. Чтение и анализ литературы [У1]. 
	6

	Тема 5.5. Консервация,  хранение и  списание пожарных автомобилей.
	Чтение и анализ литературы конспектов. Изучить инструкцию по эксплуатации  пожарных рукавов. Оформление лабораторных работ.
	3

	Итого
	133


Задания для выполнения внеаудиторных самостоятельных работ 

Тема 1. 1.
Средства индивидуальной защиты пожарного.
Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий)
Тема 1.2.

Спасательные устройства. Требования к ручным пожарным лестницам.


Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий). Оформление лабораторной работы.
Тема 1.3.

Инструмент для выполнения первоочередных аварийно-спасательных  работ. Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий). Оформление лабораторной работы.
Тема 1.4.

Пожарные рукава.Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий). Оформление лабораторной работы.
Тема 1.5.

Эксплуатация пожарного и рукавного оборудования для подачи огнетушащих веществ в очаг пожара. Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий). Оформление лабораторной работы.
Тема 2.1.

Огнетушители. Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий). Оформление лабораторной работы.
Тема 2.2.

Оборудование пенного тушения. Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий). Оформление лабораторной работы. Изучить тему «Проверка дозирующей способности пеносмесителя в условиях пожарной части».

Тема 3.1.

Изучение пожарных насосов. Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий). Подготовка к лабораторной работе. Оформление лабораторной работы.
Тема 3.2.

Центробежные насосы. Подготовить сообщение на  тему «Поиск неисправностей пожарного насоса и проведение ремонта». Подготовка к лабораторной работе. Оформление лабораторной работы.
Тема 3.3.

Струйные насосы. Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий). Подготовка к лабораторной работе. Оформление лабораторной работы.
Тема  4.1
Пожарные мотопомпы. Составить сообщение на  тему «Современные переносные и прицепные мотопомпы». Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий). 

Тема 4.2.
Основные элементы конструкции пожарных автомобилей. Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий). Подготовка к лабораторной работе. Оформление лабораторной работы.
Тема 4.3.
Основные пожарные машины общего и целевого применения. Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий). Оформление лабораторной работы.
Тема 4.4.

Специальные  и приспособленные пожарные автомобили. Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий). Подготовка к лабораторной работе. Оформление лабораторной работы.
Тема 5.1.
Основные виды материалов, применяемых в пожарной технике. Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий). Подготовка к лабораторной работе. Оформление лабораторной работы. Составление опорных конспектов, изучение должностных инструкций.

Тема 5.2.

Защита металлов от коррозии. Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий). Подготовка к лабораторной работе. Решение ситуационных производственных задач. Оформление лабораторных работ.
Тема 5.3.

Вспомогательные и эксплуатационные материалы. Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий). Изучение раздела « Требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике и пожарно-техническому вооружению и оборудованию» Правил по охране труда (ПОТРО-01-2002). 

Тема 5.4.

Эксплуатация  пожарных автомобилей. Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий). Составление опорных конспектов, изучение должностных инструкций. Решение ситуационных производственных задач. Изучение условных обозначений пожарной охраны и использование их при  составлении схем, отчётов и их защита. Оформление лабораторной работы. Решение вариативных задач  по определению расхода горюче-смазочных материалов.

Тема 5.5.
Консервация,  хранение и  списание пожарных автомобилей. Чтение и анализ литературы. Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии данных лекционных занятий).

Список литературы

Основные источники:

Нормативные акты:

1. Приказ №555 от 18.09.2012 "Об организации материально-технического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 2014 г. N 1100н "Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"

Учебники:

          1. Преснов А. И., Каменцев А. Я., Иванов А. Г. и др. Пожарные автомобили: Учебник водителя пожарного автомобиля. – СПб.: , 2015. – 507с.
           2. Теребнев  В. В., Ульянов Н. И., Грачев В. А. , под ред. Теребнева В. В., Соколова Я. В. Пожарная техника. Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение. – М.: Центр Пропаганды, 2015. – 328с.
Интернет-ресурсы:

1. Электронное периодическое издание «Пожарное дело». Форма доступа: http://pozhdelo.ru
2. Научно-технический журнал «Пожарная безопасность» ФГУ ВНИИПО МЧС России. Форма доступа:.http://www.pb.informost.ru
3. Электронный ресурс «Официальный сайт ООО "Завод пожарной техники "Пожавто". Форма доступа: http://www.pozhavto.ru
4. Электронный ресурс «Официальный сайт ОАО "Пожтехника". Форма доступа: http://www.pozhtechnika.ru
Дополнительные источники:

1. Безбородько М. Д. Пожарная техника. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016. – 550с.
2. Инструкция и порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. М., ВНИИПО МЧС РФ 2015 г.

3. Инструкция по эксплуатации пожарных рукавов. 

   4. Инструкции заводов-изготовителей по описанию устройства и правил эксплуатации пожарной техники.

PAGE  
4

