Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«30» августа 2017 г.


Контрольно-оценочные средства

Междисциплинарного курса

	Пожарное дело


название учебной дисциплины

Специальность:


	20.02.04 Пожарная безопасность 


(базовая подготовка)

	
	СОГЛАСОВАНО

                           Зав. кафедрой 

                    _____________ Р.Ю.Шафеев

РАЗРАБОТАНО:

                           преподаватель

                   _____________ Р.Р.Валиев



Уфа 2017 г
СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	5

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	14


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Тест предназначен для студентов 2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 56 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 10 заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 3 заданиями открытого развернутого типа. 
С целью проверки знаний и умений  изученной дисциплины  каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 20 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:
· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 8 заданий открытого типа со свободным ответом.
За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.
За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.
2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять требования руководящих документов при несении караульной службы; 

- принимать закрепленное за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, средства связи и содержать их в постоянной готовности; 

- принимать от заявителя и фиксировать информацию о пожаре; подавать сигнал «Тревога» и передавать информацию о пожаре начальнику караула;

- оформлять и вручать должностному лицу, возглавляющему караул (дежурную смену), путевые листы о выезде на пожар (чрезвычайную ситуацию) и оперативную документацию; 

- выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога»; 

- проводить предварительное и полное развертывание, прокладывать магистральные и рабочие линии; 

- выполнять обязанности соответствующих номеров расчета пожарных автомобилей; работать с различными стволами и приборами подачи огнетушащих веществ; 

- осуществлять мероприятия по приведению караула в готовность к выполнению задач по предназначению после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий; 

- выполнять требования безопасности при выполнении профессиональных задач во время несения службы, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- организационно-структурное построение пожарных подразделений, организацию и порядок их взаимодействия; 

- организацию и задачи гарнизонной и караульной службы; 

- обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во внутреннем наряде; 

- требования Устава пожарной охраны, наставлений, указаний и других руководящих документов, регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы; 

- обязанности пожарного при организации работы по сосредоточению сил и средств на пожаре; силы и средства, необходимые для выполнения задач при тушении пожаров, при локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций;

 - правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

3. Тестовые задания
Часть А
1. В каком году образована пожарная охрана России?
1) 1649 
2) 1930
3) 2002
4) 1300
2. Какой Федеральный закон регламентирует пожарную безопасность и дает определение пожарной безопасности?

1) Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 

2) Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ
3) Федеральный закон от 14 июля 1995 г. N 151-ФЗ
4) Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ
3. Когда начинается учебный год по подготовке личного состава дежурных смен в пожарной охране?

1) 5 января
2) 15 января каждого года
3) 1 сентября
4) 1 февраля
4. Когда заканчивается учебный год по подготовке личного состава дежурных смен в пожарной охране?
1) 15 декабря каждого года
2) 31 июня
3) 1 мая
4) 1 сентября
5. Какой Федеральный закон определяет задачи РСЧС?
1) Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ
2) Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
3) Федеральный закон от 14 июля 1995 г. N 151-ФЗ

4) Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ
Инструкция: …
6. Перечислите виды пожарной охраны в России:
А) государственная и частная
Б) ведомственная, частная и добровольная
В) государственная, частная, добровольная, муниципальная, ведомственная
Г) муниципальная, государственная
Инструкция: …
7. Государственная пожарная охрана делится на:
А) ведомственную и добровольную
Б) федеральную и пожарную охрану субъекта России
В) муниципальную и добровольную
Г) добровольную и федеральную
Инструкция: …
8. Назовите приказ МЧС, регламентирующий охрану труда в подразделениях пожарной охраны
1) Приказ МЧС РФ от 5 мая 2008 г. N 240
2) Приказ МЧС РФ от 31 декабря 2002 г. N 630
3) Приказ МЧС РФ от 31 марта 2011г.  N 156
4) Приказ МЧС РФ от 05 апреля 2011г.  N 167
Инструкция: …

9. Назовите приказ МЧС, регламентирующий порядок прохождения службы  в подразделениях пожарной охраны
1) Приказ МЧС РФ от 5 мая 2008 г. N 240

2) Приказ МЧС РФ от 31 декабря 2002 г. N 630
3) Приказ МЧС РФ от 31 марта 2011г.  N 156
4) Приказ МЧС РФ от 05 апреля 2011г.  N 167
Инструкция: …

10. Назовите приказ МЧС, регламентирующий порядок тушения пожаров подразделениями пожарной охраны
1) Приказ МЧС РФ от 5 мая 2008 г. N 240

2) Приказ МЧС РФ от 31 декабря 2002 г. N 630
3) Приказ МЧС РФ от 31 марта 2011г.  N 156
4) Приказ МЧС РФ от 05 апреля 2011г.  N 167
Инструкция: …

11. Назовите приказ МЧС, регламентирующий Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения АСР

1) Приказ МЧС РФ от 5 мая 2008 г. N 240

2) Приказ МЧС РФ от 31 декабря 2002 г. N 630
3) Приказ МЧС РФ от 31 марта 2011г.  N 156
4) Приказ МЧС РФ от 05 апреля 2011г.  N 167
12. В каком году образована советская пожарная охрана.

5) 1918

6) 1920
7) 1945
8) 1935
13. Записать действия в правильной последовательности (расставить в соответствии с порядком выполнения действий)

	А
	Составление расписания выезда 

	Б
	Передача в архив

	В
	Корректировка

	Г
	Сбор информации о силах и средствах

	Д
	Определение границ выезда подразделений


14. На какие группы подразделяются пожарные автомобили в зависимости от направления оперативной деятельности?
1) специальные и вспомогательные
2) вспомогательные и основные
3) вспомогательные, основные и специальные
4) основные и специальные
15. Основными способами прекращения горения веществ и материалов  являются: 
1) охлаждение зоны горения, разбавление горючего или окислителя, изоляция горючего от зоны горения или окислителя, химическое торможение реакции горения
2) охлаждение зоны горения, разбавление горючего или окислителя, изоляция горючего от зоны горения или окислителя
3) охлаждение зоны горения, разбавление горючего или окислителя
4) охлаждение зоны горения, разбавление горючего или окислителя,  химическое торможение реакции горения
16. ВС-125 это- …
1) Водосборник, модель 125
2) Водосборник, диаметр 125 мм
3) Сетка всасывающая, диаметр 125 мм 
4) Сетка всасывающая, модель 125
17. СВ -125 это- …
1) Водосборник, модель 125

2) Водосборник, диаметр 125 мм

3) Сетка всасывающая, диаметр 125 мм 

4) Сетка всасывающая, модель 125

18. Длина лестницы штурмовки
1) 410 мм

2) 380 мм

3) 390 мм 

4) 450 мм

19. Длина выдвижной трехколенной лестницы в выдвинутом состоянии
1) 10,7 м

2) 9 м

3) 11м 

4) 12 м

20. Виды пожарных рукавов по назначению
1) всасывающие, напорные, напорно-всасывающие

2) всасывающие, напорные

3) напорные, напорно-всасывающие 
4) всасывающие, напорно-всасывающие
21. Записать действия в правильной последовательности (расставить в соответствии с порядком выполнения действий)

	А
	Установка колонки на гидрант 

	Б
	Открытие вентилей колонки, забор воды

	В
	Подсоединение рукавов от колонки  к ВС-125

	Г
	Открепление пожарного оборудования

	Д
	Открытие отсеков пожарного автомобиля


22. Записать действия в правильной последовательности (расставить в соответствии с порядком выполнения действий)

	А
	Установка лестницы в окно 3 этажа 

	Б
	Снятие выдвижной лестницы с пожарного автомобиля

	В
	Страховка лестницы

	Г
	Переноска лестницы до учебной башни

	Д
	Подъем пожарного в окно 3 этажа


23. Пожарная безопасность это- …
1) состояние защищенности

2) меры по защите населения

3) состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров 
4) соблюдение норм пожарно безопасности
24. Периодичность испытания выдвижной трехколенной лестницы 
1) 1 раз в год

2) 2 раза в год

3) 4 раза в год
4) 12 раз в год
25. Периодичность испытания штурмовой лестницы лестницы 
1) 12 раз в год

2) 2 раза в год

3) 4 раза в год
4) 1 раз в год 
26. Периодичность испытания лестницы-палки

1) 4 раза в год

2) 2 раза в год

3) 1 раз в год 
4) 12 раз в год
27. Периодичность испытания рукавных задержек

1) 4 раза в год

2) 2 раза в год

3) 1 раз в год 
Г) 12 раз в год

28. Периодичность испытания пожарного карабина 
1) 12 раз в год

2) 2 раза в год

3) 4 раза в год
4) 1 раз в год 
29. Периодичность испытания пожарного пояса 
1) 12 раз в год

2) 2 раза в год

3) 4 раза в год
4) 1 раз в год 
30. Температура воздуха, которая должна быть в караульном помещении 
1) не ниже 28 С0
2) не ниже 18 С0
3) не ниже 11 С0
4) не ниже 10 С0
31. Количество газодымозащитников в звене ГДЗС 
1) 1

2) 3

3) 10

4) 6
32. Инструктаж, проводимый перед разовыми работами 
1) целевой

2) повторный

3) внеплановый

4) целевой

33. Масса груза при испытании выдвижной трехколенной лестницы 
1) 100 кг на каждое колено

2) 50 кг

3) 400 кг 
4) 500 кг
34. Масса груза при испытании штурмовой лестницы 
1) 100 кг на каждое колено

2) 80 кг на каждую тетиву

3) 200 кг
4) 300 кг
35. Масса груза при испытании лестницы палки
1) 100 кг на каждое колено

2) 120 кг
3) 200 кг
4) 300 кг
36. Под каким углом становится трехколенная выдвижная лестница при испытании
1) 900
2) 500
3) 550
4) 750
37. Под каким углом становится лестница-палка при испытании
1) 900
2) 500
3) 550
4) 750
38. На какое время нагружается  лестница-палка при испытании
1) 2 мин
2) 5мин
3) 10 мин
4) 20 мин
39. На какое время нагружается штурмовая  лестница при испытании
1) 20 мин
2) 5мин
3) 10 мин
4) 2 мин 
40. На какое время нагружается выдвижная трехколенная  лестница при испытании
5) 20 мин
6) 5мин
7) 10 мин
8) 2 мин
Часть B
Инструкция: …
1. Расход ГПС-600 по пене 600 литров в секунду. Какой расход по раствору, если кратность пены 100. 
2. Расход ГПС-2000 по пене 2000 литров в секунду. Какой расход по раствору, если кратность пены 100. 

3. Расход ГПС-2000 по пене 2000 литров в секунду. Расход по раствору 20 литров в секунду. Определить кратность пены. 

Инструкция: …
4. Расход ГПС-600 по пене 600 литров в секунду. Расход по раствору 6 литров в секунду. Определить кратность пены. 

5. Расход ГПС-600 по раствору  6 литров в секунду. Раствор пенообразователя 6-процентный. Определить состав раствора по воде и пенообразователю в литрах/сек. 

6. Расход ГПС-2000 по раствору  20 литров в секунду. Раствор пенообразователя 6-процентный. Определить состав раствора по воде и пенообразователю в литрах/сек. 

7. Расход ГПС-200 по пене 200 литров в секунду. Какой расход по раствору, если кратность пены 100. 

8. Расход ГПС-200 по пене 200 литров в секунду. Расход по раствору 2 литров в секунду. Определить кратность пены. 

9. На какое время работы достаточно запаса воды в АЦ-1,3-20 (без установки на водоисточник), если на тушение подали стволы с общим расходом 10 литров в секунду. Потерями в рукавах пренебречь.
10. На какое время работы достаточно запаса воды в АЦ-6-40 (без установки на водоисточник), если на тушение подали стволы с общим расходом 20 литров в секунду. Потерями в рукавах пренебречь.

11. На какое время работы достаточно запаса воды в АЦ-5-40 (без установки на водоисточник), если на тушение подали стволы с общим расходом 20 литров в секунду. Потерями в рукавах пренебречь.

12. На какое время работы достаточно запаса воды в АЦ-3-40 (без установки на водоисточник), если на тушение подали стволы с общим расходом 30 литров в секунду. Потерями в рукавах пренебречь.

13. На какое время работы достаточно запаса воды в АЦ-8-40 (без установки на водоисточник), если на тушение подали стволы с общим расходом 20 литров в секунду. Потерями в рукавах пренебречь.

14. На какое время работы достаточно запаса воды в АЦ-9-40 (без установки на водоисточник), если на тушение подали стволы с общим расходом 30 литров в секунду. Потерями в рукавах пренебречь.

Часть C
Инструкция: …
1. На какое время работы достаточно запаса воды в АЦ-9-40 (без установки на водоисточник), если на тушение подали стволы с общим расходом 30 литров в секунду, количество рукавов магистральной линии диаметром 77 – 5штук, рабочих рукавов диаметром 51 – 3 штуки. 

Инструкция: …
2. На какое время работы достаточно запаса воды в АЦ-3-40 (без установки на водоисточник), если на тушение подали стволы с общим расходом 10 литров в секунду, количество рукавов магистральной линии диаметром 77 – 3штук, рабочих рукавов диаметром 51 – 2 штуки. 

Инструкция: …
3. На какое время работы достаточно запаса воды в АЦ-0.5-4 (без установки на водоисточник), если на тушение подали ствол с расходом 3 литра в секунду. 

Инструкция: …
4. Какое количество воды необходимо оставить для запуска в работу схемы для забора воды с помощью Г-600, если количество рукавов диаметром 77 мм – 5 штук, количество рукавов диаметром 66 мм – 5 штук. 

4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	≤ 40
	43
	30
	10
	3

	41 – 55
	56
	40
	12
	4

	56 - 70
	69
	50
	14
	5

	71 – 85
	82
	60
	16
	6

	86 – 100
	95
	70
	18
	7

	≥ 101
	108
	80
	20
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

PAGE  
2

