
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 
_____________ Л.Р. Туктарова

«29» августа 2017 г.


Контрольно-оценочные средства
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Теория электрических цепей


название учебной дисциплины

Специальность:


	11.02.11 Сети связи и системы коммутации


(базовая подготовка)

	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой 
_____________ Г.Г. Хакимова

РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель
_____________ А.А. Левков

	


Уфа 2017 г.
СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	5

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	35 


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Тест предназначен для студентов 2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 20 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 5-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 2-мя заданиями открытого развернутого типа. 
Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 20 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:
· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 8 заданий открытого типа со свободным ответом.
За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.
За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.
2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

        -  рассчитывать электрические цепи постоянного и переменного тока;

        -  определять виды резонансов в электрических цепях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

        -  физические процессы в электрических цепях постоянного и переменного тока;

        -  физические законы электромагнитной индукции;

        -  основные элементы электрических цепей постоянного и переменного тока, линейные и нелинейные электрические цепи и их основные элементы;

        -  основные законы и методы расчета электрических цепей;

           - явление резонанса в электрических цепях.

3. Тестовые задания
Часть А
1) Как увеличить емкость плоского конденсатора

1. увеличить площадь пластин
2. уменьшить расстояние между пластинами
3. уменьшить площадь пластин
4. увеличить расстояние между пластинами
2) Как уменьшить емкость плоского конденсатора

1. увеличить площадь пластин

2. уменьшить расстояние между пластинами

3. уменьшить площадь пластин

4. увеличить расстояние между пластинами
3)Как снизить потерю напряжения в проводах

1. уменьшить силу тока в линии

2. увеличить силу тока в линии

3. сменить провода линии на провода большего сечения

4. сменить провода линии на провода меньшего сечения
4) Как повысить потерю напряжения в проводах

1. уменьшить силу тока в линии

2. увеличить силу тока в линии

3. сменить провода линии на провода большего сечения

4. сменить провода линии на провода меньшего сечения

5) Каково условие резонанса напряжений в последовательной цепи однофазного переменного тока
1. XL=Xc
2. XL<Xc
3. XL>Xc
4. UL=Uc
6) Когда последовательная цепь однофазного переменного тока имеет индуктивный характер
1. XL<Xc 

2. UL>Uc
3. XL>Xc 

4. UL<Uc
7) Когда последовательная цепь однофазного переменного тока имеет емкостной характер
1. XL<Xc 

2. UL>Uc
3. XL>Xc
4. UL<Uc
8) Как увеличить вращающий момент двигателя постоянного тока
1. уменьшить магнитный поток полюсов возбуждения
2. увеличить ток якоря 

3. уменьшить ток якоря
4. увеличить магнитный поток полюсов возбуждения
9) Установить правильную последовательность ответов на вопросы:
1. единицы измерения емкости конденсатора, 

2. единицы измерения напряжения, 

3. единицы измерения силы тока, 

4. единицы измерения сопротивления
    Ответы:1.Ф; 2.В; 3.А; 4.Ом.
    Последовательности ответов на вопросы:
1. 1;2;3;4
2. 4;3;2;1
3. 3;2;1;4
4. 2;1;4;3
10) Установить правильную последовательность ответов на вопросы:
1. формула закона Ома для участка цепи
2. формула закона Ома для всей цепи 

3. формула закона Джоуля-Ленца
4. формула электрической мощности
1. Ответы: 1. Q= I2×R×t;2. P=E×I;3. I=E/R+R0  ;4.I=U/R 
     Последовательности ответов на вопросы:

1. 4;3;2;1
2. 4;3;1;2
3. 3;2;1;4
4. 2;1;4;3
11) Установить правильную последовательность ответов на вопросы:
1. что оценивает интенсивность магнитного поля с учетом влияния среды 

2. из каких материалов делают сердечники обмоток
3. из каких материалов делают постоянные магниты
4. что оценивает влияние среды на магнитное поле
    Ответы:1.магнитотвердых;2.магнитомягких;3.абсолютная магнитная
    проницаемость;4.магнитная индукция
    Последовательности ответов на вопросы:

1. 4;3;2;1
2. 3;2;1;4
3. 4;2;1;3 

4. 2;1;4;3
12) Установить правильную последовательность ответов на вопросы:
1. как меняется электромагнитная сила при увеличении силы тока в проводе
2. каким правилом определяется направление электромагнитной силы
3. как меняется индуктированная э.д.с. при уменьшении скорости провода
4. каким правилом определяется направление индуктированной э.д.с.
    Ответы:1.уменьшается;2.правой руки;3.левой руки;4.увеличивается
    Последовательности ответов на вопросы:

1. 3;2;1;4
2. 4;3;2;1
3. 2;1;4;3 

4. 4;3;1;2
13) Установить правильную последовательность ответов на вопросы:
1. как меняется величина э.д.с. самоиндукции при увеличении числа витков обмотки 

2. когда э.д.с. самоиндукции представляет наибольшую опасность  

3. как меняется величина э.д.с. самоиндукции при уменьшении скорости изменения тока в обмотке 

4. как влияет на величину вихревых токов замена сплошного сердечника сердечником из набора листов изолированных друг от друга 

    Ответы:1.уменьшается;2.увеличивается;3.при отключении цепи;4.уменьшает
    Последовательности ответов на вопросы:

1. 2;3;1;4 

2. 4;3;2;1
3. 2;4;3;1
4. 3;1;2;4
14) Установить правильную последовательность ответов на вопросы:
1. как по фазе ток и напряжение в цепи с активным сопротивлением 

2. как по фазе ток и напряжение в цепи с индуктивностью
3. как по фазе ток и напряжение в цепи с емкостью
4. по каким значениям основных параметров рассчитывают цепи переменного тока 

    Ответы:1.действующим;2.ток опережает напряжение на 90 градусов;3.совпадают; 4.напряжение опережает ток на 90 градусов
    Последовательности ответов на вопросы:

1. 4;3;2;1
2. 3;4; 2;1
3. 2;4;3;1
4. 1;3;2;4
15) Установить правильную последовательность ответов на вопросы:
1. условие резонанса напряжений в цепи однофазного переменного тока

2. условие резонанса токов в цепи однофазного переменного тока
3. когда в цепи однофазного переменного тока получаем наибольший cos
[image: image1.wmf]j


4. когда в цепи однофазного переменного тока P=S
    Ответы:1.при резонансе;2. I1р=I2;3 Ul=Uc;4.при резонансе
    Последовательности ответов на вопросы:

1. 1;3;2;4 

2. 2;4;3;1
3. 3;2;1;4
4. 4;3;2;1
16) Установить правильную последовательность ответов на вопросы:
1. когда осуществляется соединение звездой без нулевого провода
2. при каком соединении токи линейные и фазные одинаковы
3. при каком соединении напряжения линейные и фазные одинаковы
4. по какой схеме соединяем потребители на 220В,если линейное напряжение сети 380В
    Ответы:1.звездой;2.треугольником;3.при равномерной нагрузке по фазам;4.звездой
    Последовательности ответов на вопросы:

1. 1;3;2;4
2. 2;4;3;1
3. 4;3;2;1
4. 3;1;2;4   
    17) Какой параметр оценивает работу по перемещению единичного электрического заряда в электрическом поле.
1. напряжение

2. ток

3.мощность 
4. сопротивление
    18)В каких единицах измеряется работа

1. В

2. Дж

3. А

4. Вт

19) В каких единицах измеряется напряжение
1. амперах
2. ваттах 
3.  вольтах
4.  омах
    20) От чего зависит проводимость твердого вещества
1. скорости движения электронов
2. наличия свободных электронов в веществе
3. приложенного к веществу напряжения 

4. объема вещества
21) В каких веществах имеем широкую запретную зону
1. проводниках 
2. солях
3. полупроводниках

  4. диэлектриках
22) В каких веществах нет запретной зоны
1.солях

2. полупроводниках

3.диэлектриках

4. проводниках 

 23) В каких веществах имеем широкую запретную зону

1. проводниках 

2. солях

3. полупроводниках

4. диэлектриках
24) Емкость это

  1. произведение напряжения на ток
  2.отношение величины накопленного заряда к напряжению  

  3.проделанная работа  

  4. отношение напряжения к току
  25) При последовательном соединении емкость конденсаторов…
  1. не меняется  

  2. увеличивается  

  3. уменьшается  

  4. становится 0  

  26) При параллельном соединении емкость конденсаторов…
1. не меняется  

2. увеличивается  

3. уменьшается  

4. становится 0  

27) В каких единицах измеряется емкость
1. амперах
2. ваттах
3. фарадах
4. омах
 28) Что соответствует истине: величину емкости плоского конденсатора уменьшение плоскости пластин
      1.увеличивает 
2 .уменьшает

      3. не меняет
4. делает 0
 29) Что соответствует истине: величину емкости плоского конденсатора сближение пластин
1. увеличивает

2.  уменьшает
   3. не меняет 

    4. делает 0
  30) Что соответствует истине: для увеличения общей емкости конденсаторы надо соединять
  1. последовательно
2. параллельно
  3. смешанно     
  4. никак 
 31)  Что соответствует истине: для уменьшения общей емкости конденсаторы надо соединять
1. параллельно
2. смешанно 

3. последовательно

4. никак 
 32) Для создания электрической цепи имеем провода и потребитель, чего не хватает
  1. всего достаточно
  2. конденсатора
  3. резистора
  4. источника питания

33) Что показывает сила тока

1. количество зарядов прошедших в единицу времени

2. выделившуюся теплоту

3. затраченную энергию

4. сделанную работу

34) Какое направление тока положительное
1. от- к+
2. направо
3. от+к-
4. любое
35) В каких единицах измеряется сила тока
1. ваттах
2. амперах

3.  омах
4. Вольтах
36) Что показывает отношение напряжения на участке цепи к силе тока в ней
1. ток участка цепи
2. напряжение участка цепи
3.  сопротивление участка цепи
4. мощность участка цепи
37) Уменьшим сопротивление участка цепи, как изменится сила тока при неизменном напряжении
  1. уменьшится
  2. не изменится
  3. станет 0
  4. увеличится 
38) В каких единицах измеряется сопротивление
1. омах
2. вольтах

3. ваттах

4. амперах
39)Как определить общий ток при параллельном соединении

1. никак

2. умножить токи всех участков

3. сложить токи всех ветвей

4. вычесть токи всех участков

40)Как определить общее напряжение при последовательном соединении

  1.никак
  2.сложить напряжения всех участков

  3.умножить напряжения всех участков

  4.вычесть напряжения всех участков

41) Какой параметр цепи везде одинаков при последовательном соединении участков электрической цепи
1. мощность
2.  напряжение
3. сила тока

4. сопротивление
42) Какой параметр цепи везде одинаков при параллельном соединении участков электрической цепи
1. мощность

2. сопротивление

3. сила тока
4. напряжение
43) Как изменяется общее сопротивление электрической цепи при дополнительном присоединении параллельного участка

1. уменьшается

2.  увеличивается

3.  не меняется

4. станет 0

44)Как соединять участки электрической цепи для увеличения общего сопротивления
1. параллельно
2. последовательно 

  3.   смешанно
  4.   невозможно
     45)Сопротивление чего называется внутренним

  1.  потребителя

  2.  источника питания

  3.  проводов

  4.  резистора

  46) Необходимый минимум элементов для создания электрической цепи  
  1.  потребитель, источник питания
  2.  источника питания

  3.  провода
  4. источник энергии, потребитель, соединительные провода

47)  Какая энергия сообщается единице электрического заряда в источнике питания
1. напряжение

2. кинетическая

3. Э.Д.С.

4. Потенциальная
48) Какую работу совершает единица электрического заряда при прохождении по потребителю
1. напряжение на потребителе
2. э.д.с. 

3. нагрева 

4.  потеря напряжения в источнике питания
49)Как определить мощность, расходуемую на участке, электрической цепи, при прохождении электрического тока
  1. Р=E×I
  2. P = U× I
  3.Q= I2×R×t
  4.U=I×R
50) Какую работу совершает единица электрического заряда при прохождении источника питания
1. Е

2. U0
    3. U
4. Q
51) По какому закону составляется баланс мощностей электрической цепи

1. Ампера

2. Джоуля-Ленца

    3. сохранения энергии

4. Ома

52)По какому закону определяется количество тепла выделяющегося в электрической цепи при прохождении тока

1. Ампера

2. Джоуля-Ленца

    3. сохранения энергии

4. Ома

53) Как меняется сопротивление электрического провода при уменьшении его площади поперечного сечения
1. увеличивается 
2. не меняется 

3. становится 0 

4. уменьшается

54) Сопротивление какого участка цепи меняется при дополнительном подключении сопротивления
1. внешнего
2. никакого 

3.  внутреннего
4. всей цепи
55) Как определить количество тепла, выделяющегося на участке электрической цепи при прохождении электрического тока

1. U=I×R
2. P=E×I 

3. Q = I2×R×t
4. P = U× I
56) В каких единицах измеряется мощность
1. А
2.  В
3.  Вт

4. Дж
57) В каких единицах измеряется теплота
1. А 
2.  Дж
3.  В 

4.  В
58)От чего зависит величина потери напряжения в линии электропередач                                                                                                                        

1. силы тока в линии
2.  параметров линии
3.  напряжения на линии
4.  параметров линии, материала проводов и силы тока в линии
59)Как изменяется к.п.д. линии электропередач с уменьшением потери напряжения в ней

1. увеличится

2. уменьшится

3. не изменится 

4.  станет 0

60) С увеличением силы тока линии передач электроэнергии, как изменится потеря напряжения на проводах
1. уменьшится 
2. не изменится 

3. станет 0 

4. увеличится
 61)  Как изменится потеря напряжения в линии электропередач при смене проводов на провод большего сечения

1. уменьшится

2. не изменится 

3. увеличится

4. станет 0
62) Как изменится КПД линии электропередач при увеличении ее длинны
1. увеличится

2. уменьшится

3. не изменится 

4.  станет 0

    63) Сколько проводов минимально соединяются в узле

1. 1

2. 2

3. З

4. 5 

64)  Чему равно алгебраическая сумма токов в узле
1. максимальная
2. минимальная
3. любая
4. 0
65) Как задается направление токов при составлении уравнений по законам Кирхгофа

1.  против обхода контура 

2.  по обходу контура  

3. по правилу буравчика  

    4. произвольно 

66) Сколько уравнений составляют по первому закону Кирхгофа
1. на одно меньше чем число узлов

2. сколько угодно 

3. 10 

4.  5
67) Сколько всего уравнений составляется по законам Кирхгофа
1. сколько угодно 

2.  5
3. сколько неизвестных токов

4. 10
68) Какие ЭДС берутся со знаком “–“ по второму закону Кирхгофа
1. все 
2.  противоположные обходу контура

3.  совпадающие по направлению с обходом контура
4.  меньшие по величине
   69 )Какие ЭДС берутся со знаком “+“ по второму закону Кирхгофа

1. все 
2.  противоположные обходу контура

3.  совпадающие по направлению с обходом контура

4.  меньшие по величине

70) Как выбирают направления обхода контура
1. по часовой стрелке 
2. против часовой стрелки 

3.  на север
4. Произвольно

71) Если расчет по законам Кирхгофа дал отрицательный ток, то это значит
1. неправильное направление тока

2. расчет неверен 

3. ничего не значит 

4. ток 0
72)  Как направлено магнитное поле

1. от + к - 
2. по часовой стрелке  

3. с Севера на ЮГ

4. против часовой стрелки

73)Какой параметр оценивает интенсивность магнитного поля в данной точке с учетом влияния окружающей среды

1. мощность 

2. напряжение 

3. магнитная индукция

4. ток

74) Какой параметр оценивает интенсивность магнитного поля в данной точке без учета влияния окружающей среды
1. напряжение

2.  напряженность

3.  сила тока

4.  Мощность

75)Что является силовой характеристикой магнитного поля

1. напряжение

2.  напряженность

3.  сила тока

4.  Мощность

76) Единицы измерения напряженности магнитного поля 

1. A/м
2. Вб 

3. Тл
4. Гн
77) Единицы измерения магнитной индукции поля

1. Вб 
2. А/м 

3. Тл

4. Гн

78) Что оценивает влияние окружающей среды на магнитное поле

1. Ф 
2. Н 

3. В

4. µа

79)Как рассчитывается магнитный поток 
1. Ф=βхSхsinα

2. I = ∑H хl
3. В= µа×Н
4. Н=I/L
80) Единицы измерения магнитного потока
1. Гн 
2. А/м 

3.  Вб

4. Тл
81) Единицы измерения магнитного напряжения
1. Гн 
2. Вб 

3. Тл 

4. А

 82) Формула намагничивающей силы
1. Fм=H1×l1+H2×l2+….  

2. I=U×R  

3. P=I×U 

4. S= I×U
 83) Формула закона полного тока
1. I = ∑H хl
2. Ф=βхSхsinα
3. В= µа×Н
4. Н=I/L
84) От чего зависит формула величины магнитного поля около провода с током
  1. силы тока  

  2. от соотношения l и  r
  3. от соотношения D и l  

  4. напряжения

85) От чего зависит формула величины магнитного поля внутри цилиндрической катушки с током
1. силы тока  

2. температуры  

3. от соотношения D и l  

4. напряжения

       86) Как взаимодействуют провода с противоположно направленными токами
  1. притягиваются 

  2. никак

  3. отталкиваются 

  4.  слабо
      87) Как взаимодействуют провода с одинаково направленными токами
         1. притягиваются 

  2. никак

  3. отталкиваются 

  4.  слабо
  88) Как влияет на силу взаимодействия параллельных проводов с током уменьшение расстояния между ними

       1. уменьшает
  2. никак

  3. увеличивает

  4.  слабо
  89)Вещества обладающие высокой магнитной проницаемостью
     1.  ферромагнитные 

  2. парамагнитные  

  3. диамагнитные  

  4. изоляторы  
90) Какие материалы имеют переменную µа
1.  проводники 

2. ферромагнитные  

3. диэлектрики 

     4. полупроводник

91)  Как называется магнитная индукция ферромагнитного материала имеющаяся в нем после удаления его из внешнего магнитного поля 
1.  коэрцитивная сила
2. максимальная  

3. остаточная

4. минимальная

 92)Как называется напряженность внешнего магнитного поля при которой магнитная индукция в ферромагнитном материале 0

1.  коэрцитивная сила

2. максимальная  

3. остаточная

4. минимальная
93) За счет чего внесение ферромагнитного материала в магнитное поле увеличивает его

     1.  за счет движения
2. за счет магнитного поля земли
3. не увеличивает
4. за счет поворота доменов 

 94) Из каких веществ изготавливают сердечники трансформаторов, генераторов, двигателей
    1. магнитомягких  

  2. проводников 

  3. изоляторов 

  4. магнитотвердых  
 95) Из каких веществ изготавливают постоянные магниты

    1. магнитомягких  

  2. проводников 

  3. изоляторов 

  4. магнитотвердых  

     96) Чему пропорциональна площадь петли гистерезиса
     1.  затратам энергии на перемагничивание 

2.  мощности цепи 

3.  нагреву цепи 

4.  совершенной в цепи работе
97) Что необходимо для получения э.д.с. электромагнитной индукции в проводе

1. пропустить ток  

2. ничего
3. пересечение магнитного поля

4. изменение магнитного поля

98) На чем базируется принцип действия двигателя

1. на получении электромагнитной силы  

2. на перемагничивании веществ
3. на законе полного тока
4. на законе электромагнитной индукции

99) На чем базируется принцип действия генератора

1. на получении электромагнитной силы  

2. на перемагничивании веществ
3. на законе полного тока
4. на законе электромагнитной индукции

100) Формула потокосцепления

1. Ф=βхSхsinα
2. I = ∑H хl
3. В= µа×Н

4.   = w×Ф
101) Что необходимо для получения э.д.с. электромагнитной индукции в контуре
  1. пропустить ток  

2. ничего
3. пересечение магнитного поля

4. изменение магнитного поля

102) От чего зависит величина э.д.с. самоиндукции

  1. силы тока  

  2. величины индуктивности и скорости изменения тока

  3. величины магнитного поля

  4. напряжения

103)Явление возникновения э.д.с. в обмотке при изменении тока в этой же обмотки называется

1. взаимоиндукцией
2. индукцией  

3. перемагничиванием
4. самоиндукцией
104) Единицы измерения индуктивности

1. Гн 
2. А/м 

3.  Вб

4. Тл

105) Когда э.д.с. самоиндукции особенно опасна

1. всегда

2. в момент выключения цепи

3. в момент включения цепи
4. при рабочей нагрузке

106) Принцип действия электродвигателя зависит от

1. получения электромагнитной силы  

2. перемагничивания веществ

3. закона полного тока

4. закона электромагнитной индукции

107) На чем базируется принцип действия генератора

1. на получении электромагнитной силы  
2. на перемагничивании веществ
3. на законе полного тока
4. на законе электромагнитной индукции
108) Что необходимо для получения э.д.с. электромагнитной индукции в контуре
       1. изменение размеров контура
2. изменение магнитного поля действующего на контур

3. изменение скорости движения контура

4.  ничего

  109) Когда э.д.с. электромагнитной индукции в проводе двигающемся в магнитном поле будет 0

       1. всегда 

 2.если ά =0 

 3. при очень высокой скорости 

 4.  при очень низкой температуре
  110) За счет чего снижают потери от вихревых токов
    1. уменьшают ток 

2. уменьшают мощность 

3. материал сердечника электротехническая сталь, сам сердечник из набора пластин электрически изолированных друг от друга  

4. снижают напряжение 

      111) Какие цепи называются нелинейными
      1. состоящие только из нелинейных элементов 

2.  все цепи

3. содержащие хотя бы один нелинейный элемент 

4. состоящие из полупроводниковых приборов

      112) Какой элемент цепи называется нелинейным   

        1. полупроводниковый

         2. любой


         3. резистор

     4. имеющий нелинейную вольт-амперную характеристику

      113) Какой элемент цепи называется линейным 
     1. полупроводниковый

     2. любой

     3. резистор
     4. с линейной ВАХ

    114) Какие цепи называются линейными

    1. состоящие только из линейных элементов 

  2.  все цепи

  3. содержащие хотя бы один нелинейный элемент 

  4. состоящие из полупроводниковых приборов
115)Как по фазе ток и напряжение в цепи с активным сопротивлением
         1.  в противофазе 

2. напряжение опережает ток  

3. совпадают 

4. ток опережает напряжение

116)  Как влияет на величину активного сопротивления увеличение частоты тока в цепи         
1. уменьшится 

2. не меняется  

3. увеличится  

4. станет 0 
     117)   Что показывает активная мощность

1. ничего
2. затраты на нагрев
3. среднюю за период мощность  

4. наибольшую за период мощность
 118)  Как по фазе ток и напряжение в цепи с индуктивностью
         1.  ток опережает напряжение

2. совпадают  

3. в противофазе 

4. напряжение опережает ток

      119)  Как изменится реактивное сопротивление индуктивности при повышении  частоты тока в цепи      

        1. уменьшится 

2. не изменится  

3. увеличится  

4. станет 0 
 120) Как изменится реактивное сопротивление индуктивности при снижении частоты тока в цепи

        1.   увеличится

2.  станет 0 

3.  уменьшится  

    4.  не изменится 

 121)Как по фазе ток и напряжение в цепи с емкостью
      1. в противофазе  

2. совпадают  

3. напряжение опережает ток  

 4. ток опережает напряжение

      122) Как изменится реактивное сопротивление конденсатора при повышении частоты тока в цепи      

          1. уменьшится 

2. не изменится  

3. увеличится  

4. станет 0 
 123)Как изменится реактивное сопротивление конденсатора при снижении частоты тока в цепи
         1.  уменьшится 

2. не изменится  

3. увеличится  

4. станет 0  

    124)  Что показывает реактивная мощность

1. ничего
2. затраты на нагрев
3. среднюю за период мощность  

4. наибольшую за период мощность

     125)  Какова мощность на реактивном участке цепи потребляемая в среднем за     период  

         1. очень большая   

2.  очень маленькая 

3. 0  

4. средней величины

126)  В каких единицах измеряется реактивная мощность

         1.  вар

2. ВА 

3. Вт

4. Дж  

127)При каком соединении элементов возможен резонанс напряжений

         1. параллельном

2. любом

3.последовательном   

4. смешанном
   128)Условие резонанса напряжений в неразветвленной цепи однофазного переменного тока     
         1. Ul=Uc 

2. I1р˃I2  

3. I1р˂I2    

4. I1р=I2  

  129)Чем выгоден резонанс токов в неразветвленной цепи однофазного переменного тока
         1.  малый нагрев 

2. снижение напряжения, повышение cos
[image: image2.wmf]j

  

3. высокий cos
[image: image3.wmf]j

;низкий потребляемый ток
4. снижение сопротивления обмотки  

 130) Какой характер примет неразветвленная цепь однофазного переменного тока, если понизить частоту тока от резонансной
          1. никакой  

2. емкостной  

3. индуктивный 

4. активный  

      131) Какой характер примет неразветвленная цепь однофазного переменного тока, если повысить частоту тока от резонансной      

         1. никакой  

2. емкостной  

3. индуктивный 

4. активный 
132)При каком соединении элементов возможен резонанс токов 

         1. параллельном

2. любом
3.последовательном   

4. смешанном
    133) Условие резонанса токов в разветвленной цепи однофазного переменного тока     
          1. Ul=Uc 

2. I1р>I2  

3. I1р<I2    

4. I1р=I2  

134) Чем выгоден резонанс токов в разветвленной цепи однофазного переменного тока
         1.  малый нагрев 

2. снижение напряжения  

3. высокий cos
[image: image4.wmf]j

;низкий потребляемый ток
4. снижение сопротивления обмотки  

135) Какой характер примет разветвленная цепь однофазного переменного тока, если повысить частоту тока от резонансной
          1. никакой  

2. емкостной  

3. индуктивный 

4. активный 
136) Какой характер примет разветвленная цепь однофазного переменного тока, если понизить частоту тока от резонансной
         1. никакой  

2. емкостной  

3. индуктивный 

4. активный  
 137)Чем отличаются параметры фаз трехфазного генератора

          1.  токами  

2.  э.д.с. 

3. сдвигом фаз  

4. сопротивлениями 

138) Как связаны между собой напряжения при соединении звездой
         1. Uл= √3×Uф

2. Uф = Uл

3. никак

4. Uф ˃ Uл

139) Как связаны между собой токи при соединении звездой

      1. Iл< Iф

 2. никак

 3. Iл=Iф 
 4.Iл= √3 Iф 

140) Сколько проводов соединяют источник питания и потребитель при соединении звездой с нулевым проводом

1. 2

2. 4

3. 3

4. 1

141) Сколько проводов соединяют источник питания и потребитель при соединении звездой без нулевого провода
1. 2 

2. 4

3. 3 

4. 1

 142)Как включают в цепь трехфазную нагрузку при необходимости снизить напряжение в √3 раз
1.  звездой

2. последовательно 

3. параллельно
4. треугольником

 143) Сколько проводов соединяют источник питания и потребитель при соединении треугольником
         1.  1 

2.  4  

3.  2 

4.  3 

144) Как связаны между собой напряжения при соединении треугольником

         1. Uф < Uл
2. Uф = Uл
3. никак
4. Uф ˃ Uл
    145) Как связаны между собой токи при соединении треугольником
1. Iл< Iф

2. никак

3. Iл=Iф 
 4.Iл= √3 Iф 

    147) Чем опасно неправильное соединение обмоток генератора в треугольник
1.  перегревом 

2.  низким к.п.д. 

3. генератор сгорит на холостом ходу  

 4. отключением цепи

    148) Какую схему соединения применим при необходимости чтобы Uл=Uф
      1.  звездой без нулевого провода

2. любую 

3. треугольником

4. звездой с нулевым проводов
    149)Формула постоянной времени переходных процессов в индуктивности

          1.  [image: image10.png]


=U/L 
2.  P = С× I
3.  Q= I2×R×t
4.  U=I×R
150) Реальное время переходных процессов в индуктивности

         1.  t=(4-5)×[image: image13.png]




 QUOTE [image: image14.png]


 [image: image15.png]



2.   P = С× I
3.   Q= I2×R×t
4.   U=I×R 

151)  Формула постоянной времени переходных процессов в конденсаторе

         1.   [image: image17.png]




 QUOTE [image: image18.png]


 [image: image19.png]


 = R×C 

  2.   P = С× I
  3.   Q= I2×R×t
  4.   U=I×R
     152) Реальное время переходных процессов в конденсаторе 
         1.    t=(4-5)×[image: image21.png]




 QUOTE [image: image22.png]


 [image: image23.png]



  2.   P = С× I
  3.   Q= I2×R×t
  4.   U=I×R 

 153) Какие обороты меньше в асинхронном двигателе магнитного поля или ротора

         1.  обороты магнитного поля и ротора одинаковы 

2.  ниже обороты ротора

3.  ниже обороты магнитного поля

 4. выше обороты ротора
     154) Что создает вращающееся магнитное поле асинхронного двигателя

      1.  полюса возбуждения

2.  якорь

3.  обмотка ротора 

4.  обмотка статора

155) Как связаны обороты магнитного поля и ротора синхронной машины 

       1.  обороты магнитного поля и ротора одинаковы 

 2.  ниже обороты 

 3.  выше к.п.д. 

  4. выше обороты
    156)  Какая часть трехфазного асинхронного двигателя создает вращающий момент

     1. ротор 

2. статор 

3. якорь 

4. полюса возбуждения
     157) Какая часть машины постоянного тока создает э.д.с. генератора или вращающий момент двигателя
 1. ротор 
2. статор
3. полюса возбуждения 
4. якорь  
158) Чем создается магнитное поле в машине постоянного тока

     1.  якорем

2.  обмоткой ротора

3.  полюсами возбуждения

4.  обмоткой статора
 159)  Куда расходуется большая часть электроэнергии потребляемой двигателем постоянного тока

      1.  на преодоление  противо э.д.с.

2.  на нагрев

3.  на трение 

     4.  на сопротивлении двигателя
  160) Куда расходуется большая часть механической энергии потребляемой генератором постоянного тока

      1.  на преодоление  противо э.д.с.

2.  на преодоление тормозного момента

3.  на трение 

     4.  на сопротивлении генератора
Часть B
1. Определить величину сопротивления в цепи постоянного тока I=5A ; U=40B. Определить R
Ответ в Ом

2. Определить величину сопротивления в цепи постоянного тока I=2A ; U=10B. Определить R 

Ответ в Ом

3. Определить величину сопротивления в цепи постоянного тока I=3A ; U=18B. Определить R 

Ответ в Ом

4. Определить величину сопротивления в цепи постоянного тока I=4A ; U16=B. Определить R 

Ответ в Ом

5.В цепи постоянного тока дано E= 10B; R= 4Ом ;R0= 1Ом. Определить I. Ответ в амперах. 

6. В цепи постоянного тока дано E=36B; R=8Ом ;R0=4Ом. Определить I. Ответ в амперах. 

7. В цепи постоянного тока дано E=8B; R=3Ом ;R0=1Ом. Определить I. Ответ в амперах.

 8. В цепи постоянного тока дано E=49B; R=6Ом ;R0=1Ом. Определить I.          Ответ в амперах.
 9. Рассчитать реактивное сопротивление

 L=31,8 мГн; f = 50Гц. Определить XL. Ответ в Ом.

10. Рассчитать реактивное сопротивление

 L=63,6 мГн; f = 50Гц. Определить XL. Ответ в Ом.

11. Рассчитать реактивное сопротивление

L =15,9 мГн; f = 50Гц. Определить XL. Ответ в Ом.

12. Рассчитать реактивное сопротивление

L=47,7 мГн; f = 50Гц. Определить XL. Ответ в Ом.
13. Рассчитать реактивное сопротивление

С =31,8 мкФ; f = 50Гц. Определить Хс. Ответ в Ом
14. Рассчитать реактивное сопротивление.

С =15,9 мкФ; f = 50Гц. Определить Хс. Ответ в Ом

15. Рассчитать реактивное сопротивление

С =10,6 мкФ; f = 50Гц. Определить Хс. Ответ в Ом
16. Рассчитать реактивное сопротивление.

С = 7,95мкФ; f = 50Гц. Определить Хс. Ответ в Ом

17.В последовательной цепи однофазного переменного тока дано               U=10В; R= 3Ом;XL= 8Ом;XC= 4Ом. Определить I. Ответ в  амперах.

18.В последовательной цепи однофазного переменного тока дано
U=30В; R=6Ом;XL=10Ом;XC=2Ом. Определить I. Ответ в  амперах.

19.В последовательной цепи однофазного переменного тока дано    U=25В; R=4Ом;XL=5Ом;XC=2Ом. Определить I. Ответ в  амперах .

Ответ 5

20.В последовательной цепи однофазного переменного тока дано
U=60В;  R=8Ом;XL=15Ом;XC=9Ом. Определить I. Ответ в  амперах.

21. В последовательной цепи однофазного переменного тока  С=2мкФ;
L=20мГн. Определить резонансную частоту fp .Ответ в Гц
22. В последовательной цепи однофазного переменного тока  С3=мкФ;
L=30мГн. Определить резонансную частоту fp . Ответ в Гц
23. В последовательной цепи однофазного переменного тока  С=4мкФ;
L=40мГн. Определить резонансную частоту fp Ответ в Гц .

24. В последовательной цепи однофазного переменного тока  С=5мкФ;
L=50мГн. Определить резонансную частоту fp. Ответ в Гц
25. В параллельной цепи однофазного переменного тока дано: I1a =3 A;
I1p =6А ; I2  =2 A. Определить ток I. Ответ в А.
26. В параллельной цепи однофазного переменного тока дано: I1a =8 A;
I1p =7 A; I2  = 1A. Определить ток I. Ответ в А.

27. В параллельной цепи однофазного переменного тока дано: I1a =6 A;
I1p =3 A; I2  =11 A. Определить ток I. Ответ в А.

28. В параллельной цепи однофазного переменного тока дано: I1a= 4A;
I1p = 1A;I2  = 4A. Определить ток I. Ответ в А.

29. В параллельной  цепи однофазного переменного тока  С=2мкФ;  L=20мГн.
Определить резонансную частоту fp . Ответ в Гц
30.  В параллельной  цепи однофазного переменного тока  С=3мкФ;  L=30мГн.
Определить резонансную частоту fp . Ответ в Гц
31.  В параллельной  цепи однофазного переменного тока  С=4мкФ;  L=40мГн.
Определить резонансную частоту fp . Ответ в Гц
32.  В параллельной  цепи однофазного переменного тока  С=5мкФ;  L=50мГн.
Определить резонансную частоту fp . Ответ в Гц
Часть C
1. В соединении треугольником при равномерной нагрузке по фазам, имеем Uф=10В; Uл=?В; Iл=?А; Iф=?А; Rф=3Ом; Хф=4Ом. Рассчитать неизвестные величины

2. В соединении треугольником при равномерной нагрузке по фазам, имеем Uф=?В; Uл=50В; Iл=?А; Iф=?А; Rф=6Ом; Хф=8Ом. Рассчитать неизвестные величины

3. В соединении треугольником при равномерной нагрузке по фазам, имеем Uф=?В; Uл=?В; Iл=3,46А; Iф=?А; Rф=3Ом; Хф=4Ом. Рассчитать неизвестные величины

    4. В соединении треугольником при равномерной нагрузке по фазам,    имеем Uф=?В; Uл=?В; Iл=?А; Iф=2А; Rф=6Ом; Хф=8Ом. Рассчитать   неизвестные величины

5. В соединении звездой при равномерной нагрузке по фазам, имеем Uф=10В; Uл=?В; Iл=?А; Iф=?А; Rф=4Ом; Хф=3Ом. Рассчитать неизвестные величины

6. В соединении звездой при равномерной нагрузке по фазам, имеем Uф=?В; Uл=173В; Iл=?А; Iф=?А; Rф=8Ом; Хф=6Ом. Рассчитать неизвестные величины

7. В соединении звездой при равномерной нагрузке по фазам, имеем Uф=?В; Uл=?В; Iл=2А; Iф=А; Rф=4Ом; Хф=3Ом. Рассчитать неизвестные величины
    8. В соединении звездой при равномерной нагрузке по фазам, имеем  Uф=?В; Uл=?В; Iл=?А; Iф=2А; Rф=8Ом; Хф=6Ом. Рассчитать неизвестные величины


4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	≥ 101
	108
	80
	20
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

PAGE  
30

_1411739703.unknown

