Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«29» августа 2017 г.


Контрольно-оценочные средства
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

	Технология применения программно-аппаратных средств защиты информации в телекоммуникационных системах и информационно-коммуникационных сетях связи


название учебной дисциплины

Специальность:


	11.02.11 Сети связи и системы коммутации


(базовая подготовка)

	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой 

_____________ Г.Г. Хакимова

РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель

_____________ А.Н. Мочалов

	


Уфа 2017 г. 
СОДЕРЖАНИЕ

1.Пояснительная записка                                                                                    3

2.Знания, умения по окончанию изучения дисциплины                                4

3.Тестовые задания                                                                                              5

4.Критерии по выставлению баллов                                                                24

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

         Тест предназначен для студентов 3 курса.
         Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку  студентов по  усвоению соответствующих  знаний и  умений 
изученной дисциплины.
         Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки
студентов.  Пакет  содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного
материала:
         -   часть А - 65 заданий с кратким ответом - проверка
теоретических знаний (задания закрытого типа); 
         - часть В - комплексный теоретический тест с 24-мя заданиями
открытого типа; 
         - часть С - комплексный практический тест с 6-ю заданиями
открытого развернутого типа.
         Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест,
включающий в себя 60 заданий.
          Часть А тестового задания включает в себя: 
          - выбор правильного ответа;
          - множественный выбор;
          - установление соответствия ;
          - установление правильной последовательности;
          - закончить предложение.
          За каждый правильный ответ - 2 балла.
          Максимальное количество баллов - 40.
          Часть В (проверка практических знаний и умений) - комплексный
практический тест, включающий в себя 14 заданий открытого типа со свободным ответом.
          За каждый правильный ответ - 5 баллов.
          Максимальное количество баллов - 40.
          Часть С (проверка практических знаний и умений) - комплексный
практический тест (письменное задание), включающий в себя 5 заданий 
повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.
          За каждый правильный ответ - 10 баллов.
          Максимальное количество баллов - 20.

                         

2. ЗНАНИЯ,УМЕНИЯ ПО ОКОНЧАНИЮ ИЗУЧЕНИЯ 
 ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся
должен уметь:
       -  владеть  основными методологиями процессов разработки 
программного обеспечения;
       -  использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества.
       

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся
должен знать: 
       -  основные положения метрологии программных продуктов, принципы
построения, проектирование и использования средств для измерений
характеристик и параметров программ, программных систем и комплексов;
       - стандарты качества программного обеспечения;
       - методы и средства разработки программной документации.

3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
   Часть А

1. Когда охранники являются лучшим выбором в качестве механизма физического контроля доступа:
         Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Когда необходимо принимать обдуманные решения в различных ситуациях
    о  Когда требуется выявлять вторжения
    о  Когда бюджет безопасности мал 
    о  Когда внедрены меры контроля доступа

2.  Электронный ключ Touch memory используется в качестве идентификатора:
         Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  идентификационный номер
    о  сгенерированный код
    о  уникальную биометрическую характеристику
    о  комбинацию букв, цифр и символов

3. Акустический извещатель предназначен для:
         Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  обнаружения разбития окон
    о  обнаружения проникновения через двери и окна
    о  обнаружения возникновения задымления
    о  обнаружения источника ИК излучения

4. Важными объектами являются:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  помещения для работы с гос. тайной
    о  хранилища банков
    о  торговые комплексы
    о  жилые помещения

5.  Во внерабочее время должно использоваться освещение:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  дежурное
    о  тревожное
    о  аварийное
    о  основное

6.  Ворота из деревянных конструкций 40мм относятся к:
         Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  1 класс
    о  2 класс
    о  3 класс
    о  4 класс

7.  Для защиты бумажных носителей используют сейф классом:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  класс б
    о  класс д
    о  класс а
    о  класс в

8.  Для защиты окон помещения от наблюдения и взлома используют:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  полимерную плёнку
    о  решётки
    о  армированные стёкла
    о  стеклопакет

9.  Для защиты территории  от проезда транспорта используют:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  выдвижные препятствия 
    о  шлагбаум
    о  сигнализацию 
    о  видеонаблюдение
10.  Для защиты ценных документов необходимо использовать:
          Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
     о  сейф
     о  хранилище 
     о  металлический ящик 
     о  шкаф

11.  Для защиты электронных носителей используют сейф классом:
          Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
      о  класс д
      о  класс а
      о  класс в
      о  класс б 

12.  Для оповещения проникновения на территорию используют:
          Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа
      о  сигнализацию
      о  выдвижные препятствия 
      о  шлагбаум 
      о  видеонаблюдения
13.  Для регистрации событий на территории используют:
           Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.

       о  видеонаблюдение
       о  сигнализацию
       о  выдвижные препятствия
       о шлагбаум 

14.  Если шифро-замок имеет функцию дверного таймера, что произойдет?
          Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
       о  Если дверь была открыта больше определённого времени, включается сигнал тревоги
       о  Он может быть открыт только в аварийных ситуациях
       о  Он имеет возможность включения сигнала тревоги при открытии под принуждением 
       о  Он имеет возможность замещения ключа контролирующим персоналом

15.  Состояние порта СКУД "нормально открытый" означает
          Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
       о  По умолчанию разомкнут
       о По умолчанию нет доступа 
       о По умолчанию замкнут
       о По умолчанию передаёт сигнал тревоги, а не включает его в месте своего нахождения

16. Идентификатор для обеспечения доступа в системе управления контроллером доступа:
          Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
       о  электромагнитное поле
       о  магнитное поле
       о  электрическое поле
       о  ИК-канал

17.  Идентификатор Проксимити-карт использует для активации:
          Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
       о  электро-магнитное поле
       о  магнитное поле 
       о  электрическое поле
       о  ИК-канал

18.  К биометрическим характеристикам человека Не относится:
           Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
       о  пол
       о  отпечаток пальца 
       о  походка
       о  ритм работы на клавиатуре 

19.  К кодекам сжатия информации видео регистраторов не относится алгоритм:
            Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
        о  Мр3
        о  М-jpg
    о  Mpeg4
    о  H.264

20. Как используется протокол запрос/ответ в случае применения токенов ?
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Служба аутентификации генерирует запрос, а токен выполняет проверку и генерирует ответ на
         основе запроса          
    о  Этот протокол не используется, применяется криптография
    о  Токен запрашивает у пользователя имя и пароль
    о  Токен запрашивает пароль пользователя у базы данных, в которой хранятся учетные данные

21. Какие проблемы могут быть вызваны влажность в помещениях с электрическим оборудованием ?
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Высокая влажность может вызвать коррозию, а низкая- привести к статическому электричеству
    о  Высокая влажность может привести к повышению напряжения, а низкая влажность - вызвать
         коррозию
    о  Высокая влажность может вызвать перепады напряжения, а низкая - привести к статическому 
        электричеству
    о  Высокая влажность может вызвать коррозию, а низкая - привести к перепадам напряжения

22. Какое из следующих утверждений является неправильным по отношению к объективам системы
       видеонаблюдения  ?     
         Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Объективы, которые имеют ручное управление диафрагмой следует использовать для наружного
     наблюдения
    о Zoom - объективы автоматически фокусируются
    о  Глубина резкости повышается по мере закрытия диафрагмы объектива
    о  Глубина резкости повышается по мере уменьшения фокусного расстояния

23. Карты доступа проксимити обеспечивает следующую пропускную способность: 
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Высокую
    о  Среднюю
    о  Низкую
    о  Крайне низкую

24. Класс прочности ограждения вычисляется:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  по самому слабому участку
    о  по самому надежному участку
    о  берется усредненное значение
    о  не имеет значения

25. Компании нужно внедрить систему видеонаблюдения для мониторинга большой территории снаружи здания. Какая из приведенных ниже комбинаций будет правильным выбором для компании?
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Широкоугольные объективы с небольшим открытием диафрагмы
    о  Широкоугольные объективы с большим открытием диафрагмы
    о  Широкоугольные объективы с большим открытием диафрагмы и небольшим фокусным
     расстоянием
    о  Широкоугольные объективы с большим открытием диафрагмы и большим фокусным
     расстоянием

26. Магнитоконтактный извещатель предназначен для:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Обнаружения проникновения через двери и окна
    о  Обнаружения возникновения задымления
    о  Обнаружения разбития окон
    о  Обнаружения источника ИК излучения

27. Металлическое кованное ограждение является защитой от:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  проникновения
    о  наблюдения
    о  подслушивания
    о  излучения

28. Наиболее устойчивым к взлому является запирающее устройство:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  сувальдного типа
    о  штифтового типа
    о  дискового типа
    о  реечного типа

29. Объяснение какой из приведенных ниже концепций показано на рисунке:
[image: image1.png]



        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Уровень пересечения вероятности ошибок
    о  Ошибки третьего рода
    о  FAR (уровень ошибочных разрешений ) равен FRR (уровень ошибочных отказов) в системах, 
         которые имеют высокий уровень пересечения вероятности ошибок (Crosover error rate)
    о  Биометрия является общепринятой технологией

30. Ограждения сеткой относятся к:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Предупредительной
    о  Основным
    о  Дополнительным
    о  Заградительным

31. Оптика электронный извещатель предназначен для:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Обнаружения источника ИК излучения
    о  Обнаружения разбития окон
    о  Обнаружения проникновения через двери и окна
    о  Обнаружения возникновения задымления

32. Особо важными объектами являются:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Правительственные здания
    о  Кассовые залы банков
    о  Жилые помещения
    о  Территории

33. Пажарно дымовой извещатель работает в:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Инфрокрасном диапазоне
    о  Ультрафиолетовом диапазоне
    о  Свч - диапазоне
    о  Контактный

34. При каких условиях безопасность системы является самой эффективной и экономичной ?
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Если она спроектирована и реализована с самого начала разработки системы
    о  Если она спроектирована и реализована как безопасный и доверенный внешний интерфейс
    о  Если она специально спроектирована для противодействия определенным видам атак
    о  Если система была оптимизирована перед  добавлением в нее безопасность

35. Примером какого типа функций безопасности является просмотр журналов регистраций событий
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Служебного расследования
    о  Сдерживающей (устрашающий)
    о  Превентивный 
    о  Корректирующий

36. РПДК предназначен для:
         Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.

    о  Подача тревожного сигнала персонала 
    о  Автоматической подаче сигнала при появлении дыма
    о  Автоматической подаче сигнала при появлении злоумышленника
    о  Обнаружения возникновения задымления

37. РПУ Астра позволяет подключить следующее количество извещателей:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  48
    о  16
    о  36
    о  12

38.  РПУ Астра предназначен для:
         Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  ДСЧ
    о  Touch memory
    о  Проксимити
    о  Биометрическом

40. Убрать лишнее "РПУ выдает следующие сообщения: "
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Удаление РПДИ
    о  Питание РПДИ ниже нормы
    о  Тревога РПДИ
    о  Вскрытие РПДИ

41. Убрать лишнее приемоконтрольный прибор позволяет:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Отключать РПДИ
    о  Регистрировать РПДИ
    о  Удалять РПДИ
    о  Конфигурировать РПДИ

42. Что из перечисленного ниже имеет отношение к этому рисунку:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.

    

    о  Проверка личности
    о  Уровень пересечения вероятности ошибок
    о  Уровень авторизации
    о  Уровень ошибок аутентификации 

43. Что из перечисленного ниже не является сдерживающим механизмом ?
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Предупреждающие знаки
    о  Замки
    о  Внутренние защитные средства
    о  Контроль доступа

44. Что из перечисленного ниже не относится к логике управления доступом ?
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Идентификационные карты
    о  Шифрование
    о  Сетевая архитектура
    о  Матрица контроля доступа

45. Что из приведенного ниже не является правильным утверждением в отношении к
       электростатическо системы выявления вторжений:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Она может использоваться в качестве системы выявления вторжений для больших областей 
    (помещений)
    о  Она выявляет уязвимость ПЭМИН
    о  Она контролирует баланс между электрической индуктивностью объекта
    о  Она может выявить проникновение нарушителя в определенные границы вокруг объекта

46. Что из приведенного ниже является примером защиты от ослепления ?
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Направление света в сторону точек входа и от постов охраны
    о  Использование объективов с автоматической регулировкой диафрагмы с коротким фокусным 
         расстоянием
    о  Использование дежурного освещения, которое исходит от камер видеонаблюдения
    о  Обеспечение использования системой освещения положительного давления

47. Что обеспечивает наилучшую аутентификацию ?
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Что человек умеет и знает
    о  Что человек знает
    о  Кем человек является 
    о  Что человек имеет

48. Что означает аутентификация ?
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Подтверждение прав пользователей
    о  Авторизация пользователей
    о  Аутентификация пользователей
    о  Регистрация пользователей

49. Что такое шифро - замок (Cipher lock) ?
    о  Замок который использует клавиатуру
    о  Замок который использует криптографические ключи
    о  Замок который использует такой тип ключей которые не могут быть скопированы
    о  Замок который использует Токен и считыватели по периметру

50. Что является наиболее частой проблемой с датчиками выявляющими вибрацию при их
       использовании для безопасности периметра ?
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Они вызывают ложные срабатывания 
    о  Они могут быть обезврежены путем направления определенных электрических сигналов
     защищаемую область
    о  Источники энергии для них могут быть легко отключены
    о  Они создают помехи для компюьтерного оборудования

51. Что является первым шагом который нужно предпринять при появлении пожара ?
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
     о  Активировать оповещения о необходимости покинуть здание
     о  Отключить систему СКУД и активировать открытие пожарных выходов
     о  Определить тип пожара
     о  Активировать систему пожаротушения 

52. Электронный ключ Touch memory использует для хранения идентификатора:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Полупроводниковые элементы электронного носителя ПЗУ
    о  Магнитные носители 
    о  Химико физические свойства оптического носителя
    о  Полупроводниковые элементы электронного носителя ОЗУ

53. Объемный ИК извещатель предназначен для:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Обнаружения разбития окон
    о  Обнаружения приникновения через двери окна
    о  Обнаружения возникновения задымления 
    о  Обнаружения источника ИК излучения

54. Пожарный ИК излучатель предназначен для:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Обнаружение разбития окна
    о  Обнаружения проникновения через двери и окна
    о  Обнаружения возникновения задымления
    о  Обнаружения источника ИК излучения

55. Пожарный контактный извещатель предназначен для:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Обнаружения разбития окон
    о  Обнаружения проникновения через двери и окна
    о  Обнаружения возникновения задымления
    о  Подача сигнала тревоги на пост охраны

56. электронный ключ Touch memory использует для активации:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Электро - магнитное поле 
    о  Магнитное поле
    о  Электрическое поле 
    о  Контактное соединение
57. Ключи Touch memory доступа обеспечивают следующую пропускную способность:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Высокую 
    о  Среднюю
    о  Низкую
    о  Крайне низкую

58. Биометрический доступ обеспечивает следующую пропускную способность:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Высокую
    о  Среднюю
    о  Низкую
    о  Крайне низкую

59. К средствам обеспечения защиты информации по акустическому каналу утечки информации
       относятся:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Шумомер
    о  Тепловизор
    о  Сканер частот
    о  Детектор излучений

60. К средствам обеспечения защиты информации по радиоэлектронному каналу утечки информации 
       относится:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Шумомер
    о  Тепловизор
    о  Мультиметр
    о  Детектор излучений

61. К способам обеспечения защиты информации по акустическому каналу утечки информации относятся:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Зашумления
    о  Фильтрация
    о  Сканирование
    о  Экранирование

62. К способам обеспечения защиты информации от побочных электромагнитных излучений
относится:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Зашумление 
    о  фильтрация
    о  сканирование
    о  экранирование

63. К способам обеспечения защиты информации от побочных электромагнитных наводок   относится:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  Зашумление 
    о  фильтрация
    о  сканирование
    о  заземление

64. К средствам обеспечения защиты информации по оптическому каналу утечки информации
       относятся:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.
    о  использование жалюзи
    о  звукоизоляция
    о  экранирование
    о  заземление

65. К средствам обеспечения защиты информации по вещательному каналу утечку информации
       относятся:
        Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа
    о  маркирование
    о  звукоизоляция
    о  экранирование
    о  заземление

Часть Б

1. Объекты особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, включенные в перечень объектов, подлежащих государственной охране, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 N 587 относятся к объектам класса -​ ______
АI
2. Хранилища секретной документации относятся к объектам класса -  ______
АII
3. Объекты хранения или размещения изделий технологического, санитарно-гигиенического и хозяйственного назначения, нормативно-технической документации, инвентаря относятся к объектам класса-  ______
БI
4. Объекты хранения или размещения товаров, предметов повседневного спроса, продуктов питания, компьютерного оборудования, оргтехники, видео- и аудиотехники, кино- и фотоаппараты, натуральных и искусственных мехов, кожи, автомобилей и запасных частей к ним алкогольной продукции с содержанием этилового спирта свыше 13 процентов объема готовой продукции относятся к объектам класса -  ______
БII
5. _______________ - подразделение на основное, дополнительное и предупредительное, должно исключать случайный проход людей (животных), въезд транспорта или затруднять проникновение нарушителя на охраняемую территорию, минуя КПП.

Ограждение
6. _______________ ограждение может быть установлено для усиления основного ограждения, представляет собой козырек из 3, 4 рядов ключей проволоки или инженерное средство защиты типа «Спираль АКЛ».

Дополнительное
7. _______________ ограждение рекомендуется устанавливать на объектах подгруппы AI, оно может быть расположено с внешней и (или) внутренней стороны основного ограждения, высота которого должна быть не менее 1,5 м, предназначено для размещения таблички типа: «Не проходить! Запретная зона» и другие знаки.

Предупреждение
8. Объект, на котором установлен пропускной режим, должен быть оборудован ________, обеспечивающим необходимую пропускную способность прохода людей и проезда транспорта.

КПП
9. Помещение __________ предприятия (организации) должно иметь:

один выход;

специальное окно с дверцей для выдачи денег;

сейф (или металлический шкаф) для хранения денежной наличности и других ценностей.

Кассы
10. ______________ массой менее 1000 кг должно быть прикреплен к полу или стене либо встроен в стену с помощью анкерного крепления.

Сейф
11. Хранение особо ценных и особо важных материальных ценностей следует осуществлять в специально приспособленном для этих целей _____________

Хранилище
12. Комната для хранения оружия, боеприпасов и специальных средств оборудуется в соответствии c требованиями приказов и нормативных документов _____________

МДВ России
13. Оборудование помещений объекта техническими средствами охранной и тревожной сигнализации производится после проведения работ по инженерно-технической _______________

Укрепленности

14. Объекты подгруппы БI рекомендуется оборудовать __________________ охраной.

Однорубежной

15. Объекты подгруппы АI и БII рекомендуется оборудовать __________________ охраной.

Многорубежной

16. ___________________ рубежом охраны должны быть защищены: оконные и дверные проемы по периметру здания или строения объекта; места ввода коммуникации, вентиляционные каналы; выход к пожарными лестницами; некапитальные и капитальные (если необходимо их защита) стены.

Первым

17. ______________ рубежом охраны должен быть защищен объем помещения с помощью пассивных оптико-электронных извещателей с объемной зоной обнаружения, ультразвуковыми, радиоволновыми или комбинированными извещателями.

Вторым
18. ______________ рубежом охраны должны быть защищены сейфы и отдаленные предметы или подходы к ним с помощью емкостных, вибрационных, пассивных и активных оптико-электронных или радиоволновых извещателей.

Третьим

19. ______________ извещатели применяемые для блокировки окон и дверей на "Открывание" ( в зависимости от их конструкции ) магниты и герконы извещателей  могут быть установлены как на подвижных, там и не на подвижных частях конструкций.

Магнитоконтактные

20. _____________________ извещатели рекомендуется применять для блокировки окон ( в том числе стеклопакетов ),  дверей, стен, потолков, полов, коридоров и проходов к защищаемым предметам на проникновение или на подход, для защиты объемов помещений, а также для одновременной блокировки окон, дверей, стен, перекрытий и самих ценностей, расположенных в помещении.

Оптико-электронные

21. __________________ извещатели применяются для охраны объемов закрытых помещений, их периметров, отдельных предметов и строительных конструкций, открытых площадок.

Радиоволновые

22. __________________ извещатели предназначены для блокировки для блокировки строительных конструкций на разрушение или давление и формируют извещение о проникновении путем преобразования энергии упругих волн ультразвукового или звукового диапазона,  возникающих при попытках разрушения блокируемой конструкции нарушителем.

Вибрационные

23. ___________________ извещатели предназначены для блокировки обычных, закаленных, узорчатых, армированных, покрытых полимерными пленками остекленных конструкций и стеклоблоков на разрушение.

Звуковые
24. ___________________ извещатели предназначены для блокировки металлических шкафов, сейфов, отдельных предметов, а также для создания защитных заграждений.

Емкостные

Часть С

1. Составить схему Акустического ТКУИ с параметрами длины, информативности и пропускной способности.

2. Составить схему Оптического ТКУИ с параметрами длины, информативности и пропускной способности.

3. Составить схему Радиоэлектронного ТКУИ с параметрами, длины информативности и пропускной способности.

4. Составить схему Вещественного ТКУИ с параметрами длины, информативности и пропускной способности.

5. Составить модель движения информационных активов отдела кадров предприятия

6. Составить модель комплексной оценки предприятия по параметрам ИБ.

4. Критерии по выставлению баллов

	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	≤ 40
	43
	30
	10
	3

	41 – 55
	56
	40
	12
	4

	56 - 70
	69
	50
	14
	5

	71 – 85
	82
	60
	16
	6

	86 – 100
	95
	70
	18
	7

	≥ 101
	108
	80
	20
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

PAGE  
22

