# Водородный показатель среды растворов – pH.

Водородный показатель – рН – это мера активности (в случае разбавленных растворов отражает концентрацию) ионов водорода в растворе, количественно выражающая его кислотность, вычисляется как отрицательный (взятый с обратным знаком) десятичный логарифм активности водородных ионов, выраженной в молях на литр.

pН = – lg[H+]

Это понятие было введено в 1909 году датским химиком Сёренсеном. Показатель называется pH, по первым буквам латинских слов potentia hydrogeni – сила водорода, или pondus hydrogenii – вес водорода.

Несколько меньшее распространение получила обратная pH величина – показатель основности раствора, pOH, равная отрицательному десятичному логарифму концентрации в растворе ионов OH:

рОН = – lg[OH–]

В чистой воде при 25°C концентрации ионов водорода ([H+]) и гидроксид-ионов ([OH-]) одинаковы и составляют 10-7моль/л, это напрямую следует из константы автопротолиза воды Кw , которую иначе называют ионным произведением воды:

Кw = [H+] · [OH–] =10–14 [моль2/л2] (при 25°C)

рН + рОН = 14

Когда концентрации обоих видов ионов в растворе одинаковы, говорят, что раствор имеет нейтральную реакцию. При добавлении к воде кислоты концентрация ионов водорода увеличивается, а концентрация гидроксид-ионов соответственно уменьшается, при добавлении основания – наоборот, повышается содержание гидроксид-ионов, а концентрация ионов водорода падает. Когда [H+] > [OH–] говорят, что раствор является кислым, а при [OH–] > [H+] – щелочным.

Определение рН

Для определения значения pH растворов широко используют несколько способов.

1) Водородный показатель можно приблизительно оценивать с помощью индикаторов, точно измерять pH-метром или определять аналитически путём, проведением кислотно-основного титрования.

2) Аналитический объёмный метод – кислотно-основное титрование – также даёт точные результаты определения общей кислотности растворов. Раствор известной концентрации (титрант) по каплям добавляется к исследуемому раствору. При их смешивании протекает химическая реакции. Точка эквивалентности – момент, когда титранта точно хватает, чтобы полностью завершить реакцию, – фиксируется с помощью индикатора. Далее, зная концентрацию и объём добавленного раствора титранта, вычисляется общая кислотность раствора.

Кислотность среды имеет важное значение для множества химических процессов, и возможность протекания или результат той или иной реакции часто зависит от pH среды. Для поддержания определённого значения pH в реакционной системе при проведении лабораторных исследований или на производстве применяют буферные растворы, которые позволяют сохранять практически постоянное значение pH при разбавлении или при добавлении в раствор небольших количеств кислоты или щёлочи.

Водородный показатель – рН – это мера активности (в случае разбавленных растворов отражает концентрацию) ионов водорода в растворе, количественно выражающая его кислотность, вычисляется как отрицательный (взятый с обратным знаком) десятичный логарифм активности водородных ионов, выраженной в молях на литр.

pН = – lg[H+]

Это понятие было введено в 1909 году датским химиком Сёренсеном. Показатель называется pH, по первым буквам латинских слов potentia hydrogeni – сила водорода, или pondus hydrogenii – вес водорода.

Несколько меньшее распространение получила обратная pH величина – показатель основности раствора, pOH, равная отрицательному десятичному логарифму концентрации в растворе ионов OH:

рОН = – lg[OH–]

В чистой воде при 25°C концентрации ионов водорода ([H+]) и гидроксид-ионов ([OH-]) одинаковы и составляют 10-7моль/л, это напрямую следует из константы автопротолиза воды Кw , которую иначе называют ионным произведением воды:

Кw = [H+] · [OH–] =10–14 [моль2/л2] (при 25°C)

рН + рОН = 14

Когда концентрации обоих видов ионов в растворе одинаковы, говорят, что раствор имеет нейтральную реакцию. При добавлении к воде кислоты концентрация ионов водорода увеличивается, а концентрация гидроксид-ионов соответственно уменьшается, при добавлении основания – наоборот, повышается содержание гидроксид-ионов, а концентрация ионов водорода падает. Когда [H+] > [OH–] говорят, что раствор является кислым, а при [OH–] > [H+] – щелочным.

Определение рН

Для определения значения pH растворов широко используют несколько способов.

1) Водородный показатель можно приблизительно оценивать с помощью индикаторов, точно измерять pH-метром или определять аналитически путём, проведением кислотно-основного титрования.

Для грубой оценки концентрации водородных ионов широко используются кислотно-основные индикаторы – органические вещества-красители, цвет которых зависит от pH среды. К наиболее известным индикаторам принадлежат лакмус, фенолфталеин, метиловый оранжевый (метилоранж) и другие. Индикаторы способны существовать в двух по-разному окрашенных формах – либо в кислотной, либо в основной. Изменение цвета каждого индикатора происходит в своём интервале кислотности, обычно составляющем 1-2 единицы (см. Таблица 1, занятие 2).

Для расширения рабочего интервала измерения pH используют так называемый универсальный индикатор, представляющий собой смесь из нескольких индикаторов. Универсальный индикатор последовательно меняет цвет с красного через жёлтый, зелёный, синий до фиолетового при переходе из кислой области в щелочную. Определения pH индикаторным методом затруднено для мутных или окрашенных растворов.

2) Аналитический объёмный метод – кислотно-основное титрование – также даёт точные результаты определения общей кислотности растворов. Раствор известной концентрации (титрант) по каплям добавляется к исследуемому раствору. При их смешивании протекает химическая реакции. Точка эквивалентности – момент, когда титранта точно хватает, чтобы полностью завершить реакцию, – фиксируется с помощью индикатора. Далее, зная концентрацию и объём добавленного раствора титранта, вычисляется общая кислотность раствора.

Кислотность среды имеет важное значение для множества химических процессов, и возможность протекания или результат той или иной реакции часто зависит от pH среды. Для поддержания определённого значения pH в реакционной системе при проведении лабораторных исследований или на производстве применяют буферные растворы, которые позволяют сохранять практически постоянное значение pH при разбавлении или при добавлении в раствор небольших количеств кислоты или щёлочи.

Водородный показатель pH широко используется для характеристики кислотно-основных свойств различных биологических сред (Табл. 2).

Кислотность реакционной среды особое значение имеет для биохимических реакций, протекающих в живых системах. Концентрация в растворе ионов водорода часто оказывает влияние на физико-химические свойства и биологическую активность белков и нуклеиновых кислот, поэтому для нормального функционирования организма поддержание кислотно-основного гомеостаза является задачей исключительной важности. Динамическое поддержание оптимального pH биологических жидкостей достигается благодаря действию буферных систем.

3) Использование специального прибора – pH-метра – позволяет измерять pH в более широком диапазоне и более точно (до 0,01 единицы pH), чем с помощью индикаторов, отличается удобством и высокой точностью, позволяет измерять pH непрозрачных и цветных растворов и потому широко используется.

С помощью рН-метра измеряют концентрацию ионов водорода (pH) в растворах, питьевой воде, пищевой продукции и сырье, объектах окружающей среды и производственных систем непрерывного контроля технологических процессов, в т. ч. в агрессивных средах.

рН-метр незаменим для аппаратного мониторинга pH растворов разделения урана и плутония, когда требования к корректности показаний аппаратуры без её калибровки чрезвычайно высоки.

Прибор может использоваться в лабораториях стационарных и передвижных, в том числе полевых, а также клинико-диагностических, судебно-медицинских, научно-исследовательских, производственных, в том числе мясо-молочной и хлебопекарной промышленности.

Последнее время pH-метры также широко используются в аквариумных хозяйствах, контроля качества воды в бытовых условиях, земледелия (особенно в гидропонике), а также – для контроля диагностики состояния здоровья.

Таблица 2. Значения рН для некоторых биологических систем и других растворов

| Система (раствор) | рН |
| --- | --- |
| Двенадцатиперстная кишка | 7,0 – 7,8 |
| Желудочный сок | 1,6 – 1,8 |
| Кровь человека | 7,35 – 7,45 |
| Ликвор | 7,5 |
| Моча | 4,8 – 7,5 |
| Мышечная ткань | 6,7 – 6,8 |
| Панкреатический сок | 8,3 |
| Пот | 4,0 – 8,0 |
| Почки | 6,6 – 6,9 |
| Протоплазма клеток | 6,4 – 7,0 |
| Связки | 7,2 |
| Слёзы | 7,4 |
| Слюна | 6,35 – 6,85 |
| Тонкая кишка | 6,2 – 7,3 |
| Молоко | 6,6 – 6,9 |
| Морская вода | 8,0 |
| Белок куриного яйца | 8,0 |
| Апельсиновый сок | 2,6 – 4,4 |
| Томатный сок | 4,3 |
| Кофе | 5,0 |
| Чай | 5,5 |

Знания по теме «Буферные «системы» необходимы для понимания механизма их действия, количественной оценки способности буферных систем связывать посторонние кислоты и щелочи, понимания их взаимосвязи и роли в поддержании кислотно-основного гомеостаза.

Кроме того, важно уметь готовить буферные растворы для последующего использования их в различных медико-биологических, химических и клинических исследованиях.

Буферными называют системы, состоящие из двух сопряженных компонентов, способных до определенного предела противодействовать изменению рН среды при добавлении к ним небольших количеств кислоты и щелочи, а также при разбавлении раствора или концентрировании.

Способность буферных систем сохранять постоянство pH называется буферным действием.

По составу, с точки зрения протонной теории, буферные системы делят на кислые и основные.

Кислые буферные системы состоят из слабой кислоты и сопряженного с ней избытка сильного основания, создаваемого солью этой кислоты.

Например: Ацетатная буферная система – кислая буферная система, состоит из:

СН3СООН – слабая кислота;

СН3СООNa – растворимая соль (содержит сопряженное сильное основание СН3СОО- ).

Аммиачная буферная система – основная буферная система, состоит из:

NН4ОН – слабое основание;

NН4Сl –растворимая соль (содержит сопряженную сильную кислоту NН4+).

Буферные системы в растворенном состоянии образуют буферные растворы.

Буферные растворы, в отличие от буферных систем, могут быть многокомпонентными.

Кровь относят к буферным растворам.

Водородный показатель среды буферного раствора рассчитывают по уравнению Гендерсона-Гассельбаха:

pH = pKa + lg[соль]/[кислота]

pH - водородный показатель среды буферного раствора,

pKa – показатель константы кислотности слабой кислоты,

[соль]/[кислота]– количества соли и кислоты в момент равновесия; буферное соотношение.

В рабочем виде:

- C (1/z с), C (1/z к) – исходные молярные концентрации эквивалентов соли и кислоты, моль·дм-3;

- V (с), V (к) – объемы растворов соли и кислоты соответственно, см3.

Величину, характеризующую способность буферной системы противодействовать смещению реакции среды при добавлении кислот и щелочей, называют буферной емкостью (B). Буферную ёмкость можно определить по кислоте или по основанию.

Буферная ёмкость показывает сколько моль-эквивалентов сильной кислоты или щелочи следует добавить к 1 дм3 буферного раствора, чтобы изменить его рН на единицу.

B – буферная ёмкость, моль дм-3;

C(1/z кисл.; осн.) – молярная концентрация эквивалента добавляемой кислоты или основания;

V(кисл.; осн.) – объем раствора добавляемой кислоты или основания, см3;

∆pH – изменение pH;

V (буф.)- объем буферного раствора, см3.

Для сохранения оптимальных условий обменных процессов необходимо постоянство pH внутренних сред организма. Постоянство кислотности сред, наряду с физиологическими механизмами поддерживается буферными системами организма.

Гидролиз солей.

Гидролиз – реакция ионного обмена между различными веществами и водой – является частным случаем сольволиза, т. е. реакцией обменного разложения растворенного вещества с растворителем.

Гидролиз протекает с образованием малодиссоциирующих, летучих или малорастворимых веществ и избытком водородных или гидроксидных ионов. Таким образом, растворы различных солей имеют или кислую, или щелочную реакцию.

Различают несколько вариантов взаимодействия соли с водой.

1. Соль образована катионами сильных оснований и анионами сильных кислот (KCl, NaCl, Na2SO4) не подвергается гидролизу. В результате взаимодействия ионов такой соли с ионами воды не образуются слабодиссоциирующие вещества и избытка ионов водорода или гидроксила не наблюдается (реакция раствора нейтральная).

Например:

KNO3 + H2O KOH + HNO3 (молекулярное уравнение)

K+ + NO-3 + H2O K+ + OH- + H+ + NO-3 (ионное уравнение)

H2O H+ + OH-

2. Соли, образованные сильными основаниями и слабыми кислотами (CH3COOK, K2CO3, Na2S), гидролизуются по аниону, т. к. анион образует с ионами водорода слабодиссоциирующее соединение. При этом в растворе оказываются избыточные гидроксид-ионы, которые и придают ему щелочную реакцию:

NaCN + H – OH HCN + NaOH

Na+ + CN- + H2O HCN + Na+ + OH-

CN- + H2O HCN + OH- (pH > 7)

Соли, образованные многоосновной слабой кислотой, гидролизуются ступенчато.

I ступень гидролиза.

Na2CO3 + H2O NaHCO3 + NaOH

2Na+ + CO32-+ H2O Na+ + HCO-3 + Na+ + OH-

CO32- + H2O HCO-3 + OH- (pH > 7)

II ступень гидролиза.

NaHCO3 + H2O H2CO3 + NaOH

Na+ + HCO-3 + H2O H2CO3 + Na+ + OH-

HCO3- + H2O H2CO3 + OH-

Гидролиз идет, в основном, по первой ступени; протеканию гидролиза по второй ступени препятствуют ионы OH-, образовавшиеся в результате гидролиза по первой ступени.

3. Соли, образованные слабыми основаниями и сильными кислотами (CuCl2, AlCl3, NH4Cl) гидролизуются по катиону, т. к. катион образует с ионами гидроксида слабодиссоициирующие соединения. Поскольку в результате гидролиза образуется сильная кислота, то раствор такой соли имеет pH < 7.

NH4Cl + H-OH NH4OH + H+ + Cl-

NH4+ + Cl- + H2O NH4OH + H+ + Cl-

NH4+ + H2O NH4OH + H+

4. Соли, образованные слабыми основаниями и слабыми кислотами (NH4CN, (NH4)2CO3), гидролизуются и по катиону и по аниону:

NH4CN + H-OH NH4OH + HCN

NH4+ + CN- + H2O NH4OH + HCN

pH среды зависит от силы образующихся слабых кислот и оснований, т. к. Kдис. NH4OH = 1.8 × 10-5, а Kдис. HCN = 6,2 × 10-10, то раствор будет слабощелочной.

Соли многоосновных кислот и многокислотных оснований гидролизуются ступенчато, причем наиболее полно протекает первая ступень гидролиза. Гидролиз по следующим ступеням протекает в очень малой степени.

При гидролизе соли, образованной сильной кислотой и слабым основанием, образуются основные соли и свободная кислота, например:

I ступень.

Fe2(SO4)3 + 2H2O 2FeOHSO4 + H2SO4

2Fe3+ + 3SO42- + 2H2O 2FeOH2+ + 2SO42- + 2H+ + SO42-

Fe3+ + H2O FeOH2+ + H+

II ступень.

2FeOHSO4 + 2H2O [Fe(OH)2]SO4 + H2SO4

2FeOH2+ + 2SO42- + 2H2O 2Fe(OH)2+ + 2H+ + SO42-

FeOH2+ + H2O Fe(OH)2+ + H+

III ступень.

[Fe(OH)2]2SO4 + H2O 2Fe(OH)3 + H2SO4

2Fe(OH)2+ + SO42- + H2O 2Fe(OH)3 + 2H+ + SO42-

Fe(OH)2+ + H2O Fe(OH)3 + H+

При гидролизе соли, образованной слабой кислотой и сильным основанием, образуются кислые соли и свободные основания, например:

I ступень.

2BaS + 2H2O Ba(HS)2 + Ba(OH)2

S2- + H2O HS- + OH- (pH  7)

II ступень.

Ba(HS)2 + 2H2O 2H2S + Ba(OH)2

HS- + H2O H2S + OH-

Если кислота и основание, образующие соль, слабые электролиты, неустойчивы или малорастворимы, то гидролиз протекает необратимо.

Al2S3 + 6H2O = 2Al(OH)3  + 3H2S

При смешении двух растворов, в одном из которых соль гидролизуется по аниону, а в другом – по катиону, гидролиз протекает глубоко, если выделяется газ или осадок или образуется газ и осадок одновременно:

2CrCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Cr(OH)3  + 3CO2  + 6NaCl

2Cr3+ + 6Cl- + 6Na+ + 3CO32- + 3H2O 2Cr(OH)3 + 3CO2 + 6Na+ + 6Cl-

2Cr3+ + 3CO32- + 3H2O 2Cr(OH)3  + 3CO2

Количественно реакции гидролиза характеризуются степенью гидролиза Lгид. и константой гидролиза Kгид.. Степенью гидролиза называется отношение числа гидролизованных молекул Cгид. к общему исходному числу молекул растворенной соли C:

L гид. = C гид./C.

В большинстве случаев степень гидролиза солей невелика, т.к. равновесие гидролиза значительно смещено в сторону образования малодиссоциированных молекул воды. Степень гидролиза зависит от следующих факторов:

- От природы соли. Чем слабее кислота или основание, из которых образована соль, тем больше степень гидролиза.

- От концентрации соли. Степень гидролиза увеличивается с разбавлением раствора соли.

- От температуры. Степень гидролиза солей возрастает с повышением температуры, т. к. увеличивается степень диссоциации соли и воды.

Реакции ионного обмена.

Реакциями ионного обмена называют химические реакции, которые протекают между ионами без изменения степеней окисления элементов и приводят к обмену составных частей реагентов.

Уравнения обменных реакций записывают в молекулярной форме (с указанием формул всех реагирующих веществ со стехиометрическими коэффициентами); в полной ионной форме (с указанием всех существующих в растворе ионов) и в сокращённой ионной форме (с указанием только тех ионов, которые непосредственно взаимодействуют между собой). При написании уравнений реакций в ионной форме формулы малодиссоциирующих веществ (слабых электролитов) записывают в молекулярной форме.

Уравнения реакций обмена в водных растворах электролитов составляют так.

- Записывают в левой части уравнения все формулы веществ, вступивших в реакцию, в молекулярной или ионной форме.

- Руководствуясь знаниями физико-химических свойств реагентов и таблицами растворимости веществ, составляют формулы продуктов реакции.

- Проверяют число атомов каждого элемента в обеих частях уравнения и определяют необходимые стехиометрические коэффициенты перед формулами.

Реакции ионного обмена в растворах электролитов протекают практически необратимо и до конца, если в качестве продуктов образуются осадки (малорастворимые вещества), газы (легколетучие вещества), слабые электролиты (малодиссоциированные соединения) и комплексные ионы.

Если при взаимодействии растворов электролитов не образуется ни одно из указанных видов соединений, химическое взаимодействие практически не происходит.

Уравнения обменных реакций можно записать в молекулярной форме, полной ионной форме, с указанием всех существующих в растворе ионов и в сокращённой ионной форме, которая, собственно, и выражает взаимодействие ионов. Следует отметить, что при написании уравнений реакций в ионной форме малодиссоциирующие вещества (слабые электролиты) записывают в молекулярной форме.

Пример 1. Реакция между нитратом свинца и сульфатом калия. В результате этой реакции образуется нерастворимый сульфат свинца и выделяется растворимый нитрат калия:

(молекулярная форма),

(полная ионно-молекулярная форма),

(сокращённая ионно-молекулярная форма).

Пример 2. Взаимодействие карбоната натрия с серной кислотой. При этом выделяется углекислый газ и вода, а в растворе остаются катионы натрия и сульфат-ионы:

(молекулярная форма),

(полная ионно-молекулярная форма),

(сокращённая ионно-молекулярная форма).

Пример 3. Реакция между азотной кислотой и едким калием. В результате данной реакции образуется малодиссоциированное соединение — вода и в растворе остаются катионы калия и нитрат-ионы:

(молекулярная форма),

(полная ионно-молекулярная форма),

(сокращённая ионно-молекулярная форма).

1. Образование осадка карбоната кальция

Реакции ионного обмена, протекающие между растворами солей

I. Запишем уравнение реакции между растворами карбоната натрия и хлорида кальция.

В результате этого взаимодействия образуется осадок карбоната кальция и хлорид натрия.

Рис. 1. Осадок карбоната кальция

Na2CO3 +CaCl2 = CaCO3 ↓ + 2NaCl - молекулярное уравнение

Рассмотрим сущность данной реакции обмена. Вы знаете, что карбонат натрия в воде диссоциирует на два катиона натрия и карбонат-анион.

Na2CO3 = 2Na+ + CO32-

Хлорид кальция в воде также диссоциирует на катион кальция и хлорид - анионы.

CaCl2 = Ca2+ + 2Cl-

В ходе реакции осуществляется обмен ионами, приводящий к образованию осадка карбоната кальция.

2Na+ + CO32- + Ca2+ + 2Cl- = CaCO3 ↓ + 2Na+ + 2Cl- - полное ионное уравнение.

Ca2+ + CO32- = CaCO3 ↓ – сокращённое ионное уравнение

Химические реакции, протекающие в растворах с участием свободных ионов, называются ионными реакциями.

Запись уравнения реакции с участием ионов называют уравнением в ионной форме (ионное уравнение)

2. Второй пример образования осадка карбоната кальция

II. Запишем ещё одно уравнение химической реакции, приводящей к образованию осадка карбоната кальция.

При взаимодействии карбоната натрия с нитратом кальция образуется осадок карбоната кальция и нитрат натрия. Запишем уравнение в молекулярной форме:

Na2CO3 +Ca(NO3)2 = CaCO3 ↓ + 2NaNO3 - молекулярное уравнение

Запишем уравнение в ионной форме:

2Na+ + CO32- + Ca2+ + 2NO3- = CaCO3 ↓ + 2Na+ + 2 NO3-– полное ионное уравнение

Ca2+ + CO32- = CaCO3 ↓ – сокращённое ионное уравнение

Обратите внимание: суть обеих реакций взаимодействия карбоната натрия с нитратом кальция и с хлоридом кальциям сводится к тому, что из катиона кальция и карбонат - аниона образуется нерастворимый карбонат кальция.

Теперь мы видим, что для получения карбоната кальция надо взять такие вещества, чтобы в состав одного вещества входили катионы кальция, а в состав другого – карбонат - ионы.

Сущность реакции ионного обмена отражают с помощью сокращённого ионного уравнения.

3. Образование осадка сульфата бария

Рассмотрим еще пример реакции ионного обмена, приводящей к образованию осадка.

Запишем уравнение реакции между сульфатом калия и хлоридом бария в молекулярном виде, в сокращённом ионном виде и в полном ионном виде.

K2SO4 +BaCl2 = BaSO4 ↓ + 2KCl –молекулярное уравнение

При взаимодействии сульфата калия и хлоридом бария образуется осадок сульфата бария и хлорид калия. Это молекулярная форма уравнения.

Ниже записана полная ионная форма.

2K+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- = BaSO4 ↓ + 2K+ + 2Cl- – полное ионное уравнение

Если мы зачеркнём слева и справа одинаковые ионы, то получим сокращённое ионное уравнение.

Ba2+ + SO42- = BaSO4 ↓ – сокращённое ионное уравнение

Таким образом, для получения сульфата бария необходимо, чтобы в состав одного вещества входили катионы бария, а в состав другого – сульфат – анионы.