	[image: image1.jpg]



	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

	
	


	СОГЛАСОВАНО
Зам. директора 
_____________ А.В. Арефьев
 «____» ______ 2019 г.
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«____»_______2019 г.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Обслуживание источников основного и резервного электропитания


название программы профессионального модуля
Профессия:

	15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации


	СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой
_____________ И.В. Литвинова

	РАЗРАБОТАЛ:

преподаватель И.В. Литвинова
преподаватель Ю.А. Русских


Уфа 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
	3

	
	

	2. Результаты освоения профессионального модуля
	6

	
	

	3. Структура и содержание профессионального модуля
	7

	
	

	4. Условия реализации профессионального модуля
	15

	
	

	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионально модуля
	17

	
	

	Приложение 1
	21

	
	


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Обслуживание источников основного и резервного электропитания


название профессионального модуля
1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ УКРТБ в соответствии с ФГОС по профессии СПО:

	15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации


в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

	Обслуживание источников основного и резервного электропитания


и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного электропитания.

ПК 5.2. Обслуживать источники резервного электропитания.

ПК 5.3. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания.

ПК 5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания.

ПК 5.5. Выполнять работы по замене химических источников электропитания.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Обслуживание источников основного и резервного электропитания» на основании основного общего образования. Опыт работы не требуется.
Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

- обслуживания источников основного и резервного электропитания.
В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен уметь:

- выполнять работы по присоединению приборов ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного электропитания;

- выполнять работы по замене и установке новых аккумуляторов в резервные и резервированные источники питания;

- обслуживать химические источники электропитания;

- заряжать аккумуляторные батареи и измерять напряжение до и после зарядки;

- устанавливать устройства защитного отключения (УЗО) для защиты низковольтных сетей и модулей контроля разряда аккумуляторов;

- выполнять защитное заземление, зануление и защитное отключение;

- заземлять металлические корпуса конструкций, распределительных устройств, пунктов электропитания, корпуса приборов;

- выполнять электрические измерения заземления;

- устранять неисправности источников электропитания;

- выполнять регламентные работы и вести журналы технического обслуживания (ТО).
В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен знать:

- общие сведения об электроэнергии, способах ее производства, распределения и применения;

- правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- сведения об энергосистемах;

- основные источники электропитания установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- требования к электропитанию установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- основные типы и назначение групповых осветительных щитов и щитов аварийного освещения;

- схемы присоединения установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации к щитам дежурного освещения (или других, установленных заказчиком);

- понятие источника резервного и резервированного электропитания и их классификацию;

- химические источники электропитания, их классификацию, основные параметры, типы и марки;

- устройство необслуживаемых аккумуляторов и сухих элементов;

- устройство блоков защиты линии от высокого напряжения, тока утечки и разряда аккумулятора;

- схемы присоединения аккумуляторов и батареек к источникам резервного электропитания, контрольным панелям, извещателям;

- назначение, применение, принцип действия, марки сетевых фильтров и способы их включения в электрическую сеть;

- принцип работы защитного заземления и требования к заземлению установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- нормы защитного заземления и грозозащиты;

- назначение рабочего и защитного заземления, зануления, повторного зануления;

- способы заземления аппаратуры СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации согласно технической документации заводов-изготовителей и проектной документации;

- нормы сопротивления заземления;

- требования к выбору сечения проводников заземлителей;

- назначение, определение, применение зануления и понятие повторного зануления;

- принцип работы защитного и повторного зануления электроустановки;

- требования к выбору сечения нулевого проводника и проводников зануления;

- назначение, применение, принцип действия защитного отключения и схемы включения защитных устройств в электросеть;

- правила выбора устройств защитного отключения для силовых и низковольтных цепей СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- основные неисправности источников электропитания и способы их устранения;

- правила безопасности труда и организации рабочего места при проведении работ по заземлению.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего – 428 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа;

учебной и производственной практики – 324 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 


Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
	Обслуживание источников основного и резервного электропитания


в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 5.1 
	Обслуживать источники бесперебойного электропитания

	ПК 5.2 
	Обслуживать источники резервного электропитания

	ПК 5.3 
	Выявлять и устранять неисправности источников электропитания

	ПК 5.4 
	Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания

	ПК 5.5 
	Выполнять работы по замене химических источников электропитания

	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2
	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

	ОК 3 
	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

	ОК 4
	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

	ОК 5
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

	ОК 6
	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

	ОК 7
	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).


3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля 
	Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля*
	Всего часов

(макс. учебная нагрузка и практики)
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Практика 

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося
	Учебная,

часов
	Производственная (по профилю специальности),



	
	
	
	Всего,

часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,

часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),

часов
	Всего,

часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),

часов
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ПК 5.1-5.5

	Раздел 1.  Обслуживание источников основного и резервного электропитания 
	104
	72
	38
	-
	32
	-
	-
	-

	
	Учебная практика, часов
	108
	
	108
	

	
	Производственная практика (по профилю специальности), часов 
	216
	
	
	216

	
	Всего:
	428
	72
	38
	-
	32
	-
	108
	216


3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

V семестр
	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. 
Обслуживание источников основного и резервного электропитания
	
	104
	

	МДК 1. 
Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания


	
	104
	

	Тема 1.1. 
Общие сведения об электроэнергии, энергосистемах и источниках электропитания
	Содержание
	16
	

	
	1
	Общие сведения об электроэнергии и энергосистемах

Понятие электроэнергии. Способы производства электроэнергии, ее распределения и применения. Понятие энергосистемы, основные разновидности. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
Основные сведения об источниках электропитания
Понятие и назначение источников электропитания. Первичные и вторичные источники питания. Основные требования к источникам электропитания. Классификация источников вторичного электропитания (ИВЭП). Основные показатели ИВЭП: электрические, энергетические, удельные, показатели надежности.
	2
	1

	
	3
	Основные источники питания установок ОПС

Виды источников электропитания установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации. Требования к электропитанию установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации. Источники резервного и резервированного электропитания, их классификация.
	2
	2

	
	4
	Групповые осветительные щиты и щиты аварийного освещения

Основные типы и назначение групповых осветительных щитов и щитов аварийного освещения. Схемы присоединения установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации к щитам дежурного освещения (или других, установленных заказчиком)
	2
	2

	
	Практические занятия
	10
	

	
	1,2,3
	Изучение способов подключения приборов ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного электропитания
	
	

	
	4,5
	Изучение схем подсоединения установок ОПС к щитам дежурного освещения
	
	

	Тема 1.2.
Химические источники электропитания
	Содержание
	16
	

	
	1
	Химические источники питания

Понятие и назначение химических источников тока (ХИТ). Классификация ХИТ, основные параметры, типы и марки.
Устройство ХИТ

Основные принципы устройства гальванических элементов. Особенности устройства сухих элементов и необслуживаемых аккумуляторов
	2
	1

	
	2
	Эксплуатация ХИТ

Эксплуатация гальванических элементов и батарей. Особенности эксплуатации аккумуляторов. Способы заряда. Обслуживание ХИТ.
Подключение ХИТ в системе ОПС

Схемы присоединения аккумуляторов и батареек к источникам резервного электропитания, контрольным панелям, извещателям.
	2
	2

	
	Практические занятия
	12
	

	
	6-8
	Обслуживание химических источников электропитания и изучение способов их заряда
	
	

	
	9-11
	Выполнение работ по замене и установке новых химических источников питания в устройства
	
	

	Тема 1.3.
Защита источников питания и аппаратуры ОПС
	Содержание
	30
	

	
	1
	Защита от устройств перенапряжения

Устройство блоков защиты линии от высокого напряжения, тока утечки и разряда аккумулятора. Назначение и применение сетевых фильтров, принцип действия. Марки сетевых фильтров и способы их включения в электрическую сеть.
Защитное заземление

Принцип работы защитного заземления. Назначение рабочего и защитного заземления. Требования к заземлению установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации. Нормы защитного заземления и грозозащиты.
	2
	2

	
	2
	Способы заземления аппаратуры

Существующие способы заземления аппаратуры СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации согласно технической документации заводов-изготовителей и проектной документации. Нормы сопротивления заземления. Требования к выбору проводников заземлителей.
Защитное и повторное зануление

Назначение, определение, применение зануления и понятие повторного зануления.

Принцип работы защитного и повторного зануления электроустановки.
	2
	2

	
	3
	Способы зануления аппаратуры

Способы зануления аппаратуры ОПС. Требования к выбору сечения нулевого проводника и проводников зануления.
Защитное отключение

Применение и принцип действия защитного отключения. Схемы включения защитных устройств в электросеть. Правила выбора устройств защитного отключения (УЗО) для силовых и низковольтных цепей СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации.
	2
	2

	
	4
	Техника безопасности при организации защиты

Правила безопасности труда и организации рабочего места при проведении работ по заземлению, установке устройств защитного отключения.
	2
	2

	
	Практические занятия
	22
	

	
	12,13
	Установка устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей
	
	

	
	14-16
	Изучение способов выполнения защитного заземления, зануления и защитного отключения
	
	

	
	17-19
	Изучение способов выполнения заземления корпусов конструкций и приборов
	
	

	
	20-22
	Измерение электрических параметров заземления
	
	

	Тема 1.4.
Техническое обслуживание источников электропитания
	Содержание
	10
	

	
	1
	Профилактическое обслуживание источников электропитания

Регламент и периодичность профилактических работ. Содержание и правила ведения журналов технического обслуживания (ТО).
Неисправности источников электропитания

Основные неисправности источников электропитания, их симптомы и способы устранения.
	2
	2

	
	Практические занятия
	8
	

	
	23,24
	Изучение требований по выполнению профилактических работ и ведению журналов технического обслуживания
	
	

	
	25,26
	Изучение видов неисправностей источников электропитания
	
	

	Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
	32
	

	Примерная тематика домашних заданий
	
	

	1.1.
	1. Чтение и анализ литературы [1] стр. 378-386
2. Чтение и анализ литературы [1] стр. 380-386

3. Чтение и анализ литературы [1] стр. 379-380
	
	

	1.2.
	1. Чтение и анализ конспекта лекций
2. Чтение и анализ литературы [1] стр. 385-386
	
	

	1.3.
	1. Чтение и анализ литературы [1] стр. 386-401
2. Чтение и анализ литературы [1] стр. 389-400
3. Чтение и анализ литературы [1] стр. 397-400

4. Чтение и анализ литературы [1] стр. 434-439
	
	

	1.4.
	1. Чтение и анализ литературы [1] стр. 422-426
	
	

	Учебная практика
Виды работ
	108
	

	1
	Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с планом проведения учебной практики. Получение заданий по тематике.
	6
	

	2
	Подключение приборов ОПС к источникам основного электропитания
	6
	

	3
	Обслуживание химических источников электропитания
	6
	

	4
	Изучение способов зарядки аккумуляторных батарей
	6
	

	5
	Измерение параметров аккумуляторов до и после зарядки
	6
	

	6
	Замена аккумуляторов в резервных источниках питания
	6
	

	7
	Установка аккумуляторов и батарей в контрольные панели и извещатели
	6
	

	8
	Применение сетевых фильтров
	6
	

	9
	Выполнение защитного заземления металлических корпусов конструкций
	6
	

	10
	Измерение электрических параметров заземления
	6
	

	11
	Выполнение защитного заземления распределительных устройств и пунктов электропитания
	6
	

	12
	Выполнение защитного зануления
	6
	

	13
	Установка устройств защитного отключения (УЗО) для защиты низковольтных сетей
	6
	

	14
	Выполнение работ по профилактическому обслуживанию источников основного и резервного электропитания
	6
	

	15
	Заполнение журнала технического обслуживания
	6
	

	16
	Диагностика и устранение неисправностей источников питания
	6
	

	17
	Оформление отчета.
	6
	

	18
	Участие в зачет-конферении по учебной практике
	6
	

	Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
	216
	

	1
	Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с преприятием. Получение заданий по тематике.
	6
	

	2
	Подсоединение приборов ИСО к источникам основного электропитания
	6
	

	3
	Подсоединение приборов СКУД к источникам основного электропитания
	6
	

	4
	Подсоединение приборов СОТ к источникам основного электропитания
	6
	

	5
	Обслуживание и профилактика источников основного электропитания
	6
	

	6
	Оформление технической документации по обслуживанию источников основного электропитания
	6
	

	7
	Замена аккумуляторов в резервных и резервированных источниках питания
	6
	

	8
	Установка аккумуляторов и батареек в резервированные источники питания
	6
	

	9
	Установка аккумуляторов и батареек в контрольные панели и извещатели
	6
	

	10
	Обслуживание и профилактика аккумуляторов
	6
	

	11
	Зарядка аккумуляторов и проверка качества заряда
	6
	

	12
	Обслуживание и профилактика резервных источников электропитания
	6
	

	13
	Замеры электрических параметров аккумуляторов и резервных источников электропитания
	6
	

	14
	Оформление технической документации по обслуживанию резервных источников питания
	6
	

	15
	Организация защитного заземления и зануления
	6
	

	16
	Выполнение заземления металлических конструкций устройств
	6
	

	17
	Выполнение заземление пунктов электропитания и распределительных устройств
	6
	

	18
	Выполнение заземления корпусов электроприборов
	6
	

	19
	Оформление технической документации по регламентным работам
	6
	

	20
	Измерение параметров защитного заземления и проверка их соответствия требованиям и нормам
	6
	

	21
	Выбор УЗО для силовых цепей СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения
	6
	

	22
	Выбор УЗО для силовых цепей систем пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации
	6
	

	23
	Выбор УЗО для низковольтных цепей СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения
	6
	

	24
	Выбор УЗО для низковольтных цепей систем пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации
	6
	

	25
	Оформление технической документации по выбору УЗО
	6
	

	26
	Подключение УЗО для защиты низковольтных сетей
	6
	

	27
	Установка УЗО для защиты силовых цепей
	6
	

	28
	Оформление технической документации по установке УЗО
	6
	

	29
	Проверка работоспособности УЗО для силовых и низковольтных цепей
	6
	

	30
	Диагностика неисправностей источников основного электропитания
	6
	

	31
	Диагностика неисправностей источников резервного электропитания
	6
	

	32
	Выбор способов устранения неисправностей по результатам диагностики
	6
	

	33
	Устранение неисправностей источников питания путем ремонта
	6
	

	34
	Оформление журнала технического обслуживания при ремонте источников питания
	6
	

	35
	Оформление отчета.
	6
	

	36
	Участие в зачет-конферении по производственной практике
	6
	

	Всего:
	428
	


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории электротехники с основами радиоэлектроники; мастерских – компьютерные.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- комплект учебно-методической документации;

- мультимедиа проектор;

- интерактивная доска.
Технические средства обучения:
- персональный компьютер;
- принтер, 
- мультимедиа проектор;

- интерактивная доска, 

- программное обеспечение Microsoft Office 2010
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
- персональные компьютеры по количеству обучающихся;

- комплект учебно-методической документации;

- программное обеспечение Microsoft Office 2010.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- персональный компьютер;

- программное обеспечение Microsoft Office 2010.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Синилов В.Г. Системы охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации: Учеб. пособие для СПО. – М., Академия, 2014.
Дополнительные источники: 

1. Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. Утв. приказом Минэнерго России от 8.07.2002 №204..

2. Источники вторичного электропитания: Учебник / Битюков В.К., Симачков Д.С. – М. :Инфра-Инженерия, 2017. - 326 с.: 60x84 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9729-0171-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944306
3. Электротехнические основы источников питания : учебник / А.В. Ситников, И.А. Ситников. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995611
Интернет ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] – режим доступа:  http:// www.znanium.com/ (2019).
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение профессионального модуля «Обслуживание источников основного и резервного электропитания» производится в соответствии с учебным планом по специальности «15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» и календарным графиком. 
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. График освоения профессионального модуля предполагает последовательное освоение МДК «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания», включающего в себя как теоретическое, так и практические занятия. 

Изучение теоретического материала может проводится как в каждой группе, так и для несколько групп (при наличии несколько групп по специальности).

При проведении практических занятий проводится деление групп студентов на подгруппы, численность не менее 13 человек. 

В процессе освоения профессионального модуля предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения профессионального модуля выступают профессиональные компетенции, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретичекого и практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

При освоении профессионального модуля каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций развешен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории.

Обязательным условие допуска к производственной практики в рамках профессионального модуля «Обслуживание источников основного и резервного электропитания» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.
Текущий учет результатов освоения профессионального модуля производится в журнале по профессиональному модулю. Наличие оценок по практическим работам и рубежному контролю являются для каждого студента обязательным. В случае отсутствия оценок по практических работам и теоретического курса студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Обслуживание источников основного и резервного электропитания»  и специальности «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 
деятельности)

	Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	Обслуживать источники бесперебойного электропитания
	Проводит регламентные работы по обслуживанию источников бесперебойного питания, оформляет журнал технического обслуживания

	Выполнение и защита практических 

работ

Экспертная оценка

Тестирование

Зачеты по учебной и производственной практике и по разделу профессионального модуля.

Экзамен квалификационный по профессиональному модулю

	Обслуживать источники резервного электропитания
	Проводит регламентные работы по обслуживанию источников резервного питания, оформляет журнал технического обслуживания 
	Выполнение и защита практических работ
Экспертная оценка

Тестирование

Зачеты по учебной и производственной практике и по разделу профессионального модуля.

Экзамен квалификационный по профессиональному модулю

	Выявлять и устранять неисправности источников электропитания
	Проводит диагностику источников электропитания, правильно выявляет неисправности, выбирает способы их устранения и проводит ремонтные работы
	Выполнение и защита практических работ

Экспертная оценка
Тестирование

Зачеты по учебной и производственной практике и по разделу профессионального модуля.
Экзамен квалификационный по профессиональному модулю

	Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания
	Проводит регламентные работы по обслуживанию приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного питания, оформляет журнал технического обслуживания
	Выполнение и защита практических работ

Экспертная оценка
Тестирование

Зачеты по учебной и производственной практике и по разделу профессионального модуля.
Экзамен квалификационный  по профессиональному модулю

	Выполнять работы по замене химических источников электропитания 
	Выполняет работы по замене химических источников электропитания, проверяет их работоспособность
	Выполнение и защита практической работы

Экспертная оценка
Тестирование

Зачеты по учебной и производственной практике и по разделу профессионального модуля.

Экзамен квалификационный по профессиональному модулю


Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
	Результаты 

(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	- выполняет профессиональные задачи при выполнении выпускной квалификационной работы;
- проявляет творческую инициативу, демонстрирует профессиональную подготовку;
	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы

	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
	- проявляет творческую инициативу, демонстрирует профессиональную подготовку;
- выбирает типовой способ достижения цели в соответствии с заданными критериями качества и эффективности;
	

	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
	- самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе смоделированной и обоснованной идеальной ситуации;
- проводит анализ причин существования проблемы;
- определяет показатели результативности деятельности в соответствии с поставленной профессиональной задачей;

- задает критерии для определения способа разрешения проблемы;
	

	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
	- извлекает информацию по самостоятельно сформулированным основаниям, исходя из понимания целей выполняемой работы, систематизирует информацию в рамках самостоятельно избранной структуры;
- делает вывод о причинах событий и явлений на основе причинно-следственного анализа информации о них; 

- делает обобщение на основе предоставленных эмпирических или статистических данных;
	

	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	- применяет ИКТ при выполнении профессиональных задач;
	

	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
	- фиксирует особые мнения;

- использует приемы выхода из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, или резюмирует причины, по которым группа не смогла добиться результатов обсуждения;
- дает сравнительную оценку идей, высказанных участниками группы, относительно цели групповой работы;

- самостоятельно определяет жанр продукта письменной коммуникации в зависимости от цели, содержания и адресата, оформляет пояснительную записку в рамках выполнения выпускной квалификационной работы;
	

	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
	- подготавливает пакет документов, согласно порядку призыва граждан  на военную службу;

- называет основы военной службы и обороны государства;

- перечисляет основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений;
- применяет полученные знания при исполнении обязанностей военной службы.
	


Приложение 1
Обязательное
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
	ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного электропитания

	Иметь практический опыт:

- обслуживания источников основного и резервного электропитания;
	Виды работ на практике 

Подключение приборов ОПС к источникам основного электропитания

Выполнение работ по профилактическому обслуживанию источников основного и резервного электропитания

Заполнение журнала технического обслуживания

	Уметь:

- выполнять работы по присоединению приборов ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного электропитания;
- выполнять регламентные работы и вести журналы технического обслуживания (ТО).
	Тематика практических занятий: 

Изучение способов подключения приборов ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного электропитания

Изучение схем подсоединения установок ОПС к щитам дежурного освещения

Изучение требований по выполнению профилактических работ и ведению журналов технического обслуживания

	Знать:

- общие сведения об электроэнергии, способах ее производства, распределения и применения;

- правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- сведения об энергосистемах;

- основные источники электропитания установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- требования к электропитанию установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- основные типы и назначение групповых осветительных щитов и щитов аварийного освещения;

- схемы присоединения установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации к щитам дежурного освещения (или других, установленных заказчиком);
	Перечень тем:

Общие сведения об электроэнергии и энергосистемах
Основные сведения об источниках электропитания
Основные источники питания установок ОПС
Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
Групповые осветительные щиты и щиты аварийного освещения
Требования к электропитанию установок ОПС

Профилактическое обслуживание источников электропитания

	Самостоятельная работа студента
	Тематика самостоятельной работы:

Чтение и анализ литературы
Решение вариативных задач
Подготовка к тестированию

Работа с конспектом лекций

Поиск в интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемой дисциплины

	ПК 5.2. Обслуживать источники резервного электропитания

	Иметь практический опыт:
- обслуживания источников основного и резервного электропитания;
	Виды работ на практике 

Обслуживание химических источников электропитания

Изучение способов зарядки аккумуляторных батарей

Измерение параметров аккумуляторов до и после зарядки

	Уметь:

- обслуживать химические источники электропитания;

- заряжать аккумуляторные батареи и измерять напряжение до и после зарядки;
	Тематика практических занятий: 

Обслуживание химических источников электропитания и изучение способов их заряда



	Знать:

- понятие источника резервного и резервированного электропитания и их классификацию;
	Перечень тем:

Источники резервного и резервированного электропитания, их классификация

	Самостоятельная работа студента
	Тематика самостоятельной работы:
Чтение и анализ литературы
Решение вариативных задач
Подготовка к тестированию

Работа с конспектом лекций

Поиск в интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемой дисциплины

	ПК 5.3. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания

	Иметь практический опыт:

- обслуживания источников основного и резервного электропитания;
	Виды работ на практике 

Диагностика и устранение неисправностей источников питания


	Уметь:

- устранять неисправности источников электропитания;
	Тематика практических занятий: 

Изучение видов неисправностей источников электропитания

	Знать:

- основные неисправности источников электропитания и способы их устранения;
	Перечень тем:

Неисправности источников электропитания

	Самостоятельная работа студента
	Тематика самостоятельной работы:

Чтение и анализ литературы
Решение вариативных задач
Подготовка к тестированию

Работа с конспектом лекций

Поиск в интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемой дисциплины

	ПК 5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания

	Иметь практический опыт:

- обслуживания источников основного и резервного электропитания;
	Виды работ на практике 

Применение сетевых фильтров

Выполнение защитного заземления металлических корпусов конструкций

Измерение электрических параметров заземления

Выполнение защитного заземления распределительных устройств и пунктов электропитания

Выполнение защитного зануления

Установка устройств защитного отключения (УЗО) для защиты низковольтных сетей

	Уметь:

- устанавливать устройства защитного отключения (УЗО) для защиты низковольтных сетей и модулей контроля разряда аккумуляторов;

- выполнять защитное заземление, зануление и защитное отключение;

- заземлять металлические корпуса конструкций, распределительных устройств, пунктов электропитания, корпуса приборов;

- выполнять электрические измерения заземления;
	Тематика практических занятий: 

Установка устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей

Изучение способов выполнения защитного заземления, зануления и защитного отключения

Изучение способов выполнения заземления корпусов конструкций и приборов

Измерение электрических параметров заземления

	Знать:

- устройство блоков защиты линии от высокого напряжения, тока утечки и разряда аккумулятора;
- назначение, применение, принцип действия, марки сетевых фильтров и способы их включения в электрическую сеть;

- принцип работы защитного заземления и требования к заземлению установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- нормы защитного заземления и грозозащиты;

- назначение рабочего и защитного заземления, зануления, повторного зануления;

- способы заземления аппаратуры СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации согласно технической документации заводов-изготовителей и проектной документации;

- нормы сопротивления заземления;

- требования к выбору сечения проводников заземлителей;

- назначение, определение, применение зануления и понятие повторного зануления;

- принцип работы защитного и повторного зануления электроустановки;

- требования к выбору сечения нулевого проводника и проводников зануления;

- назначение, применение, принцип действия защитного отключения и схемы включения защитных устройств в электросеть;

- правила выбора устройств защитного отключения для силовых и низковольтных цепей СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации;
- правила безопасности труда и организации рабочего места при проведении работ по заземлению.
	Перечень тем:

Защита от устройств перенапряжения
Сетевые фильтры
Защитное заземление

Способы заземления аппаратуры

Защитное и повторное зануление

Способы зануления аппаратуры

Защитное отключение

Техника безопасности при организации защиты

	Самостоятельная работа студента
	Тематика самостоятельной работы:

Чтение и анализ литературы
Решение вариативных задач
Подготовка к тестированию

Работа с конспектом лекций

Поиск в интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемой дисциплины

	ПК 5.5. Выполнять работы по замене химических источников электропитания

	Иметь практический опыт:

- обслуживания источников основного и резервного электропитания;
	Виды работ на практике 

Замена аккумуляторов в резервных источниках питания

Установка аккумуляторов и батарей в контрольные панели и извещатели

	Уметь:

- выполнять работы по замене и установке новых аккумуляторов в резервные и резервированные источники питания;
	Тематика практических занятий: 

Выполнение работ по замене и установке новых химических источников питания в устройства

	Знать:

- химические источники электропитания, их классификацию, основные параметры, типы и марки;

- устройство необслуживаемых аккумуляторов и сухих элементов;

- схемы присоединения аккумуляторов и батареек к источникам резервного электропитания, контрольным панелям, извещателям;
	Перечень тем:

Химические источники тока (ХИТ)

Устройство ХИТ

Эксплуатация ХИТ

Подключение ХИТ в системе ОПС

	Самостоятельная работа студента
	Тематика самостоятельной работы:

Чтение и анализ литературы
Решение вариативных задач
Подготовка к тестированию

Работа с конспектом лекций

Поиск в интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемой дисциплины


* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.





PAGE  
2

