	[image: image1.jpg]



	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«___ » _______  2019 г.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Основы электроматериаловедения


название учебной дисциплины

Специальность:

	15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации


	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой

_____________ И.В. Литвинова

	РАЗРАБОТАЛ:

преподаватель Л.И.Рахматова


Уфа 2019 г.
СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
	3

	
	

	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	5

	
	

	3. Условия реализации учебной дисциплины
	9

	
	

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	11

	
	

	Приложение 1
	13

	
	

	Приложение 2
	15


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Основы электроматериаловедения


название учебной дисциплины
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ УКРТБ в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 

	15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации


Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Основы электроматериаловедения».
Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;

- применять материалы при выполнении работ.
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен знать:
- общие сведения о строении материалов;
- общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах и изделиях;

- назначение, виды и свойства материалов;

- номенклатуру закладных и установочных изделий;

- общую классификацию материалов, их характерные свойства и области применения.
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- составлять номенклатуры закладных и установочных материалов; 
- структурировать, систематизировать, проводить анализ используемых материалов при выполнении работ.
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен знать:

- маркировку припоев и флюсов, их выбор при монтажных работах;
-принцип работы активных и пассивных элементов на основе полупроводниковых материалов.
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции (ОК):
         ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

         ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

         ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

        ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

        ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

         ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

        ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часа;

- самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	Вид учебной деятельности
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	64

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
	44

	   в том числе:

	   лабораторные работы
	6

	   практические занятия
	8

	   курсовая работа (проект)
	не предусмотрено

	Самостоятельная работа обучающего
	20

	   в том числе:

	   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
	не предусмотрено

	- чтение и анализ литературы;
- составление клавиатур;

- составление карты памяти; 

- составление логико – смысловых моделей.
	10
4
2
4

	Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета


	2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины 


	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Тема 1.
Общие сведения о строении  материалов  
	Содержание учебного материала
	12
	

	
	1
	Виды связи 
	2
	2

	
	2
	Кристаллические, аморфные и аморфно – кристаллические материалы
	2
	

	
	3
	Нанокристаллические материалы. Фазовый состав материалов
	2
	

	
	Практические занятия
	2
	

	
	1
	Составление логико – смысловой модели на тему «Нанокристаллические материалы в новейших разработках»
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1] стр. 4-10
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы [1] стр. 10-16
	
	

	
	3
	Составление клавиатуры на тему «Материалы будущего нанокомпозиты»
	
	

	Тема 2. 
Общая классификация материалов 
	Содержание учебного материала
	8
	

	
	1
	Назначение, виды и характерные свойства материалов и области их применения 
	2
	2

	
	2
	Общая классификация материалов. Классификация материалов по электрическим и магнитным свойствам 
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1] стр. 13-16
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы [1] стр. 24-34
	
	

	
	3
	Составление карты памяти на тему «Полная классификация материалов»
	
	

	Тема 3.
Общие сведения о проводниковых, полупроводниковых диэлектрических и магнитных материалах и изделиях электронной техники
	Содержание учебного материала
	18
	

	
	1
	Проводниковые материалы. Припои. Флюсы. Контактолы
	2
	2

	
	2
	Полупроводниковые материалы. Электронные приборы и базовые элементы на основе полупроводниковых материалов
	2
	3

	
	3
	Диэлектрические материалы
	2
	

	
	4
	Магнитные материалы. Материалы для изделий электронной техники. Электромагнитные устройства
	2
	

	
	Лабораторные занятия
	6
	

	
	1
	Определение твердости металлов методом Бринеля»
	
	

	
	2
	Определение удельного электросопротивления низко и высокоомных проводников
	
	

	
	3
	Определение удельного объемного и поверхностного сопротивления диэлектриков
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1] стр. 185-203
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы [1] стр.101-140
	
	

	
	
	Чтение и анализ литературы [1] стр. 144-160,236-250
	
	

	
	3
	Чтение и анализ литературы [1] стр. 144-160,236-250
	
	

	
	4
	Составление клавиатуры на тему «Сплавы металлов с эффектом памяти»
	
	

	
	5
	Выполнение УГО активных и пассивных элементов согласно ЕСКД
	
	

	Тема 4.

Сведения об электромонтажных изделиях
	Содержание учебного материала
	14
	

	
	1
	Основные понятия электромонтажных работ. Электромонтажные  изделия и электроустановочные устройства.
	2
	2

	
	2
	Определение сечения жил проводов. Кабели Изоляция кабелей
	2
	2

	
	3
	Механизмы для электромонтажных работ. Правила эксплуатации электроустановок
	2
	2

	
	Практические занятия
	4
	

	
	2
	Подбор материалов по назначению и условиям эксплуатации при выполнении электромонтажных работ
	
	

	
	3
	Определение и расчет сечения жил проводов
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [3] стр. 69-81
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы [3] стр. 139-149
	
	

	
	3
	Чтение и анализ литературы [3] стр. 191-217; ГОСТ 27017-86; ГОСТ 15845-80
	
	

	
	4
	Составление логико – смысловой модели на тему «Классификация кабелей»
	
	

	Тема 5.

Номенклатура закладных и установочных 

изделий
	Содержание учебного материала
	12
	

	
	1
	Изготовление закладных изделий из арматурной стали. Использование электродов. Установленные отклонения по ГОСТ. Маркировка закладных изделий. Возможные отклонения закладных изделий
	2
	2

	
	2
	Контроль качества и приема .Объемы и методы контроля сварных соединений
	2
	2

	
	3
	 Контроль и приемка при монтаже закладных изделий. Методы контроля установленных закладных деталей. Электроустановочные изделия для монтажа проводки, для подключения электроприборов к электрической сети
	2
	2

	
	Практические занятия
	2
	

	
	4
	Применение и составление номенклатур закладных и установочных материалов при выполнении определенных видов электромонтажных работ согласно ГОСТ
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы; ГОСТ 27017-86
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы; ГОСТ 15845-80
	
	

	
	3
	Чтение и анализ литературы; ГОСТ 21495-96 
	
	

	
	4
	Составление логико – смысловой модели на тему «Электроустановочные изделия для монтажа проводки»
	
	

	                                                                                                                                                                 Всего:
	      64
	


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории электроматериаловедения. 
Оборудование лаборатории:

     - посадочные места по количеству обучающихся;

     - рабочее место преподавателя;

     - комплект учебно-методических документации;

     - дидактические материалы;
     - комплект оборудования для проведения лабораторных работ.
Технические средства обучения:

     - компьютер с лицензионным программным обеспечением;
     - мультимедиа проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:

1. Журавлева В.Л. Основы электроматериаловедения: учебник для нач. проф. образования / Л.В. Журавлева. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.
2. Черепахин А.А. Материаловедение : учебник / А.А. Черепахин. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование).

3. Стуканов В.М. Материаловедение: Учебное пособие/ А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. –368а с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование)

Дополнительные источники:

1. Материаловедение: Учебное пособие/Стуканов В. А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0352-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/508597
2. Материаловедение: Учебник / Черепахин А.А., Смолькин А.А. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-56-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/550194
Интернет ресурсы:

1. Библиотека кафедры МГТУ им. Н.Э. Баумана [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://hoster.bmstu.ru/~mt8/index.php?do=static&page=library

2. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://znanium.com/ (2002-2019)
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических (лабораторных) занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
	Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

	Умения:

	-подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;


	Формализованное наблюдение и оценка результата практических занятий 1-4
Оценка отчета по выполнению практических занятий 1-4
Оценка выполнения самостоятельной работы по теме 4


	-применять материалы при выполнении работ.


	Формализованное наблюдение и оценка результата практических занятий 2,4
Оценка отчета по выполнению практических занятий 2,4
Формализованное наблюдение и оценка результата лабораторных работ 1-3
Оценка отчета по выполнению практических занятий 1-3
Оценка выполнения самостоятельной работы по теме 5


	-составлять номенклатуры закладных и установочных материалов; 


	Формализованное наблюдение и оценка результата практического занятия 4
Оценка отчета по выполнению практического занятия 4
Оценка выполнения самостоятельной работы по теме 5


	-структурировать, систематизировать ,проводить анализ используемых материалов при выполнении работ.


	Формализованное наблюдение и оценка результата практического занятия 1.
Оценка отчета по выполнению практического занятии 1
Оценка выполнения самостоятельной работы по теме 5


	Знания:

	-общие сведения о строении материалов

	Формализованное наблюдение и оценка результата лабораторных работ 1 – 3.
Формализованное наблюдение и оценка результата практического занятия 1 
Оценка выполнения клавиатуры по теме 1.

	-общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах и изделиях;

	Формализованное наблюдение и оценка результата лабораторных работ 1 – 3.

. Оценка выполнения клавиатуры по теме 3.

	-назначение, виды и свойства материалов;


	Формализованное наблюдение и оценка результата практических занятий 2-4.
Оценка выполнения самостоятельной работы по темам 3,4,5.


	-номенклатуру закладных и установочных изделий;


	Формализованное наблюдение и оценка результата практического занятия 4
Оценка выполнения самостоятельной работы по теме 4


	-общую классификацию материалов, их характерные свойства и области применения.


	Оценка выполнения самостоятельной работы по теме 2

	-маркировку припоев и флюсов, их выбор при монтажных работах;


	Формализованное наблюдение и оценка результата практического занятия 2

Формализованное наблюдение и оценка результата лабораторной работы 2


	-принцип работы активных и пассивных элементов на основе полупроводниковых материалов.


	Оценка выполнения самостоятельной работы по теме 3


































































































































Приложение 1

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

	Уметь:
-подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;
-применять материалы при выполнении работ;

-составлять номенклатуры закладных и установочных материалов; 
-структурировать, систематизировать ,проводить анализ используемых материалов при выполнении работ.


	Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Подбор материалов по назначению и условиям эксплуатации при выполнении электромонтажных работ;

Определение и расчет сечения жил проводов;

Анализ, применение и составление номенклатур закладных и установочных материалов при выполнении определенных видов электромонтажных работ согласно ГОСТ;

Определение твердости металлов методом Бринелля;

Определение удельного электросопротивления низко и высокоомных проводников;
Определение удельного объемного и поверхностного сопротивления диэлектриков
Составление логико–смысловой модели на тему «Нанокристаллические материалы в новейших разработках»

	Знать:

-общие сведения о строении материалов;

- общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах и изделиях;

- назначение, виды и свойства материалов;

- номенклатуру закладных и установочных изделий;

- общую классификацию материалов, их характерные свойства и области применения;

- маркировку припоев и флюсов, их выбор при монтажных работах;

- принцип работы активных и пассивных элементов на основе полупроводниковых материалов.
	Перечень тем:
Виды связи Кристаллические, аморфные и аморфно – кристаллические материалы. Нанокристаллические материалы. 

Фазовый состав материалов  

Проводниковые материалы. Припои. Флюсы. Контактолы.

Полупроводниковые материалы. Электронные приборы и базовые элементы на основе полупроводниковых материалов.

Диэлектрические материалы. Магнитные материалы. Материалы для изделий электронной техники. Электромагнитные устройства.

Назначение,   виды и характерные свойства материалов и области их применения.

Изготовление закладных изделий из арматурной стали. Использование электродов. Установленные отклонения по ГОСТ. Маркировка закладных изделий. Возможные отклонения закладных изделий. Контроль качества и приема .Объемы и методы контроля сварных соединений. Контроль и приемка при монтаже закладных изделий. Методы контроля установленных закладных деталей. Электроустановочные изделия для монтажа проводки, для подключения электроприборов к электрической сети
Общая классификация материалов. Классификация материалов по электрическим и магнитным свойствам.

Основные понятия электромонтажных работ. Электромонтажные  изделия и электроустановочные устройства.

 Определение сечения жил проводов. Кабели Изоляция кабелей.

Механизмы для электромонтажных работ. Правила эксплуатации электроустановок 

Проводниковые материалы. Припои. Флюсы. Контактолы

Полупроводниковые материалы. Электронные приборы и базовые элементы на основе полупроводниковых материалов

	Самостоятельна работа студента
	Тематика самостоятельной работы:
Материалы будущего нанокомпозиты

Полная классификация материалов

Сплавы металлов с эффектом памяти

УГО активных и пассивных элементов согласно ЕСКД

Классификация кабелей

Электроустановочные изделия для монтажа проводки



Приложение 2

Обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

	Название ОК
	Технология формирования ОК

(на учебных занятиях)

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	-овладевает первичными профессиональными навыками и умениями;
- планирует будущую профессиональную деятельность

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.


	- разбивает поставленную цель на задачи, подбирая из числа известных технологии (элементы технологий), позволяющие решить каждую из задач;

- анализирует потребности в ресурсах и планирует ресурсы в соответствии с заданным способом решения задачи;

- выбирает типовой способ (технологию) решения задачи в соответствии с заданными условиями и имеющимися ресурсами

	ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.


	- самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе заданной эталонной ситуации;
- определяет проблему на основе самостоятельно проведенного анализа ситуации;

- предлагает способ коррекции деятельности на основе результатов текущего контроля;

- оценивает продукт своей деятельности на основе заданных критериев;

- оценивает результаты деятельности по заданным показателям

	 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.


	- самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета;
- формулирует вопросы, нацеленные на получение недостающей информации;
- извлекает информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в самостоятельно определенной в соответствии с задачей информационного поиска;

- задает критерии для сравнительного анализа информации в соответствии с поставленной задачей деятельности 

делает вывод о применимости общей закономерности в конкретных условиях

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.


	- применяет ИКТ при выполнении творческих заданий



	ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.


	- принимает и фиксирует решение по всем вопросам для группового обсуждения;

- при групповом обсуждении: развивает и дополняет идеи других (разрабатывает чужую идею);

- использует средства наглядности или невербальные средства коммуникации;

- запрашивает мнение партнера по диалогу;

- извлекает из устной речи (монолог, диалог, дискуссия) фактическую и оценочную информацию, определяя основную тему, звучавшие предположения, аргументы, доказательства, выводы, оценки;

- создает продукт письменной коммуникации сложной структуры, содержащий сопоставление позиций и \ или аргументацию за и против предъявленной для обсуждения позиции

	 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).


	- перечисляет основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений


PAGE  
16

