Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«_____» ______________2017 г.


Комплект 

контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю

	ПМ4. Диагностика и мониторинг систем и комплексов

	охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации


наименование профессионального модуля

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии

	15.01.21
	
	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

	код
	
	 Наименование профессии


	
	СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «Гарант СБ»

_____________ А.Ю.Егоров

«_____» ______________2017 г.
	СОГЛАСОВАНО

Зам. директора 

_____________ А.В. Арефьев

«_____» ______________2017 г.


Разработчики: 


	Место работы
	Занимаемая должность
	Инициалы, фамилия

	ГБПОУ УКРТБ
	Преподаватель
	А.В. Арефьев


Уфа 2017 г.

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

	15.01.21
	
	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

	код
	
	 Наименование профессии


в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

	Диагностика и мониторинг систем и комплексов

	охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации



Организация контроля и оценки освоения программы ПМ осуществляется в соответствии c положением об экзамене (квалификационном).
Образовательные результаты и способы их проверки


Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):
	Профессиональные и общие компетенции
	Показатели оценки результата

	1
	2

	ПК 4.1
	Диагностика и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации: внешний осмотр и контроль технического состояния оборудования, проверка исправности шлейфов и соединительных линий, проверка датчиков, извещателей, табло, светозвуковых сирен, проверка срабатывания охранных и пожарных датчиков, проверка пожарной сигнализации по зонам.

	ПК4.2
	Диагностика и мониторинг систем  контроля и управления доступом: внешний осмотр и контроль технического состояния оборудования, проверка исправности соединительных линий и электрических цепей, проверка считывателей карт, кнопок, магнитно‑контактных датчиков, электромеханических замков, средств световой и звуковой сигнализации, системы биометрического считывания отпечатка пальца.

	ПК4.3
	Диагностика и мониторинг систем охранного телевидения: внешний осмотр и контроль технического состояния оборудования, проверка исправности кабельных трасс, соединительных линий и электрических цепей, проверка и юстировка аналоговых и цифровых видеокамер, проверка пультовых и компьютерных систем управления видеокамерами, настройка видеорегистраторов, диагностика жестких дисков видеорегистратора.   

	ПК4.4
	Диагностика и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления: внешний осмотр и контроль технического состояния оборудования, прочистка системы вентиляции и охлаждения, мониторинг систем управления оповещением, голосовых сообщений, системы записи и воспроизведения звуковых сообщений, мониторинг систем эвакуационного освещения, светозвуковых оповещателей, световых табло с автономными источниками питания, мониторинг систем автоматики.

	ПК 4.5


	Диагностика и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. Внешний осмотр и контроль технического состояния оборудования, проверка исправности кабельных трасс, соединительных линий и электрических цепей. Проверка систем инженерной автоматики и охранного освещения, в том числе систем инфракрасного освещения, обеспечивающих работу видеокамер в ночных условиях.    

	Углубленная подготовка

	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	Выполняет выпускную квалификационную работу.

Демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки.



	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	Выбирает оптимальные способы и методы выполнения профессиональных задач.



	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
	Решает проблемы на основе анализа ситуации. 

Осуществляет коррекцию деятельности на основе результатов оценки продукта и текущего контроля.

Адаптирует принятое решение на основе прогноза результата профессиональной деятельности. 

Учитывает обозначенные риски при осуществлении профессиональной деятельности. Принимает решения на основе анализа и оценки условий осуществления профессиональной деятельности.



	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	Оценивает и использует источник информации определенного типа / конкретный источник для получения недостающей информации и обосновывает свое предложение.

Корректирует профессиональную деятельность на основе обозначенных выводов.



	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
	Совершенствует профессиональную деятельность, применяя ИКТ. 



	Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	Обеспечивает сплочение коллектива (команды). Профессионально осуществляет публичное выступление.

Оформляет пояснительную записку в рамках выполнения выпускной квалификационной работы. 



	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
	Контролирует и отвечает за работу членов команды.



	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	Анализирует собственные мотивы и внешнюю ситуацию при принятии решений, касающихся своего продвижения с учетом внешних факторов, влияющих на организацию профессиональной деятельности.



	Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	Проявляет готовность к смене технологий, обеспечивающих профессиональную деятельность.




Освоение умений и усвоение знаний:

	Освоенные умения, усвоенные знания
	Показатели оценки результата

	1
	2

	Умения:

	Уметь: 

- выполнять работы по обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации;
- проверять пожарную сигнализацию по зонам;

- проводить испытания средств контроля исправности шлейфов и соединительных линий;

- проводить испытания средств контроля исправности электрических цепей;

- проводить испытания средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации;

- проверять срабатывание охранных и пожарных датчиков;

- выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры;

- осуществлять мониторинг состояния оборудования;

- составлять отчет по состоянию оборудования;

проверять работоспособность системы в целом;

- осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования и выполнять мелкий ремонт на месте;

- проверять системные параметры и настройки специализированного программного обеспечения;

 
	Тематика практических занятий: 

Практическая работа №01 «Диагностика безадресной безадресной автоматической пожарной сигнализации»

Практическая работа №02 «Диагностика радиоканальной ОПС»

Практическая работа №03 « Диагностика оборудования для восстановления работоспособности шлейфов ОС»

Практическая работа №04 «Расчёта падения напряжения в шлейфе сигнализации»

Практическая работа №11 «Диагностика системы пожарной сигнализации на базе ПКП типа «Сигнал 20П-SMD» с двумя безадресными дымовыми пожарными извещателями»

Практическая работа №12 «Диагностика комбинированного шлейфа пожарной сигнализации»

Практическая работа №13 «Диагностика системы пожарной сигнализации с двумя безадресными тепловыми пожарными извещателями»

Практическая работа №14 «Диагностика Система охранной сигнализации  с двумя безадресными охранными извещателями»

Практическая работа №15 «Диагностика Система охранной сигнализации с контролем блокировки  с двумя безадресными охранными извещателями»

Практическая работа №16 «Диагностика системы охранно-пожарной сигнализации  с двумя безадресными охранными, пожарными, охранно-пожарными или аварийными извещателями, включенными в шлейф сигнализации» 

	Уметь:

- выполнять работы по обслуживанию систем контроля доступа;

- осуществлять мониторинг системы СКУД (анализировать логи прохода по картам, ежемесячный отчет);

- осуществлять администрирование системы СКУД (заносить в базу пользователей по картам доступа, вести учет);

- проверять считыватели карт, кнопки, магнитно-контактные датчики;

- проверять электромеханические замки;

- проверять систему биометрического считывания отпечатка пальца;


	Тематика практических занятий: 

Практическая работа №05 «Диагностика автономной СКУД»

Практическая работа №06 «Диагностика централизованной СКУД»

Практическая работа №17 «Биометрическая СКУД» 

	Уметь:

- выполнять работы по обслуживанию систем видеонаблюдения;

- выполнять юстировку видеокамер и объективов;

- осуществлять диагностику кабельных трасс и системы питания видеокамер;

- осуществлять внешний осмотр состояния видеокамер и кабельных трасс;


	Тематика практических занятий: 

Практическая работа №07 « Расчёт фокусного расстояния, угла обзора объектива для камеры с ПЗС»

Практическая работа№20 «Диагностика систем охранного телевидения»



	Уметь:

- проверять исправность средств световой и звуковой сигнализации;

- осуществлять мониторинг состояния оборудования;

- составлять отчет по состоянию оборудования;

- производить внешний осмотр и контролировать техническое состояние оборудования;

- проверять датчики, извещатели, табло, светозвуковые сирены;

- проверять системы электропитания, аккумуляторы;
	Тематика практических занятий: 

Практическая работа №08 «Диагностика оборудования автоматической системы порошкового пожаротушения (АСППТ)»

Практическая работа №09 «Диагностика оборудования автоматической системы звукового оповещения офисного помещения»

Практическая работа №18 «Диагностика модуля речевого оповещения»

	Уметь:

- проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный;

- осуществлять диагностику системных ресурсов, проверять дисковые массивы на наличие ошибок и переполнение;

- осуществлять внешнюю и внутреннюю (системную) очистку сервера от "мусора";

- осуществлять диагностику и прочистку системы вентиляции и охлаждения;

- выполнять резервное копирование системной информации;

- осуществлять мониторинг состояния оборудования;

- производить внешний осмотр и контролировать техническое состояние оборудования;

- составлять отчет по состоянию оборудования;

- проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный;

- проверять исправность соединительных шлейфов;

- проверять исправность электрических цепей и цепей управления;

- проверять состояние аппаратно-программного комплекса;

- выполнять резервное копирование системной информации;

-  проверять систему резервного электропитания;

- соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;


	Тематика практических занятий: 

Практическая работа №10 «Диагностика оборудования охранного освещения»

Практическая работа №19 «Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями  "С2000-АСПТ"

	Знания:

	Знать:

- организацию и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;

- назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности;

- технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией;

- правила безопасности труда при проведении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности 


	Перечень тем:

1. Построение порядка проведения работ по диагностике и мониторингу систем охранно-пожарной сигнализации с учетом правил безопасности труда при проведении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности

2. Выполнение проверки электрических цепей систем охранно-пожарной сигнализации;

3. Выполнение проверки исправности шлейфов и соединительных линий, проверка датчиков, извещателей, табло, светозвуковых сирен, проверка срабатывания охранных и пожарных извещателей, проверка пожарной сигнализации по зонам;

4. Выполнение комплексной проверки состояния аппаратуры охранно--пожарной сигнализации;



	Знать:

- организацию и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;

- назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности;

- технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией;


	Перечень тем:

1.
Выполнение проверки электрических цепей систем контроля и управления доступом с учетом правил безопасности труда при проведении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;      

2.
 Выполнение проверки исправности соединительных линий и электрических цепей, проверка считывателей карт, кнопок, магнитоконтактных извещателей, электромеханических замков, средств световой и звуковой сигнализации, системы биометрического считывания отпечатка пальца;

3.
Выполнение комплексной проверки состояния аппаратуры систем контроля и управления доступом.  



	Знать:

- организацию и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;

- назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности;

- технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией;

- правила безопасности труда при проведении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности
	Перечень тем:

1.
 Выполнение проверки электрических цепей систем охранного телевидения с учетом правил безопасности труда при проведении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;  

2.
Выполнение проверки исправности кабельных трасс, соединительных линий и электрических цепей охранного телевидения, проверка и юстировка аналоговых и цифровых видеокамер, проверка пультовых и компьютерных систем управления видеокамерами;

3.
Настройка освещения для эффективной работы видеокамер;

4.
Выполнение проверки автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный;



	Знать:

организацию и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;

назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности;

технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией;


	Перечень тем:

4.1.
Выполнение проверки электрических цепей систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления с учетом правил безопасности труда при проведении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности.   

4.2.
 Осуществление мелкого ремонта систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления.    

4.3.
Выполнение проверки исправности кабельных трасс, соединительных линий и электрических цепей оповещения, пожаротушения и дымоудаления, диагностика и прочистка системы вентиляции и охлаждения.

4.4
Выполнение комплексной проверки состояния аппаратуры систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления.



	Знать:

- организацию и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;

- назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности;

- технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией;


	Перечень тем:

5.1.
 Выполнение проверки соблюдения установленных пределов изменения внутренних и внешних параметров системы,  проверка  правильности откликов системы на изменение внутренних и внешних параметров   систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.                         




Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
профессионального модуля

	Элементы модуля, профессиональный модуль
	Формы промежуточной аттестации

	МДК. Технология установки и монтажа технических средств систем безопасности
	Дифференцированный зачет

	УП
	Дифференцированный зачет

	ПП
	Не предусмотрено

	ПМ
	Экзамен (квалификационный)


Приложение 1

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

	№ п.п.
	Вопрос
	Ответ

	1
	Величина напряжения при смешанном (Последовательно-параллельном соединении) соединении аккумуляторов будет:[image: image1.png]158

158

158

158





	1) U=1,5В

2) U=3,5В

3) U=4,5В

4) U=3В

5) U=6В



	2
	Величина напряжения при последовательном соединении элементов будет:[image: image2.png]158





	1) U=1,5В

2) U=3,0В

3) U=4,5В


	3
	К какому классу пожаров относится возгорание в электроустановке? 
	а) C
б) E
в) D 

г) F

	4
	Движение нарушителя будет обнаружено со 100%  вероятностью у ПИК –извещателя с линзой для помещений с животными при движении: 
	1) Поперек проекции луча

2) Между проекциями у лучей

3) Между лепестками одной проекции луча

4) Под проекцией луча

5) Над проекциями луча 

	5
	Какую группу по электробезопастности необходимо иметь для работы с электроинструментом?
	а) Первую

б) Вторую

в) Третью

г) Не обязательно её иметь

	6
	Для чего предназначены тестовые очаги пожара? 
	а) для определения продолжительности горения различных материалов

б) для правильного выбора пожарных извещателей в зависимости от категории горючих хранящихся материалов на объекте

в) для определения сравнительных характеристик горения твердых и жидких веществ

г) для определения интенсивности горения различных материалов

	7
	Что происходит с адресно-аналоговым шлейфом в случае короткого замыкания в шлейфе?
	а) Снимаются с охраны

б) Часть шлейфа между изоляторами К.З. не работает, остальные участки функционируют

в) Продолжает сохранять  работоспособность 

г) Восстанавливается после автоматической перезагрузки

	8
	Наиболее опасным считается путь тока через:
	а) Голову и правую руку

б) Левую и правую руку
в) Правую руку и ногу

	9
	Сопротивление тела человека принято  считать равным:
	а) 500 кОм

б) 4 Ом

в) 1000 Ом

г) 4,7 кОм

	10
	Что не является электропомещением?
	а) Часть помещения с электроустановкой
б) Помещение без электроустановки
в) Помещение с электроустановкой

г) Электрощитовая

	11
	С каким характером окружающей среды не существует помещений?
	а) Сухие

б) Влажные
в) Мокрые
г) Жаркие

	12
	Какое помещение подходит под определение  “Особо опасные помещения”?
	а) Особо сырые
б) Сухие

в) Жаркие

г) Сырые

	13
	Какое помещение подходит под определение “С повышенной опасностью”?
	а) Сырые
б) Сухие

в) Жаркие

г) Сухие

	14
	Какое помещение подходит под определение “Без повышенной опасности”?
	а) Пыльные
б) Сухие
в) Жаркие

г) Особо сырые

	15
	Для защиты электропроводок не разрешено использовать:
	а) Предохранители всех типов

б) Автоматические включатели
в) Самодельные предохранители “жучки”

г) Плавкие предохранители

	16
	В  двухпроводной сети ( фаза + нуль), где необходимо устанавливать защиту:
	а) В каждом проводе
б) Только в фазном

в) Только в нулевом

г) Нигде

	17
	Автоматические выключатели выбирают по условию, что величина тока нагрузки  

    должна быть:
	а) Меньше тока срабатывания защиты
б) Больше тока срабатывания защиты
в) Равна току срабатывания защиты

	18
	Устройства дифференциальной защиты (УЗО) реагируют на:
	а) Токи К.З.

б) Токи перегрузки
в) Токи утечки

	19
	От чего не защищают автоматические выключатели?
	а) От  короткого замыкания

б) От перегрузки
в) От утечки токов

	20
	Режим работы электроустановки при котором могут произойти наиболее       тяжелые последствия:


	а) Режим перегрузки

б) Номинальный режим

в) Режим холостого хода
г) Режим короткого замыкания

	21
	Основные источники электрического питания для установок ОПС:


	а) Аккумуляторы

б) Батарейки
в) Электрическая сеть 220 В тока

г) Элементы питания

	22
	Основные источники электрического питания для радиоизвещателей ОПС:
	а) Сеть 12 В постоянного тока

б) Сеть 220 В переменного тока
в) Батареи питания

г) Аккумуляторная батарея

	23
	Исправьте ошибку в обозначении следующих величин:
	а) V-В (Вольт)
б) I-А (Ампер)
в) P-ВА (Вольт - Ампер)

	24
	Величина напряжения 220 В будет между:


	а) Фазой А и В 
б) Фазой А и нулем
в) Фазой В  и С 

г) Фазой С и А 

	25
	Зануление -  это соединение заземляющего проводника с:


	а) Нулевым проводом
б) Фазным проводом

в) Искусственным  заземлителем

	26
	Зануление - это соединение металлического корпуса электрического прибора с:


	а) Нулевым проводом
б) С искусственным заземлителем

в) С фазным проводом

	27
	Заземлению подлежат электроприборы:
	а) С неметаллическим корпусом

б) С двойной изоляцией
в) С металлическим корпусом

	28
	В качестве естественного заземлителя можно использовать металлические:
	а) Трубы газопровода
б) Конструкции здания
в) Водопроводные трубы

	29
	Заземление электрической установки вызывает:


	а) Снижение потенциала на корпусе
б) Снижение тока утечки

в) Срабатывание защиты

	30
	Зануление электрической установки вызывает:


	а) Снижение тока утечки
б) Срабатывание защиты
в) Снижение потенциала на корпусе

	31
	Повторное зануление - это соединение металлического корпуса прибора с:


	а) Заземлителем
б) Фазным проводом

в) Нулевым проводом

	32
	Защитное отключение - это срабатывание:


	а) УЗО (устройство дифференциальной защиты)
б) Автоматического выключателя

в) Рубильника

г) Предохранителя

	33
	Что запрещено использовать при определении напряжения в сети 220В?
	а) Мультиметр
б) Контрольную лампу на 220В
в) Вольтметр на 220В

	34
	На какой схеме верно указаны величины напряжения для сети 380/220 В:
	
[image: image3.png]1

2

[
H

] 2208





	35
	Световой оповещатель мигает в двух случаях, когда объект:
	1. Находится в режиме “Взятия”  и задержка на выход не окончена
2. Находится под охраной
3. Снят с охраны по тревоге
4. Снят с охраны по коду с пульта

	36
	В режиме охраны световой оповещатель:
	1. Горит устойчивым светом
2. Мигает

3. Не горит

	37
	Световой оповещатель в снятом с охраны режиме:
	1. Мигает

2. Горит устойчивым светом
3. Не горит

	38
	В режиме какой тревоги звуковой и световой оповещатель нельзя отключить с пульта 

      управления пользуясь кодом:

	1. Режима пожарной тревоги
2. Режима ограбления (взлома)

3. Режима “паника” (тревожной кнопки)

4. Режима “авария”

	39
	Звуковые оповещатели типа «Сирена» не устанавливают в режиме:
	1. Централизованной охраны
2. Автономной (собственной)

3. Комбинированной

	40
	Медные жилы с алюминиевыми  можно соединять с помощью:
	1. Скрутки “косичкой”

2. Сварки
3. Пайки 
4. Клемников

5. Под один винт “колечком”

	41
	Для измерения сопротивления изоляции применяют:
	1. Омметр
2. Мегаометр
3. Вольтметр

4. Амперметр

	42
	Для «прозвонки» цепей пользуются:
	1. Вольтметром
2. Омметром
3. Мегаометром

	43
	Для измерения мощности нужен:
	1. Вольтметр

2. Омметр
3. Ваттметр
4. Мегаомметр

	44
	 Наиболее опасным для человека считается прикосновение между:

	1. Фазами
2. Фазой и нулем

3. Фазой и заземлением

4. Нулем  и заземлением

	45
	Сопротивление тела человека принято  считать равным:

	1. 500 кОм
2. 1000 Ом
3. 4 Ом

	46
	Сопротивление изоляции проводов должно быть более:
	1. 500 кОм
2. 1000 Ом

3. 4 Ом

	47
	 Сопротивление заземления должно быть не более:
	1. 500 кОм

2. 1000 Ом
3. 4 Ом

	48
	Фибриляция наступает при поражении:

	1. Сердца
2. Глаз

3. Легких

4. Кожи

	49
	Электроофтальмия - это  травма:
	1. Сердца
2. Глаз
3. Легких

4. Кожи

	50
	Металлизация - это травма:
	1. Сердца

2. Глаз

3. Легких
4. Кожи

	51
	Электрические знаки появляются на :

	1. Сердце

2. Легких
3. Коже
4. Глазах

	52
	 При попадании человека в зону горения дуги возникают:

	1. Электрические удары

2. Механические повреждения
3. Электрические ожоги

	53
	При прямом контакте человека с токовым проводником происходит:

	1. Электрический удар
2. Металлизация кожи

3. Электроофтальмия

	54
	 Предельный пороговый не отпускающий ток:
	1. 0,5 мА

2. 50 мА
3. 15 мА
4. 1,5 мА

	55
	Ток, не ощущаемый телом человека:
	1. 0,5 мА
2. 50 мА

3. 1,5 мА

4. 0,5 мА

	56
	Ток, ощущаемый телом человека:
	1. 50 мА

2. 15 мА
3. 1,5 мА
4. 0,5 мА

	57
	Ток, вызывающий остановку сердца:
	1. 100 мА
2. 50 мА

3. 15 мА

	58
	Безопасным напряжением считается:
	1. V= 380 В
2. V=42 В
3. V=220 В

	59
	На какой схеме адрес извещателя с номером 13 установлен верно:

	
[image: image4.png]2

1

ON

ON

OFF

OFF

3)

ON

OFF



 

Номера адреса

         1     2    3     4

9

Н

В

Н

В

10

В

В

В

Н

11

В

Н

Н

В

12

Н

Н

Н

В

13

Н

Н

В

Н

14

Н

Н

Н

Н

Н- вниз (OFF)

В- вверх (ON)                                                                                            (ответ-1)



	60
	На какой схеме адрес извещателя с номером 74 верно установлен:
	
[image: image5.png]2)

1

Haranc

Haranc

=
==
e
x oo x
g £
H
£ £
R =3 o
<
A
o ¥ o
432
)




  (ответ-3)

	61
	 Какой извещатель не пригоден для обнаружения открытого горения древесины:
	1. Дымовой оптический

2. Тепловой
3. Дымовой ионизационный
4. Пламени

	62
	Какой извещатель не пригоден для обнаружения тления древесины:
	1. Тепловой
2. Дымовой оптический

3. Дымовой ионизационный

4. Пламени

	63
	Какой извещатель  не пригоден для обнаружения тления хлопка:
	1. Тепловой

2. Дымовой ионизационный

3. Дымовой оптический 
4. Пламени

	64
	Какой извещатель не может обнаружить открытое горение пластмассы:
	1. Тепловой

2. Пламени
3. Дымовой оптический
4. Дымовой ионизационный

5. Газовый

	65
	Какому извещателю, указанному слева, соответствует его условное обозначение справа (соедините чертой):
1. Тепловой                           
[image: image6.png]



2. Дымовой                            
[image: image7.png]


                

3. Пламени                            
[image: image8.png]


                

4. Пожарный ручной            
[image: image9.png]



	Решение:
5. Тепловой                           
[image: image10.png]



6. Дымовой                            
[image: image11.png]


                

7. Пламени                            
[image: image12.png]


                

8. Пожарный ручной            
[image: image13.png]





	66
	Какой тепловой извещатель реагирует на скорость роста температуры:
	1. Максимальный
2. Дифференциальный
3. Максимально-дифференциальный

	67
	Какой дымовой извещатель реагирует на  светлоокрашенные частицы дыма:
	1. Оптический
2. Радиоизотопный 

3. Электроиндукционный

	68
	Какой извещатель реагирует на темноокрашенные частицы дыма:
	1. Оптический дымовой
2. Ионизационный дымовой
3. Пламени

	69
	Какой извещатель не относится к группе ионизационных извещателей:
	1. Радиоизотопный

2. Ионизационный
3. Газовый

	70
	У какого извещателя имеется радиоизотопная камера обнаружения:

	1. Дымового оптического
2. Дымового ионизационного
3. Теплового 

4. Пламени


Приложение 2

Задания для оценки сформированности 
профессиональных компетенций

Перечень серий практических заданий

ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации.

Выполнить диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации.

ПК 4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и управления доступом.

Выполнить диагностику и мониторинг систем контроля и управления доступом.

ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного телевидения.

Выполнить диагностику и мониторинг систем охранного телевидения.

ПК 4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления.

Выполнить  диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления.

ПК 4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

Выполнить диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

3

_1487947691

_1487947693

_1487947695

_1487947697

_1487947698

_1487947696

_1487947694

_1487947692

_1487947689

_1487947690

_1487947688

