Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«_____» ______________2017 г.


Комплект 

контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю
	Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов

	охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации


наименование профессионального модуля

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии
	15.01.21
	
	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

	код
	
	 Наименование профессии


	СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «Гарант СБ»

_____________ А.Ю.Егоров

«_____» ______________2017 г.



	
	СОГЛАСОВАНО
Зам. директора 

_____________ А.В. Арефьев
«_____» ______________2017 г.


Разработчики: 

	Место работы
	Занимаемая должность
	Инициалы, фамилия

	ГБПОУ УКРТБ
	Преподаватель
	И.А. Барышникова 

	ГБПОУ УКРТБ
	Преподаватель
	Р.Р. Валиев 

	ГБПОУ УКРТБ
	Преподаватель
	С.В. Макаренко


Уфа 2017 г.

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 
	15.01.21
	
	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

	код
	
	 Наименование профессии


в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

	Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов

	охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации



Организация контроля и оценки освоения программы ПМ осуществляется в соответствии c положением об экзамене (квалификационном).
Образовательные результаты и способы их проверки


Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):
	Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции)
	Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики

	ПК 1.1. Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС).
	- знает требования к местам установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС)

- определяет места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС)

	ПК 1.2. Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения.
	- знает требования к местам установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения.

- определяет места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения.

	ПК 1.3. Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики.
	- знает требования к местам установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики.

- определяет места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики.

	ПК 1.4. Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения.
	- знает требования к местам установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения.

- определяет места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения.

	ПК 1.5. Определять места установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (СКУД).
	- знает требования к местам установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (СКУД).

- определяет места установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (СКУД).



	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	- выполняет профессиональные задачи при выполнении выпускной квалификационной работы;

- проявляет творческую инициативу, демонстрирует профессиональную подготовку;

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
	- проявляет творческую инициативу, демонстрирует профессиональную подготовку;

- выбирает типовой способ достижения цели в соответствии с заданными критериями качества и эффективности;

	ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
	- самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе смоделированной и обоснованной идеальной ситуации;

- проводит анализ причин существования проблемы;

- определяет показатели результативности деятельности в соответствии с поставленной профессиональной задачей;

- задает критерии для определения способа разрешения проблемы;

	ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
	- извлекает информацию по самостоятельно сформулированным основаниям, исходя из понимания целей выполняемой работы, систематизирует информацию в рамках самостоятельно избранной структуры;

- делает вывод о причинах событий и явлений на основе причинно-следственного анализа информации о них; 

- делает обобщение на основе предоставленных эмпирических или статистических данных;

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	- применяет ИКТ при выполнении профессиональных задач;

	ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
	- фиксирует особые мнения;

- использует приемы выхода из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, или резюмирует причины, по которым группа не смогла добиться результатов обсуждения;

- дает сравнительную оценку идей, высказанных участниками группы, относительно цели групповой работы;

- самостоятельно определяет жанр продукта письменной коммуникации в зависимости от цели, содержания и адресата, оформляет пояснительную записку в рамках выполнения выпускной квалификационной работы;

	ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
	- подготавливает пакет документов, согласно порядку призыва граждан  на военную службу;

- называет основы военной службы и обороны государства;

- перечисляет основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений;

- применяет полученные знания при исполнении обязанностей военной службы.


Освоение умений и усвоение знаний:

	Освоенные умения, усвоенные знания
	Показатели оценки результата

	1
	2

	Умения:

	- определять категорию объекта;

- пользоваться планом-схемой и строительными чертежами объекта;

- проверять инженерные сооружения по периметру, оценивать вид и состояние внешнего ограждения, выявлять уязвимые места, определять работоспособность имеющихся технических средств;

- проверять территорию;
- проверять состояние охраны и наличие, количество и состояние контрольно-проходных и контрольно-проездных пунктов;
- проверять техническое состояние зданий и помещений и техническую укрепленность коммуникаций;
- выбирать варианты охраны объекта и технические средства сигнализации;
	Выбор варианта охраны объекта и технических средств сигнализации;

Проверка территории; проверка состояния охраны и наличия, количество и состояния контрольно-проходных и контрольно-проездных пунктов; 

Определение категорий объекта и чтение планов, строительных чертежей объекта;

Проверка инженерных сооружений по периметру, оценка вида и состояния внешнего ограждения, проверка уязвимых мест, определение  работоспособности имеющихся технических средств.

Проверка технического состояния зданий и помещений и технической укрепленности коммуникаций;



	Знания:

	- цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой систем охранно-пожарной сигнализации;
- этапы обследования объекта и номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе обследования;
- содержание рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта;
- методику выбора вариантов охраны объекта;
- виды производственной документации, оформляемой при монтаже технических средств сигнализации по требованиям МВД России;
- структуру организации;
- цели и задачи структурного подразделения;
- общие сведения о вневедомственной охране;
	Охранно-пожарная сигнализация  

Общие сведения о вневедомственной охране 
Виды производственной документации 
Методика выбора вариантов охраны объекта
Обследование объектов, подлежащих оборудованию техническими средствами сигнализации




Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
профессионального модуля

	Элементы модуля, профессиональный модуль
	Формы промежуточной аттестации

	МДК 01.01 Правила обследования объектов и определения мест установки технических средств систем безопасности
	Дифференцированный зачет

	УП
	Дифференцированный зачет

	ПП
	не предусмотрена

	ПМ
	Экзамен (квалификационный)


Приложение 1

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

1. Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для:

А) Автоматического тушения пожара

Б) Обнаружения пожара, извещение о пожаре

В) Сигнализации о пожаре и проникновении на объект

2. В каком году была создана вневедомственная охрана:
А) 1952
Б) 1945
В) 1941
3. Для обнаружения несанкционированного проникновения служит:

А) Система автоматической пожарной сигнализации

Б) Система автоматического пожаротушения

В) Система охранной сигнализации

4. Устройство для формирования сигнала о пожаре называется:

А) Звуковой оповещатель

Б) Пожарный оповещатель

В) Пожарный извещатель
      5. Выбор варианта охраны объекта следует начать:

А) С обследования объекта

Б) С определения категории объекта
В) С изучения характеристик объекта

      6. Система автоматической охранно-пожарной сигнализации предназначена для:

А) Автоматического тушения пожара

Б) Обнаружения пожара, извещение о пожаре

В) Обнаружения пожара и сигнализации о пожаре и проникновении на объект
7. На разработку проекто-сметной документации по оборудованию объекта сигнализацией заказчик должен составлять:

А) Техническое задание
Б) Заявку
В) Распоряжение
8. Аэрозольные продукты термического разложения обнаруживают пожарные извещатели:

А) Тепловые

Б) Дымовые

В) Газовые

9. В состав рабочей документации входят:

А) План-схема блокировки объектов, функциональные схемы сигнализации, принципиальные электрические схемы, 
Б) Схемы подключения и соединений внешних проводков, общие виды щитов технических средств ОПС, смета на приобретение и монтаж технических средств сигнализации, пояснительная записка
В) Все выше перечисленное

10. Что такое вневедомственная охрана:
А) Специальный вид государственной надзорной деятельности, осуществляемый ГПС.


Б) Специальный вид государственной надзорной деятельности
В) Служба в составе органов внутренних дел
11. Шлейф пожарной сигнализации- это:

А) Линии, прокладываемые от пожарных извещателей до приемного прибора

Б) Линии, прокладываемые от распределительной коробки до приемного прибора

В) Трос, на котором подвешены пожарные извещатели
12. В состав какого министерства входит служба вневедомственной охраны:
А) Федеральная противопожарная служба.
Б) Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В) Министерство внутренних дел.
13. Выберите вид пожарного извещателя для помещения с вычислительной техникой, АТС:

А) Дымовой

Б) Пламени

В) Тепловой
14. В состав Министерства внутренних дел входит служба:

А) Федеральная противопожарная служба.

Б) Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В) Вневедомственной охраны
15. Основной документ, оформляемый по результатам монтажа технических средств сигнализации по требованиям МВД России
А) Техническое задание на проектирование средств сигнализации, охранного телевидения и управления доступом и паспорт объекта
Б) Акт приемки
В) Акт технического состояния объекта и паспорт объекта
16. Одним шлейфом пожарной сигнализации допускается оборудовать зону контроля, включающую помещения на разных этажах при суммарной площади помещений:

А) 300 м2 и менее

Б) 300 м2 и более

В) 400 м2
17.  Документация, оформляемая по результатам обследования объекта:

А) Акт технического состояния объекта и техническое задание на проектирование средств сигнализации, охранного телевидения и управления доступом
Б) Техническое задание на проектирование средств сигнализации, охранного телевидения и управления доступом и паспорт объекта
В) Акт технического состояния объекта и паспорт объекта
18. Приемные станции пожарной сигнализации предназначены для:

А) Приема сигнала от оповещателей 

Б) Приема посетителей по вопросам монтажа пожарной сигнализации

В) Приема сигнала от извещателей и  при необходимости включения автоматических установок пожаротушения

19. Видеокоммутатор это-

А) Устройство управления небольшими видеосистемами 

Б) Устройство для коммутации видеосигналов разного формата

В) Устройство для коммутирования видеороликов

20. Средства обнаружения пожара и сигнализации о нем это:

А) Установка пожаротушения
Б) Система автоматической пожарной сигнализации
В) Приемные станции пожарной сигнализации
21. Система охранно-пожарной сигнализации предназначена для:

А) Сигнализации о пожаре и обнаружения пожара и  проникновения на объект

Б) Обнаружения пожара и извещение о нем охранников

В) Тушение пожара силами охраны объекта

22. Средства обнаружения проникновения на объект:

А) Установка пожаротушения

Б) Система автоматической охранной сигнализации
В) Приемные станции пожарной сигнализации
23. По какому из ниже перечисленных параметров мы можем судить о развитии пожара?

А) Радиационное излучение

Б) Рост влажности воздуха в помещении

В) Газообразные продукты термического разложения
24. Пожарный извещатель – это устройство для:

А) Формирование сигнала о пожаре

Б) Массового оповещения людей о пожаре

В) Выдачи звуковых неречевых сигналов
25. Технические средства обнаружения это:

А) Оповещатели
Б) Извещатели.

В) Шлейфы
26. Пожарные извещатели приводятся в действие:

А) Дистанционно

Б) Автоматически или вручную

В) Голосовой командой

27. Структура вневедомственной охраны:

А) Милиция, ВОХР, сторожевые службы, технические подразделения, группа задержания
Б) Полиция, технические подразделения,  группа задержания
В) Пожарная охрана, пультовая охрана, группа быстрого реагирования.
28. Одним шлейфом пожарной сигнализации допускается оборудовать четыре помещения, расположенных на разных этажах, если их площадь:

А) 250 м2
Б) 350 м2
В) 400 м2
29. Возможно ли подключить к видеокоммутатору спецвидеомагнитофон

А) Да 

Б) Нет

В) Возможно, но с помощью интерфейса

30. Приемные станции охранно-пожарной сигнализации позволяют:

А) Принимать сигнал от извещателей и тушить пожар

Б) Проверять работоспособность шлейфов охранно-пожарной сигнализации

В) Обнаруживать проникновение посторонних лиц в зону защиты системой пожарной сигнализации

31. Видеомультиплексоры позволяют управлять работой 

А) до 25

Б) до 16

В) до 35 

32. Для обнаружения пожара и проникновения  на объект служит:

А) Система автоматической пожарной сигнализации

Б) Система автоматического пожаротушения

В) Система охранно-пожарной сигнализации

33. Видеомультиплексоры предназначены для:

А) Управления работой многокамерных систем

Б) Для обработки видеосигналов при записи

В) Управления работой многокамерных систем, обработки видеосигналов при записи и возпроизведения

34. По контролируемому признаку пожара извещатели подразделяются на:

А) Точечные, многоточечные, линейные.

Б) Тепловые, дымовые, пламени, газовые, ручные, комбинированные.

В) Максимальные, дифференциальные, максимально- дифференциальные
35.Ручной пожарный извещатель – это:

А) Пожарный извещатель, носимый в руках

Б) Пожарный извещатель с ручным способом приведения в действие

В) Пожарный извещатель, настраиваемый на температуру срабатывания вручную

36. Минимальное расстояние от точечного дымового пожарного извещателя до стены: 

А) 0,5м

Б) 0,1м

В) 0,3м

37. При креплении точечных пожарных извещателей на тросах их следует размещать от перекрытия на расстояние:

А) Не менее 0,3м

Б) Менее 0,1м

В) 0,1-0,3м

38. Видеокоммутаторы позволяют управлять количеством телекамер 

А) до 20

Б) до 10

В) до 8
39. В случае проникновения на объект извещатель не срабатывает:
А) Автоматически

Б) Дистанционно

В) Вручную

40.. Конвективное тепло от очага пожара обнаруживают пожарные извещатели:

А) Тепловые дифференциальные

Б) Пламени

В) Ионизационные

41. Выберите вид пожарного извещателя для пространства за подвесными потолками:

А) Тепловой
Б) Дымовой
В) Пламени
42. На этаже расположены 12 изолированных помещений общей площадью 
600 м2. Допускается ли извещатели включать в один шлейф, если помещения имеют выход в общий коридор? 

А) «Нет»
Б) «Да» - при наличии световой сигнализации о срабатывании извещателей над входом в общий коридор
В) «Да» - при наличии световой сигнализации о срабатывании извещателей над входом в каждое помещение
43. Приемная станция пожарной сигнализации не позволяет:

А) Принимать сигнал от извещателей
Б) Контролировать состояние шлейфов пожарной сигнализации
В) Производить тушение пожара
44. Для обнаружения пожара и извещения о нем служит:

А) Система автоматической пожарной сигнализации

Б) Система автоматического пожаротушения

В) Система охранной сигнализации

45. Устройство для массового оповещения людей о пожаре – это:

А) Ретранслятор
Б) Пожарный извещатель

В) Пожарный оповещатель

46. Детектор движения предназначены:

А)Для фиксации изображения с телекамеры

Б) Для хранения в памяти и фиксации изображения 
В)Для хранения в памяти текущего изображения и подачи сигнала тревоги

47.Оповещатели подключаются к сети:

А) Через автомат защиты сети от перегрузок

Б) Без разъемных устройств

В)С помощью сетевого фильтра “Пилот
48.Различают следующие виды видеодетекторов движения:

А) Аналоговые

Б) Цифровые

В) Аналоговые и цифровые
49.Помещение пожарного поста не должно располагаться:

А) На первом этаже

Б) На цокольном этаже

В) В подвальном этаже

50. Разрешается ли использовать для монтажа провода и кабели с аллюминиевыми жилами?

А) Да
Б) Нет

В) Да, с изолирующей оплеткой

51. На выделяющийся при пожаре дым реагируют пожарные извещатели:

А) Дымовые
Б) Тепловые
В) Газовые
52. Электроконтактный извещатель это
А) Тонкий металический проводник
Б) Герметизированный магнитоуправляемый контакт 
В)Тонкий неметалический проводник
53. На этаже расположены 8 изолированных помещений общей площадью 600 м2, имеющий выход в общий коридор. Допускается ли извещатели включать в один шлейф, если помещения имеют выход в общий коридор? 

А) Не допускается

Б) Допускается

В) Допускается только при наличии световой сигнализации о срабатывании извещателей над входом в каждое помещение

54. Извещатели тревожной сигнализации предназначены:
А) Для ручной или автоматической подачи тревожного извещения на внутренний пульт охраны объекта или в органы внутренних дел.
Б) Для ручной или автоматической подачи тревожного извещения в пожарную охрану 
В) Для ручной или автоматической подачи тревожного извещения на внутренний пульт охраны объекта или пожарную охрану
55. Определите не свойственную функцию для системы автоматической пожарной сигнализации:

А) Обнаружения пожара

Б) Извещение пожара

В) Автоматическое тушение пожара

56. Система охранно-пожарной сигнализации предназначены для:

А) Определения факта несанкционированного проникновения на охраняемый объект или появление признаков пожара, выдачи сигналов тревоги.
Б) Выдачи сигналов тревоги
В) Определения появления признаков пожара и выдачи сигналов тревоги.
57.Какой из перечисленных параметров не характеризует развитие пожара?

А) Радиационное излучение

Б) Рост температуры

В) Пламя

58.Системы охранного телевидения состоят из:
А) Из телевизионных камер, мониторов, оборудования для обработки изображения, устройств для записи и хранения видеоинформации, источников питания, кабельной сети передачи информации и питания
Б) Из телевизионных камер, пожарных извещателей
В) Из оборудования для обработки изображения, устройств для записи и хранения видеоинформации, источников питания, пожарных извещателей
59. Не относится к устройству для массового оповещения людей о пожаре:

А) Речевой оповещатель

Б) Ретранслятор

В) Световой оповещатель

60. Не существующий способ электропитания пожарного извещателя:

А) От излучения пламени

Б) По отдельному проводу

В) По шлейфу
61. Дымовые пожарные извещатели  реагируют:

А) На дым
Б) На тепло
В) На Газ
62. Устройство для формирования сигнала о пожаре:

А) Пожарный извещатель

Б) Охранный извещатель

В) Выдачи звуковых неречевых сигналов

63. Устройство для формирования сигнала о проникновении на объект:

А) Пожарный извещатель

Б) Охранный извещатель

В) Выдачи звуковых неречевых сигналов

64. Система автоматической охранно-пожарной сигнализации предназначена для:

А) Автоматического тушения пожара

Б) Обнаружения пожара, извещение о пожаре

В) Сигнализации о пожаре и проникновении на объект

65. Какие технические средства входят в состав систем охранно-пожарной сигнализации?
А) Извещатели
Б) Оповещатели
В) Телевизионные камеры, мониторы, оборудование для обработки изображения, устройство для записи и хранения видеоинформации, источников питания, кабельной сети передачи информации и питания.
66.  Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для:

А) Автоматического тушения пожара

Б) Обнаружения пожара, извещение о пожаре

В) Сигнализации о пожаре и проникновении на объект

67. В 1952 году была создана:
А) Министерство внутренних дел
Б) вневедомственная охрана

В) Пожарная охрана
68. Система охранной сигнализации служит:

А) Для охраны объекта
Б) Для обнаружения пожара
В) Для обнаружения несанкционированного проникновения и извещения
69. Пожарный оповещатель это 

А) Устройство для формирования сигнала о пожаре 

Б) Устройство для формирования сигнала о проникновении
В) Устройство для обнаружения проникновения на объект
      70. Выбор варианта охраны объекта следует начать:

А) С обследования объекта

Б) С определения категории объекта
В) С изучения характеристик объекта

Приложение 2

Задания для оценки сформированности 
профессиональных компетенций
Перечень серий практических заданий
ПК 1.1. Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС).
Провести обследование объекта, выбрать вариант охраны объекта, определить места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС
ПК 1.2. Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения.
Провести обследование объекта, выбрать вариант охраны объекта, определить места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения
ПК 1.3. Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики.
Провести обследование объекта, выбрать вариант охраны объекта, определить места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики.

ПК 1.4. Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения.
Провести обследование объекта, выбрать вариант охраны объекта, определить места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения.
ПК 1.5. Определять места установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (СКУД).
Провести обследование объекта, выбрать вариант охраны объекта, определить места установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (СКУД).

