Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«_____» ______________2017 г.


КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫе СРЕДСТВа
МЕЖДИЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
	Правила обследования объектов и определения мест установки 

	технических средств систем безопасности


название учебной дисциплины

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии

	15.01.21
	
	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

	код
	
	 Наименование профессии


	
	ОДОБРЕНЫ
Зав. кафедрой _____ Р.Ю.Шафеев
Разработали преподаватели
_____________ И.А.Барышникова
_____________ Р.Р.Валиев
_____________ С.В.Макаренко



Уфа 2017 г.
СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	5

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	18


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Тест предназначен для студентов 2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученного междисциплинарного курса. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 70 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 18-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 7-ю заданиями открытого развернутого типа .

С целью проверки знаний и умений изученного междисциплинарного курса  каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 10 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:
· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 3 балла.

Максимальное количество баллов – 30.
Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 2 задания открытого типа со свободным ответом.
За каждый правильный ответ – 15 баллов.

Максимальное количество баллов – 30.
Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 1 задание повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.
За каждый правильный ответ – 40 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.
2. Знания, умения по окончанию изучения междисциплинарного курса
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:

- определять категорию объекта;

- пользоваться планом-схемой и строительными чертежами объекта;

- проверять инженерные сооружения по периметру, оценивать вид и состояние внешнего ограждения, выявлять уязвимые места, определять работоспособность имеющихся технических средств;

- проверять территорию;

- проверять состояние охраны и наличие, количество и состояние контрольно-проходных и контрольно-проездных пунктов;

- проверять техническое состояние зданий и помещений и техническую укрепленность коммуникаций;

- выбирать варианты охраны объекта и технические средства сигнализации;
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:

- цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой систем охранно-пожарной сигнализации;

- этапы обследования объекта и номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе обследования;

- содержание рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта;

- методику выбора вариантов охраны объекта;

- виды производственной документации, оформляемой при монтаже технических средств сигнализации по требованиям МВД России;

- структуру организации;

- цели и задачи структурного подразделения;

- общие сведения о вневедомственной охране;

3. Тестовые задания
Часть А

1. Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для:

А) Автоматического тушения пожара

Б) Обнаружения пожара, извещение о пожаре

В) Сигнализации о пожаре и проникновении на объект

2. В каком году была создана вневедомственная охрана:

А) 1952

Б) 1945

В) 1941

3. Для обнаружения несанкционированного проникновения служит:

А) Система автоматической пожарной сигнализации

Б) Система автоматического пожаротушения

В) Система охранной сигнализации

4. Устройство для формирования сигнала о пожаре называется:

А) Звуковой оповещатель

Б) Пожарный оповещатель

В) Пожарный извещатель

      5. Выбор варианта охраны объекта следует начать:

А) С обследования объекта

Б) С определения категории объекта

В) С изучения характеристик объекта

      6. Система автоматической охранно-пожарной сигнализации предназначена для:

А) Автоматического тушения пожара

Б) Обнаружения пожара, извещение о пожаре

В) Обнаружения пожара и сигнализации о пожаре и проникновении на объект

7. На разработку проекто-сметной документации по оборудованию объекта сигнализацией заказчик должен составлять:

А) Техническое задание

Б) Заявку

В) Распоряжение

8. Аэрозольные продукты термического разложения обнаруживают пожарные извещатели:

А) Тепловые

Б) Дымовые

В) Газовые

9. В состав рабочей документации входят:

А) План-схема блокировки объектов, функциональные схемы сигнализации, принципиальные электрические схемы, 

Б) Схемы подключения и соединений внешних проводков, общие виды щитов технических средств ОПС, смета на приобретение и монтаж технических средств сигнализации, пояснительная записка

В) Все выше перечисленное

10. Что такое вневедомственная охрана:

А) Специальный вид государственной надзорной деятельности, осуществляемый ГПС.


Б) Специальный вид государственной надзорной деятельности

В) Служба в составе органов внутренних дел

11. Шлейф пожарной сигнализации- это:

А) Линии, прокладываемые от пожарных извещателей до приемного прибора

Б) Линии, прокладываемые от распределительной коробки до приемного прибора

В) Трос, на котором подвешены пожарные извещатели

12. В состав какого министерства входит служба вневедомственной охраны:

А) Федеральная противопожарная служба.
Б) Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В) Министерство внутренних дел.

13. Выберите вид пожарного извещателя для помещения с вычислительной техникой, АТС:

А) Дымовой

Б) Пламени

В) Тепловой

14. В состав Министерства внутренних дел входит служба:

А) Федеральная противопожарная служба.

Б) Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В) Вневедомственной охраны

15. Основной документ, оформляемый по результатам монтажа технических средств сигнализации по требованиям МВД России
А) Техническое задание на проектирование средств сигнализации, охранного телевидения и управления доступом и паспорт объекта

Б) Акт приемки

В) Акт технического состояния объекта и паспорт объекта

16. Одним шлейфом пожарной сигнализации допускается оборудовать зону контроля, включающую помещения на разных этажах при суммарной площади помещений:

А) 300 м2 и менее

Б) 300 м2 и более

В) 400 м2
17.  Документация, оформляемая по результатам обследования объекта:

А) Акт технического состояния объекта и техническое задание на проектирование средств сигнализации, охранного телевидения и управления доступом

Б) Техническое задание на проектирование средств сигнализации, охранного телевидения и управления доступом и паспорт объекта
В) Акт технического состояния объекта и паспорт объекта

18. Приемные станции пожарной сигнализации предназначены для:

А) Приема сигнала от оповещателей 

Б) Приема посетителей по вопросам монтажа пожарной сигнализации

В) Приема сигнала от извещателей и  при необходимости включения автоматических установок пожаротушения

19. Видеокоммутатор это-

А) Устройство управления небольшими видеосистемами 

Б) Устройство для коммутации видеосигналов разного формата

В) Устройство для коммутирования видеороликов

20. Средства обнаружения пожара и сигнализации о нем это:

А) Установка пожаротушения

Б) Система автоматической пожарной сигнализации

В) Приемные станции пожарной сигнализации

21. Система охранно-пожарной сигнализации предназначена для:

А) Сигнализации о пожаре и обнаружения пожара и  проникновения на объект

Б) Обнаружения пожара и извещение о нем охранников

В) Тушение пожара силами охраны объекта

22. Средства обнаружения проникновения на объект:

А) Установка пожаротушения

Б) Система автоматической охранной сигнализации
В) Приемные станции пожарной сигнализации

23. По какому из ниже перечисленных параметров мы можем судить о развитии пожара?

А) Радиационное излучение

Б) Рост влажности воздуха в помещении

В) Газообразные продукты термического разложения

24. Пожарный извещатель – это устройство для:

А) Формирование сигнала о пожаре

Б) Массового оповещения людей о пожаре

В) Выдачи звуковых неречевых сигналов

25. Технические средства обнаружения это:

А) Оповещатели

Б) Извещатели.

В) Шлейфы

26. Пожарные извещатели приводятся в действие:

А) Дистанционно

Б) Автоматически или вручную

В) Голосовой командой

27. Структура вневедомственной охраны:

А) Милиция, ВОХР, сторожевые службы, технические подразделения, группа задержания

Б) Полиция, технические подразделения,  группа задержания

В) Пожарная охрана, пультовая охрана, группа быстрого реагирования.

28. Одним шлейфом пожарной сигнализации допускается оборудовать четыре помещения, расположенных на разных этажах, если их площадь:

А) 250 м2
Б) 350 м2
В) 400 м2
29. Возможно ли подключить к видеокоммутатору спецвидеомагнитофон

А) Да 

Б) Нет

В) Возможно, но с помощью интерфейса

30. Приемные станции охранно-пожарной сигнализации позволяют:

А) Принимать сигнал от извещателей и тушить пожар

Б) Проверять работоспособность шлейфов охранно-пожарной сигнализации

В) Обнаруживать проникновение посторонних лиц в зону защиты системой пожарной сигнализации

31. Видеомультиплексоры позволяют управлять работой 

А) до 25

Б) до 16

В) до 35 

32. Для обнаружения пожара и проникновения  на объект служит:

А) Система автоматической пожарной сигнализации

Б) Система автоматического пожаротушения

В) Система охранно-пожарной сигнализации

33. Видеомультиплексоры предназначены для:

А) Управления работой многокамерных систем

Б) Для обработки видеосигналов при записи

В) Управления работой многокамерных систем, обработки видеосигналов при записи и возпроизведения

34. По контролируемому признаку пожара извещатели подразделяются на:

А) Точечные, многоточечные, линейные.

Б) Тепловые, дымовые, пламени, газовые, ручные, комбинированные.

В) Максимальные, дифференциальные, максимально- дифференциальные

35.Ручной пожарный извещатель – это:

А) Пожарный извещатель, носимый в руках

Б) Пожарный извещатель с ручным способом приведения в действие

В) Пожарный извещатель, настраиваемый на температуру срабатывания вручную

36. Минимальное расстояние от точечного дымового пожарного извещателя до стены: 

А) 0,5м

Б) 0,1м

В) 0,3м

37. При креплении точечных пожарных извещателей на тросах их следует размещать от перекрытия на расстояние:

А) Не менее 0,3м

Б) Менее 0,1м

В) 0,1-0,3м

38. Видеокоммутаторы позволяют управлять количеством телекамер 

А) до 20

Б) до 10

В) до 8
39. В случае проникновения на объект извещатель не срабатывает:
А) Автоматически

Б) Дистанционно

В) Вручную

40.. Конвективное тепло от очага пожара обнаруживают пожарные извещатели:

А) Тепловые дифференциальные

Б) Пламени

В) Ионизационные

41. Выберите вид пожарного извещателя для пространства за подвесными потолками:

А) Тепловой

Б) Дымовой

В) Пламени

42. На этаже расположены 12 изолированных помещений общей площадью 
600 м2. Допускается ли извещатели включать в один шлейф, если помещения имеют выход в общий коридор? 

А) «Нет»

Б) «Да» - при наличии световой сигнализации о срабатывании извещателей над входом в общий коридор

В) «Да» - при наличии световой сигнализации о срабатывании извещателей над входом в каждое помещение

43. Приемная станция пожарной сигнализации не позволяет:

А) Принимать сигнал от извещателей

Б) Контролировать состояние шлейфов пожарной сигнализации

В) Производить тушение пожара

44. Для обнаружения пожара и извещения о нем служит:

А) Система автоматической пожарной сигнализации

Б) Система автоматического пожаротушения

В) Система охранной сигнализации

45. Устройство для массового оповещения людей о пожаре – это:

А) Ретранслятор

Б) Пожарный извещатель

В) Пожарный оповещатель

46. Детектор движения предназначены:

А)Для фиксации изображения с телекамеры

Б) Для хранения в памяти и фиксации изображения 

В)Для хранения в памяти текущего изображения и подачи сигнала тревоги

47.Оповещатели подключаются к сети:

А) Через автомат защиты сети от перегрузок

Б) Без разъемных устройств

В) С помощью сетевого фильтра “Пилот

48.Различают следующие виды видеодетекторов движения:

А) Аналоговые

Б) Цифровые

В) Аналоговые и цифровые

49.Помещение пожарного поста не должно располагаться:

А) На первом этаже

Б) На цокольном этаже

В) В подвальном этаже

50. Разрешается ли использовать для монтажа провода и кабели с аллюминиевыми жилами?

А) Да

Б) Нет

В) Да, с изолирующей оплеткой

51. На выделяющийся при пожаре дым реагируют пожарные извещатели:

А) Дымовые

Б) Тепловые

В) Газовые

52. Электроконтактный извещатель это

А) Тонкий металический проводник

Б) Герметизированный магнитоуправляемый контакт 

В)Тонкий неметалический проводник

53. На этаже расположены 8 изолированных помещений общей площадью 600 м2, имеющий выход в общий коридор. Допускается ли извещатели включать в один шлейф, если помещения имеют выход в общий коридор? 

А) Не допускается

Б) Допускается

В) Допускается только при наличии световой сигнализации о срабатывании извещателей над входом в каждое помещение

54. Извещатели тревожной сигнализации предназначены:

А) Для ручной или автоматической подачи тревожного извещения на внутренний пульт охраны объекта или в органы внутренних дел.

Б) Для ручной или автоматической подачи тревожного извещения в пожарную охрану 

В) Для ручной или автоматической подачи тревожного извещения на внутренний пульт охраны объекта или пожарную охрану

55. Определите не свойственную функцию для системы автоматической пожарной сигнализации:

А) Обнаружения пожара

Б) Извещение пожара

В) Автоматическое тушение пожара

56. Система охранно-пожарной сигнализации предназначены для:

А) Определения факта несанкционированного проникновения на охраняемый объект или появление признаков пожара, выдачи сигналов тревоги.

Б) Выдачи сигналов тревоги

В) Определения появления признаков пожара и выдачи сигналов тревоги.

57.Какой из перечисленных параметров не характеризует развитие пожара?

А) Радиационное излучение

Б) Рост температуры

В) Пламя

58.Системы охранного телевидения состоят из:

А) Из телевизионных камер, мониторов, оборудования для обработки изображения, устройств для записи и хранения видеоинформации, источников питания, кабельной сети передачи информации и питания
Б) Из телевизионных камер, пожарных извещателей

В) Из оборудования для обработки изображения, устройств для записи и хранения видеоинформации, источников питания, пожарных извещателей

59. Не относится к устройству для массового оповещения людей о пожаре:

А) Речевой оповещатель

Б) Ретранслятор

В) Световой оповещатель

60. Не существующий способ электропитания пожарного извещателя:

А) От излучения пламени

Б) По отдельному проводу

В) По шлейфу

61. Дымовые пожарные извещатели  реагируют:

А) На дым

Б) На тепло

В) На Газ

62. Устройство для формирования сигнала о пожаре:

А) Пожарный извещатель

Б) Охранный извещатель

В) Выдачи звуковых неречевых сигналов

63. Устройство для формирования сигнала о проникновении на объект:

А) Пожарный извещатель

Б) Охранный извещатель

В) Выдачи звуковых неречевых сигналов

64. Система автоматической охранно-пожарной сигнализации предназначена для:

А) Автоматического тушения пожара

Б) Обнаружения пожара, извещение о пожаре

В) Сигнализации о пожаре и проникновении на объект

65. Какие технические средства входят в состав систем охранно-пожарной сигнализации?

А) Извещатели

Б) Оповещатели

В) Телевизионные камеры, мониторы, оборудование для обработки изображения, устройство для записи и хранения видеоинформации, источников питания, кабельной сети передачи информации и питания.

66.  Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для:

А) Автоматического тушения пожара

Б) Обнаружения пожара, извещение о пожаре

В) Сигнализации о пожаре и проникновении на объект

67. В 1952 году была создана:

А) Министерство внутренних дел

Б) вневедомственная охрана

В) Пожарная охрана

68. Система охранной сигнализации служит:

А) Для охраны объекта

Б) Для обнаружения пожара

В) Для обнаружения несанкционированного проникновения и извещения

69. Пожарный оповещатель это 

А) Устройство для формирования сигнала о пожаре 

Б) Устройство для формирования сигнала о проникновении

В) Устройство для обнаружения проникновения на объект

      70. Выбор варианта охраны объекта следует начать:

А) С обследования объекта

Б) С определения категории объекта

В) С изучения характеристик объекта
Часть B
Инструкция: запишите правильный ответ 
1. Централизованная установка газового пожаротушения – это установка

Ответ: в которой баллоны с газом размещены в помещении станции пожаротушения
Инструкция: запишите правильный ответ 
2. Приборы пожарного управления (ППУ) не предназначены для управления:

Ответ:  приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации

Инструкция: запишите правильный ответ 
3. Ручные пожарные извещатели устанавливают от пола или земли на высоте:

Ответ: 1,5м
Инструкция: запишите правильный ответ 

4. Одним шлейфом пожарной сигнализации допускается оборудовать зону контроля, включающую до 10ти помещений на одном этаже с выходом в общий коридор, если суммарная площадь:

Ответ: не более 1600 м2
Инструкция: запишите правильный ответ 
5. Дымовые оптические пожарные извещатели по конфигурации измерительных зон бывают:

Ответ: Точечные и линейные
Инструкция: запишите правильный ответ

6. Виды оповещателей?

Ответ: звуковой, световой, речевой
Инструкция: запишите правильный ответ 

7. Станция пожаротушения – это помещение предназначенное для:

Ответ: размещения сосудов и оборудования установок тушения

Инструкция: запишите правильный ответ 
8. пожарные извещатели по характеру реакции на пожар бывают:

Ответ: максимальные, дифференциальные, максимально- дифференциальные
Инструкция: запишите правильный ответ 
9. Показатели назначения пожарных извещателей

Ответ: чувствительность (порог срабатывания), инерционность срабатывания, контролируемая площадь.

Инструкция: запишите правильный ответ 
10. Показатели надежности пожарных извещателей

Ответ: средняя наработка на отказ, вероятность безотказной работы, вероятность возникновения отказа.
Инструкция: запишите правильный ответ 
11. Совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах и (или) пожара на них, передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде
Ответ: система охранно-пожарной сигнализации 
Инструкция: запишите правильный ответ 
12. Адресный пожарный извещатель
Ответ: техническое средство АСПС, которое передает на адресный приемно-контрольный прибор код своего адреса вместе с извещение о пожаре.  
Инструкция: запишите правильный ответ 
13. Информативность
Ответ: количество видов извещений, передаваемых техническим средством охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализацией.
Инструкция: запишите правильный ответ 
14. Выбор варианта оснащения объекта техническими средствами следует начинать
Ответ: с обследования объекта
Инструкция: запишите правильный ответ 
15. Система тревожной сигнализации должна быть выполнена
Ответ:  «без права отключения» и выведена на пульт внутренней охраны объ​екта или непосредственно на ПЦН вневедомственной охраны или в дежурную часть органа внутренних дел.
Инструкция: запишите правильный ответ 
16. Выбор способа включения и мест установки ручных и ножных устройств тревожной сигнализации определяется 
Ответ:  условиями обе​спечения максимальной безопасности и удобства пользования, при этом места установки должны быть скрыты от наблюдения посторонними лицами.

Инструкция: запишите правильный ответ 
17. Дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать 
Ответ: на потолке

Инструкция: запишите правильный ответ 
18. Провода питания и сигнальные кабели к техническим сред​ствам систем безопасности периметра должны про​кладываться
Ответ: скрытым способом
Часть С

Инструкция: запишите развернутый ответ 

1. Классификация пожарных извещателей: 

Ответ: извещатели по конфигурации измерительных зон бывают:

Точечные и линейные
пожарные извещатели по характеру реакции на пожар бывают:

максимальные, дифференциальные, максимально- дифференциальные
пожарные извещатели по контролируемому признаку пожара бывают: 

тепловые, дымовые, пламени, газовые, ручные, комбинированные.

Инструкция: запишите развернутый ответ 
3.Одним шлейфом пожарной сигнализации с неадресными пожарными извещателями допускается оборудовать зону контроля, включающую:
Ответ: 

- помещения, расположенные на разных этажах, при суммарной площа​ди здания 300 м2 и менее;

- не более десяти помещений, изолированных и смежных с ними, сум​марной площадью не более 1600 м2, расположенных на одном этаже зда​ния и имеющих выход в одно и то же помещение (коридор, холл, вести​бюль и т.п.);

- не более двадцати помещений, изолированных и смежных с ними, суммарной площадью не более 1600 м2, расположенных на одном этаже здания и имеющих выход в одно и то же помещение (коридор, холл, вести​бюль и т.п.), при наличии выносной световой сигнализации о срабатыва​нии пожарных извещателей над входом в каждое контролируемое поме​щение.

Инструкция: запишите развернутый ответ 

3. В защищаемом помещении допускается устанавливать один пожар​ный извещатель, если одновременно выполняются следующие условия:
Ответ:

- площадь помещения не больше защищаемой пожарным извещате​лем площади, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в табл. 1.1.5 - 11.9;
- пожарный извещатель является адресным;
- обеспечивается автоматический контроль работоспособности по​жарного извещателя, подтверждающий выполнение им своих функций с выдачей извещения о неисправности на приёмно-контрольный прибор;
- по сигналу с пожарного извещателя аппаратура управления не про​изводит включение автоматических установок пожаротушения или дымо​удаления или систем оповещения о пожаре 5-го типа по НПБ 104.

Инструкция: запишите развернутый ответ 

4. Расшифруйте аббревиатуру ИПДА:

Ответ: извещатель пожарный дымовой аспирационный
Инструкция: запишите развернутый ответ 

5. Ложная тревога :

Ответ: извещение о тревоге, формируемое в результате ошибки, вызванной следующими причинами:
- случайное нажатие ручного вызывного устройства

- реагирование автоматического устройства на состояния, которые оно не должно обнаруживать

- дефект или отказ элемента системы

- ошибочные действия оператора.

Инструкция: запишите развернутый ответ 

6. Технические средства для охраны периметра и территории объ​екта должны обеспечивать:
Ответ:
- заданный режим охраны;
- надежность в работе и отсутствие ложных сигналов тревоги
от воздействия метеорологических факторов и других помех;
- невозможность преодоления системы охраны;
- одновременный прием сигналов тревоги с любого блокиро¬ванного участка с определением места нарушения.
Инструкция: запишите развернутый ответ 

7. При монтаже средств охраны периметра объектов должны учитываться: Ответ: виды предполагаемых угроз, помеховая обстановка, рельеф местности, протяженность и инженерно-техническая укрепленность периметра, тип ограждения, наличие транспортных магистралей вдоль периметра, зоны отторжения и ее ширины.
4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	≤ 40
	43
	30
	10
	3

	41 – 55
	56
	40
	12
	4

	56 - 70
	69
	50
	14
	5

	71 – 85
	82
	60
	16
	6

	86 – 100
	95
	70
	18
	7

	≥ 101
	108
	80
	20
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	30

	B
	30

	C
	40

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

PAGE  
18

