## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап ) Пожарная Безопасность
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: г. Уфа, Республика Башкортостан
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности"
Адрес базовой организации: г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, 11.
Главный эксперт: Гумеров Дамир Мунавирович +7 9899547993 ,gumerov-damir.u@list.ru
Технический эксперт: Петров Валерий Евгеньевич,+7 9991336265
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 7 человек
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест:постов, выполнение задания конвейерное |  | 5
Даты проведения: с 18.03 по 23.03.2024г.
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 400 кв.м.
Освещение: Естественное освещение ( не менее 5000-12000 люкс) , Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к высокоскоростному проводному интернету
Электричество: 220В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: асфальтно - бетонное - 300 м2 ; линолеум- 100 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Башня учебно-тренировочная 4-х этажная | Два и более оконных проема в каждом этаже (кроме первого) размером 1,1 м. × 1,87 м.; расстояние от окна до обреза стены не менее 65 см.; ширина простенка не менее 60 см.; ширина подоконника 38 - 40 см.; высота подоконника от уровня пола 80 см, высота подоконника второго этажа от поверхности земли 4,25 м., расстояние между подоконниками 2, 3, 4 этажей- 3,3 м. | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Пожарный гидрант | Требования к пожарным гидрантам: давление не более 1(10) МПа; расход воды не менее 15 л/c; высота 500-3500 мм с интервалом через 250 мм; диаметр пожарного гидранта 125 мм; вес не более 95 кг. | Оборудование | 2 | шт | 2
3 | Пожарная автоцистерна АЦ 3,0-40 | На усмотрение региона проведения (Укомплектована ПТВ и АСО) | Оборудование | 2 | шт | 2
4 | Тренажер-металлическая дверь для отработки действий по входу в помещение | Материал: Металлический лист 1,5-2 мм, оцинкованный лист, профильная металлическая труба 30х30 мм, уголок металлический 45х45 мм. Изностостойкая полимерная порошковая покраска.Вес: 95 кг Габариты: 2900х2100х1500 мм | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Спасательный многофункциональный лом-резак ("Tactical Hooligan") | Вес: 5 кг; длина 90 см; Ширина: 20 см; Толщина: 20 см | Инструмент | 1 | шт | 1
6 | Лом пожарный универсальный | Длина: 600 мм; Диаметр: 20 мм; Масса: 1,5 кг. | Инструмент | 2 | шт | 2
7 | Лом пожарный легкий | Длина: 1100 мм; Диаметр: 20 мм; Масса: 1 кг. | Инструмент | 2 | шт | 2
8 | Кувалда 10 кг | Длина рукоятки 700 Вес 11 кг Объем0.00819 Твердость 50-58 HRC Материал рукоятки Дерево Гикори Вес бойка 10000 | Инструмент | 2 | шт | 2
9 | Механизированный пожарный инструмент "Бензорез" | Мощность 3200 Вт Обороты холостого хода 2500 об/мин Максимальные обороты 4880 об/мин (диска) Размер шины/диска 350 мм Диаметр посадочного отверстия 20 мм | Инструмент | 2 | шт | 2
10 | Деревянный щит 2х2 метра | Цельный деревянный щит из любого дерева толщиной не менее 2 см, но не более 5 см. размером 2х2 метра и высотой от земли 200мм | Оборудование | 2 | шт | 2
11 | Пожарная мотопомпа (МП-600 или МП-800) | Тип двигателя Четырехтактный Мощность двигателя 8.0/3600 Производительность 570 Глубина всасывания воды,м 8 Высота подъема воды,м 67 | Оборудование | 2 | шт | 2
12 | Сетка всасывающая СВ-80 | Условный проход: 80 мм; масса: 2 кг. | Инструмент | 2 | шт | 2
13 | Сетка всасывающая СВ-125 | Условный проход: 125 мм; масса: 3.8 кг. | Инструмент | 2 | шт | 2
14 | Напорный пожарный рукав ∅ 51 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 9 кг | Инструмент | 8 | шт | 8
15 | Напорный пожарный рукав ∅ 66 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 11 кг | Инструмент | 8 | шт | 8
16 | Напорный пожарный рукав ∅ 77 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 13 кг | Инструмент | 8 | шт | 8
17 | Напорно-всасывающий пожарный рукав ∅ 77 мм. | Раб.давление: 0,5 МПа; Длина: 4 м. ; Вес: 13 кг | Инструмент | 4 | шт | 4
18 | Всасывающий пожарный рукав ∅ 125 мм. | Раб. вакуум 0,08 МПа; Длина: 4 м. ; Масса 1 метра рукава: 6.3 кг | Инструмент | 4 | шт | 4
19 | Гидроэлеватор Г-600 | Условный проход входного патрубка 70 мм, выходного 80 мм | Инструмент | 2 | шт | 2
20 | Переходная головка (ГП) 51 на 77 | Масса 0,8 кг. Внутренний диаметр 42 мм. Маркировка Б.Р. 51 Диаметр по клыкам 128 мм. | Инструмент | 2 | шт | 2
21 | Переходная головка (ГП) 51 на 66 | Масса 0,8 кг. Внутренний диаметр 42 мм. Маркировка Б.Р. 51 Диаметр по клыкам 128 мм. | Инструмент | 2 | шт | 2
22 | Переходная головка (ГП) 66 на 77 | Внутренний диаметр, мм 50х70 Рабочее давление, МПа 1.6 Длина, мм 120 Масса, не более, кг 0.7 Ширина, мм 128 | Инструмент | 2 | шт | 2
23 | Рукавное разветвление РТ-70 | Давление: 1,2 Мпа; Масса: 5,3 кг. | Инструмент | 2 | шт | 2
24 | Рукавное разветвление РТ-80 | Давление: 1,2 Мпа; Масса: 6,3 кг. | Инструмент | 2 | шт | 2
25 | Ствол ручной комбинированный (РСК-50) | Условный проход: 50 мм; диаметр насадка: 13 мм.; раб.давление 3-4 атм.; Расход воды 3,7 л/с | Инструмент | 2 | шт | 2
26 | Ствол пожарный ручной РСКЗ-70 | Условный проход: ГМ-70 мм; диаметр насадка: 19 мм.; раб.давление 4-6 атм.; Расход воды 7,4 л/с | Инструмент | 2 | шт | 2
27 | Радиостанция УКВ переносная с зарядным устройством | Частоты 16 Каналы + Кодирование DCS / CTCSS + Сканирование + Мониторинг + Шумоподавление + Скремблер 12,5 / 20/ 25 кГц Шаг частоты + TOT + VOX IP 54 и Mil STD 810 Защищённость Ni-MH Тип батареи 1400 мАч Ёмкость батареи от -30 до +60 Температура работы (°С) 130x62x42 мм Габариты 5 Вт Мощность 400 г | Инструмент | 10 | шт | 10
28 | Насосная установка ГАСИ | Технические характеристики Номинальное давление Рном, МПа (кгс/см²)Мощность двигателя, кВт 80 (800) 2,1 Подача при номинальном давлении, л/мин 1,16 Номинальная вместимость бака, дм3, не менее 3,0 Время непрерывной работы, мин, не менее 30 Масса, кг, не более 22,0 | Инструмент | 1 | комплект | 1
29 | Забор спортивный (пожарно-прикладной спорт) | Габаритные и установочные размеры (высота макс. 2 м; ширина по габаритам стоек около 2.1 м; ширина деревянного щита не менее 1,7 м). | Оборудование | 1 | шт | 1
30 | Бум спортивный (пожарно-прикладной спорт) | Бум состоит из несущего элемента - горизонтального металлического каркаса, со вставленным внутрь деревянным брусом, покрытого сверху резиновым покрытием. Каркас имеет три регулируемые опоры, по торцам беговой дорожки закреплены две сходни.Высота бума изменяется от поверхности опоры до верхней точки беговой дорожки от 800 мм до 1200 мм. | Оборудование | 1 | шт | 1
31 | Спортивный снаряд – «Домик» для ППС | 1. Габаритные и установочные размеры (высота макс. – 2,5 м, ширина по габаритам каркаса основания около - 2,5 м, длина -5 м). | Оборудование | 1 | шт | 1
32 | Мост шатающийся подвесной спортивный (спасательный спорт) | Габаритные и установочные размеры (длина 6,5 м; ширина 1,5 м; высота 2 м). Подвесной мост состоит из несущего элемента горизонтального металлического каркаса с 4-мя опорами. На каркас с помощью болтов закреплены 4-е стойки, к которым, при помощи цепей, прикреплена подвесная дорожка. | Оборудование | 1 | шт | 1
33 | Тоннель спортивный (спасательный спорт) | Габаритные и установочные размеры (длина 5м, ширина 1,3м, высота 1,4м).Тоннель состоит из несущего элемента, горизонтального металлического каркаса на трёх опорах. На каркас с помощью болтов установлены пять колец, внутри которых прикреплена беговая дорожка шириной 60 см из материала «Регупол». Торцы входного и выходного колец обрамлены защитным резиновым шлангом. Основанием беговой дорожки является лист толщиной 1,6 мм. Кольца обрамлены прозрачным сотовым поликарбонатом. | Оборудование | 1 | шт | 1
34 | Мостик рукавный | Мостик рукавный МПР-80 представляет собой металлический кожух с желобом под пожарный рукав диаметром 80 мм (77 мм), и защищает его от физических повреждений при наезде автотранспорта. | Инструмент | 2 | шт | 2
35 | Персональный компьютер | Процессор не менее Intel 3 GHz; ОП: не менее 4 Gb; | Оборудование IT | 10 | шт | 10
36 | Монитор | Диагональ "17 | Оборудование IT | 10 | шт | 10
37 | Клавиатура | Критически важные характеристики отсутствуют | Оборудование IT | 10 | шт | 10
38 | Мышь компьютерная | Критически важные характеристики отсутствуют | Оборудование IT | 10 | шт | 10
39 | МФУ | Тип устройства: МФУ Технология печати: лазерная Цветность печати: черно-белая Максимальный формат: A4 Скорость ч/б печати (A4): 20-29 стр/мин Интерфейсы: USB Функция сканирования: да Функция копирования: да Количество страниц в месяц: 10000 | Оборудование IT | 2 | шт | 2
40 | Мишень для боевого развёртывания - электронная (пожарно-прикладной спорт) | Конструкция:Автоматическая электронная мишень для боевого развертывания состоит из металлического основания и емкости из прозрачного пластика со световой сигнализацией.Световая сигнализация срабатывает при заполнении мишени 10 л. Габаритные размеры:Высота: 1750 мм.Ширина: 500 мм.Общий вес мишени в сборе не превышает 50 кг. | Оборудование | 2 | шт | 2
41 | Противень стальной 1500*1000*200мм (герметичный) | Ёмкость для воспламенения ГЖ горючей жидкости - ликвидации открытого огня, Материал: листовое железо 3мм. Размеры: 1,50 м × 1,00 м × 0,2 м. Вес не превышает 50 кг. | Оборудование | 1 | шт | 1
42 | Лестница палка | Длина лестницы, мм: сложенной 3400 развернутой 3116 Сечение сложенной лестницы, мм 105х68 Расстояние между тетивами, мм 250 Шаг между ступенями, мм 340 Масса, кг, не более 10,5 | Инструмент | 2 | шт | 2
43 | Лестница штурмовая | Габариты лестницы, мм: длина 4100 ширина 300 вылет крюка 590 Расстояние между тетивами 250 Шаг между ступенями 340 Количество ступеней 13 Масса, кг 9,3 | Инструмент | 2 | шт | 2
44 | Трехколенная лестница Л-60 | Длина лестницы, мм: – в сложенном состоянии 4380 – в разложенном состоянии 10700 Высота пакета колен, мм 202 Длина колен, мм – нижнего 4240 – среднего 4010 – верхнего 4010 Расстояние между тетивами, мм 250 Шаг между ступенями, мм 350 Масса, кг, не более 48 | Инструмент | 2 | шт | 2
45 | Зажим пожарный рукавный ЗПР-80 | Применяется для напорных пожарных рукавов диаметром 51, 66, 77 мм. Место повреждения защищаемое зажимом до 30 миллиметров. Масса устройства 650 грамм. | Инструмент | 2 | шт | 2
46 | Крюк для открывания крышек гидрантов и люков | Конструкция крюка - стальной стержень Ø 18 мм кольцом-рукояткой в верхней части и загнутым под углом 65 градусов крюком внизу.Длинна х Ширина х Высота: 450 х 150 х 80 | Инструмент | 1 | шт | 1
47 | Водосборник ВС-125 | Рукавный водосборник состоит: Корпус (1); Две напорные соединительные цапковые головки ДУ-80 (2); Шарнирные клапана (3); Предназначены для обеспечения движения потока воды от входного, к выходному патрубку, исключительно к насосу, а так же не дать возможности воде обратно слиться из насоса. | Инструмент | 2 | шт | 2
48 | Фонарь пожарный групповой | Мощность 24 Вт Режимы Максимальный, средний, экономичный Время работы Основного источника: 3 ч - максимальный, 10 ч - средний, 60 ч - экономичный. Двух источников: 1 ч 20 мин - максимальный, 5 ч - средний, 30 ч - экономичный Водонепроницаемость IP67 - защита при частичном или кратковременном погружении в воду на глубину до 1 м | Инструмент | 2 | шт | 2
49 | Конус пластиковый | Представляет собой конструкцию в виде конуса ярко-оранжевого цвета. Дополнительно могут быть нанесены белые светоотражающие полосы. | Оборудование | 10 | шт | 10
50 | Фонарь пожарный индивидуальный | Мощность 20 Вт Режимы Максимальный, средний, экономичный Время работы (максимальный режим) С акк. 5000 мАч: 3 ч - один источник, 1 ч - оба источника. С акк. 2600 мАч: 1,5 ч - один источник, 30 мин - оба источника Время работы (средний режим) С акк. 5000 мАч: 28 ч - один источник, 14 ч - оба источника. С акк. 2600 мАч: 14 ч - один источник, 7 ч - оба источника Время работы (экономичный режим) С акк. 5000 мАч: 125 ч - один источник, 80 ч - оба источника. С акк. 2600 мАч: 66,5 ч - один источник, 42,5 ч - оба источника Водонепроницаемость IP67 - защита при кратковременном погружении в воду на глубину до 1 м | Инструмент | 5 | шт | 5
51 | Пеногенератор ГПС-600 | Необходим для получения воздушно-механической пены, путем преобразования ее из водного раствора пенообразователя. | Инструмент | 2 | шт | 2
52 | Манекен пострадавшего | Манекен (туловище, голова, верхние и нижние конечности) Габариты, мм: 1750 х 550 х 250 Вес, кг: 40-60 | Оборудование | 2 | шт | 2
53 | Емкость для забора воды при помощи мотопомпы обьемом 1000 м3 | Стальная емкость длина (мм)-1200 -/+10, ширина, мм-1000 -/+ 5, высота, мм-1170 -/+ 5, материал-металл. | Оборудование | 1 | шт | 1
54 | Пожарная колонка КПА | Технические характеристики Рабочее давление, МПа - 1,0 Условный проход патрубка, мм: входного - 125 выходного - 80 Число выходных патрубков, шт - 2 Коэффициент гидравлического сопротивления - 10 Габаритные размеры, мм: длина - 430 ширина - 190 высота - 1080 Масса, кг - 15 | Инструмент | 2 | шт | 2
55 | Стеллаж или парта | Стол состоит из столешницы, установленной на сборную раму и полки для обуви. Габариты 1200х600х870 мм. Вес 42 кг. | Оборудование | 9 | шт | 9
56 | Веревка пожарно-спасательная | Длинна: 30 м; Масса: 2,7 кг. | Инструмент | 5 | шт | 5
57 | Тренажер для проведения сердечно легочной реанимации и наложение жгута на конечность | Длина робота не менее 115 см и не более 120 см Масса не более 14 кг Материал внешней оболочки робота Оболочка выполнена из пластизоля и полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной и мягкой кожи человека. Голова, туловище, руки и ноги тренажера выполнены из однородного материала без пластмассовых или металлических деталей. Голова, шея и грудная клетка являются одним целым без стыков, составных частей, накладок и не имеют соединительных швов. Индикаторы правильных и ошибочных действий на грудной клетке и нижней левой конечности тренажера в районе бедра и голени Напряжение комплекта источника питания (тип АА) 6 В Время непрерывной работы источника питания не менее 24 ч | Оборудование | 1 | шт | 1
58 | Носилки медицинские поперечно и продольно складные | Носилки имеют жёсткие опоры, брусья из алюминиевого сплава, ложе из полимерной ткани. Технические характеристики: Длина носилок (полотно без ручек)- 173 см; Длина носилок (с ручками) - 207 см; Ширина носилок - 55 см; Высота носилок (от поверхности) - 11 см; Максимальная нагрузка - 160 кг Вес: 1.5 кг | Инструмент | 2 | шт | 2
59 | Носилки медицинские, мягкие бескаркасные, складные | Размер носилок: 188см х 82см. Максимальная нагрузка - 160 кг | Инструмент | 2 | шт | 2
60 | Жесткий спинальный щит | Щит изготовлен из высокопрочного окрашенного полиэтилена, без примесей, не содержит латекса. Габаритные размеры, мм — 1830±40х450±50х50±10 Масса, кг — не более 9,5 | Инструмент | 1 | шт | 1
61 | Дыхательные аппараты на сжатом воздухе | Время защитного действия до 120 мин, Вес спинки с редуктором, манометром и подвесной системой 2,7 кг Масса ДАСВ в сборе, в снаряженном состоянии 1 баллон - 9,4 кг, 2 баллона - 15,8 кг. Давление выхода из редуктора (Рр.вых.)7,2 атм. (6-9 атм.) Вес легочного автомата - 0,5 кг Давление, при котором работает редуктор от 10 до 330 атм. Вес баллона (без воздуха / с воздухом) - 4,0 / 6,4 кг Давление срабатывания свистка (звукового сигнала) 55 атм. ± 5 атм. Объем баллона 6,8 л / 300 атм | Оборудование | 5 | шт | 5
62 | Маска полнолицевая для дыхательного аппарата на сжатом воздухе | Обеспечивает поле зрения более 85% и повышенную комфортность применения. Силиконовые клапаны и совершенная система вентиляции позволяют применять маску при температуре минус 50°С. Сферическое панорамное стекло маски не дает искажений и прошло специальную обработку, обеспечивающую защиту от агрессивных сред и абразивных частиц, а также сохраняющую оптические свойства при длительном воздействии высоких температур. | Оборудование | 5 | шт | 5
63 | Генератор дыма | Вес прибора составляет всего 1.8 кг. Характеристики: мощность: 400 Вт Напряжение: 220 В, 50 Гц. Количество светодиодов подсветки: 3 LED. Время разогрева: 3,5 мин. Объем ёмкости для специальной жидкости: 0,3 л. Расход жидкости (выход 100%): 25 м³/мин Дым: до 2 м Вес: 1.8 кг Размер: 24,5 * 12,5 * 11,5 см | Оборудование | 1 | шт | 1
64 | Комплект шин транспортных иммобилизационных КШТЛ-МП-01, лестничные | Тип: проволочные (Крамера) Материал: каркас сталь, облицовка НПЭ, обшивка ПВХ Количество в комплекте, шт: 2Габариты, мм: комплект 1300х170х50)±20, верхняя конечность (860х120х20)±10, нижняя конечность (1240х150х20)±10 Вес, кг: комплекта 1,2, верхняя конечность 0,4, нижняя конечность 0,6 | Инструмент | 4 | шт | 4
65 | Проектор | Основные характеристики Тип портативный, Технология LCD Разрешение проектора 1920x1080 (Full HD) Соотношение сторон изображения 16:9 | Оборудование IT | 1 | шт | 1
66 | Экран | Тип установки:настенный Тип экрана:рулонный Высота рабочей области:218 см Ширина рабочей области:388 см Диагональ (дюймовая):175 " | Оборудование IT | 1 | шт | 1
67 | Ноутбук | экран: 15.6"; разрешение экрана: 1920×1080; тип матрицы: IPS; процессор: Intel Core i5 8250U; частота: 1.6 ГГц (3.4 ГГц, в режиме Turbo); память: 8192 Мб, DDR4; HDD: 1000 Гб, 5400 об/мин; AMD Radeon R540 — 2048 Мб; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Windows 10 | Оборудование IT | 1 | шт | 1
68 | Пожарный топор | Масса - 1,2 кг Габариты: длина – 34 см , ширина 20 см , толщина 2,6 см. | Инструмент | 10 | шт | 10
69 | Рукавная задержка | Материал Сталь Масса 300 г | Инструмент | 2 | шт | 2
70 | Диэлектрический комплект пожарного (Перчатки диэликтрические, боты диэлектрические, ковер диэлектрический, ножницы диэликтрические) | ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ -Значение тока, не более, В 1000 Ток утечки при U=9+0,4 кВ, не более, мА 9 Условная прочность, МПа, не менее 14 Относительное удлинение при разрыве, % 600 Рабочая температура -40..+40 Длина, мм, не менее 350 Ширина ладони, не менее, мм130+6 Толщина стенки, не менее, мм 1 БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ - Ток утечки пр напряжении 20 кВ и длительности испытания 2 мин не должен превышать 10 мА. Высота бот должна быть не менее 160 мм. КОВЁР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ резиновый (500х500х6 мм) - Вес товара:3.58 кг. глубина волн — 3..5мм Объем: 0.003 куб.м НОЖНИЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Диаметр перерезаемых проводов не менее 10 мм Диаметр перерезаемой проволоки из стали 3 не менее 5 мм Твердость ножей не менее 56 HRC Масса не более 1,2 кг. | Оборудование | 2 | шт | 2
71 | Учебное помещение (иммитация Дымокамеры) для отработки действий звена ГДЗС | Габариты 8000х8000х3700 мм., со сьёмными перегородками, электричество 220 в. | Оборудование | 1 | шт | 1
72 | Насос ручной ГАСИ | Технические характеристики Номинальное давление Рном, МПа (кгс/см²) 80 (800) Подача насоса на 1-й ступени, см³/ход, не менее 20,0 Подача насоса на 2-й ступени, см³/ход, не менее 1,8 Номинальная вместимость бака, дм³, не менее 1,2 Усилие на рукоятке, кгс, не более 25 Масса, кг, не более 8,0 | Инструмент | 1 | шт | 1
73 | Ножницы гидравлические комбинированные НГК-80 | Технические характеристики Номинальное давление, МПа (кгс/см²) 80 (800) Максимальная сила резания, кН 380 Максимальная стягивающая сила, кН 98,0 | Инструмент | 1 | шт | 1
74 | Расширитель гидравлический | Технические характеристики Номинальное давление, МПа (кгс/см²) 80 (800) Максимальная сила расширения, кН (тс) 65,0 (6,5) Максимальная сила стягивания, кН (тс) 57,0 (5,7) Разведение концов рычагов L, мм, не менее 800 Масса, кг, не более 19,0 | Инструмент | 1 | шт | 1
75 | Ножницы гидравлические комбинированные моноблочные НГКМ-80 | Технические характеристики Максимальный диаметр перекусываемого прутка из Стали 20, мм 20 Максимальное усилие в режиме расширения, тс, не менее 3 Максимальное усилие в режиме стягивания, тс, не менее 4,2 Максимальное усилие на рукоятку, кгс, не более 25 Величина раскрытия ножей, мм, не менее 245 Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью, кг, не более 12,0 | Инструмент | 1 | шт | 1
76 | Гараж пожарной машины | Габариты 12000х6000х5000 мм. | Оборудование | 2 | шт | 2
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 60 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Электричество: 220В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 60 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Парты | (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 25 мм, с сиденьем | Мебель | 18 | шт | 20
2 | Офисный стул | расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 2 | шт | 2
3 | Розетка | Напряжение 220 В | ПО | 2 | шт | 6
4 | Кулер холодная-горячая вода | Кулер AEL LD-AEL 17 — напольная модель с двумя пуш-кранами, которые срабатывают от нажима кружкой, и электронной системой охлаждения воды. Загрузка бутыли — верхняя. Скорость нагрева составляет 5 л/час. Вода нагревается до 95°С, охлаждается до 15°С. Корпус прибора выполнен из пластика. | Оборудование | 2 | шт | 2
5 | Выключатели | Критически важные характеристики отсутствуют | Оборудование IT | 2 | шт | 2
6 | Мусорная корзина | Форма: круглая Объем: 18литр Диаметр/ширина, см: 29.1 Высота, см: 33 Материал изготовления: пластик Перфорированный корпус: Да Наличие ручек: Нет | Мебель | 2 | шт | 4
Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к высокоскоростному проводному интернету
Электричество: 220В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 20 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Персональный компьютер | Процессор не менее Intel 3 GHz; ОП: не менее 4 Gb; | Оборудование IT | 2 | шт | 2
2 | Монитор | Диагональ "17 | Оборудование IT | 2 | шт | 2
3 | Клавиатура | Критически важные характеристики отсутствуют | Оборудование IT | 2 | шт | 2
4 | Мышь компьютерная | Критически важные характеристики отсутствуют | Оборудование IT | 2 | шт | 2
5 | Запасной картридж для МФУ | цветной | Расходные материалы | 4 | шт | 4
6 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 25 мм | Мебель | 7 | шт | 7
7 | МФУ | Тип устройства: МФУ Технология печати: лазерная Цветность печати: цветная Максимальный формат: A4 Скорость ч/б печати (A4): 20-29 стр/мин Интерфейсы: USB Функция сканирования: да Функция копирования: да Количество страниц в месяц: 10000 | Оборудование IT | 1 | шт | 1
8 | Офисный стул | расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 11 | шт | 11
9 | Бумага формата а4 | Бумага для офисной техники Размер: 210*297мм. Формат: А4. Количество листов: 500. Категория качества: C. | Расходные материалы | 1 | уп. | 15
10 | Планшет для бумаги с зажимом а4 | Формат а4. Тип папки планшета: без крышки | Расходные материалы | 1 | шт | 20 | с
11 | Ручки | Тип: шариковая, цвет: синий | Расходные материалы | 20 | шт | 20
12 | Ноутбук | экран: 15.6"; разрешение экрана: 1920×1080; тип матрицы: IPS; процессор: Intel Core i5 8250U; частота: 1.6 ГГц (3.4 ГГц, в режиме Turbo); память: 8192 Мб, DDR4; HDD: 1000 Гб, 5400 об/мин; AMD Radeon R540 — 2048 Мб; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Windows 10 | Оборудование IT | 1 | шт | 1
13 | Кулер холодная-горячая вода | Кулер AEL LD-AEL 17 — напольная модель с двумя пуш-кранами, которые срабатывают от нажима кружкой, и электронной системой охлаждения воды. Загрузка бутыли — верхняя. Скорость нагрева составляет 5 л/час. Вода нагревается до 95°С, охлаждается до 15°С. Корпус прибора выполнен из пластика. | Оборудование | 1 | шт | 1
14 | Мусорная корзина | Форма: круглая Объем: 18литр Диаметр/ширина, см: 29.1 Высота, см: 33 Материал изготовления: пластик Перфорированный корпус: Да Наличие ручек: Нет | Мебель | 1 | шт | 2
15 | Розетка | Напряжение 220 В | ПО | 1 | шт | 8
16 | Выключатели | Критически важные характеристики отсутствуют | ПО | 1 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Критически важные характеристики отсутствуют | Охрана труда | 3 | шт | 3
2 | Огнетушитель | ОП - 5 | Охрана труда | 3 | шт | 3
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 9 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Электричество: 220В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ковролин - 9 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Лента сигнальная для ограждения | Критически важные характеристики отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 10
2 | Ветошь | Критически важные характеристики отсутствуют | Охрана труда | 1 | м | 10
3 | Ведра 20 л. | Критически важные характеристики отсутствуют | инструмент | 1 | шт | 4
4 | Лопата штыковая | Критически важные характеристики отсутствуют | инструмент | 1 | шт | 4
5 | Лопата совковая | Критически важные характеристики отсутствуют | инструмент | 1 | шт | 4
6 | Грабли | Критически важные характеристики отсутствуют | инструмент | 1 | шт | 4
7 | Огнетушитель | ОП - 5 | Охрана труда | 1 | шт | 5
Note on B52: Radion:

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Отборочный этап) Пожарная Безопасность
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: г. Уфа, Республика Башкортостан
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности"
Адрес базовой организации: г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, 11.
Главный эксперт: Гумеров Дамир Мунавирович +7 9899547993 ,gumerov-damir.u@list.ru
Технический эксперт: Петров Валерий Евгеньевич,+7 9991336265
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 7 человек
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест:постов, выполнение задания конвейерное |  | 5
Даты проведения: с 18.03 по 23.03.2024г.
1. Зона для работ предусмотренных в Модуле А обязательном к выполнению (1 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 50 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Электричество: 220В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: асфальтно - бетонное - 50 м2
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Гараж пожарной машины | Габариты 12000х6000х5000 мм. | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Пожарная автоцистерна (Укомплектована ПТВ и АСО) | На усмотрение региона проведения | Оборудование | 2 | шт | 2
3 | Планшет для бумаги с зажимом а4 | Формат а4. Тип папки планшета: без крышки | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 5
4 | Стеллаж или парта | Стол состоит из столешницы, установленной на сборную раму и полки для обуви. Габариты 1200х600х870 мм. Вес 42 кг. | Оборудование | 5 | шт | 5
5 | Бумага а4 | Бумага для офисной техники Размер: 210*297мм. Формат: А4. Количество листов: 500. Категория качества: C. | Расходный материал | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
6 | Ручки | Тип: шариковая, цвет: синий | Расходный материал | 18 | шт ( на 1 раб.место) | 90
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Критически важные характеристики отсутствуют | Охрана труда | 1 | Шт. | 1
2. Зона для работ предусмотренных в Модуле Б обязательном к выполнению (9 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 60 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к высокоскоростному проводному интернету
Электричество: 220В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум- 60 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 25 мм | Мебель | 9 | шт | 16
2 | Офисный стул | расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 9 | шт | 45
3 | Персональный компьютер | Процессор не менее Intel 3 GHz; ОП: не менее 4 Gb; | Оборудование IT | 1 | шт | 10
4 | Монитор | Диагональ "17 | Оборудование IT | 1 | шт | 10
5 | Клавиатура | Критически важные характеристики отсутствуют | Оборудование IT | 1 | шт | 10
6 | Мышь компьютерная | Критически важные характеристики отсутствуют | Оборудование IT | 1 | шт | 10
7 | МФУ | Тип устройства: МФУ Технология печати: лазерная Цветность печати: черно-белая Максимальный формат: A4 Скорость ч/б печати (A4): 20-29 стр/мин Интерфейсы: USB Функция сканирования: да Функция копирования: да Количество страниц в месяц: 10000 | Оборудование IT | 1 | шт | 1
8 | Бумага а4 | Бумага для офисной техники Размер: 210*297мм. Формат: А4. Количество листов: 500. Категория качества: C. | Расходный материал | 1 | уп | 1
9 | Кулер для воды | Напольный кулер с верхней загрузкой. Нагревательный элемент мощностью 420 Вт за несколько минут поднимает температуру воды до 90°. | Оборудование | 1 | шт | 2
10 | Microsoft Word 2016 | Критически важные характеристики отсутствуют | Оборудование IT | 1 | шт | 10
11 | Ручки | Тип: шариковая, цвет: синий | Расходный материал | 18 | шт | 90
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Критически важные характеристики отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | ОП - 5 | Охрана труда | 1 | шт | 1
3. Зона для работ предусмотренных в Модуле В обязательном к выполнению (1 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 300 кв.м.
Освещение: Естественное освещение ( не менее 5000-12000 люкс)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: асфальтно - бетонное - 300 м2
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Башня учебно-тренировочная 4-х этажная | Два оконных проема в каждом этаже (кроме первого) размером 1,1 м. × 1,87 м.; расстояние от окна до обреза стены не менее 65 см.; ширина простенка не менее 60 см.; ширина подоконника 38 - 40 см.; высота подоконника от уровня пола 80 см, высота подоконника второго этажа от поверхности земли 4,25 м., расстояние между подоконниками 2, 3, 4 этажей- 3,3 м. | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Тренажер-металлическая дверь для отработки действий по входу в помещение | Материал: Металлический лист 1,5-2 мм, оцинкованный лист, профильная металлическая труба 30х30 мм, уголок металлический 45х45 мм. Изностостойкая полимерная порошковая покраска.Вес: 95 кг Габариты: 2900х2100х1500 мм | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Механизированный пожарный инструмент "бензорез" | Мощность 3200 Вт Обороты холостого хода 2500 об/мин Максимальные обороты 4880 об/мин (диска) Размер шины/диска 350 мм Диаметр посадочного отверстия 20 мм | Инструмент | 2 | шт | 2
4 | Лом пожарный универсальный | Длина: 600 мм; Диаметр: 20 мм; Масса: 1,5 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
5 | Арматура стальная для тренажера "дверь" | Диаметр 10 мм 1 м | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 18
6 | Пожарная мотопомпа (МП-800) | Тип двигателя Четырехтактный Мощность двигателя 8.0/3600 Производительность 570 Глубина всасывания воды,м 8 Высота подъема воды,м 67 | Оборудование | 1 | шт | 2
7 | Деревянный щит 2х2 метра | Цельный деревянный щит из любого дерева толщиной не менее 2 см, но не более 5 см. размером 2х2 метра и высотой от земли 200мм | Оборудование | 2 | шт | 2
8 | СВ-80 | Условный проход: 80 мм; масса: 2 кг. | Инструмент | 1 | шт | 2
9 | Напорно- всасывающий пожарный рукав ∅ 77 мм. | Раб.давление: 0,4 МПа; Длина: 4 м. ; Вес: 13 кг | Инструмент | 2 | шт | 2
10 | Напорный пожарный рукав ∅ 51 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 9 кг | Инструмент | 8 | шт | 8
11 | Напорный пожарный рукав ∅ 66 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 11 кг | Инструмент | 8 | шт | 8
12 | Переходная головка (ГП) 51 на 77 | Масса 0,8 кг. Внутренний диаметр 42 мм. Маркировка Б.Р. 51 Диаметр по клыкам 128 мм. | Инструмент | 2 | шт | 2
13 | Переходная головка (ГП) 51 на 66 | Масса 0,8 кг. Внутренний диаметр 42 мм. Маркировка Б.Р. 51 Диаметр по клыкам 128 мм. | Инструмент | 2 | шт | 2
14 | Переходная головка (ГП) 66 на 77 | Внутренний диаметр, мм 50х70 Рабочее давление, МПа 1.6 Длина, мм 120 Масса, не более, кг 0.7 Ширина, мм 128 | Инструмент | 2 | шт | 2
15 | Напорный пожарный рукав ∅ 77 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 11 кг | Инструмент | 8 | шт | 8
16 | Рукавное разветвление РТ-70 | Давление: 1,2 Мпа; Масса: 5,3 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
17 | Рукавное разветвление РТ-80 | Давление: 1,2 Мпа; Масса: 6,3 кг. | Инструмент | 1 | шт | 1
18 | Ствол ручной комбинированный (РСК-50) | Условный проход: 50 мм; диаметр насадка: 13 мм.; раб.давление 3-4 атм.; Расход воды 3,7 л/с | Инструмент | 1 | шт | 2
19 | Емкость для забора воды при помощи мотопомпы обьемом 1000 м3 | Стальная емкость длина (мм)-1200 -/+10, ширина, мм-1000 -/+ 5, высота, мм-1170 -/+ 5, материал-металл. | Оборудование | 1 | шт | 1
20 | Радиостанция УКВ переносная с зарядным устройством | Частоты 16 Каналы + Кодирование DCS / CTCSS + Сканирование + Мониторинг + Шумоподавление + Скремблер 12,5 / 20/ 25 кГц Шаг частоты + TOT + VOX IP 54 и Mil STD 810 Защищённость Ni-MH Тип батареи 1400 мАч Ёмкость батареи от -30 до +60 Температура работы (°С) 130x62x42 мм Габариты 5 Вт Мощность 400 г | Оборудование | 2 | шт | 2
21 | Манекен пострадавшего | Манекен (туловище, голова, верхние и нижние конечности) Габариты, мм: 1750 х 550 х 250 Вес, кг: 40 | Оборудование | 1 | шт | 2
22 | Дыхательные аппараты на сжатом воздухе | Время защитного действия до 120 мин, Вес спинки с редуктором, манометром и подвесной системой 2,7 кг Масса ДАСВ в сборе, в снаряженном состоянии 1 баллон - 9,4 кг, 2 баллона - 15,8 кг. Давление выхода из редуктора (Рр.вых.)7,2 атм. (6-9 атм.) Вес легочного автомата - 0,5 кг Давление, при котором работает редуктор от 10 до 330 атм. Вес баллона (без воздуха / с воздухом) - 4,0 / 6,4 кг Давление срабатывания свистка (звукового сигнала) 55 атм. ± 5 атм. Объем баллона 6,8 л / 300 атм | Оборудование | 5 | шт | 5
23 | Маска полнолицевая для дыхательного аппарата на сжатом воздухе | Обеспечивает поле зрения более 85% и повышенную комфортность применения. Силиконовые клапаны и совершенная система вентиляции позволяют применять маску при температуре минус 50°С. Сферическое панорамное стекло маски не дает искажений и прошло специальную обработку, обеспечивающую защиту от агрессивных сред и абразивных частиц, а также сохраняющую оптические свойства при длительном воздействии высоких температур. | Оборудование | 5 | шт | 5
24 | Рукавная задержка | Материал Сталь Масса 300 г | Инструмент | 2 | шт | 2
25 | Генератор дыма | Вес прибора составляет всего 1.8 кг. Характеристики: мощность: 400 Вт Напряжение: 220 В, 50 Гц. Количество светодиодов подсветки: 3 LED. Время разогрева: 3,5 мин. Объем ёмкости для специальной жидкости: 0,3 л. Расход жидкости (выход 100%): 25 м³/мин Дым: до 2 м Вес: 1.8 кг Размер: 24,5 * 12,5 * 11,5 см | Оборудование | 1 | шт | 1
26 | Фонарь пожарный групповой | Мощность 24 Вт Режимы Максимальный, средний, экономичный Время работы Основного источника: 3 ч - максимальный, 10 ч - средний, 60 ч - экономичный. Двух источников: 1 ч 20 мин - максимальный, 5 ч - средний, 30 ч - экономичный Водонепроницаемость IP67 - защита при частичном или кратковременном погружении в воду на глубину до 1 м | Инструмент | 2 | шт | 2
27 | Фонарь пожарный индивидуальный | Мощность 20 Вт Режимы Максимальный, средний, экономичный Время работы (максимальный режим) С акк. 5000 мАч: 3 ч - один источник, 1 ч - оба источника. С акк. 2600 мАч: 1,5 ч - один источник, 30 мин - оба источника Время работы (средний режим) С акк. 5000 мАч: 28 ч - один источник, 14 ч - оба источника. С акк. 2600 мАч: 14 ч - один источник, 7 ч - оба источника Время работы (экономичный режим) С акк. 5000 мАч: 125 ч - один источник, 80 ч - оба источника. С акк. 2600 мАч: 66,5 ч - один источник, 42,5 ч - оба источника Водонепроницаемость IP67 - защита при кратковременном погружении в воду на глубину до 1 м | Инструмент | 5 | шт | 5
28 | Носилки медицинские поперечно и продольно складные | Носилки имеют жёсткие опоры, брусья из алюминиевого сплава, ложе из полимерной ткани. Технические характеристики: Длина носилок (полотно без ручек)- 173 см; Длина носилок (с ручками) - 207 см; Ширина носилок - 55 см; Высота носилок (от поверхности) - 11 см; Максимальная нагрузка - 160 кг Вес: 1.5 кг | Инструмент | 2 | шт | 2
29 | Веревка пожарно-спасательная | Длинна: 30 м; Масса: 2,7 кг. | Инструмент | 2 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Критически важные характеристики отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | ОП - 5 | Охрана труда | 1 | шт | 1
4. Зона для работ предусмотренных в Модуле Г обязательном к выполнению (9 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 60 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к высокоскоростному проводному интернету
Электричество: 220В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум- 60 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 25 мм | Мебель | 9 | шт | 16
2 | Офисный стул | расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 9 | шт | 45
3 | Персональный компьютер | Процессор не менее Intel 3 GHz; ОП: не менее 4 Gb; | Оборудование IT | 9 | шт | 10
4 | Монитор | Диагональ "17 | Оборудование IT | 9 | шт | 10
5 | Клавиатура | Критически важные характеристики отсутствуют | Оборудование IT | 9 | шт | 10
6 | Мышь компьютерная | Критически важные характеристики отсутствуют | Оборудование IT | 9 | шт | 10
7 | МФУ | Тип устройства: МФУ Технология печати: лазерная Цветность печати: черно-белая Максимальный формат: A4 Скорость ч/б печати (A4): 20-29 стр/мин Интерфейсы: USB Функция сканирования: да Функция копирования: да Количество страниц в месяц: 10000 | Оборудование IT | 1 | шт | 1
8 | Кулер для воды | Напольный кулер с верхней загрузкой. Нагревательный элемент мощностью 420 Вт за несколько минут поднимает температуру воды до 90°. | Оборудование | 1 | шт | 2
9 | Бумага а4 | Бумага для офисной техники Размер: 210*297мм. Формат: А4. Количество листов: 500. Категория качества: C. | Расходный материал | 1 | уп | 1
10 | Microsoft Word 2016 | Критически важные характеристики отсутствуют | Оборудование IT | 9 | шт | 10
11 | Microsoft Visio 2016 | Критически важные характеристики отсутствуют | Оборудование IT | 9 | шт | 10
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Критически важные характеристики отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | ОП - 5 | Охрана труда | 1 | шт | 1
1. Зона для работ предусмотренных в Модуле Д обязательном к выполнению (1 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 546 кв.м.
Освещение: Естественное освещение ( не менее 5000-12000 люкс)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: асфальтно - бетонное - 546 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Башня учебно-тренировочная 4-х этажная | Два и более оконных проема в каждом этаже (кроме первого) размером 1,1 м. × 1,87 м.; расстояние от окна до обреза стены не менее 65 см.; ширина простенка не менее 60 см.; ширина подоконника 38 - 40 см.; высота подоконника от уровня пола 80 см, высота подоконника второго этажа от поверхности земли 4,25 м., расстояние между подоконниками 2, 3, 4 этажей- 3,3 м. | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Трехколенная лестница Л-60 | Длина лестницы, мм: – в сложенном состоянии 4380 – в разложенном состоянии 10700 Высота пакета колен, мм 202 Длина колен, мм – нижнего 4240 – среднего 4010 – верхнего 4010 Расстояние между тетивами, мм 250 Шаг между ступенями, мм 350 Масса, кг, не более 48 | Инструмент | 2 | шт | 2
3 | Носилки медицинские, мягкие бескаркасные, складные | Размер носилок: 188см х 82см. Максимальная нагрузка - 160 кг | Инструмент | 2 | шт | 2
4 | Манекен пострадавшего | Манекен (туловище, голова, верхние и нижние конечности) Габариты, мм: 1750 х 550 х 250 Вес, кг: 40 | Оборудование | 2 | шт | 2
5 | Радиостанция УКВ переносная с зарядным | Частоты 16 Каналы + Кодирование DCS / CTCSS + Сканирование + Мониторинг + Шумоподавление + Скремблер 12,5 / 20/ 25 кГц Шаг частоты + TOT + VOX IP 54 и Mil STD 810 Защищённость Ni-MH Тип батареи 1400 мАч Ёмкость батареи от -30 до +60 Температура работы (°С) 130x62x42 мм Габариты 5 Вт Мощность 400 г | Оборудование | 4 | шт | 4
6 | Напорный пожарный рукав ∅ 51 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 9 кг | Инструмент | 8 | шт | 8
7 | Напорный пожарный рукав ∅ 77 мм | Раб.давление: 16 атм; Длина: 20 +\- 1 м. ; Вес: 13 кг | Инструмент | 8 | шт | 8
8 | Пожарная автоцистерна (Укомплектована ПТВ и АСО) | На усмотрение региона проведения | Оборудование | 2 | шт | 2
9 | Рукавное разветвление РТ-80 | Давление: 1,2 Мпа; Масса: 6,3 кг. | Инструмент | 2 | шт | 2
10 | Ствол ручной комбинированный (РСК-50) | Условный проход: 50 мм; диаметр насадка: 13 мм.; раб.давление 3-4 атм.; Расход воды 3,7 л/с | Инструмент | 2 | шт | 2
11 | Крюк для открывания крышек гидрантов и люков | Конструкция крюка - стальной стержень Ø 18 мм кольцом-рукояткой в верхней части и загнутым под углом 65 градусов крюком внизу.Длинна х Ширина х Высота: 450 х 150 х 80 | Инструмент | 2 | шт | 2
12 | Водосборник ВС-125 | Рукавный водосборник состоит: Корпус (1); Две напорные соединительные цапковые головки ДУ-80 (2); Шарнирные клапана (3); Предназначены для обеспечения движения потока воды от входного, к выходному патрубку, исключительно к насосу, а так же не дать возможности воде обратно слиться из насоса. | Инструмент | 2 | шт | 2
13 | Пожарная колонка КПА | Технические характеристики Рабочее давление, МПа - 1,0 Условный проход патрубка, мм: входного - 125 выходного - 80 Число выходных патрубков, шт - 2 Коэффициент гидравлического сопротивления - 10 Габаритные размеры, мм: длина - 430 ширина - 190 высота - 1080 Масса, кг - 15 | Инструмент | 2 | шт | 2
14 | Напорно- всасывающий пожарный рукав ∅ 125 мм. | Раб. вакуум 0,08 МПа; Длина: 4 м. ; Масса 1 метра рукава: 6.3 кг | Инструмент | 4 | шт | 4
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Критически важных характеристик нет | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | ОП - 5 | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Отборочный этап) Пожарная Безопасность
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: г. Уфа, Республика Башкортостан
Базовая организация расположения конкурсной площадки: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности"
Адрес базовой организации: г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, 11.
Главный эксперт: Гумеров Дамир Мунавирович +7 9899547993 ,gumerov-damir.u@list.ru
Технический эксперт: Петров Валерий Евгеньевич,+7 9991336265
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 7 человек
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест:постов, выполнение задания конвейерное |  | 5
Даты проведения: с 18.03 по 23.03.2024г.
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ручка | Тип: шариковая, цвет: синий | Расходные материалы | 18 | шт ( на 1 конкурсанта) | 90
2 | Набор цветных карандашей | В набор входят 6 цветных карандашей классических цветов. | Расходные материалы | 18 | шт ( на 1 конкурсанта) | 18
3 | Линейка | Длина: 30 см Материал: пластик | Расходные материалы | 18 | шт ( на 1 конкурсанта) | 18
4 | Карандаш (простой) | Карандаши чернографитные с ластиком. | Расходные материалы | 18 | шт ( на 1 конкурсанта) | 90
5 | Бумага а4 | Бумага для офисной техники Размер: 210*297мм. Формат: А4. Количество листов: 500. Категория качества: C. | Расходный материал | 18 | шт | 1
6 | Стаканчики | пластик. 200мл | Расходные материалы | 18 | шт ( на 1 конкурсанта на 6 дней) | 1000
7 | Бинт медицинский нестерильный | 7х14 см | Расходный материал | 36 | шт | 36
8 | Вода питьевая (бутыль 19 л) | Общая минерализация 280 мг/л Кальций 43 мг/л Йод 0,006 мг/л Магний 7,9 мг/л Натрий 15,3 мг/л Фториды 0,5 мг/лОбщая минерализация 280 мг/л Кальций 43 мг/л Йод 0,006 мг/л Магний 7,9 мг/л Натрий 15,3 мг/л Фториды 0,5 мг/л | Расходный материал | 18 | шт | 18
9 | Арматура стальная для тренажера "дверь" | Диаметр 10 мм., длина 1 м. | Расходные материалы | 1 | шт | 18
10 | Диск абразивный для резки по металлу | 350х4х25,4 | Расходный материал | 1 | шт | 4
11 | Жидкость для дым машины | Данная жидкость идеально подходит в использовании к любой модели дым машин. Она разработана специально и предназначена именно для дымовых машин. | Расходный материал | 1 | л. | 10
12 | Масло для инструмента | Для 2-х тактного двигателя | Расходный материал | 1 | л. | 3
13 | Бензин | АИ -92 | Расходный материал | 1 | л. | 20
14 | Перчатки медицинские стерильные | Перчатки смотровые стерильные неопудренные созданы для дополнительной защиты пациентов и пользователей во время медицинского осмотра, для исследований биологического материала, операций и лечении. Характеристики Тип Перчатки медицинские Материал Латекс Вес товара, г 200 | Расходный материал | 18 | шт | 100
15 | Салфетки спиртовые | Салфетка антисептическая спиртовая 60х100 мм 100 шт. | Расходный материал | 1 | уп. | 1
16 | Пенообразователь для тушения пожаров | Пенообразователь для пожаротушения — Концентрированный водный раствор стабилизатора пены (поверхностно-активного вещества), образующий при смешении с водой рабочий раствор пенообразователя или смачивателя. Применяются для тушения пожаров и согласно ГОСТ Р 50588-2012 делятся на пенообразователи общего и целевого назначения. | Расходный материал | 18 | л. | 600
17 | Степлер до 25 листов | Количество пробиваемых листов: 25лист Тип и размер скоб для степлера: 24/6, 26/6 Глубина закладки бумаги: 64мм | Расходный материал | 2 | шт | 2
18 | Планшет для бумаги с зажимом а4 | Формат а4. Тип папки планшета: без крышки | Расходные материалы | 18 | шт ( на 1 конкурсанта) | 18
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Критически важных характеристик нет | Охрана труда | 1 | шт | 4
2 | Лента сигнальная для ограждения | Оградительная лента имеет цветовую гамму красно-белого цвета.Ширина 75 мм | Охрана труда | 1 | шт | 10
3 | Огнетушитель углекислотный | ОУ-3, класс пожара ВСЕ | Охрана труда | 1 | шт | 2
4 | Огнетушитель порошковый | ОП - 5 | Охрана труда | 1 | шт | 4
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ручка | Тип: шариковая, цвет: синий | Расходные материалы | 100 | шт | 100
2 | Бумага формата а4 | Бумага для офисной техники Размер: 210*297мм. Формат: А4. Количество листов: 500. Категория качества: C. | Расходные материалы | 10 | уп. | 10
3 | Вода питьевая (бутыль 19 л) | Общая минерализация 280 мг/л Кальций 43 мг/л Йод 0,006 мг/л Магний 7,9 мг/л Натрий 15,3 мг/л Фториды 0,5 мг/лОбщая минерализация 280 мг/л Кальций 43 мг/л Йод 0,006 мг/л Магний 7,9 мг/л Натрий 15,3 мг/л Фториды 0,5 мг/л | Расходный материал | 20 | шт | 20
3 | Скобы для степлера | Тип и размер скоб для степлера: 24/6 | Расходные материалы | 4 | шт | 4
4 | Картридж для МФУ | цветной | Расходные материалы | 2 | шт | 12
5 | Планшет для бумаги с зажимом а4 | Формат а4. Тип папки планшета: без крышки | Расходные материалы | 20 | шт | 40

## Личный инструмент участника
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Отборочный этап) Пожарная Безопасность
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Боевая одежда пожарного (БОП-1 с застежкой на контактной ленте и карабинах) | Боевая одежда пожарного (БОП) предназначена для использования в климатических зонах с умеренным и холодным климатом от минус 50°С до плюс 40°С. | Личное снаряжение | 5 | шт.
2 | Шлем или каска пожарного | Средство защиты от головы и лица пожарных от повышенных температур и опасных факторов | Личное снаряжение | 5 | шт.
3 | Подшлемник термостойкий | Подшлемник из трикотажного полотна с применением термостойких волокон, используемый в комплекте с СЗО и предназначенный для дополнительной защиты головы пожарного от тепловых и климатических воздействий. | Личное снаряжение | 5 | шт.
4 | Пояс пожарный спасательный (пряжка с язычками) ППС-Э | Пояс имеет довольно простую конструкцию состоит из пряжки, карабинодержателя, хомута, шлевки, ленты пояса и накладки | Личное снаряжение | 5 | шт.
5 | Пожарный карабин | Изготовлен из стальной проволоки определенного сечения и имеет замок, который запирается благодаря пружине. | Личное снаряжение | 5 | шт. | Не допускается муфтовая фиксация
6 | Кобура для топора пожарного - поясная | Кобура - для ношения топора пожарного поясного | Личное снаряжение | 5 | шт.
7 | Средства защиты рук (перчатки пожарного с крагой - пятипалые) | Перчатки для работ, связанных со значительными механическими нагрузками, и тепловым воздействием | Личное снаряжение | 5 | шт.
8 | Спецобувь (Берцы) | Ботинки с высокими берцами, верх-юфть, подошва-резина. | Личное снаряжение | 5 | шт. | Без тканевых вставок
9 | Специальная защитная обувь пожарного (резиновые сапоги пожарного) | натуральный каучук стальной подносок стальная стелька противоскользящая, износостойкая подошва утеплитель термостойкие термоусадочные водонепроницаемые стойкие к открытому огню диэлектрическая прочность до 18 кВ температурный режим: до + 300°C Защитные элементы: накладка для голени, усиленный слой на заднике сапога, усиленный слой спереди для пальцев накладка для голеностопного сустава вес: 3 кг 142 г. | Личное снаряжение | 5 | шт.
10 | Спец форма МЧС / ХБ костюм спецформа / комбинезон допускается форма своей организации) | Средство индивидуальной защиты, предназначенное для защиты от вредных и опасных факторов для здоровья участника на рабочем месте. | Личное снаряжение | 5 | шт.
11 | Головной убор -фуражка (кепи) летняя полевая для личного состава МЧС России (допускается форма своей организации) | Форменный головной убор | Личное снаряжение | 5 | шт.
12 | Футболка темно-синего цвета МЧС России (допускается форма своей организации) | Форменное нательное белье | Личное снаряжение | 5 | шт.