	[image: image1.jpg]



	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«___ »  _______  2019 г.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Основы электротехники


название учебной дисциплины
Профессия:

	15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации


	СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой
_____________ И.В. Литвинова

	РАЗРАБОТАЛ:

преподаватель М.Ф.Каримова



Уфа 2019 г. 

СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
	3

	
	

	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	6

	
	

	3. Условия реализации учебной дисциплины
	10

	
	

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	11

	
	

	Приложение 1
	12

	
	

	Приложение 2
	16


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Основы электротехники


название учебной дисциплины
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ УКРТБ в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 

	15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации


Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Основы электротехники».
Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:
- эксплуатировать электроизмерительные приборы;

- контролировать качество выполняемых работ;

- производить контроль различных параметров;

- читать инструктивную документацию.
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- производить расчеты электрических цепей постоянного тока; однофазного переменного тока; трехфазного тока.
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен знать:

- основные законы электротехники;

- общие сведения об электросвязи и радиосвязи;

- техническую терминологию;

- основные виды технических средств сигнализации;

- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты 

 В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен знать:

- трехфазный переменный ток.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППКРС и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения.

ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления.

ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения.

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часа;

- самостоятельная работа обучающегося 20 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

	Вид учебной деятельности
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	64

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
	44

	   в том числе:

	   лабораторные работы
	6

	   практические занятия
	8

	   курсовая работа (проект)
	не предусмотрено

	Самостоятельная работа обучающего
	20

	   в том числе:

	   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
	не предусмотрено

	- чтение и анализ литературы;

- оформление отчета и ответы на контрольные вопросы;

-производство расчетов; 

- построение диаграмм.
	11
3,5
3,5
2

	Промежуточная аттестация в форме экзамена 


	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
	Основы электротехники


                                                                                                       название учебной дисциплины
III семестр

	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
	Объем часов
	Уровень освоения

	Раздел 1 

Электрические

цепи.
	
	45,5
	

	Тема 1.1 

Электрические цепи постоянного тока.
	Содержание учебного материала
	17
	

	
	1
	Введение. Электропроводность твердых материалов. Электрическая емкость. Конденсаторы.

Электрическая цепь, ее части. Основные параметры электрической цепи.
	2
	1

	
	2
	Виды соединения сопротивлений. Законы Ома для участка цепи и для всей цепи. Потеря напряжения в проводах.
	2
	2

	
	3
	Мощность электрической цепи. Законы Кирхгофа. Расчет сложных цепей по законам Кирхгофа.
	2
	2

	
	Практические занятия:
	4
	

	
	1
	Расчет смешанной цепи по законам Ома.
	2
	

	
	2
	Расчет разветвленной  цепи по законам Кирхгофа.
	2
	

	
	Лабораторные работы:
	2
	

	
	1
	Применение смешанного соединения сопротивлений.
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	5
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы:  [1], стр10-23
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы: [1], стр.23- 33  
	
	

	
	3
	Чтение и анализ литературы: [1], стр. 33-41
	
	

	
	4
	Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы
	
	

	
	5
	Выполнение расчетов
	
	

	Тема 1.2 
Электромагнетизм.
	Содержание учебного материала
	5
	

	
	1
	Магнитное поле и его основные параметры. Электромагнитная сила. Ферромагнитные материалы. 
	2
	1

	
	2
	ЭДС электромагнитной индукции в проводе и катушке. Принцип генератора и двигателя. Самоиндукция и ее ЭДС. Вихревые токи.
	2
	1

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы: [1] стр.47-52
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы: [1] стр.55-62
	
	

	Тема 1.3 
Электрические цепи переменного тока.

	Содержание учебного материала
	23,5
	

	
	1


	Основные понятия однофазного переменного тока. Цепь с активным сопротивлением. Цепь с идеальной индуктивностью. Цепь с емкостью. Неразветвленная цепь переменного тока 
	2


	1



	
	2
	Резонанс напряжений. Параллельное соединение катушки и конденсатора. Резонанс токов.
	2
	2

	
	3
	Общие понятия трехфазной системы. Соединение звездой. Соединение треугольником .
	2
	2

	
	Практические занятия:
	4
	

	
	3
	Расчет неразветвленной цепи однофазного переменного тока.
	2
	

	
	4
	Расчет параллельного соединения катушки и конденсатора.
	2
	

	
	Лабораторные работы:
	4
	

	
	2
	Исследование неразветвленной цепи однофазного переменного тока.
	2
	

	
	3
	Исследование параллельного соединения катушки и конденсатора.
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	9,5
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы: [1] стр.63-80 
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы: [1] стр.80-89 
	
	

	
	3
	Чтение и анализ литературы: [1] стр.89-97
	
	

	
	4
	Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы.
	
	

	
	5
	Выполнение расчетов.
	
	

	
	6
	Построение диаграмм.
	
	

	      Раздел 2

Электротехнические устройства
	
	18,5
	

	Тема 2.1 

Электрические измерительные

 приборы
	Содержание учебного материала
	5
	

	
	1
	Системы измерительных механизмов. Измерение тока.
	2
	1

	
	2
	Измерение напряжения, сопротивления, мощности.
	2
	1

	
	Самостоятельная работа обучающихся:
	1
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы: [1] стр.97-105
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы: [1] стр.105-119
	
	

	Тема 2.2. Основные сведения об электрических машинах, аппаратуре
управления и защиты          
	Содержание учебного материала
	13,5
	

	
	1
	Электрические машины постоянного тока.
	2
	1

	
	2
	Трансформатор. трехфазный асинхронный двигатель.
	2
	1

	
	3
	Аппаратура управления и защиты.          
	2
	1

	
	4
	Основные виды технических средств сигнализации.
	2
	1

	
	5
	Общие сведения об электросвязи и радиосвязи.
	2
	1

	
	Самостоятельная работа обучающихся:
	3.5
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы: [1] стр.179-198
	
	

	
	2
	Чтение и анализ литературы: [1] стр.126-135;148-161
	
	

	
	3
	Чтение и анализ литературы: [2] стр.281-295;381-398
	
	

	
	4
	Чтение и анализ литературы: лекция
	
	

	
	5
	Чтение и анализ литературы: лекция
	
	

	Всего:
	64
	


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3 Условия реализации программы дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории электротехники с основами радиоэлектроники.
Оборудование учебного кабинета:

     - посадочные места по количеству обучающихся;

     - рабочее место преподавателя;

     - комплект  учебно-методической документации;

     - дидактические материалы.   

Технические средства обучения: 

      -проектор Acer;
      -стенды для выполнения лабораторных работ;
      -мультиметр MY-68.
3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсы, дополнительная литература).
Основные источники:

1. Лоторейчук, Е. А.Теоретические основы электротехники [Текст]. - М.: Форум, 2016.- 320 с.: ил.- (Профессиональное образование). 

2. Ярочкина, Г. В.Основы электротехники [Текст]: Учеб. пос. для СПО. - 4-е изд., стер.. - М.: Издательский центр ""Академия"", 2016.- 240

Дополнительные источники:

1. Ситников А. В.Основы электротехники: Учебник - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с.: 60x90 1/16.
Интернет ресурсы:
1. Москатов Е.А. Основы электронной техники: учебное пособие. [Электронный ресурс] – режим доступа: http:// www.moskatov.ru (2002-2019).
2. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://znanium.com/ (2002-2019)
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

	Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

	Умения:

	- эксплуатировать электроизмерительные приборы.
	Формализованное наблюдение и оценка результата лабораторных работ: №№1,2,3.

	-контролировать качество выполняемых работ.
	Формализованное наблюдение и оценка результата лабораторных работ №№1,2,3.
Формализованное наблюдение и оценка результата практических занятий:1,2,3,4.

	-производить контроль различных параметров.
	Формализованное наблюдение и оценка результата лабораторных работ: №№1,2,3.

	-читать инструктивную документацию.
	Формализованное наблюдение и оценка результата лабораторных работ №№1,2,3.

Формализованное наблюдение и оценка результата практических занятий:1,2,3,4.

	-производить расчеты электрических цепей постоянного тока; однофазного переменного тока; трехфазного тока.
	Формализованное наблюдение и оценка результата лабораторных работ №№1,2,3.

Формализованное наблюдение и оценка результата практических занятий:1,2,3,4.

	Знания:

	основные законы электротехники.
	Оценка выполнения контрольного тестирования по теме:
№№:1.1,1.2,1.3.

	общие сведения об электросвязи и радиосвязи.
	Оценка выполнения контрольного тестирования по темам

№2.2

	техническую терминологию;
	Оценка выполнения контрольного тестирования по теме

№№:1.1,1.2,1.3,2.1,2.2.

	основные виды технических средств сигнализации.
	Оценка выполнения контрольного тестирования по теме

№2.2.

	 основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты. 


	Оценка выполнения контрольного тестирования по теме

№№:2.1,2.2.

	трехфазный переменный ток.
	Оценка выполнения контрольного тестирования по теме:

№№:1.3.


Приложение 1
                                            Обязательное
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

	ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

	Уметь:

  - эксплуатировать электроизмерительные приборы;      

-контролировать качество выполняемых работ;
-производить контроль различных параметров;

-читать инструктивную документацию;

-производить расчеты электрических цепей постоянного тока; однофазного переменного тока; трехфазного тока.
	Тематика практических занятий:

Расчет смешанной цепи по законам Ома..

Расчет разветвленной  цепи по законам Кирхгофа.

Расчет неразветвленной цепи однофазного переменного тока.
Расчет параллельного соединения катушки и конденсатора.

Тематика лабораторных работ:

Изучение смешанного соединения сопротивлений.

Исследование неразветвленной цепи однофазного переменного тока.

Исследование параллельного соединения катушки и конденсатора.

	Знать:     

-основные законы электротехники;

-общие сведения об электросвязи и радиосвязи;

-техническую терминологию;

-основные виды технических средств сигнализации;

-основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты;

трехфазный переменный ток.       
	Перечень тем:

Электрические цепи постоянного тока.
Электромагнетизм.

Электрические цепи переменного тока.

Электрические измерительные приборы.

Основные сведения об электрических машинах, аппаратуре управления и защиты.         


	Самостоятельна работа студента.
	Тематика самостоятельной работы: 

Ответы  на контрольные вопросы

Выполнение   графиков
Выполнение   расчетов

Чтение  и анализ литературы.

	ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения.

	Уметь:

- эксплуатировать электроизмерительные приборы;
-контролировать качество выполняемых работ;

-производить контроль различных параметров;

-читать инструктивную документацию;

-производить расчеты электрических цепей постоянного тока; однофазного переменного тока; трехфазного тока.
	. Тематика практических занятий:

Расчет смешанной цепи по законам Ома..

Расчет разветвленной  цепи по законам Кирхгофа.

Расчет неразветвленной цепи однофазного переменного тока.

Расчет параллельного соединения катушки и конденсатора.

Тематика лабораторных работ:

Изучение смешанного соединения сопротивлений.

Исследование неразветвленной цепи однофазного переменного тока.

Исследование параллельного соединения катушки и конденсатора.

	Знать:     

-основные законы электротехники;

-общие сведения об электросвязи и радиосвязи;

-техническую терминологию;

-основные виды технических средств сигнализации;

-основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты;

трехфазный переменный ток
	Перечень тем:

Электрические цепи постоянного тока.

Электромагнетизм.

Электрические цепи переменного тока.

Электрические измерительные приборы.

Основные сведения об электрических машинах, аппаратуре управления и защиты.         


	Самостоятельна работа студента
	Тематика самостоятельной работы:

Чтение и анализ литературы.

Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы.

Производство расчетов. 

Построение диаграмм.

	ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления.

	Уметь:

- эксплуатировать электроизмерительные приборы;

-контролировать качество выполняемых работ;

-производить контроль различных параметров;

-читать инструктивную документацию.
	Тематика лабораторных работ:

Изучение смешанного соединения сопротивлений.

Исследование неразветвленной цепи однофазного переменного тока.

Исследование параллельного соединения катушки и конденсатора.

	Знать:     

-общие сведения об электросвязи и радиосвязи;

-техническую терминологию;

-основные виды технических средств сигнализации;

-основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты.
	Перечень тем:

Электрические измерительные приборы.

Основные сведения об электрических машинах, аппаратуре управления и защиты.         


	Самостоятельна работа студента
	Тематика самостоятельной работы:

Чтение и анализ литературы.

Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы.



	ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения.

	Уметь:

- эксплуатировать электроизмерительные приборы;

-контролировать качество выполняемых работ;

-производить контроль различных параметров;

-читать инструктивную документацию.
	Тематика лабораторных работ:

Изучение смешанного соединения сопротивлений.

Исследование неразветвленной цепи однофазного переменного тока.

Исследование параллельного соединения катушки и конденсатора.

	Знать:     

-общие сведения об электросвязи и радиосвязи;

-техническую терминологию;

-основные виды технических средств сигнализации;

-основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты.
	Перечень тем:

Электрические измерительные приборы.

Основные сведения об электрических машинах, аппаратуре управления и защиты.         


	Самостоятельна работа студента
	Тематика самостоятельной работы:

Чтение и анализ литературы.

Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы.


Приложение 2

Обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

(Базовая подготовка)

	Название ОК
	Технология формирования ОК

(на учебных занятиях)

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	- овладевает первичными профессиональными навыками и умениями;

- планирует будущую профессиональную деятельность

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
	- разбивает поставленную цель на задачи, подбирая из числа известных технологии (элементы технологий), позволяющие решить каждую из задач;

- анализирует потребности в ресурсах и планирует ресурсы в соответствии с заданным способом решения задачи;

- выбирает типовой способ (технологию) решения задачи в соответствии с заданными условиями и имеющимися ресурсами;

	ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.


	- выбирает типовой способ (технологию) решения задачи в соответствии с заданными условиями и имеющимися ресурсами;

- самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе заданной эталонной ситуации;

- определяет проблему на основе самостоятельно проведенного анализа ситуации;

- предлагает способ коррекции деятельности на основе результатов текущего контроля;

- оценивает продукт своей деятельности на основе заданных критериев;

- определяет критерии оценки продукта на основе задачи деятельности;

- оценивает результаты деятельности по заданным показателям

	ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
	- самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета;

- формулирует вопросы, нацеленные на получение недостающей информации;

- извлекает информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в самостоятельно определенной в соответствии с задачей информационного поиска структуре;

- задает критерии для сравнительного анализа информации в соответствии с поставленной задачей деятельности; делает вывод о применимости общей закономерности в конкретных условиях

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	- применяет ИКТ при выполнении творческих заданий

	ОК 6. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	- принимает и фиксирует решение по всем вопросам для группового обсуждения;

- при групповом обсуждении: развивает и дополняет идеи других (разрабатывает чужую идею);

- использует средства наглядности или невербальные средства коммуникации
запрашивает мнение партнера по диалогу;

- извлекает из устной речи (монолог, диалог, дискуссия) фактическую и оценочную информацию, определяя основную тему, звучавшие предположения, аргументы, доказательства, выводы, оценки;

- создает продукт письменной коммуникации сложной структуры, содержащий сопоставление позиций и \ или аргументацию за и против предъявленной для обсуждения позиции

	ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
	- перечисляет основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений



6

