Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«_____» ______________2017 г.


Комплект 

контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю

	Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и

	приборов охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации


наименование профессионального модуля

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии

	15.01.21
	
	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

	код
	
	 Наименование профессии


	
	СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «Гарант СБ»

_____________ А.Ю.Егоров

«_____» ______________2017 г.
	СОГЛАСОВАНО

Зам. директора 

_____________ А.В. Арефьев

«_____» ______________2017 г.


Разработчики: 


	Место работы
	Занимаемая должность
	Инициалы, фамилия

	ГБПОУ УКРТБ
	Преподаватель
	А.В. Арефьев


Уфа 2017 г.

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

	15.01.21
	
	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

	код
	
	 Наименование профессии


в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

	Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и

	приборов охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации



Организация контроля и оценки освоения программы ПМ осуществляется в соответствии c положением об экзамене (квалификационном).
Образовательные результаты и способы их проверки


Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):
	Профессиональные и общие компетенции
	Показатели оценки результата

	1
	2

	ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.


	- знает требования к монтажу линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

- проводит монтаж линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

- проводит тестирование линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

- выполняет подготовку линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

	ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения.


	- знает требования к установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

- проводит установку и монтаж оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

- проводит тестирование оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

- выполняет подготовку оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

	ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления.


	- знает требования монтажу и наладке датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления- проводит установку и монтаж оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

- проводит тестирование датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления- выполняет подготовку оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

	ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения.


	- выполняет работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения.

- знает требования к установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения 

- проводит установку и монтаж устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения 

- проводит тестирование оборудования устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения

	Углубленная подготовка

	ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
	- овладевает первичными профессиональными навыками и умениями;

- планирует будущую профессиональную деятельность

	ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем
	- разбивает поставленную цель на задачи, подбирая из числа известных технологии (элементы технологий), позволяющие решить каждую из задач;

- анализирует потребности в ресурсах и планирует ресурсы в соответствии с заданным способом решения задачи;



	 ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
	- самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе заданной эталонной ситуации;

- определяет проблему на основе самостоятельно проведенного анализа ситуации

- предлагает  способы коррекции деятельности на основе результатов текущего контроля;

- оценивает продукт своей деятельности на основе заданных критериев;

-определяет критерии оценки продукта на основе задачи деятельности;

- оценивает результаты деятельности по заданным показателям;

- оценивает последствия принятых решений.



	ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач
	- самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета;

- формулирует вопросы, нацеленные на получение недостающей информации;

- извлекает информации по двум и более основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в самостоятельно определенной в соответствии с задачей информационного поиска структуре.



	ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
	-применяет ИКТ при выполнении творческих заданий.



	ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
	- принимает и фиксирует решения по всем вопросам для группового обсуждения;

- при групповом обсуждении: развивает и дополняет идеи других (разрабатывает чужую идею);

- использует средства наглядности или невербальных средства коммуникации;

- запрашивает мнение партнера по диалогу.

- извлекает из устной речи (монолог, диалог, дискуссия) фактическую и оценочную информацию, определяя основную тему, звучавшие предположения, аргументы, доказательства, выводы, оценки;

- создает продукт письменной коммуникации сложной структуры, содержащий сопоставление позиций и \ или аргументацию за и против предъявленной для обсуждения позиции



	ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)
	- перечисляет основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений




Освоение умений и усвоение знаний:

	Освоенные умения, усвоенные знания
	Показатели оценки результата

	1
	2

	Умения:

	- снимать изоляцию с концов жил проводов и кабелей;

- выполнять подготовку концов проводов для соединения;

выполнять контактные соединения скруткой, с помощью клеммников, монтажных адаптеров, микросоединителей, под винт, пайкой, опрессовкой;

- прокладывать провода и кабели для осветительных и сигнальных сетей всех типов и видов;

- выполнять борозды, гнезда и отверстия для установочных и крепежных изделий;

- устанавливать крепежные изделия;

- собирать и проверять электрические схемы перед включением;

- определять параметры электрической сети;

- выполнять присоединения к групповым и осветительным щиткам питающих линий в соответствии с требованиями Международной организации по стандартизации (ИСО);

- устанавливать и заменять аппараты защиты электрической сети;

- выбирать типы кабелей связи по заданным параметрам;

- определять строительную длину кабелей связи перед прокладкой (с наличием проекта и без него);

- выполнять разделку кабелей связи и оптико-волоконных кабелей;

- сращивать кабели связи с помощью муфт и коннекторов;

- осуществлять счет и нумерацию пар проводов в оконечных кабельных установках;

- устанавливать оконечные кабельные устройства, механизмыдля структурированных сетей, оптические коммутационные полки;

- выполнять работы по монтажу линейно-кабельных сооружений проводных и волоконно-оптических систем передачи извещений (СПИ);

- вязать провода (в том числе и кроссировочные), кабели связи;

- расшивать кабели на шаблоне;

- присоединять провода в коробах и боксах методом запайки жил на штифтах плинтусов;

- устанавливать соединительные коробки, изоляторы короткого замыкания (КЗ), релейные модули, адресные расширители, усилители тока, информационные панели, блоки индикации, контроллеры адресной двухпроводной линии и крепежных изделий;

- выполнять борозды, гнезда и отверстия для установочных и крепежных изделий;

- выполнять монтаж электроустановочных изделий;

- устанавливать крепежные изделия;

- работать с суппортом;

- определять параметры электрической сети;

- выбирать типы кабелей связи по заданным параметрам; 

- определять строительную длину кабелей связи перед прокладкой (с наличием проекта и без него);

- устанавливать и заменять аппараты защиты электрической сети;

- выполнять демонтаж или заменять неисправные элементы схемы;

- соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по установке и монтажу технических средств систем безопасности;

- заряжать электроустановочные изделия;

- собирать и проверять электрические схемы перед включением;

- выполнять монтаж точечных, линейных, поверхностных и объемных извещателей, аналоговых и адресно-аналоговых тепловых, дымовых, газовых, аспирационных, световых, комбинированных, ручных извещателей пожарной сигнализации (ПС), электроконтактных, магнитоконтактных, акустических, емкостных, оптико-электронных, ультразвуковых, радиоволновых, комбинированных аналоговых и адресно-аналоговых извещателей ПС и ОПС, радиоизвещателей, тревожных извещателей;

- выполнять монтаж контрольных панелей, клавиатур, станций ПС, сигнально-пусковых блоков и модулей контроллеров системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), ИСО, контроля и управления доступом (СКУД), охранного телевидения (СОТ), инженерной автоматики и диспетчеризации;

- выполнять монтаж систем периметральной охранной сигнализации;

- выполнять монтаж систем GSM;

- выполнять монтаж станционной аппаратуры и устройств основного и резервного электропитания;

- осуществлять счет и нумерацию пар проводов в оконечных кабельных установках;

- устанавливать оконечные кабельные устройства, механизмы для структурированных сетей, оптические коммутационные полки;

- выполнять монтаж контрольных панелей, клавиатур, станций ПС, сигнально-пусковых блоков и модулей, контроллеров системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), ИСО, контроля и управления доступом (СКУД), охранного телевидения (СОТ), инженерной автоматики и диспетчеризации.
	Прокладка и соединение проводов

Монтаж линейно-кабельных сооружений проводных и волоконно-оптических систем передачи извещений

Расшивка кабелей на шаблоне

Расчет сечения и длины кабельных систем.

Монтаж электроустановочных изделий

Проверка электрических схем перед включением

Монтаж точечных, линейных, поверхностных и объемных извещателей

Монтаж аналоговых и адресно-аналоговых тепловых, дымовых, газовых, аспирационных, световых, комбинированных, ручных извещателей пожарной сигнализации (ПС)

Монтаж электроконтактных, магнитоконтактных аналоговых и адресно-аналоговых извещателей ПС и ОПС

Монтаж акустических, емкостных, оптико-электронных, 

ультразвуковых, радиоволновых, комбинированных аналоговых и адресно-аналоговых извещателей ПС и ОПС

Монтаж систем периметральной охранной сигнализации

Монтаж систем GSM

Монтаж станционной аппаратуры и устройств основного и резервного электропитания

Монтаж контрольных панелей, клавиатур, станций ПС, сигнально-пусковых блоков и модулей, контроллеров системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), ИСО, установка оконечных кабельных устройств, механизмов  структурированных сетей.

Монтаж систем контроля и управления доступом (СКУД)

Монтаж охранного телевидения (СОТ)

Монтаж инженерной автоматики и диспетчеризации

	Знания:

	- сведения об электроснабжении и заземлении установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- технологию работ по монтажу электропроводок;

- технологию работ по монтажу линейно-кабельных сооружений установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- сведения об электроснабжении и заземлении установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- устройство и основное оборудование осветительных установок;

- системы контроля доступа и технологию работ по монтажу приборов и аппаратуры систем контроля доступа и исполнительных устройств;

- системы охранного телевидения и технологию работ по монтажу систем охранного телевидения;

- правила безопасности труда при выполнении работ по установке и монтажу технических средств систем безопасности;

- устройство и принцип действия пожарных извещателей;

- технологию работ по монтажу пожарных извещателей;

- технологию работ по монтажу охранных, охранно-пожарных и тревожных извещателей;

- устройство и технологию работ по монтажу приемно-контрольных приборов: пожарных, пожаротушения, дымоудаления и оповещения;

- системы охранной периметральной сигнализации и технологию работ по монтажу охранных извещателей периметральной сигнализации;

- устройство и технологию работ по монтажу приемно-контрольных приборов: пожарных, пожаротушения, дымоудаления и оповещения;

- устройство и технологию работ по монтажу приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации;

- системы передачи извещений и технологию работ по монтажу элементов систем передачи извещений.
	Подготовка трасс электропроводок

Крепежные работы

Монтаж электропроводок

Крепление проводов и кабелей

Монтаж электропроводок в защитных коробах, в трубопроводах, в помещениях повышенной опасности

Монтаж соединений. Монтаж оптических кабелей

Общие требования к монтажу систем и комплексов инженерно- технических средств охраны

Правила пользования электромонтажными механизмами и инструментами

Электроснабжение систем и комплексов инженерно-технических средств охраны

Меры безопасности при проведении монтажных работ технических средств систем безопасности

Принципы организации интегрированных систем и комплексов инженерно-технических средств охраны

Средства интегрированных систем и комплексов инженерно-технических средств охраны

Монтаж технических систем безопасности

Монтаж технических средств охраны периметра и телевидения

Монтаж приборов контрольных, ретрансляционных устройств и оповещателей

Монтаж оборудования систем оповещения и управления эвакуацией




Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
профессионального модуля

	Элементы модуля, профессиональный модуль
	Формы промежуточной аттестации

	МДК. Технология установки и монтажа технических средств систем безопасности
	Дифференцированный зачет

	УП
	Дифференцированный зачет

	ПП
	Не предусмотрено

	ПМ
	Экзамен (квалификационный)


Приложение 1

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

	№ п.п.
	Вопрос
	Ответ

	1
	Правильная схема монтажа шлейфа пожарного с двойной сработкой дымовых извещателей в ИСО «Орион» изображёна на рисунке верно:
	1. [image: image1.png]/T

s

]ROK




2. [image: image2.png]Rok





3. [image: image3.png]e+

Ruw Ruw Rok

wc-





	2
	Правильная схема монтажа шлейфа пожарного с двойной сработкой тепловых извещателей в ИСО «Орион» изображёна на рисунке верно:
	1. [image: image4.png]/T

s

]ROK




2. [image: image5.png]e+

Ruw Ruw Rok

wc-




3.[image: image6.png]Rok






	3
	Шлейф пожарный, комбинированный в ИСО «Орион» изображён на рисунке верно:
	1. [image: image7.png]/T

s

]ROK




2. [image: image8.png]Rok





3. [image: image9.png]e+

Ruw Ruw Rok

wc-





	4
	Шлейф охранный с контролем блокировки в ИСО «Орион» изображён на рисунке верно:
	1. [image: image10.png]Rok




2. [image: image11.png]e+ ﬁ13k EJB,Zk
Ki T K,
NN

we- L |
DA U |





3. [image: image12.png]e+

Ruw Ruw Rok

wc-





	5
	Шлейф тревожный и охранный входной в ИСО «Орион» изображён на рисунке верно:
	1. [image: image13.png]Rok




2. [image: image14.png]e+ ﬁ13k EJB,Zk
Ki T K,
NN

we- L |
DA U |





3. [image: image15.png]e+

Ruw Ruw Rok

wc-



 

	6
	На каком рисунке название шлейфов пожарной сигнализации соответствует действительности в ИСО «Орион»:
	1. [image: image16.png]Curnan-10
—_— Penel

Pene 2
oo
S pene
oSp, pene 4

10 wrerighos curdlansaum

L e
C2000-WN-NA -
L
AMn-34nA » NP 513-3M
e [
e
=ni A S
Anpécho- Anpecro-
e e

u3sewarenu u3sewarenu




2. [image: image17.png]Curnan-10

—————p Penel
Pene 2
Sy pere3
By s
10 mneﬂ%ue ‘CUrHanM3aumm
[ L
C2000-WN-NA I -
1
AMn-34nA » WP 513-3M
e [
e
T, =
“AnpScro- Topdossie
e Voeaprer

u3sewarenu




3. [image: image18.png]Curnan-10
—_— Penel

Pene 2
Sy pere3
By s
10 mneﬂ%ue ‘CUrHanM3aumm
[ L
C2000-WN-NA -
L
AMn-34nA » WP 513-3M
e [
e
Tlopdrossie Topdossie

v3BeuiaTeny v3BeuiaTeny





	7
	Как называется разъем для подключения аналоговой видеокамеры? 
	а) RJ-45

б) RJ-11

в) BNC
г) S-видео 

	8
	На каком рисунке схема подключения извещателя типа «Фотон-СК» в ИСО «Орион» выполнена верно:
	1. [image: image19.png]Lc+ 13k
— L
NC | TAM [ TAM
wc-
- I—T

8.2k





2. [image: image20.png]Lc+ 13k
NC | TAM [ TAM
wc-
- I—T

8.2k





3. [image: image21.png]Lc+ 13k
— L
NC | TAM [ TAM
wc-
- I—T

8.2k






	9
	На каком рисунке схема подключения пожарного извещателя типа «ИПР-3СУ» с имитацией дымового извещателя в ИСО «Орион» выполнена верно:


	1. [image: image22.png]wc+

we-

113
vne
214

113
vne
214

[

] 4.7k





2. [image: image23.png]wc+

we-

113
vne
214

113
vne
214

[

] 4.7k





3. [image: image24.png]wc+

we-

113
vne
214

4.7k

1]3
unne
2[4






	10
	Какую максимальную длину кабеля «витая пара» рекомендуется использовать для цифровой системы видеонаблюдения? 
	а) 1000 м

б) 200 м

в) 100 м
г) 500 м

	11
	На каком рисунке схема подключения пожарного извещателя типа «ИПР-3СУ» с имитацией теплового извещателя в ИСО «Орион» выполнена верно:
	1. [image: image25.png]unP-3cy J1 om0
e o
e o
X e
-
[e3) 506
Teom





2. [image: image26.png]MnP-3cy ae
2o
R
xt x2
7z 7 3
o 0 Q
“uc - uc -





[image: image27.png]MnP-3cy se o
2 o—o
Bo o
xt x

7z 7 3

o 0 Q
8210m

e - —uc -





3.

	12
	Изоляторы короткого замыкания используются для:
	а) Для выдачи сигнала «пожар» в случае короткого замыкания в шлейфе

б) Для выдачи сигнала «неисправность» в случае короткого замыкания в шлейфе

в) ) Для отключения части шлейфа, в котором произошло короткое замыкание
г) Для предотвращения выхода из строя ПКП в случае короткого замыкания

	13
	Рабочий зазор при открытой установке магнитоконтактных  извещателей должен быть:
	1) Не более   8 мм

2) Не более   3 мм 

3) Не менее 10 мм

4) Не менее 1 мм

	14
	Что называется шлейфом охранной  сигнализации? 
	а) Совокупность радиоканальных проводных извещателей 

б) Совокупность пожарных извещателей, соединенных проводами
в) Совокупность охранных извещателей, соединенных проводами с оконечным элементом

г) Совокупность зон радиоканальных извещателей

	15
	Магнитоконтактные  извещатели должны устанавливаться от угла раствора двери на расстоянии: 
	1) Не ближе 10 мм до угла

2) Не ближе 20 мм до угла 

3) Не дальше 10 мм от угла

4) До 20 мм от угла 

5) Между  10 и 20 мм от угла 

	16
	Рекомендуемое максимальное место установки ДРС от окна находится на  расстоянии:          
	1) Не  далее чем 7,6 м от любого угла окна 

2) Не далее 1/3 от максимальной  дальности, указанной в паспорте 

3) Не  далее 1,5 м от окна  

	17
	Какой извещатель не используется в качестве датчика разбития стекла?
	а) ДРС

б) Акустический датчик

в) Вибрационный датчик

г) Радиоволновой извещатель

	18
	В  двухпроводной сети (фаза + нуль), где необходимо устанавливать защиту:
	а) В каждом проводе

б) Только в фазном
в) Только в нулевом


	19
	Для чего предназначены тестовые очаги пожара? 
	а) Для определения продолжительности горения различных материалов

б) Для правильного выбора пожарных извещателей в зависимости от категории горючих хранящихся материалов на объекте

в) Для определения сравнительных характеристик горения твердых и жидких веществ

г) Для определения интенсивности горения различных материалов

	20
	Для охраны каких объектов используются емкостные извещатели? 
	а) Периметра территории

б) Оконных и дверных проемов

в) Внутренних объемов помещений
г) Сейфов и 

	21
	Что происходит с емкостью аккумулятора при понижении температуры окружающей среды ниже нуля?
	а) Не уменьшается

б) Увеличивается

в) Не изменяется

г) Снижается

	22
	Заземление электрической установки вызывает:
	а) Снижение потенциала на корпусе

б) Снижение тока утечки

в) Срабатывание защиты

	23
	Какие провода нельзя прокладывать совместно в одной трубе или коробе:
	а) Силовые с силовым

б) Силовые с низковольтными

в) Низковольтные с низковольтными



	24
	Какие провода запрещено соединять между собой?
	а) Голые

б) Медные

в) Алюминиевые с медными

г) Алюминиевые

	25
	Какое устройство требуется для объединения аналоговой и цифровой системы видеонаблюдения? 
	а) Видеорегистратор

б) Квадратор

в) Коммутатор

г) Видеокодер


	26
	Сечение питающих жил проводов и кабелей выбирают на ток:
	а) Равной току нагрузки

б) Меньший тока нагрузки

в) Больший тока нагрузки 

	27
	На какой схеме адрес извещателя с номером 13 установлен верно:

Номера адреса

            1       2       3       4

9

Н

В

Н

В

10

В

В

В

Н

11

В

Н

Н

В

12

Н

Н

Н

В

13

Н

Н

В

Н

14

Н

Н

Н

Н

Н- вниз (OFF)

В- вверх (ON) 
	[image: image28.png]2

1

ON

ON

OFF

OFF

3)

ON

OFF




ОТВЕТ: 1

	28
	Наилучший приём радиосвязи будет достигнут при разносе двух антенн:
	а) Только по горизонтали

б) Только по вертикали

в) Нет нормирования

г) Произвольно

	29
	На какой схеме верно указаны величины напряжения для сети 380/220 В:
	[image: image29.png]



[image: image30.png]


ОТВЕТ: г)

	30
	При монтаже электропроводки необходимо придерживаться правила: ”Запрещено  

прокладывать провода и кабели:
	а) Из горючих материалов по негорючим основаниям 

б) Из горючих материалов по горючим основаниям

в) Из негорючих материалов по негорючим основаниям ”

	31
	На каком рисунке схема подключения пожарного извещателя типа «ИПР 513-3»в ИСО «Орион» выполнена верно:
	Рис. 1.                                                                    

[image: image31.png]wc+

we-

113
vne
214

113
vne
214

[

] 4.7k





 Рис. 2.  

[image: image32.png]wc+

we-

113
vne
214

113
vne
214

[

] 4.7k





Рис. 3.

[image: image33.png]wc+

we-

113
vne
214

4.7k

1]3
unne
2[4






	32
	На каком рисунке схема подключения пожарного извещателя типа «ИПР-3СУ» с имитацией дымового извещателя в ИСО «Орион» выполнена верно:
	Рис. 1.                                                                      

[image: image34.png]vnP-3cy 41—

2o o
Bo o

xt x2

2 2

06 o 6560

1v0m

+ue - sue -





Рис. 2. 

[image: image35.png]MnP-3cy se o
2 o—o
Bo o
xt x

7z 7 3

o 0 Q
8210m

e - —uc -





Рис. 3.

[image: image36.png]unP-3cy J1 om0
e o
e o
X e
-
[e3) 506
Teom






	33
	На каком рисунке схема подключения пожарного извещателя типа «ИПР-3СУ» с имитацией теплового извещателя в ИСО «Орион» выполнена верно:
	Рис. 1.                                                                    

[image: image37.png]unP-3cy J1 om0
e o
e o
X e
-
[e3) 506
Teom





  Рис. 2. 

[image: image38.png]MnP-3cy ae
2o
R
xt x2
7z 7 3
o 0 Q
“uc - uc -





Рис. 3.

[image: image39.png]MnP-3cy se o
2 o—o
Bo o
xt x

7z 7 3

o 0 Q
8210m

e - —uc -






	34
	На каком рисунке подбор количества динамиков к прибору речевого оповещения  типа «Рупор 200» выполнен неверно, если для «Вых1» расчётная мощность равна 65 Вт, а для «Вых2» равна 105 Вт:
	Рис. 1.

[image: image40.png]12

5Br 40Br  20Br
@
po| |po| [Po| =
bd bd b
o[ [po| [po| |ro| |Po| [Po| (PO
10Br 10Br 30Br 10Br 30Br 5Br 10Br




Рис. 2.

[image: image41.png]s

5Br 1281 35Br
@
po| |po| [Po| =
bd bd b
o[ [po| [po| |ro| |Po| [Po| (PO
10Br  30Br 20Br 20Br 20Br 10Br 20Br




Рис. 3.

[image: image42.png]12

5Br 40Br  20Br
@
po| |po| [Po| =
bd bd b
o[ [po| [po| |ro| |Po| [Po| (PO
10Br 10Br 40Br 10Br 30Br 5Br 10Br





	35
	На каком рисунке схема подключения «нормально-замкнутого замка» выполнена верно:
	Рис. 1.


[image: image43.png]"HopUANbHO-3aMKHYTLIH"
3amoK

G
i %me NC1
T { NC1 |

COM 1

3l NO1
Vom0 me BUT
samKa *

~_GND

SES





Рис. 2.

[image: image44.png]“HOPUANBHG-3AUKHYTHII"
3amoK

. > e ~
1l FR 107 NC1
i COM 1
P NO I
e, & BUT
S 2K
GND

SES





Рис. 3.

[image: image45.png]3

)

2ama C/ T

“HOWANLHG-PasONKHYTHIA"

e
gl 1L UL

NC1

COM |

NO1

BUT

FR107

GND
SES






	36
	На каком рисунке схема подключения «нормально-разомкнутого замка» выполнена верно:
	Рис. 1.

[image: image46.png]"HOMNIHO-PASOMKHY TBIN"

S+
0
o
i
Merowm /-

NC1

COM |

NO1

BUT

FR107

GND
SES







Рис. 2.

[image: image47.png]"HOMANIBHO-PAIOMKHYTLIN"

NC1

COM |

NO1

BUT

GND
SES





Рис. 3.

[image: image48.png]3

)

2ama C/ T

“HOWANLHG-PasONKHYTHIA"

e
gl 1L UL

NC1

COM |

NO1

BUT

FR107

GND
SES







	37
	Электроинструмент, использующий режим сверления с меньшим числом ударов, но с 

      большей силой единичного удара:


	а) Электродрель ударного действия
б) Электропневмоперфоратор
в) Электродрель

г) Пневмоперфоратор

	38
	Электроинструмент, использующий режим сверления с большим числом ударов, но с  

      меньшей силой единичного удара:


	а) Электродрель
б) Электродрель ударного действия
в) Электропневмоперфоратор

г) Пневмоперфоратор

	39
	 Какой тип сверла не годится для сверления железобетонных панелей? 
	а) По металлу
б) Победитовое

в) С победитовым наконечником

г) С алмазным наконечником

	40
	Для определения скрытой проводки в стене необходимо использовать:
	а) Контрольную лампу на 220В

б) Мегомметр
в) Индикатор-токоискатель
г) Мультиметр

	41
	На клей к основанию разрешено крепить:


	а) Силовые кабели
б) ПВХ -  короба
в) ПВХ – трубы

	42
	  При пересечении силового и низковольтного кабеля необходимо надеть    

       изоляционную трубку на провод:


	а) Силовой
б) Низковольтный
в) Силовой и низковольтный

	43
	Стальной затяжкой пользуются при монтаже электропроводки при прокладывании:


	а) Под штукатуркой
б) В каналах строительных конструкций
в) В межпанельных швах

	44
	ПВХ – рукава запрещено применять при прокладке:
	а) Под стяжкой
б) За фальшпотолками

в) За фальшперегородками

	45
	Провода типа ТРП можно прокладывать только по деревянным:
	а) Плинтусам

б) Оконным рамам

в) Дверным рамам
г) Панелям

	46
	Низковольтные или силовые провода разрешается:
	а) Заклеивать обоями

б) Завязывать узлами
в) Связывать в пучок
г) Перекручивать между собой

	47
	Сечение питающих жил проводов и кабелей выбирают на ток:


	а) Равной току нагрузки

б) Меньший тока нагрузки
в) Больший тока нагрузки

	48
	Какой провод нельзя затягивать в трубы:
	а) Одножильный

б) Многопроволочный
в) Плоский

	49
	акие провода нельзя прокладывать совместно в одной трубе или коробе:
	а) Силовые с силовым
б) Силовые с низковольтными
в) Низковольтные с низковольтными

	50
	Сколько проводов можно соединять под один винтовой контакт:


	а) Один
б) Не более двух
в) Три

	51
	Пряжки – стяжки применяют для крепления:
	а) Стальных труб
б) Проводов
в) Коробов

г) ПВХ – труб

	52
	 Скобами  не крепят:


	1. Короба
2. Трубы стальные

3. Металлорукава

4. Кабели

	53
	Стальные трубы запрещено крепить:
	1. Сваркой к штырям вбитым в стену
2. Однолапчатой стальной скобой

3. Двухлапчатой стальной скобой

	54
	 К тросу воздушной электрической проводки кабели не крепят с помощью:
	1. Хомутов
2. Кусков изолированного провода
3. Стяжек

	55
	Пространство трубы допускается занимать проводами только на:
	1. 30%
2. 70%

3. 50%

	56
	В пространство ПВХ – короба разрешено укладывать  проводов не более:
	1. 50%
2. 40%
3. 20%

	57
	Какими материалами нельзя уплотнять пространство в местах похождения кабелей   

      через стены:
	1. Шлаковатой

2. Песком
3. Паклей
4. Асбестом

	58
	 Неизолированные провода можно применять:
	1. В качестве нулевого провода в кабельной линии
2. В качестве нулевого провода в воздушной линии
3. В качестве нулевого провода в тросовой электропроводке

	59
	Где запрещается соединять провода:
	1. В коробах

2. В приборах
3. В трубах
4. В “карманах”  строительных панелей

	60
	Какие провода запрещено соединять между собой?
	1. Голые

2. Медные
3. Алюминиевые с медными
4. Алюминиевые

	61
	В сырых помещениях и помещениях, подверженных вибрации, запрещено соединять  

      провода:
	1. Сваркой
2. В клемниках с винтовым соединением
3. В клемниках “ВАГО”

4. Опресовкой

5. Пайкой

	62
	Открытая электропроводка – это электропроводка:
	1. Проводами

2. Кабелями
3. Видимая глазами
4. В ПВХ – коробах

5. В стальных трубах

	63
	Скрытая электропроводка – это электропроводка:
	1. Не видимая глазами
2. В стальных трубах

3. В ПВХ –  трубах

4. В металорукавах

5. Кабелем

	64
	Какой вид электропроводки подходит под определение: ”Скрытая электропроводка ”?
	1. Проводом в каналах строительных конструкций
2. Кабелем на лотках

3. Проводом в стальной трубе, проложенной по основанию

	65
	Какой вид электропроводки не подходит под определение: ”Открытой  

      электропроводки ”?
	1. Проводом под слоем штукатурки
2. Кабелем в металорукаве, проложенном по основанию 

3. Проводом на лотках

	66
	О какой электропроводке можно сказать, что это скрытая электропроводка, если ее  

      провода проложены:


	1. В стальных трубах, проложенных открыто по потолку
2. В ПВХ – рукаве, проложенном за подвесным потолком
3. В ПВХ – коробе, проложенном открыто по потолку

	67
	При монтаже электропроводки необходимо придерживаться правила: ”Запрещено  

      прокладывать провода и кабели:


	1. из горючих материалов по негорючим основаниям 
2. из горючих материалов по горючим основаниям
3. из негорючих материалов по негорючим основаниям 

	68
	 Какая расшифровка марки провода ПВ – 1х2 верна?
	1. Провод голый плоский одножильный с сечением 2мм²
2. Провод медный плоский с сечением 2мм²
3. Провод медный с виниловой изоляцией одножильный с сечением 2мм²
4. Провод медный с виниловой изоляцией одножильный для скрытой электропроводки

	69
	Какое определение истинно для кабеля типа ВВГ?
	1. Кабель силовой в виниловой оболочке голый

2. Кабель с виниловой изоляцией жил и виниловой оболочкой гибкий
3. Кабель медный с виниловой изоляцией и виниловой герметичной оболочкой гибкий
4. Кабель медный плоский с виниловой изоляцией и оболочкой не бронированный

	70
	Какое определение верно для шнура типа ШВВП?
	1. Медный шнур с виниловой изоляцией и оболочкой плоский
2. Шнур с виниловой изоляцией  виниловой оболочкой плоский
3. Шнур медный гибкий с виниловой изоляцией и виниловой оболочкой


Приложение 2

Задания для оценки сформированности 
профессиональных компетенций

Перечень серий практических заданий

ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

Провести монтаж электропроводки ОПС, СКУД, системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения.

Провести установку и монтаж оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения.

ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления.

Провести  монтаж и наладку датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления.

ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения.

Провести установку и монтаж устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения.

2

