Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«_____» ______________2017 г.


КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫе СРЕДСТВа
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы электротехники 

название учебной дисциплины

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии

	15.01.21
	
	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

	код
	
	 Наименование профессии


	
	ОДОБРЕНЫ

Зав. кафедрой 

_____________ Г.Г.Хакимова

Разработал   преподаватель

_____________ А.А. Левков



Уфа 2017 г.
СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	5

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	16


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Тест предназначен для студентов 2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 50 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 14-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 5-ю заданиями открытого развернутого типа. 
Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 20 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:
· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 8 заданий открытого типа со свободным ответом.
За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.
За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.
2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:
- эксплуатировать электроизмерительные приборы;

- контролировать качество выполняемых работ;

- производить контроль различных параметров;

- читать инструктивную документацию.
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- производить расчеты электрических цепей постоянного тока; однофазного переменного тока; трехфазного тока.

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен знать:

 - основные законы электротехники;

- общие сведения об электросвязи и радиосвязи;

- техническую терминологию;

- основные виды технических средств сигнализации;

- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты 

 В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен знать:

-трехфазный переменный ток.

3. Тестовые задания
Часть А
1) Как увеличить емкость плоского конденсатора
1. увеличить площадь пластин
2. уменьшить расстояние между пластинами
3. уменьшить площадь пластин
4. увеличить расстояние между пластинами
2) Как снизить потерю напряжения в проводах

1. уменьшить силу тока в линии

2. увеличить силу тока в линии
3. сменить провода линии на провода большего сечения

4. сменить провода линии на провода меньшего сечения
3) Каково условие резонанса напряжений в последовательной цепи однофазного переменного тока
1. XL=Xc
2. XL<Xc
3. XL>Xc
4. UL=Uc
4) Как увеличить вращающий момент двигателя постоянного тока
1. уменьшить магнитный поток полюсов возбуждения
2. увеличить ток якоря 

3. уменьшить ток якоря
4. увеличить магнитный поток полюсов возбуждения
5) Установить правильную последовательность ответов на вопросы:
1. единицы измерения емкости конденсатора, 

2. единицы измерения напряжения, 

3. единицы измерения силы тока, 

4. единицы измерения сопротивления
    Ответы:1.Ф; 2.В; 3.А; 4.Ом.
    Последовательности ответов на вопросы:
1. 1;2;3;4
2. 4;3;2;1
3. 3;2;1;4
4. 2;1;4;3
6) Установить правильную последовательность ответов на вопросы:
1. как меняется электромагнитная сила при увеличении силы тока в проводе
2. каким правилом определяется направление электромагнитной силы
3. как меняется индуктированная э.д.с. при уменьшении скорости провода
4. каким правилом определяется направление индуктированной э.д.с.
    Ответы:1.уменьшается;2.правой руки;3.левой руки;4.увеличивается
    Последовательности ответов на вопросы:
1. 3;2;1;4
2. 4;3;2;1
3. 2;1;4;3 

4. 4;3;1;2
7) Установить правильную последовательность ответов на вопросы:
1. как по фазе ток и напряжение в цепи с активным сопротивлением 

2. как по фазе ток и напряжение в цепи с индуктивностью
3. как по фазе ток и напряжение в цепи с емкостью
4. по каким значениям основных параметров рассчитывают цепи переменного тока 

    Ответы:1.действующим;2.ток опережает напряжение на 90 градусов;3.совпадают; 4.напряжение опережает ток на 90 градусов
    Последовательности ответов на вопросы:
1. 4;3;2;1
2. 3;4; 2;1
3. 2;4;3;1
4. 1;3;2;4
8) Установить правильную последовательность ответов на вопросы:
1. когда осуществляется соединение звездой без нулевого провода
2. при каком соединении токи линейные и фазные одинаковы
3. при каком соединении напряжения линейные и фазные одинаковы
4. по какой схеме соединяем потребители на 220В,если линейное напряжение сети 380В
    Ответы:1.звездой;2.треугольником;3.при равномерной нагрузке по фазам;4.звездой
    Последовательности ответов на вопросы:
1. 1;3;2;4
2. 2;4;3;1
3. 4;3;2;1
4. 3;1;2;4   
    9) Какой параметр оценивает работу по перемещению единичного электрического заряда в электрическом поле.
1. напряжение

2. ток

3.мощность 
4. сопротивление
10) В каких единицах измеряется напряжение
1. амперах
2. ваттах 
3.  вольтах
4.  омах
    11) От чего зависит проводимость твердого вещества
1. скорости движения электронов
2. наличия свободных электронов в веществе
3. приложенного к веществу напряжения 

4. объема вещества
12) Емкость это
  1. произведение напряжения на ток
  2.отношение величины накопленного заряда к напряжению  

  3.проделанная работа  

  4. отношение напряжения к току
  13) При последовательном соединении емкость конденсаторов…
  1. не меняется  

  2. увеличивается  

  3. уменьшается  

  4. становится 0  

 14) Что соответствует истине: величину емкости плоского конденсатора уменьшение плоскости пластин
      1.увеличивает 
2 .уменьшает
      3. не меняет
4. делает 0
  15) Что соответствует истине: для увеличения общей емкости конденсаторы надо соединять
  1. последовательно
2. параллельно
  3. смешанно     
  4. никак 
16) Что показывает сила тока
1. количество зарядов прошедших в единицу времени

2. выделившуюся теплоту

3. затраченную энергию

4. сделанную работу

17) Какое направление тока положительное
1. от- к+
2. направо
3. от+к-
4. любое
18) Что показывает отношение напряжения на участке цепи к силе тока в ней
1. ток участка цепи
2. напряжение участка цепи
3.  сопротивление участка цепи
4. мощность участка цепи
19) Уменьшим сопротивление участка цепи, как изменится сила тока при неизменном напряжении
  1. уменьшится
  2. не изменится
  3. станет 0
  4. увеличится 
20) Какой параметр цепи везде одинаков при последовательном соединении участков электрической цепи
1. мощность
2.  напряжение
3. сила тока

4. сопротивление
21) Какой параметр цепи везде одинаков при параллельном соединении участков электрической цепи
1. мощность

2. сопротивление

3. сила тока
4. напряжение
     22)Сопротивление чего называется внутренним
  1.  потребителя
  2.  источника питания
  3.  проводов

  4.  резистора
23)  Какая энергия сообщается единице электрического заряда в источнике питания
1. напряжение

2. кинетическая

3. Э.Д.С.

4. Потенциальная
24) Какую работу совершает единица электрического заряда при прохождении по потребителю
1. напряжение на потребителе
2. э.д.с. 

3. нагрева 

4.  потеря напряжения в источнике питания
25)Как определить мощность, расходуемую на участке, электрической цепи, при прохождении электрического тока
  1. Р=E×I
  2. P = U× I
  3.Q= I2×R×t
  4.U=I×R
26) По какому закону определяется количество тепла выделяющегося в электрической цепи при прохождении тока

1. Ампера
2. Джоуля-Ленца

    3. сохранения энергии

4. Ома

27) Как меняется сопротивление электрического провода при уменьшении его площади поперечного сечения
1. увеличивается 
2. не меняется 

3. становится 0 

4. уменьшается
28) Как определить количество тепла, выделяющегося на участке электрической цепи при прохождении электрического тока
1. U=I×R
    2. P=E×I 
3. Q = I2×R×t
4. P = U× I
29) Как изменяется к.п.д. линии электропередач с уменьшением потери напряжения в ней
1. увеличится

2. уменьшится

3. не изменится 

4.  станет 0
30) С увеличением силы тока линии передач электроэнергии, как изменится потеря напряжения на проводах
1. уменьшится 
2. не изменится 

3. станет 0 

4. увеличится
    31) Сколько проводов минимально соединяются в узле

1. 1

2. 2

3. З
4. 5 
 32)  Чему равно алгебраическая сумма токов в узле
1. максимальная
2. минимальная
3. любая
4. 0
33) Как задается направление токов при составлении уравнений по законам Кирхгофа
1.  против обхода контура 

2.  по обходу контура  

3. по правилу буравчика  

    4. произвольно 

34) Сколько уравнений составляют по первому закону Кирхгофа
1. на одно меньше чем число узлов

2. сколько угодно 

3. 10 

4.  5
35) Сколько всего уравнений составляется по законам Кирхгофа
1. сколько угодно 

2.  5
3. сколько неизвестных токов
4. 10
36) Как выбирают направления обхода контура
1. по часовой стрелке 
2. против часовой стрелки 

3.  на север
4. произвольно
37) Если расчет по законам Кирхгофа дал отрицательный ток, то это значит
1. неправильное направление тока

2. расчет неверен 

3. ничего не значит 

4. ток 0
38)  Как направлено магнитное поле
1. от + к - 
2. по часовой стрелке  
3. с Севера на ЮГ
4. против часовой стрелки
39) Какой параметр оценивает интенсивность магнитного поля в данной точке с учетом влияния окружающей среды
1. мощность 

2. напряжение 
3. магнитная индукция
4. ток
40) Какой параметр оценивает интенсивность магнитного поля в данной точке без учета влияния окружающей среды
1. напряжение

2.  напряженность
3.  сила тока

4.  Мощность
41) Единицы измерения магнитной индукции поля
1. Вб 
2. А/м 

3. Тл

4. Гн

42) Как рассчитывается магнитный поток 
1. Ф=βхSхsinα

2. I = ∑H хl
3. В= µа×Н
4. Н=I/L
43) Единицы измерения магнитного потока
1. Гн 
2. А/м 

3.  Вб

4. Тл
  44) Вещества обладающие высокой магнитной проницаемостью
     1.  ферромагнитные 

  2. парамагнитные  

  3. диамагнитные  

  4. изоляторы  
45) За счет чего внесение ферромагнитного материала в магнитное поле увеличивает его

  1.  за счет движения
2. за счет магнитного поля земли
3. не увеличивает
4. за счет поворота доменов
 46) Из каких веществ изготавливают сердечники трансформаторов, генераторов, двигателей
    1. магнитомягких  
  2. проводников 

  3. изоляторов 

  4. магнитотвердых  
 47) Из каких веществ изготавливают постоянные магниты

    1. магнитомягких  

  2. проводников 

  3. изоляторов 

  4. магнитотвердых  
48) Что необходимо для получения э.д.с. электромагнитной индукции в проводе

1. пропустить ток  

2. ничего
3. пересечение магнитного поля

4. изменение магнитного поля

49) На чем базируется принцип действия двигателя

1. на получении электромагнитной силы  

2. на перемагничивании веществ
3. на законе полного тока
4. на законе электромагнитной индукции

50) На чем базируется принцип действия генератора

1. на получении электромагнитной силы  

2. на перемагничивании веществ
3. на законе полного тока
4. на законе электромагнитной индукции

Часть B
1. Определить величину сопротивления в цепи постоянного тока I=5A ; U=40B. Определить R
Ответ в Ом

Ответ 8

2. Определить величину сопротивления в цепи постоянного тока I=2A ; U=10B. Определить R 

Ответ в Ом

Ответ 5

3. Определить величину сопротивления в цепи постоянного тока I=3A ; U=18B. Определить R 

Ответ в Ом

Ответ 6

4. Определить величину сопротивления в цепи постоянного тока I=4A ; U16=B. Определить R 

Ответ в Ом

Ответ 4

5.В цепи постоянного тока дано E= 10B; R= 4Ом ;R0= 1Ом. Определить I. Ответ в амперах. 

Ответ 2

6. В цепи постоянного тока дано E=36B; R=8Ом ;R0=4Ом. Определить I. Ответ в амперах. 

Ответ 3

7. В цепи постоянного тока дано E=8B; R=3Ом ;R0=1Ом. Определить I. Ответ в амперах.

Ответ2
 8. В цепи постоянного тока дано E=49B; R=6Ом ;R0=1Ом. Определить I.          Ответ в амперах.
 Ответ 7

 9. Рассчитать реактивное сопротивление

 L=31,8 мГн; f = 50Гц. Определить XL. Ответ в Ом.

 Ответ 10
10. Рассчитать реактивное сопротивление

 L=63,6 мГн; f = 50Гц. Определить XL. Ответ в Ом.

 Ответ 20
11. Рассчитать реактивное сопротивление

L =15,9 мГн; f = 50Гц. Определить XL. Ответ в Ом.

Ответ 5
12. Рассчитать реактивное сопротивление

L=47,7 мГн; f = 50Гц. Определить XL. Ответ в Ом.
Ответ 15
13. Рассчитать реактивное сопротивление

С =31,8 мкФ; f = 50Гц. Определить Хс. Ответ в Ом
Ответ 10
14. Рассчитать реактивное сопротивление.

С =15,9 мкФ; f = 50Гц. Определить Хс. Ответ в Ом

Ответ 20
Часть C
1. В соединении треугольником при равномерной нагрузке по фазам, имеем Uф=10В; Uл=?В; Iл=?А; Iф=?А; Rф=3Ом; Хф=4Ом. Рассчитать неизвестные величины

2. В соединении треугольником при равномерной нагрузке по фазам, имеем Uф=?В; Uл=50В; Iл=?А; Iф=?А; Rф=6Ом; Хф=8Ом. Рассчитать неизвестные величины

3. В соединении треугольником при равномерной нагрузке по фазам, имеем Uф=?В; Uл=?В; Iл=3,46А; Iф=?А; Rф=3Ом; Хф=4Ом. Рассчитать неизвестные величины

    4. В соединении треугольником при равномерной нагрузке по фазам,    имеем Uф=?В; Uл=?В; Iл=?А; Iф=2А; Rф=6Ом; Хф=8Ом. Рассчитать   неизвестные величины

5. В соединении звездой при равномерной нагрузке по фазам, имеем Uф=10В; Uл=?В; Iл=?А; Iф=?А; Rф=4Ом; Хф=3Ом. Рассчитать неизвестные величины

6. В соединении звездой при равномерной нагрузке по фазам, имеем Uф=?В; Uл=173В; Iл=?А; Iф=?А; Rф=8Ом; Хф=6Ом. Рассчитать неизвестные величины

7. В соединении звездой при равномерной нагрузке по фазам, имеем Uф=?В; Uл=?В; Iл=2А; Iф=А; Rф=4Ом; Хф=3Ом. Рассчитать неизвестные величины
    8. В соединении звездой при равномерной нагрузке по фазам, имеем  Uф=?В; Uл=?В; Iл=?А; Iф=2А; Rф=8Ом; Хф=6Ом. Рассчитать неизвестные величины


4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	64
	69
	50
	14
	5


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

PAGE  
5

